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ANNEXE II : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 38/2026 : « FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR LE GAZODUC GME »
LOT N° 1 : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS DE MESURES POUR LE GAZODUC GME


	
N° des prix
	
Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire
en DH/HT en chiffres
	
Prix Total
en DH/HT en chiffres

	1-1
	Fourniture d’un détecteur multigaz portable de type PS200 ou équivalent
	U
	10
	
	

	1-2
	Fourniture d’un appareil Gasurveyor 500 rechargeable avec cellule %LIE ou équivalent
	U
	2
	
	

	1-3
	Fourniture d’un Data Logger MITEC AT40 ou équivalent
	U
	3
	
	

	1-4
	Fourniture d’un multimètre digital Chauvin Arnoux ou équivalent
	U
	4
	
	

	1-5
	Fourniture d’un détecteur de gaz portable GM 5 (CH₄) ou équivalent
	U
	2
	
	

	TOTAL HORS TAXE
	

	TVA (20 %)
	

	TOTAL TTC
	




Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).





	


















ANNEXE II : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 38/2026 : « FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR LE GAZODUC GME »
LOT N° 2 : FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES INDUSTRIELS POUR LES ACTIVITES DE MAINTENANCE DU GAZODUC GME

	
N° des prix
	
Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire
en DH/HT en chiffres
	
Prix Total
en DH/HT en chiffres

	2-1
	Fourniture d’un poste à souder à électrode enrobée (MMA) 220 A de marque MW TOOLS ou équivalent
	U
	4
	
	

	2-2
	Fourniture d’un gerbeur électrique 1,5 tonne – hauteur de levée 3 000 mm de type DYCQ ou équivalent
	U
	2
	
	

	2-3
	Fourniture d’un aspirateur industriel 2000 W
	U
	4
	
	

	2-4
	Fourniture d’une presse hydraulique d’atelier 20 tonnes – EMG PRESSE ou équivalent
	U
	2
	
	

	2-5
	Fourniture d’une perceuse à colonne ERLO C18 ou équivalent
	U
	2
	
	

	2-6
	Fourniture d’un compresseur d’air mobile 25 L
	U
	2
	
	

	2-7
	Fourniture d’un groupe électrogène mobile essence 7 kVA
	U
	2
	
	

	TOTAL HORS TAXE
	

	TVA (20 %)
	

	TOTAL TTC
	




Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).





















ANNEXE II : BORDEREAU DES PRIX-DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES N° 38/2026 : « FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR LE GAZODUC GME »

LOT N° 3 : FOURNITURE DE BOUTEILLES DE GAZ DE VÉRIFICATION POUR ANALYSEUR DE POINT DE ROSÉE H₂O

	
N° des prix
	
Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire
en DH/HT en chiffres
	
Prix Total
en DH/HT en chiffres

	3-1
	Bouteille d'azote ultra-sec (Zero Gas) avec consigne
	U
	3
	
	

	3-2
	Bouteille de gaz étalon H₂O (100 ppmv H₂O certifié) avec consigne
	U
	1
	
	

	3-3
	Détendeur pour gaz spéciaux
	U
	2
	
	

	3-4
	Flexible et adaptateurs de raccordement
	U
	2
	
	

	TOTAL HORS TAXE
	

	TVA (20 %)
	

	TOTAL TTC
	



Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).
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