## BPDE AO 431-26-ELEC
APPEL D'OFFRE OUVERT N° 431/26/ELEC
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Objet : Renforcement et mise à niveau du réseau électrique de distribution BT dans la province de Chichaoua
Nº Prix | Désignations | Unité | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1 | FTP Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 2
2 | FTP Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | U | 3
3 | FTP Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 5
4 | FTP Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN | U | 2
5 | FTP Massif de fondation normal | M3 | 32.57
6 | FTP Menuiserie métallique galvanisée | Kg | 220
7 | FTP Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 | U | 2
8 | FTP IACM à C/C 50A a 36 KV + TERRE | U | 2
9 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm2 | Kg | 250
10 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm2 | Km | 2.5
11 | FTP Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) | U | 1
12 | FTP Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV) | U | 40
13 | FTP Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 24
14 | FTP Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV) | U | 3
15 | Branchement 2ème catégorie | U | 2
16 | FTP Jeu de 3 parafoudres | KIT | 2
17 | FTP Raccord de dérivation à broche sur cable ALMELC 75mm² avec connecteur pour broche RDB | U | 2
18 | FTP Raccord de dérivation à broche sur cable ALMELC 75 mm² avec connecteur pour broche RDB | U | 2
19 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 2
20 | Câble isolé au PRC S26 18/30 36kV en aluminium unipolaire 1x240 mm2 | M | 1065
21 | Pose Câble isolé au PRC S26 18/30 36kV en aluminium unipolaire 1x240 mm3 | M2 | 1065
22 | Fourniture, confection et pose boite spéciale pour jonction : câble unipolaire isolé au PR - câble unipolaire isolé au papier imprégné | U | 6
23 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | U | 12
24 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | U | 4
25 | Tranchée normale à 2 circuits | M | 100
26 | Tranchée normale à 1 circuit | M | 39
27 | Réfection trottoir revêtement spécial | M2 | 80
28 | FTP Tuyau béton comprimé diamètre 100 | MLN | 129
29 | FTP Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | U | 4
30 | FTP Borne de signalisation ONE MT ou BT | U | 12
31 | FTP Regard de visite | M3 | 25
32 | FTP Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien M T | U | 2
33 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple | U | 2
34 | Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès ) | U | 4
35 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriqué Motorisé pour réseau à isolement au SF6 24 kV | U | 12
36 | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre ( compris boites raccordement câble ) à isolement dans l'air 24 kV | U | 4
37 | Equipement et montage normal + basse tension 1 cellule transfo + 3 cellules réseau | U | 4
38 | Fourniture et montage d'un dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT ( DDS) communiquant, doté d'un modem GSM permettant: signalisation défaut, manque de tension et la transmission des mesures de tension et courant, | U | 4
39 | FTP Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 400 kVA | U | 4
40 | FTP Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 160 kVA | U | 1
41 | FTP Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | U | 30
42 | FTP Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | U | 42
43 | FTP Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | U | 38
44 | FTP Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | U | 8
45 | FTP Massif de fondation normal | M3 | 115.42
46 | FTP Poteau Bois S/C 8 m | U | 44
47 | FTP Poteau bois S/C 9 m | U | 30
48 | FTP Contrefichage poteau bois | U | 22
49 | FTP Jumelage poteau bois | U | 11
50 | FTP Plaque d'identification ( IRD) petit modèle | U | 14
51 | FTP Terre de réseau | U | 8
52 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | M | 5000
53 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | 5000
54 | FTP Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 5
55 | FTP Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 36
56 | FTP Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 200
57 | FTP Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple | U | 8
58 | Câble en Alum à isolement sec U 1000 V ARVFV 3x185+70 mm² | M | 230
59 | Pose Câble en Alum à isolement sec U 1000 V ARVFV 3x185+70 mm5 | M | 230
60 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 | M | 300
61 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2 | M | 300
62 | Câble isolé unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2 | M | 1200
63 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x50 mm2 | M | 300
64 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x70 mm2 | M | 300
65 | Pose câble unipolaire U1000 R02V cuivre 1x95 mm2 | M | 1200
66 | FTP Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 9
67 | FTP Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 40
68 | FTP Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 20
69 | Tranchée normale à 2 circuits | M | 80
70 | Tranchée traversée à 2 circuits | M | 20
71 | Tube annelé à double Parois de diamètre 110mm² | MLN | 80
72 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | U | 9
73 | Borne de signalisation ONE MT ou BT | U | 12
74 | Regard de visite | M3 | 24
TOTAL HT DHS
TVA 20%
TOTAL TTC DHS
Chef de service
Chef de division
Chef de département
Directeur Provincial