## BDP
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF AO n° 416/26/ELEC Travaux d'entretien du réseau HTA aérien-Préfecture de Marrakech-
Article | Désignation | U | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1: PYLONE METALLIQUE
1 | Fourniture et pose d'un Pylône métallique galvanisé | U | 2
2 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 2
2: POTEAU BETON
3 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | U | 3
4 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe A 13 m 800 daN | U | 4
5 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | U | 5
6 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 3
7 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN | U | 3
8 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 4
9 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 12 m1500 daN | U | 2
10 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 13 m1500 daN | U | 4
11 | fourniture et pose d'un poteau béton armé classe B 14 m1500 daN | U | 8
12 | Destruction d'un poteau béton et décharge de deblais | U | 35
3: MASSIF DE FONDATION
13 | Confection d'un massif de fondation normal | m3 | 14
14 | Confection d'un massif de fondation spécial | m3 | 15
4: CABLES & ACCESSOIRES D'UN SUPPORT
15 | Fourniture du câble Almelec toute section (34mm², 75,5mm² ou 1481mm²) | Kg | 1200
16 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec y compris toutes accessoires necessaires | KM | 5
17 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | KM | 3
18 | Fournitrue et pose d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11(jeu de 3) | KIT | 110
19 | Fournitrue et pose d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 (jeu de 3) | KIT | 100
20 | Fourniture et pose de Poutrelle Nappe en Angle type II e=1,70m PBA | U | 5
21 | Fourniture et pose d'Armement Nappe en Voute galvanisé type 170-125 | U | 3
22 | Fourniture et pose d'Armement Nappe en Voute galvanisé type 225-115 | U | 2
23 | Fournitrue et pose Contre-poids de lestage 20 Kg | U | 15
24 | Fourniture et Pose jeu de 3 parafoudres y compris accessoires et mise à la terre | KIT | 20
25 | Confection d'une boite d'éxtrimité type extérieure toute section | U | 60
26 | Fourniture et pose d'un bloque de doublement toute section | U | 20
27 | Fourniture et pose Manchon de réparation pour câble Almelec toute section | U | 25
28 | Fourniture et pose Pince d'ancrage pour câble alliage Aluminium toute section | U | 15
29 | Fourniture et pose Pince alignement à serrage mécanique pour câble almelec toute section | U | 10
30 | Fourniture et pose Manchon d'ancrage avec plage de raccordement pour câble Almelec toute section | PCE | 10
31 | Fourniture et pose d’un jeu complet de traversées murales en procelaine , y compris percements, réservations, fourreaux, scellements, calfeutrement et remise en parfait état | KIT | 20
5. EQUIPEMENTS HAUT POTEAU
32 | fourniture et pose d'un transformateur H61 de puissance 160KVA y compris le montage du chassis, travaux de mise à la terre , de raccordement MT et BT essais et mise en service | U | 10
33 | fourniture et pose d'un transformateur H61 de puissance 100KVA y compris le montage du chassis, travaux de mise à la terre , de raccordement MT et BT, essais et mise en service | U | 8
34 | fourniture et pose d'un transformateur H61 de puissance 50KVA y compris le montage du chassis, travaux de mise à la terre , de raccordement MT et BT, essais et mise en service | U | 5
35 | fourniture et pose d'un Disjoncteur BT haut de poteau triphasé à tringlerie complète type 7 D265T ( 7T ) y compris accessoires de raccordement essais et mise en service | U | 30
36 | fourniture et pose d'un Disjoncteur BT haut de poteau triphasé à tringlerie complète type 6 D165T ( 6T )y compris accessoires de raccordement essais et mise en service | U | 20
37 | founriture et Fixation d'un support pour fusible à poudre pour transformateur H61 y compris toutes accessoires necessaires | U | 50
38 | fourniture et pose d'un fusible à poudre calibre 6,3A | U | 69
39 | fourniture et pose d'un fusible à poudre calibre 10A | U | 66
6. ORGANE DE COUPURE ET ELEGAGE
40 | Fourniture et Pose d'un IACM normal à coupure dans le SF6 400A Complet y compris le chassis métallique , accessoires de mise à la terre, parafoudres, levage, raccordement, essais et mise en service | U | 10
41 | Réalisation d’élagage mécanique et manuel à proximité des lignes HTA (par arbre) | U | 1000
42 | Reprise des mises à la terre d'un supports selon les exigences du CPST | U | 100
7. INTERVENTION D'URGENCE SUR INCIDENTS HTA
43 | Mobilisation d’une équipe après un incident HTA ou en cas de risque imminent sur le réseau HTA. L’intervention comprend : le déplacement, le diagnostic, le balisage et la sécurisation provisoire. | U | 200
Montant Total HT DH
TVA 20 %
Montant Total TTC DH