## BPDE AO401-26-ELEC
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF AO N° 401/26/ELEC
OBJET: Aménagement, mise en conformité, renforcement et développement des réseaux HTA Province EL KELAA DES SRAGHNA
N°de prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | PU DH HT | PT DH HT
1 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 3
2 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | U | 2
3 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | U | 1
4 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | U | 2
5 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 85
6 | Massif de fondation normal | M3 | 4.74
7 | Dépose IACM | U | 1
8 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle | U | 14
9 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | KM | 25.15
10 | Terre de réseau | U | 2
11 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | M | 400
12 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | 400
13 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 4
14 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 4
15 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 4
16 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 1
17 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 10
18 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV | U | 45
19 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV | U | 9
20 | Tranchée normale à 1 circuit | M | 2490
21 | Tranchée normale à 2 circuits | M | 47
22 | Tranchée traversée à 1 circuit | M | 268
23 | Tranchée traversée à 2 circuits | M | 16
24 | Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif | U | 1
25 | Tube acier galvanisé diamètre 100 | M | 30
26 | Réfection chaussée revêtue bitume | M2 | 142.5
27 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | M2 | 248.75
28 | Réfection trottoir revêtement spécial | M2 | 248.75
29 | Borne de signalisation ONE MT ou BT | U | 113
30 | Regard de visite | M3 | 15
31 | Dépose d'un poste aérien sur deux poteaux | U | 1
32 | Fourniture et montage dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT ( DDS) | U | 4
33 | Dépose cellule préfabriquée | U | 3
34 | Démolition génie civil d'un poste maçonné | U | 1
35 | Aménagement G.C interne de poste maçonné ( adaptation cloisons cellules ou adaptation plancher ou aération) y compris menuiserie métallique | M2 | 3
36 | Extension G.C d'un poste pour une cellule réseau ou transfo | U | 3
37 | Equipement cellule réseau : interrupteur 400 A - 36 Kv et tous ses accessoires | U | 1
38 | Fourniture et pose trolley 60/10, 100/10 ou 120/10 cuivre nu, toutes sujétions de fixation et de raccordement comprises | Kg | 24
39 | Dépose d'un interrupteur 24 kV ou 36 kV, toutes sujétions de remise en état façades comprises | U | 1
40 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 160 kVA | U | 1
41 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 315 kVA | U | 1
42 | Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 400 kVA | U | 1
43 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance | U | 3
44 | Dépose d'un transformateur de puissance quelque soit la puissance | U | 3
45 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONE) | U | 1
46 | Câble S26 isolé au PR USP 18/30 kV (36 KV)à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240mm2 | M | 7872
47 | Câble S26 isolé au PR USP 18/30 kV (36 KV)à champ radial en aluminium unipolaire 1x 240 mm2 | M | 7872
48 | Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre ( compris boites raccordement câble ) à isolement au SF6 24 kV surisolé (pas de 500 mm) | U | 4
49 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriqué motorisée pour réseau à isolement au SF6 24 kV surisolé pas de 500 mm | U | 9
50 | Forage horizontale 1 Circuit | M | 30
51 | tube annelé 110mm² | M | 900
52 | Câble isolé U 1000 ARVFV en aluminium 3 x 240 mm2 + 1x95 mm2 | M | 465
55 | Pose Câble isolé U 1000 ARVFV en aluminium 3 x 240 mm2 + 1x95 mm2 | M | 465
53 | Cable PRC Unipolaire cuivre 1x35mm² | M | 72
54 | Pose Cable PRC Unipolaire cuivre 1x35mm² | M | 72
56 | jeu de 03 fusibles BT HPC 250A | JEU | 1
Montant total HT
TVA 20%
Montant total TTC