| AOO N° 18/2026/CP DU 02/11/2026 A 09h00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR AU DOUAR ARMD RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TANSIFT ET L'EQUIPEMENT D'UN PUITS PAR SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE AU DOUAR TALMSIT RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE MEZGUITA, PROVINCE DE ZAGORA. |  |  |  |  |  |
| BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| N° DU PRIX | Designation | UNITE | Qté | PU. HT | Total HT |
|  | Travaux de système Solaire |  |  |  |  |
| 1 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux photovoltaïque solaires 580wc ou plus, y compris Onduleur compatible (7,5 KW ), câblage et toutes sujétions | U | 16,00 |  |  |
| 2 | Fourniture et pose support métallique pour la fixation en béton des plaques solaires | FT | 1,00 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose de sonde à niveau / électrodes flotteur (de contrôle-régulateur) y/c toutes sujétions | ENS | 1,00 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose de groupe de pompage solaire immergé (7,5 kw-10 cv) | U | 1,00 |  |  |
| 5 | Grillage galvanise pour Clôture de hauteur 1,80 m pour plaques solaires | ML | 30,00 |  |  |
| 6 | Dallage en béton de classe B3 ,15 cm y/c treillis soudé ,terrassement , hérissonne et toutes sujétion | M² | 49,00 |  |  |
| 7 | Conduite de distribution et de refoulement |  |  |  |  |
| a | Conduite de refoulement en PEHD DN 63 MM PN 16 y compris terrassement, lit de pose, coude à emboitement et grillage avertisseur essais de pression, starisation et toutes sujétions | ML | 400,00 |  |  |
| b | Conduite de distribution en PEHD DN 75 MM PN 16 y compris terrassement, lit de pose, coude à emboitement et grillage avertisseur essais de pression, starisation et toutes sujétions | ML | 250,00 |  |  |
|  | Reservoir |  |  |  |  |
| 8 | Construction d'un réservoir surélevé de capacité 50 m3 (H=15m) et toutes sujétions | FT | 1 |  |  |
|  |  | TOTAL HT |  |  |  |
|  |  | TOTAL TVA 20% |  |  |  |
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  |