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	LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR AU DOUAR ARMD RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TANSIFT ET L'EQUIPEMENT D'UN PUITS PAR SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE AU DOUAR TALMSIT RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE MEZGUITA, PROVINCE DE ZAGORA.


	BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

	
	
	
	
	
	

	N° DU PRIX
	Designation
	UNITE
	Qté
	PU. HT
	 Total HT 

	 
	 Travaux de système Solaire
	 
	 
	 
	 

	1
	Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux photovoltaïque solaires 580wc ou plus, y compris Onduleur compatible (7,5 KW ), câblage et toutes sujétions
	U
	16,00
	 
	 

	2
	Fourniture et pose support métallique pour la fixation en béton des plaques solaires 
	FT
	1,00
	 
	 

	3
	Fourniture et pose de sonde à niveau / électrodes flotteur (de contrôle-régulateur) y/c toutes sujétions
	ENS
	1,00
	 
	 

	4
	Fourniture et pose de groupe de pompage solaire immergé (7,5 kw-10 cv)
	U
	1,00
	 
	 

	5
	Grillage galvanise pour Clôture de hauteur 1,80 m pour plaques solaires 
	ML
	30,00
	 
	 

	6
	Dallage en béton de classe B3 ,15 cm y/c treillis soudé ,terrassement  , hérissonne  et toutes sujétion
	M²
	49,00
	 
	 

	7
	Conduite de distribution et de refoulement 
	 
	 
	 
	 

	a
	Conduite de refoulement en PEHD DN 63 MM PN 16 y compris terrassement, lit de pose, coude à emboitement et grillage avertisseur essais de pression, starisation et toutes sujétions
	ML
	400,00
	 
	 

	b
	Conduite de distribution en PEHD DN 75 MM PN 16 y compris terrassement, lit de pose, coude à emboitement et grillage avertisseur essais de pression, starisation et toutes sujétions
	ML
	250,00
	 
	 

	 
	Reservoir
	 
	 
	 
	 

	8
	Construction d'un réservoir surélevé de capacité 50 m3 (H=15m) et toutes sujétions
	FT
	1
	 
	 

	
	
	TOTAL HT
	 

	
	
	TOTAL TVA 20%
	 

	
	
	TOTAL TTC
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