## BPDE
AOON N°245/AREP-BK/2026
MARCHE N°…......../AREP-BK/2026
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) SALLES PRESCOLAIRES DANS DIVERSES COMMUNES RELEVANT DE LA PROVINCE DE KHOURIBGA-LOT UNIQUE- (PA-23)
BPDE
N° | DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH (hors TVA) | Prix total
100/ GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
101 | Décapage, nettoyage débroussaillage du terrain y compris évacuation des terres excédentaires | M² | 769
102 | Fouilles en puits, tranchées ou rigoles dans tous terrains y/c évacuation à la décharge publique | M³ | 290
103 | Mise en remblai ou remblai d'apport | M³ | 300
MACONNERIE EN FONDATIONS
104 | Béton de propreté | M³ | 24
105 | Gros béton | M³ | 20
106 | Maçonnerie de moellon en fondation | M³ | 168
107 | Arase étanche | M² | 105
DALLAGE ET FORME
108 | Herissonnage en pierres sèches de 20 cm d’épaisseur | M² | 336
109 | Forme en béton y compris aciers de 13 cm d’épaisseur | M² | 336
110 | Trottoir périphérique | M² | 204
111 | Mise à la terre | U | 4
CANALISATIONS ET REGARDS INTERIEURS ET EXTERIEURS
112 | Buse en PVC 110 mm | ML | 13
113 | Buse en PVC 200 mm | ML | 17
114 | Buse en PVC 315 mm | ML | 22
REGARDS D’ASSAINISSEMENT TOUTES PROFONDEURS
115 | Regard non visitable de 40 cm x 40 cm | U | 16
116 | Regard visitable de 60 cm x 60 cm | U | 4
117 | Caniveaux en B.A de 40 cm de largeur | ML | 4
BETON ARME EN FONDATIONS
118 | Béton pour béton armé en fondations | M³ | 44
119 | Armatures en aciers TOR pour béton armé en fondations | KG | 5280
BETON ARME EN ELEVATION
120 | Béton pour béton armé en élévation | M³ | 35
121 | Armatures pour béton armé en élévation | KG | 6475
122 | Plancher en hourdis creux y/c nervures? Dalles de compression de toutes epaisseurs | M² | 245
123 | Acrotères en béton armé y/c aciers, façon de dessus et nez d'acrotère | ML | 146
124 | Appuis de bais | ML | 30
MACONNERIES EN ELEVATION
125 | Double cloisons en briques rouges de 15 cm + 10 cm | M² | 385
126 | Cloisons en agglos creux de ciment de 20 cm d'épaisseur | M² | 252
127 | Cloisons en agglos creux de ciment de 10 cm d'épaisseur | M² | 91
ENDUITS
128 | Enduit extérieur au mortier de ciment y/c baguettes d'angle | M² | 545
129 | Enduit intérieur sur murs et plafonds y/c baguettes d'angle | M² | 657
130 | Enduit plafonds en plâtre | M² | 245
OUVRAGE DIVERS
Fosse septique
131 | Fosse septique de 7 m³ | U | 4
PUITS PERDUS
132 | Puits perdu de 14 m³ | U | 4
TOTAL LOT GROS ŒUVRE
200/ LOT ETANCHEITE
201 | Forme de pente y/c chape de lissage | M² | 314
202 | Etanchéité bicouche autoprotégée | M² | 314
203 | Gorges sous solins | ML | 148
204 | Relief d'étanchéité autoprotégée | ML | 148
205 | Protection des reliefs d'étanchéité | ML | 148
206 | Fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudines | U | 4
TOTAL LOT ETANCHEITE
300/ REVETEMENTS
301 | Revêtement de sol en carreaux de gré cérame y/c plinthe | M² | 157
302 | Revêtement de sol en carreaux de gré cérame antidérapant y/c plinthe | M² | 55
303 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M² | 88
304 | Revêtement du sol en Gerflex y compris plinthe en bois | M² | 164
TOTAL LOT REVETEMENTS
400/ MENUISERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
401 | Fenêtres et châssis en aluminium y/c vitrage | M² | 30
MENUISERIE BOIS
402 | Porte à lame y/c Peinture glycorphtalique laquée | M² | 16
403 | Porte isoplane y/c Peinture glycorphtalique laquée | M² | 19
MENUISERIE EN FER
404 | Porte métallique y/c Peinture | M² | 25
405 | Grille de protection décorative y/c Peinture | M² | 30
TOTAL LOT MENUISERIE
500/ LOT ELECTRICITE - LUSTRERIE
501 | Raccordement au réseau électrique existant | U | 4
502 | Boite de coupure générale | U | 4
CABLES D’ALIMENTATION BASSE TENSION TYPE U1000RO2V
503 | Câble U1000RO2V 4x10 mm² + T | ML | 85
TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
504 | Tableau secondaire de protection | U | 4
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
505 | Prise de courant 2x16/20A +T encastrée | U | 18
506 | Foyer lumineux simple allumage simple ou étanche encastré | U | 21
507 | Foyer lumineux double allumage simple ou étanche | U | 5
508 | Foyer lumineux complémentaires | U | 10
509 | Bouton poussoir | U | 9
LUSTRERIE INTÉRIEUR
510 | Hublot led 18w | U | 8
511 | Plafonier LED carré apparent 60x60 48w | U | 28
512 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 20
513 | Liaison equipotentielle | ENS | 4
TOTAL LOT ELECRICITE
600/ LOT PLOMBERIE SANITAIRE ET FLUIDES
601 | Raccordement au réseau existant | ENS | 4
ALIMENTATION EXTERIEUR EN POLYTHYLENE
602 | Alimentation extérieurs en polyéthylène PEHD PN16 de diamètre ø 32 mm | ML | 75
ALIMENTATION INTERIEUR EN PPR PN 10
603 | Canalisation en tube PPR ø 25 mm | ML | 18
604 | Vanne d'arrêt tout diamètre | U | 4
605 | Collecteur de distribution y/c retube 13/16 et 16/20 | U | 4
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
606 | Tuyau en PVC d'évacuation de diamètre 110 mm | ML | 20
APPAREILS SANITAIRES
607 | Siphons de sol | U | 7
608 | Siège W-C à l'anglaise | U | 12
609 | Lavabo collectif pour Sanitaires | U | 1
610 | Lavabo sur colonne | U | 4
611 | Lavabo pour enfant | U | 4
TOTAL LOT PLOMBERIE SANITAIRE
700/ LOT PEINTURE
701 | Peinture vinylique sur façades | M² | 545
702 | Peinture vinylique sur mur intérieurs et plafonds | M² | 902
TOTAL LOT PEINTURE
TOTAL LOT GROS ŒUVRE
TOTAL LOT ETANCHEITE
TOTAL LOT REVETEMENTS
TOTAL LOT MENUISERIE
TOTAL LOT ELECRICITE
TOTAL LOT PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL LOT PEINTURE
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC