APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 29/2026/CP
[bookmark: _Hlk234943044]DU 03/11/2026 à 10h00

OBJET : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À LA VILLE DE ZAGORA – PROVINCE DE ZAGORA


BORDEREAU DES PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF
	N°
	Désignation des prestations
	Unité
	Qté
	Prix unitaire (DH)
	Prix total (DH)

	I - DÉMOLITION - GROS ŒUVRES - ASSAINISSEMENT
	
	
	
	

	1
	Démolition de toute nature, y compris évacuation des gravats à la décharge publique
	FT
	1,00
	
	

	2
	Réfection et curage du réseau d'assainissement existant
	Ens
	1,00
	
	

	TOTAL I - DÉMOLITION - GROS ŒUVRES - ASSAINISSEMENT
	

	
	II - REVÊTEMENTS
	
	
	
	

	3
	Revêtement en carreaux grès cérame sur sols et murs
	m²
	400,00
	
	

	4
	Revêtement de sol en pavés autobloquants
	m²
	140,00
	
	

	TOTAL II - REVÊTEMENTS
	

	
	III - ÉTANCHÉITÉ
	
	
	
	

	5
	Décapage de l'étanchéité existante, y compris préparation du support
	m²
	120,00
	
	

	6
	Étanchéité autoprotégée de 4 mm d'épaisseur, y compris relevés
	m²
	120,00
	
	

	7
	Fourniture et pose de gargouilles en plomb
	U
	2,00
	
	

	TOTAL III - ÉTANCHÉITÉ
	

	
	IV - MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE
	
	
	
	

	8
	Réajustement et remise en état des portes et placards existants
	U
	8,00
	
	

	9
	Fourniture et pose de portes en aluminium, y compris cadre en acier galvanisé
	m²
	20,00
	
	

	10
	Fourniture et pose de placards en aluminium
	m²
	3,00
	
	

	11
	Fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement
	m²
	40,00
	
	

	12
	Fourniture et pose de portes métalliques
	m²
	8,00
	
	

	13
	Fourniture et pose de grilles de protection métalliques
	m²
	4,00
	
	

	TOTAL IV - MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE
	

	
	V - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
	
	
	
	

	14
	Réfection du réseau électrique existant
	Ens
	1,00
	
	

	15
	Fourniture et pose d'interrupteurs simples, doubles ou va-et-vient
	U
	15,00
	
	

	16
	Fourniture et pose de prises de courant
	U
	10,00
	
	

	17
	Fourniture et pose de panneaux LED 40 × 40 cm
	U
	12,00
	
	

	18
	Fourniture et pose d'un lustre de 1,20 m à trois niveaux d'allumage
	U
	1,00
	
	

	19
	Fourniture et pose de hublots étanches
	U
	7,00
	
	

	TOTAL V - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
	

	
	VI - PLOMBERIE SANITAIRE
	
	
	
	

	20
	Réfection de l'installation de plomberie existante
	Ens
	1,00
	
	

	21
	Canalisation en polypropylène PPR PN20, tous diamètres
	ML
	15,00
	
	

	22
	Canalisation d'évacuation des EU/EV en PVC, tous diamètres
	ML
	5,00
	
	

	23
	Évier inox 1er choix y compris mitigeur
	Ens
	1,00
	
	

	24
	Mitigeur douche mural type Victoria avec barre coulissante Stella 70 cm ou équivalent
	Ens
	1,00
	
	

	25
	Siphon de sol en inox
	U
	3,00
	
	

	26
	Chauffe-eau électrique de 50 L
	U
	1,00
	
	

	27
	Extincteur à poudre polyvalente 9 kg
	U
	3,00
	
	

	TOTAL VI - PLOMBERIE SANITAIRE
	

	
	VII - PEINTURE - VITRERIE
	
	
	
	

	28
	Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafonds
	m²
	1200,00
	
	

	29
	Peinture glycérophtalique laquée sur bois et ouvrages métalliques
	m²
	400,00
	
	

	30
	Peinture grattée sur murs extérieurs
	m²
	900,00
	
	

	TOTAL VII - PEINTURE - VITRERIE
	

	TOTAL GÉNÉRAL HT
	

	TVA (20 %)
	

	TOTAL GÉNÉRAL TTC
	



