# APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 29/2026/CP

DU 03/11/2026 à 10h00

OBJET : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À LA VILLE DE ZAGORA – PROVINCE DE ZAGORA

## BORDEREAU DES PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation des prestations | Unité | Qté | Prix unitaire (DH) | Prix total (DH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - DÉMOLITION - GROS ŒUVRES - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 1 | Démolition de toute nature, y compris évacuation des gravats à la décharge publique | FT | 1,00 |  |  |
| 2 | Réfection et curage du réseau d'assainissement existant | Ens | 1,00 |  |  |
| TOTAL I - DÉMOLITION - GROS ŒUVRES - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
|  | II - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |
| 3 | Revêtement en carreaux grès cérame sur sols et murs | m² | 400,00 |  |  |
| 4 | Revêtement de sol en pavés autobloquants | m² | 140,00 |  |  |
| TOTAL II - REVÊTEMENTS |  |  |  |  |  |
|  | III - ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  |
| 5 | Décapage de l'étanchéité existante, y compris préparation du support | m² | 120,00 |  |  |
| 6 | Étanchéité autoprotégée de 4 mm d'épaisseur, y compris relevés | m² | 120,00 |  |  |
| 7 | Fourniture et pose de gargouilles en plomb | U | 2,00 |  |  |
| TOTAL III - ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  |  |
|  | IV - MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE |  |  |  |  |
| 8 | Réajustement et remise en état des portes et placards existants | U | 8,00 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose de portes en aluminium, y compris cadre en acier galvanisé | m² | 20,00 |  |  |
| 10 | Fourniture et pose de placards en aluminium | m² | 3,00 |  |  |
| 11 | Fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement | m² | 40,00 |  |  |
| 12 | Fourniture et pose de portes métalliques | m² | 8,00 |  |  |
| 13 | Fourniture et pose de grilles de protection métalliques | m² | 4,00 |  |  |
| TOTAL IV - MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET MÉTALLIQUE |  |  |  |  |  |
|  | V - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE |  |  |  |  |
| 14 | Réfection du réseau électrique existant | Ens | 1,00 |  |  |
| 15 | Fourniture et pose d'interrupteurs simples, doubles ou va-et-vient | U | 15,00 |  |  |
| 16 | Fourniture et pose de prises de courant | U | 10,00 |  |  |
| 17 | Fourniture et pose de panneaux LED 40 × 40 cm | U | 12,00 |  |  |
| 18 | Fourniture et pose d'un lustre de 1,20 m à trois niveaux d'allumage | U | 1,00 |  |  |
| 19 | Fourniture et pose de hublots étanches | U | 7,00 |  |  |
| TOTAL V - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
|  | VI - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 20 | Réfection de l'installation de plomberie existante | Ens | 1,00 |  |  |
| 21 | Canalisation en polypropylène PPR PN20, tous diamètres | ML | 15,00 |  |  |
| 22 | Canalisation d'évacuation des EU/EV en PVC, tous diamètres | ML | 5,00 |  |  |
| 23 | Évier inox 1er choix y compris mitigeur | Ens | 1,00 |  |  |
| 24 | Mitigeur douche mural type Victoria avec barre coulissante Stella 70 cm ou équivalent | Ens | 1,00 |  |  |
| 25 | Siphon de sol en inox | U | 3,00 |  |  |
| 26 | Chauffe-eau électrique de 50 L | U | 1,00 |  |  |
| 27 | Extincteur à poudre polyvalente 9 kg | U | 3,00 |  |  |
| TOTAL VI - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
|  | VII - PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  |
| 28 | Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafonds | m² | 1200,00 |  |  |
| 29 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois et ouvrages métalliques | m² | 400,00 |  |  |
| 30 | Peinture grattée sur murs extérieurs | m² | 900,00 |  |  |
| TOTAL VII - PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (20 %) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  |  |  |