AOO N° 20/2026//CP DU 03/11/2026 A 09h00
OBJET: ELECTRIFICATION ½° CATEGOTRIE AU DOUAR ZTE TAFROUSTE A LA CT BNI ZOLI (PROVINCE DE ZAGORA)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	N° de Prix
	Désignation des fournitures et ouvrages
	Con
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaires
	Prix Total

	Réseau MT :

	02-02-12
	Poteau béton armé Classe A 12m 300 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	02-02-27
	Poteau béton armé Classe B 12m 1000 daN
	F+M
	U
	2
	
	

	02-02-29
	Poteau béton armé Classe B 12m 1500 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	m3
	9,030
	
	

	08-02-05
	Armement NV galvanisé 170-125-N50-70
	F+M
	U
	1
	
	

	08-02-015
	Menuiserie métallique galvanisée
	F+M
	Kg
	250
	
	

	11-02-03
	IACM à C/C 50 A 24KV + Terre
	F+M
	U
	1
	
	

	13-02-15
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’alignement (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	7
	
	

	13-02-16
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’ancrage (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	15
	
	

	13-02-24
	Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 24 kV)
	F+M
	U
	3
	
	

	14-02-02
	Plaque d’identification (IRD) grand modèle
	F+M
	U
	2
	
	

	15-00-10
	Fourniture câble Almelec 34,4 mm²
	F
	KG
	73,06
	
	

	15-01-10
	Transport, déroulage et réglage compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur Almelec 34,4 mm²
	M
	Km-Unif
	0,74
	
	

	16-02-01
	Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT
	F+M
	U
	1
	
	

	
	Jeu de 3 raccords de dérivation à broche avec connecteur pour travaux sous tension de section adaptée
	F+T
	jeu
	1
	
	

	
	Jeu de 3 raccords d’ancrage à broche avec connecteur pour travaux sous tension de section adaptée
	F+M
	jeu
	1
	
	

	
	TOTAL MT :
	
	
	
	
	

	Poste de transformation :

	60-02-01
	Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé
	F+M
	U
	1
	
	

	61-02-01
	Equipement de montage poste type H61 24kV triphasé + basse tension
	F+M
	U
	1
	
	

	70-00-05
	Transformateur de puissance triphasé 22Kv/B2 H61 bornes 24Kv 100 kVA
	F
	U
	1
	
	

	
	Fourniture et montage comptage statique
	F+M
	U
	1
	
	

	
	TOTAL PT :
	
	
	
	
	

	Réseau BT :

	02-02-02
	Poteau béton armé classe A 8m 300 daN
	F+M
	U
	4
	
	

	02-02-03
	Poteau béton armé classe A 8m 500 daN
	F+M
	U
	4
	
	

	02-02-04
	Poteau béton armé classe A 8m 700 daN
	F+M
	U
	1
	
	

	03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	m3
	6,49
	
	

	20-02-01
	Terre de réseau
	F+M
	U
	1
	
	

	21-02-03
	Appareil d’éclairage public sur poteau, candélabre ou façade, équipé de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70W
	F+M
	U
	2
	
	

	34-00-04
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	95
	
	

	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	330
	
	

	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium, y compris manchons de jonctions éventuelles, diverses sections
	M
	m
	425
	
	

	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’alignement
	F+M
	U
	1
	
	

	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage simple
	F+M
	U
	4
	
	

	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage double
	F+M
	U
	6
	
	

	36-02-05
	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) : connecteur à perforation d’isolant isolé à 6 kV simple dérivation
	F+M
	U
	2
	
	

	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu
	F+M
	U
	4
	
	

	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP
	F+M
	U
	3
	
	

	
	TOTAL BT :
	
	
	
	
	

	
	COUT TOTAL DES TRAVAUX H.T EN DHS
	
	
	
	
	

	
	Prestation ONE H.T en DHS
	
	
	
	
	


Récapitulatif
	Désignation
	Montant en DHS
	Observations

	Total général H.T des opérations en DHS
	
	

	T.V.A en DHS
	
	

	Total T.T.C en DHS
	
	



Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : .................................................................
