AOO N° 20/2026//CP DU 03/11/2026 A 09h00

OBJET: ELECTRIFICATION ½° CATEGOTRIE AU DOUAR ZTE TAFROUSTE A LA CT BNI ZOLI (PROVINCE DE ZAGORA)

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

| N° de Prix | Désignation des fournitures et ouvrages | Con | Unité | Quantité | Prix Unitaires | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau MT : |  |  |  |  |  |  |
| 02-02-12 | Poteau béton armé Classe A 12m 300 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-02-27 | Poteau béton armé Classe B 12m 1000 daN | F+M | U | 2 |  |  |
| 02-02-29 | Poteau béton armé Classe B 12m 1500 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 9,030 |  |  |
| 08-02-05 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 | F+M | U | 1 |  |  |
| 08-02-015 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 250 |  |  |
| 11-02-03 | IACM à C/C 50 A 24KV + Terre | F+M | U | 1 |  |  |
| 13-02-15 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’alignement (isolement 24 kV) | F+M | U | 7 |  |  |
| 13-02-16 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’ancrage (isolement 24 kV) | F+M | U | 15 |  |  |
| 13-02-24 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 24 kV) | F+M | U | 3 |  |  |
| 14-02-02 | Plaque d’identification (IRD) grand modèle | F+M | U | 2 |  |  |
| 15-00-10 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm² | F | KG | 73,06 |  |  |
| 15-01-10 | Transport, déroulage et réglage compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur Almelec 34,4 mm² | M | Km-Unif | 0,74 |  |  |
| 16-02-01 | Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT | F+M | U | 1 |  |  |
|  | Jeu de 3 raccords de dérivation à broche avec connecteur pour travaux sous tension de section adaptée | F+T | jeu | 1 |  |  |
|  | Jeu de 3 raccords d’ancrage à broche avec connecteur pour travaux sous tension de section adaptée | F+M | jeu | 1 |  |  |
|  | TOTAL MT : |  |  |  |  |  |
| Poste de transformation : |  |  |  |  |  |  |
| 60-02-01 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | F+M | U | 1 |  |  |
| 61-02-01 | Equipement de montage poste type H61 24kV triphasé + basse tension | F+M | U | 1 |  |  |
| 70-00-05 | Transformateur de puissance triphasé 22Kv/B2 H61 bornes 24Kv 100 kVA | F | U | 1 |  |  |
|  | Fourniture et montage comptage statique | F+M | U | 1 |  |  |
|  | TOTAL PT : |  |  |  |  |  |
| Réseau BT : |  |  |  |  |  |  |
| 02-02-02 | Poteau béton armé classe A 8m 300 daN | F+M | U | 4 |  |  |
| 02-02-03 | Poteau béton armé classe A 8m 500 daN | F+M | U | 4 |  |  |
| 02-02-04 | Poteau béton armé classe A 8m 700 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m3 | 6,49 |  |  |
| 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U | 1 |  |  |
| 21-02-03 | Appareil d’éclairage public sur poteau, candélabre ou façade, équipé de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70W | F+M | U | 2 |  |  |
| 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 95 |  |  |
| 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 330 |  |  |
| 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium, y compris manchons de jonctions éventuelles, diverses sections | M | m | 425 |  |  |
| 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’alignement | F+M | U | 1 |  |  |
| 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage simple | F+M | U | 4 |  |  |
| 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage double | F+M | U | 6 |  |  |
| 36-02-05 | Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) : connecteur à perforation d’isolant isolé à 6 kV simple dérivation | F+M | U | 2 |  |  |
| 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu | F+M | U | 4 |  |  |
| 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP | F+M | U | 3 |  |  |
|  | TOTAL BT : |  |  |  |  |  |
|  | COUT TOTAL DES TRAVAUX H.T EN DHS |  |  |  |  |  |
|  | Prestation ONE H.T en DHS |  |  |  |  |  |

Récapitulatif

| Désignation | Montant en DHS | Observations |
| --- | --- | --- |
| Total général H.T des opérations en DHS |  |  |
| T.V.A en DHS |  |  |
| Total T.T.C en DHS |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : .................................................................