BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF

Électrification ½° Catégorie au centre de BNI ZOLI (Province de ZAGORA)

| N° de prix | Désignation des fournitures et ouvrages | Con | Unité | Quantité | Prix unitaires (DH HT) | Prix total (DH HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉSEAU MT |  |  |  |  |  |  |
| 02-02-27 | Poteau béton armé Classe B 12 m 1000 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-02-33 | Poteau béton armé Classe B 14 m 1000 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-02-35 | Poteau béton armé Classe B 14 m 1500 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m³ | 9,100 |  |  |
| 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 229 |  |  |
| 11-02-03 | IACM à C/C 50 A 24 kV + Terre | F+M | U | 1 |  |  |
| 13-02-15 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + pince d’alignement (isolement 24 kV) | F+M | U | 4 |  |  |
| 13-02-16 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + pince d’ancrage (isolement 24 kV) | F+M | U | 15 |  |  |
| 13-02-24 | Chaîne d’isolateur à long fût en matériaux composites norme 11, compris accessoires + manchon d’ancrage (isolement 24 kV) | F+M | U | 3 |  |  |
| 14-02-02 | Plaque d’identification (IRD) grand modèle | F+M | U | 2 |  |  |
| 15-00-10 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm² | F | Kg | 36,53 |  |  |
| 15-01-10 | Transport, déroulage et réglage, compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur Almelec 34,4 mm² | M | Km-Unif | 0,37 |  |  |
| 16-02-01 | Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT | F+M | U | 1 |  |  |
|  | Jeu de 3 raccords de dérivation à broche avec connecteur pour travaux sous tension, de section adaptée | F+T | jeu | 1 |  |  |
|  | Jeu de 3 raccords d’ancrage à broche avec connecteur pour travaux sous tension, de section adaptée | F+M | jeu | 1 |  |  |
| Total MT |  |  |  |  |  |  |
| POSTE DE TRANSFORMATION |  |  |  |  |  |  |
| 60-02-01 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | F+M | U | 1 |  |  |
| 61-02-01 | Équipement de montage poste type H61 24 kV triphasé + basse tension | F+M | U | 1 |  |  |
| 70-00-05 | Transformateur de puissance triphasé 22 kV/B2 H61 bornes 24 kV 100 kVA | F | U | 1 |  |  |
|  | Fourniture et montage comptage statique | F+M | U | 1 |  |  |
| Total PT |  |  |  |  |  |  |
| RÉSEAU BT |  |  |  |  |  |  |
| 02-02-02 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | F+M | U | 11 |  |  |
| 02-02-03 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | F+M | U | 6 |  |  |
| 02-02-04 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | F+M | U | 1 |  |  |
| 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | M | U | 2 |  |  |
| 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | m³ | 13,46 |  |  |
| 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | F+M | Kg | 10 |  |  |
| 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U | 1 |  |  |
| 21-02-03 | Appareil d’éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W | F+M | U | 2 |  |  |
| 21-06-01 | Transfert d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier | M | U | 6 |  |  |
| 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 95 |  |  |
| 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m | 885 |  |  |
| 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuels), diverses sections | M | m | 1400 |  |  |
| 34-03-01 | Dépose câble préassemblé quelle que soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver) | M | m | 450 |  |  |
| 34-06-01 | Transfert branchement en torsadé quelle que soit la section 2 fils, y compris les accessoires | M | U | 6 |  |  |
| 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’alignement | F+M | U | 5 |  |  |
| 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage simple | F+M | U | 11 |  |  |
| 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet : ensemble d’ancrage double | F+M | U | 22 |  |  |
| 36-02-05 | Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) : connecteur à perforation d’isolant isolé à 6 kV, simple dérivation | F+M | U | 19 |  |  |
| 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu | F+M | U | 14 |  |  |
| 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP | F+M | U | 18 |  |  |
| 65-02-14 | Fourniture et pose d’un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre adéquat | F+M | U | 1 |  |  |
| Total BT |  |  |  |  |  |  |
| Coût total des travaux H.T en DH |  |  |  |  |  |  |
| PRESTATION ONEE |  |  |  |  |  |  |
|  | Prestation ONEE HT en DH |  |  |  |  |  |
| RÉCAPITULATIF |  |  |  |  |  |  |
|  | Total général H.T des opérations en DH |  |  |  |  |  |
|  | T.V.A. 20% en DH |  |  |  |  |  |
|  | Total T.T.C. en DH |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de : ........................................................................................................... DH TTC