## BPDE
OBJET : Travaux d’aménagement De La Rue Principale Du Centre, à Partir Du Pont Oued Taouloukoult, Passant Par Le Collège Et Le Lycée Taouloukoult, La Maison Des Etudiants, Et Arrivant Au Siege De La Gendarmerie Royale Et Souk Hebdomadaire : Élargissement de la chaussée – Réfection Des Trottoirs – Renforcement De La Chaussée – Végétalisation De La Chaussée – Éclairage Public).
APPEL D'OFFRE OUVERT N°11/2026
MARHE N° : /
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT HT
A) VOIRIE
1 | Déblai en terrain de toute nature | M3 | 3045.5 |  | 0
2 | Remblai compacté | M3 | 1827.3 |  | 0
3 | Fourniture et mise en œuvre de couche de fondation en GNF2 (0/40) Ep=20cm | M3 | 579.2 |  | 0
4 | Fourniture et mise en œuvre de couche de base en GNB (0/31,5) Ep=20cm | M3 | 579.2 |  | 0
5 | Mise en œuvre de l'enduit d’imprégnation y/c fourniture d'émulsion de bitume 55% et sablage | M2 | 2896 |  | 0
6 | Mise en œuvre d'enrobé bitumineux EP=5cm (0/10) y/c fourniture de bitume pur 35/50 et couche d'accrochage | M2 | 8145 |  | 0
7 | Fourniture et pose de bordure T3 y compris peinture | ML | 200 |  | 0
8 | Fourniture et pose de bordure T4 y compris peinture | ML | 1900.5 |  | 0
TOTAL H.T (A) |  |  |  |  | 0
B) AMENAGEMENT
9 | Fourniture et plantation de ficus benjamina sur tige en boule h : 2,0 m y/c bordure | U | 120 |  | 0
10 | Fourniture et mise en œuvre de couche de fondation en GNF2 (0/40) Ep=15cm | M3 | 581.55 |  | 0
11 | Travaux de dallage en béton B20 d'épaisseur 8cm y/c TS 3.5 | M2 | 100 |  | 0
12 | Revêtement en paves autobloquant de 6 cm y/c lit de pose | M2 | 3077 |  | 0
13 | Revêtement en paves autobloquant de 8 cm y/c lit de pose | M2 | 800 |  | 0
14 | Fourniture et pose de bordure P1 | ML | 1818.4 |  | 0
15 | Fourniture et pose de garde-corps métallique | ML | 24 |  | 0
TOTAL H.T (B) |  |  |  |  | 0
C) ASSAINISSEMENT
16 | Construction des regards a grille | U | 10 |  | 0
17 | Fourniture et pose Cadre, tampon et grille en fonte ductile D400 | U | 10 |  | 0
18 | Fourniture et pose de Buses Ø1000 en CAO classe 135A y/c lit de pose et terrassement | ML | 20 |  | 0
19 | Béton de classe B10 | M3 | 5 |  | 0
20 | Béton de classe B20 | M3 | 30 |  | 0
21 | Fourniture et pose conduite en PEHD de 400 mm y/c grillage avertisseur et terrassement | ML | 120 |  | 0
TOTAL H.T (C) |  |  |  |  | 0
D) SIGNALISATION
22 | Fourniture et pose des panneaux de signalisation gamme normal y/c support galvanise | U | 14 |  | 0
23 | Marquage de la chaussée en ligne de 15cm avec peinture rétro réfléchissante | ml | 2715 |  | 0
24 | Marquage spécial avec peinture rétro réfléchissante | m2 | 108 |  | 0
TOTAL H.T (D) |  |  |  |  | 0
E) ECLAIRAGE PUBLIC
25 | Ouverture et fermeture de tranchées dans tous terrains + câble terre en Cu 22 mm² + tube double parois annelé en PVC de diamètre 110 mm et grillage avertisseur | ML | 2630.25 |  | 0
26 | Fourniture et pose câble U-1000 ARVFV rigide armé en aluminium 4x50 mm² | ML | 270 |  | 0
27 | Fourniture et pose câble U-1000 ARVFV rigide armé en aluminium 4x35 mm² | ML | 340 |  | 0
28 | Fourniture et pose câble U-1000 ARVFV rigide armé en aluminium 4x25 mm² | ML | 400 |  | 0
29 | Fourniture et pose de massif préfabriqué ou confectionné en béton de 80x80x100cm y/c terrassement | U | 64 |  | 0
30 | Fourniture, pose raccordement des candélabres de 9m en acier galvanise à double crosses muni de la pointe lumineuse au sommet | U | 23 |  | 0
31 | Fourniture et pose de luminaire LED de 150w coté chaussée y/c câble d'alimentation u1000 r2v 3x2.5mm² | U | 23 |  | 0
32 | Fourniture et pose de luminaire LED de 50w coté trottoir y/c câble d'alimentation u1000 r2v 3x2.5mm² | U | 23 |  | 0
33 | Fourniture et pose de fourreaux Ø200 en PVC série 1 | ML | 50 |  | 0
34 | Construction de regards de tirage 60x60x60 y/c cadres, Tampons en béton | U | 7 |  | 0
35 | Mise à la terre | U | 1 |  | 0
TOTAL H.T (E) |  |  |  |  | 0
F)Branchement MT
36 | Poteau béton armé classe B 12 1000 daN | U | 1 |  | 0
37 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 2.31 |  | 0
38 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | Kg | 190 |  | 0
39 | IACM a C/C 50 A 24 KV + Terre (F+M) | U | 1 |  | 0
40 | Chaine d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV) (F+M) | U | 12 |  | 0
41 | Plaque d'identification (IRD) petit modèle (F+M) | U | 1 |  | 0
42 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle (F+M) | U | 3 |  | 0
43 | Branchement 2ème catégorie RDB (F+M) | U | 1 |  | 0
44 | RDB + CNNECTEURS TST (75,5/75,5mm²) | JEU | 1 |  | 0
TOTAL H.T (F) |  |  |  |  | 0
G)Poste de Transformation
45 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau armé (F+M) | U | 1 |  | 0
46 | Équipement et montage poste type H61 24 KV + basse tension (F+M) | U | 1 |  | 0
47 | Transformateur de puissance 22 kV/B2 H61 bornes 24 kV 50 kVA (F) | U | 1 |  | 0
48 | Fourniture et pose d'un jeu de 3 fusible | JEU | 1 |  | 0
TOTAL H.T (G) |  |  |  |  | 0
H)Réseau basse tension
49 | Poteau béton arme classe A 9m 500 daN (F+M) | U | 1 |  | 0
50 | Poteau béton arme classe A 9m 700 daN (F+M) | U | 1 |  | 0
51 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 2.28 |  | 0
52 | Terre de réseau (F+M) | U | 1 |  | 0
53 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu+ 54,6 Alm (F) | ML | 62 |  | 0
54 | Pose sans accessoires câble isolé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M) | ML | 62 |  | 0
55 | Ассessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) | U | 2 |  | 0
56 | Ассessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M) | U | 2 |  | 0
57 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 a 70 mm2 Alu (F+M) | U | 4 |  | 0
58 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M) | U | 1 |  | 0
59 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau (compris confection socle et ferrures fixation + terre ) galvanisé (F+M) | U | 1 |  | 0
TOTAL H.T (H) |  |  |  |  | 0
TOTAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TVA ( 20 %) |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0