## BP
BP-DE AO N°265/26/EAU/S/R Objet : TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE REPARATION DE FUITES SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LA PROVINCE DE SAFI
N° de prix | Désignation | U | Quantité Annuelle |  | Prix Unitaire HT | Prix Total MIN HT | Prix Total MAX HT
|  |  | Min. | Max.
1 | Recherche et détection de fuites sur conduites, tous diamètres et toutes natures dans les divers secteurs de la zone d'action de la SRM-MS DP Safi (Balayage) | Km | 2500 | 3000
2 | Recherche et detection de fuites sur conduites, tous diamètres et toutes natures dans les divers secteurs de la zone d'action de la SRM-MS DP Safi (pour le maintien des résultats) | Km | 2500 | 3000
3 | Mesure des débits de nuits, par installation des débitmètres enregistreurs portables | U | 10 | 20
4 | Inspection sur les conduites de gros diamètre | Km | 15 | 20
5 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 60 et 140 mm y compris remise en état des lieux. | U | 100 | 150
6 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 150 et 250 mm y compris remise en état des lieux. | U | 40 | 70
7 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 300 et 500 mm y compris remise en état des lieux. | U | 30 | 50
8 | Réparation des fuites sur conduite de diamètre compris entre 600 et 800 mm y compris remise en état des lieux. | U | 2 | 5
9 | Réparation des fuites sur tuyaux en polyéthylène | U | 1000 | 1400
10 | Renouvellement total des branchements sans changement du collier PEC | U | 40 | 60
11 | Renouvellement total des branchements avec changement du collier PEC | U | 15 | 30
12 | Réparation avec fourniture, transport et pose du Robinet PEC ou du collier PEC | U | 250 | 350
13 | Réparation sans changement du Robinet PEC ou du collier PEC | U | 50 | 90
14 | Réparation avec fourniture, transport et pose du Robinet PEC et du Collier PEC | U | 90 | 150
15 | Réparation de fuite avec entretien de pièces sur installation de comptage DN 15 ou DN 20 et toute sujétion. | U | 300 | 450
16 | Réparation de fuite avec entretien de pièces sur installation de comptage DN 30 ou DN 40 et toute sujétion | U | 5 | 10
17 | Réparation de fuite avec changement de pièces sur installation de comptage DN 15 ou DN 20 et toute sujétion. | U | 500 | 700
18 | Réparation de fuite avec changement de pièces sur installation de comptage DN 30 ou DN 40 et toute sujétion. | U | 5 | 15
19 | Mise à niveau des bouches à clé | U | 400 | 600
TOTAL MIN HT
TVA 20%
TOTAL MIN TTC
TOTAL MAX HT
TVA 20%
TOTAL MAX TTC
Chef de projet