## Bordereau sans prix
2025-09-01
Travaux d'aménagement de la Trésorerie Provinciale de TINGHIR en tout corps d'état
Prix N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU/ DH H.T. | P.T HT
I-Travaux préliminaires d’aménagement
I-1 | Dépose des installations et équipements existants | Forfait | 1
I-2 | Dépose des revêtement des murs des sanitaires et cuisine | M² | 67
I-3 | Dépose des revêtements des sols des sanitaires et cuisine y compris forme | M² | 24
I-4 | Démolition des murs d'épaisseur 10 cm y compris évacuation | M² | 29
I-5 | Démolition des dalettes ,paillasses et renformis de placards | M² | 30
SOUS TOTAL I- Travaux préliminaires d’aménagement
II-Travaux d'assainissement
II-1 | Regards en béton d'assainissement de dimension intérieurs de 50 cm y compris tampons en fontes-Profondeurs variables | U | 16
II-2 | Buses d'assainissement en PVC série 2, de diamètre 200 | ML | 100
II-3 | Branchement à l'égout publique y compris démarches administratives | Ens | 1
II-4 | Traversée des maçonneries ou des voiles en béton des buses ou des canalisation d'assainissement y compris réfection et étanchéité des ouvrages traversés | U | 15
II-5 | Construction d'un caniveau en béton pour évacuation des eaux pluviales vers la voirie extérieure y compris grille | ML | 22
SOUS TOTAL II- -Travaux d'assainissement
III-Travaux de constructions et d'aménagement
III-1 | Construction cloisons en briques creuses de 7 cm y compris enduit de ciment | M² | 27
III-2 | Reprise des revêtements existants suite travaux de démolitions ou d'assainissement y compris dalle support et formes. | M² | 50
III-3 | Revêtement mural en carreaux grés Céram de 30 x 60 cm | M² | 67
III-4 | Revêtement du sol en carreaux grés Céram de 30 x 30 cm anti dérapants | M² | 24
III-5 | Remplacement de la quincaillerie des portes en bois | U | 20
III-6 | Remplacement de la quincaillerie de la porte principale en aluminium | U | 1
III-7 | Remplacement de la quincaillerie de la porte arrière en aluminium | U | 1
III-8 | Remplacement de la quincaillerie des portes métallique baraudés ou pleines à 1 ou 2 vantux | U | 6
III-9 | Entretien de la quincaillerie des fenêtres en aluminium à deux vantaux coulissants | U | 16
III-10 | Entretien de la quincaillerie des fenêtres en aluminium à un vantail battant | U | 12
III-11 | Fourniture et pose de stores en tissu à enroulement | M² | 45
III-12 | Réfection peinture glycérophtalique mat sur bois des portes | M² | 93
III-13 | Réfection peinture glycérophtalique sur ferronnerie, | M² | 173
III-14 | Réfection peinture des murs intérieures | M² | 2080
III-15 | Réfection peinture vinylique des plafonds | M² | 113
III-16 | Réfection peinture vinylique des façades | M² | 1118
III-17 | Réparation et colmatage des fissures profondes des murs | ML | 15
III-18 | Réparation et colmatage des fissures superficielles des murs | ML | 15
III-19 | Réparation et colmatage des fissures profondes des sols | ML | 15
III-20 | Réfection de l'étanchéité des terrasses et salle d'eau de l'étage aux endroits détériorés y compris revêtement | M² | 160
III-21 | Fourniture et pose d'une porte blindée pour chambre forte doublée de l’intérieur d’une porte métallique barreaudée | ENS | 1
III-22 | Meuble bas de cuisine à une ou 2 portes / profondeur : 60 cm, hauteur: 88 cm | ML | 2.4
III-23 | Meuble bas bloc de 4 tiroirs de dimension 42 x 60 x 88 cm | U | 1
III-24 | Meuble haut de cuisine à une ou 2 portes / profondeur : 35 cm, hauteur: 68 cm | Ml | 2.8
III-25 | Plaque de cuisson à gaz à 4 feux | U | 1
III-26 | Ponçage et lustrage du revêtement granito poli existant y compris plinthes | M² | 251
SOUS TOTAL II- Travaux de constructions et d'aménagement
IV- FAUX PLAFOND
IV-1 | Fourniture et pose faux plafond modulaire 60 x 60 cm en plâtre allégé | M² | 150
IV-2 | Fourniture et pose des trappes de visite 60 x 60 cm pour faux plafond en plâtre lisse | U | 1
IV-3 | Fourniture et pose des trappes de visite 30 x 30 cm pour faux plafond en plâtre lisse | U | 3
SOUS TOTAL III- FAUX PLAFOND
V- ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
BRANCHEMENT REGIE ET ALIMENTATIONS ELETRIQUES
V-1 | Remplacement du coffret de comptage et branchement | ENS | 1
V-2 | Cable 5G16 mm2 U1000RO2V | ML | 10
V-3 | Mise à la terre | ENS | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES
V-4 | Fourniture et pose d'un nouveau tableau électrique pour la protection de tous les équipements selon plan du bureau d'étude. | ENS | 1
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES LUMINAIRES ET PRISES
V-5 | Foyers lumineux en câble 3G1,5 mm² y compris tubage isogris diam 16 | U | 23
V-6 | Foyers lumineux supplémentaires dans les faux plafonds en câble 3G1,5 mm² y compris tubage isogris diam 16 | U | 128
V-7 | Foyers des prises de courants 2P+T encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le tableau électrique | U | 26
V-8 | Foyers prises de courants 2P+T supplémentaires encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le foyer prise principal | U | 167
V-9 | Alimentations électriques en câble 3 x 2,5 mm² U1000RO2V depuis le tableau électrique y compris tubage isogris diam 20 | ML | 17
V-10 | Alimentations électriques en câble 3 x 1,5 mm² U1000RO2V depuis le tableau électrique y compris tubage isogris diam 16 | ML | 3
V-11 | Fourniture et pose Boîte de dérivation principale | U | 17
V-12 | Fourniture et pose Boîte de dérivation secondaire | U | 32
ECLAIRAGE DE SECURITE
V-13 | Bloc de balisage de sécurité 70 lumens | U | 3
V-14 | Bloc de secours d'ambiance 350 lumens | U | 3
APPREILLAGE
V-15 | Interrupteur simple allumage | U | 18
V-16 | Interrupteur double allumage | U | 7
V-17 | Interrupteur va et vient | U | 4
V-18 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 190
V-19 | Interrupteur crépusculaire | U | 2
LUSTRERIE
V-20 | Luminaire carré de 60 x 60 cm encastré avec lampe led 3630 lumens | U | 54
V-21 | Spot panel led rond encastré led 1530 lumens | U | 45
V-22 | Spot led rond encastré avec lampe led GU 10 -575 lumens | U | 9
V-23 | Spot led rond encastré étanche avec lampe 400 lumens | U | 20
V-24 | Hublot avec lampe led 11 watt E27, 1500 lumens | U | 25
V-25 | Projecteur solaire led 10 000 lumens | U | 6
SOUS TOTAL IV- ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
VI. - PRECABLAGE CAT 6A INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
VI-1 | Armoire de brassage 19" 42U L800 P1000 | U | 1
VI-2 | Panneaux de brassage 24 ports CAT 6A FTP informatique et téléphonique avec son passe fil et balai | U | 4
VI-3 | Prises RJ45 cat 6A FTP | U | 89
VI-4 | Cable RJ45 CAT6A FTP posé en encastré dans les murs | ML | 1960
VI-5 | Cordon de liaisons cat 6A FTP 3 ML | U | 89
VI-6 | Cordon de brassage cat 6A FTP 1,5 ML | U | 89
VI-7 | Cable téléphonique armé 28 paires sous gaine métalloplastique | ML | 35
VI-8 | Répartiteur téléphonique 14 paires | U | 1
VI-9 | Onduleur on-line 1600 VA monophasé | U | 1
VI-10 | Onduleur on-line 500 VA monophasé | U | 18
VI-11 | Cordons de liaisons électrique 2P+T- Male/Male | U | 20
TOTAL PRECABLAGE CAT6A INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE
VII-CLIMATISATION -VMC
VII-1 | Déplacement Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU | U | 1
VII-2 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 12000 BTU | U | 7
VII-3 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU | U | 3
VII-4 | Split système inverter type cassette en 407 C ou 410 ; 12000 BTU | U | 3
VII-5 | Extracteur de gaine silencieux 165 M3/H | U | 4
VII-6 | Conduite circulaire en PVC Diamètre 100 à 110 mm | ML | 11
VII-7 | Bouche VMC blanche en PVC réglable | U | 5
VII-8 | Registre de réglage de débit d'air diamètre 100 mm | U | 2
TOTAL CLIMATISATION
VIII-PROTECTION INCENDIE
EXTINCTEUR
VIII-1 | Extincteur type ABC de 9 KG | U | 3
VIII-2 | Extincteur type CO2 de 5 KG | U | 1
TOTAL PROTECTION INCENDIE
IX-PLOMBERIE
ALIMENTATION
IX-1 | Réfection et nettoyage niche de comptage | U | 1
IX-2 | Vanne d'arrêt type compteur | U | 1
IX-3 | Fourniture et pose tubes en polyéthylène type PE 80 Φ 25, PN 16 | ML | 5
IX-4 | Alimentation intérieur en tube PPR de diamètre minimale 20 mm | ML | 55
IX-5 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø12/16 mm sous fourreau | ML | 32
IX-6 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø16/20 mm sous fourreau | ML | 11
IX-7 | Coffret de distribution eau froide et chaude à 3 départs | U | 1
IX-8 | Coffret de distribution eau froide et chaude à 6 départs | U | 1
IX-9 | Robinet de puisage | U | 2
IX-10 | Douchette d'ablution | U | 2
IX-11 | Siphon de sol de 10 x 10 cm en inox y compris gargouille | U | 2
IX-12 | Sèche main électrique en ABS 1200 watt | U | 3
X-SANITAIRE ET EQUIPEMENTS
X-1 | Lavabo suspendu avec cache siphon y compris mitigeur | U | 3
X-2 | W.C à l'anglaise avec réservoir apparent | U | 2
X-3 | W.C à la turque avec réservoir et chasse apparents | U | 2
X-4 | Evier simple bac avec égouttoir en inox | U | 1
X-5 | Porte papier hygiènique | U | 4
X-6 | Distributeur de savon liquide en ABS | U | 4
X-7 | Glace miroir pour sanitaire avec cadre en pvc dim 0,60 x 1 ml | U | 4
X-8 | Chauffe eau électrique turbo de 30 litres | U | 1
X-9 | Evacuation EP, EV & EU en PVC diamètre de 50 | ML | 20
X-10 | Evacuation EP, EV & EU en PVC diamètre de 110mm | ML | 80
X-11 | Mitigeur pour la bassine d'ablution existante | U | 1
TOTAL PLOMBERIE & SANITAIRE
XI-DETECTION INCENDIE
XI-1 | Centrale de détection incendie conventionnelle 4 zones | U | 1
XI-2 | Détecteurs incendie multi-technologie | U | 16
XI-3 | Déclencheurs manuels d'incendie | U | 3
XI-4 | Avertisseur d'incendie sonore avec flash | U | 1
XI-5 | Câblage de l'installation de détection incendie conventionnelle 4 zones | ml | 150
TOTAL DETECTION INCENDIE
XII-ANTI INTRUSION
XII-1 | Centrale d'alarme filaire à 4 zones, extensibles (28 zones max), dotée d'un transmetteur téléphonique | U | 1
XII-2 | Clavier déporté rétro éclairé avec afficheur à cristaux liquides réf KP100D | U | 2
XII-3 | détecteur Intérieure infra rouge, Portée : 12/15 m | U | 3
XII-4 | détecteur d'alarme extérieure double technologie | U | 1
XII-5 | Détecteur sismique des coffres forts | U | 1
XII-6 | détecteur Intérieure infra rouge, Portée : 12/15 m | U | 4
XII-7 | Sirène intérieure avec flash | U | 1
XII-8 | Sirène extérieure avec flash | U | 1
XII-9 | Câblage de l'installation de détection intrusion | ml | 200
TOTAL ANTI INTRUSION
XIII-VIDEOSURVEILLANCE IP HD
XIII-1 | Enregistreur des caméras de surveillance IP- PoE, 8 ports | U | 1
XIII-2 | Disque dur HDD SATA 2 To | U | 2
XIII-3 | Caméra extérieure 4 MP, IP jour et nuit Ful HD | U | 2
XIII-4 | Caméra IP Dôme fixe HD 2 MP | U | 5
XIII-5 | Ecran TV 32" HDMI | U | 1
XIII-6 | Câblage de la solution de vidéo-surveillance IP en cable Cat 6 A FTP | ML | 150
TOTAL VIDEOSURVEILLANCE
XIV- Gestion de la file d'attente
XIV-1 | Déplacement et remise en service de l'installation existante y compris nouveau câblage | ENS | 1
TOTAL VIDEOSURVEILLANCE
TOTAL EN DHS/HTVA
TVA 20 %
TOTAL EN DHS/TTC
,

## Bordereau estimatif
Travaux d’aménagement et d’installation à la Trésorerie Provinciale de Tinghir en lot unique.
Prix N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | PU/ DH H.T. | P.T HT
I-Travaux préliminaires d’aménagement
I-1 | Dépose des installations et équipements existants | Forfait | 1 |  | 0
I-2 | Dépose des revêtement des murs des sanitaires et cuisine | M² | 67 |  | 0
I-3 | Dépose des revêtements des sols des sanitaires et cuisine y compris forme | M² | 24 |  | 0
I-4 | Démolition des murs d'épaisseur 10 cm y compris évacuation | M² | 29 |  | 0
I-5 | Démolition des dalettes ,paillasses et renformis de placards | M² | 30 |  | 0
| SOUS TOTAL I- Travaux préliminaires d’aménagement |  |  |  | 0
II-Travaux d'assainissement
II-1 | Regards en béton d'assainissement de dimension intérieurs de 50 cm y compris tampons en fontes-Profondeurs variables | U | 16 |  | 0
II-2 | Buses d'assainissement en PVC série 2, de diamètre 200 | ML | 100 |  | 0
II-3 | Branchement à l'égout publique y compris démarches administratives | Ens | 1 |  | 0
II-4 | Traversée des maçonneries ou des voiles en béton des buses ou des canalisation d'assainissement y compris réfection et étanchéité des ouvrages traversés | U | 15 |  | 0
II-5 | Construction d'un caniveau en béton pour évacuation des eaux pluviales vers la voirie extérieure y compris grille | ML | 22 |  | 0
| SOUS TOTAL II- -Travaux d'assainissement |  |  |  | 0
III-Travaux de constructions et d'aménagement
III-1 | Construction cloisons en briques creuses de 7 cm y compris enduit de ciment | M² | 27 |  | 0
III-2 | Reprise des revêtements existants suite travaux de démolitions ou d'assainissement y compris dalle support et formes. | M² | 50 |  | 0
III-3 | Revêtement mural en carreaux grés Céram de 30 x 60 cm | M² | 67 |  | 0
III-4 | Revêtement du sol en carreaux grés Céram de 30 x 30 cm anti dérapants | M² | 24 |  | 0
III-5 | Remplacement de la quincaillerie des portes en bois | U | 20 |  | 0
III-6 | Remplacement de la quincaillerie de la porte principale en aluminium | U | 1 |  | 0
III-7 | Remplacement de la quincaillerie de la porte arrière en aluminium | U | 1 |  | 0
III-8 | Remplacement de la quincaillerie des portes métallique baraudés ou pleines à 1 ou 2 vantux | U | 6 |  | 0
III-9 | Entretien de la quincaillerie des fenêtres en aluminium à deux vantaux coulissants | U | 16 |  | 0
III-10 | Entretien de la quincaillerie des fenêtres en aluminium à un vantail battant | U | 12 |  | 0
III-11 | Fourniture et pose de stores en tissu à enroulement | M² | 45 |  | 0
III-12 | Réfection peinture glycérophtalique mat sur bois des portes | M² | 93 |  | 0
III-13 | Réfection peinture glycérophtalique sur ferronnerie, | M² | 173 |  | 0
III-14 | Réfection peinture des murs intérieures | M² | 2080 |  | 0
III-15 | Réfection peinture vinylique des plafonds | M² | 113 |  | 0
III-16 | Réfection peinture vinylique des façades | M² | 1118 |  | 0
III-17 | Réparation et colmatage des fissures profondes des murs | ML | 30 |  | 0
III-18 | Réparation et colmatage des fissures superficielles des murs | ML | 30 |  | 0
III-19 | Réparation et colmatage des fissures profondes des sols | ML | 30 |  | 0
III-20 | Réfection de l'étanchéité des terrasses et salle d'eau de l'étage aux endroits détériorés y compris revêtement | M² | 160 |  | 0
III-21 | Fourniture et pose d'une porte blindée pour chambre forte doublée de l’intérieur d’une porte métallique barreaudée | ENS | 1 |  | 0
III-22 | Meuble bas de cuisine à une ou 2 portes / profondeur : 60 cm, hauteur: 88 cm | ML | 2.4 |  | 0
III-23 | Meuble bas bloc de 4 tiroirs de dimension 42 x 60 x 88 cm | U | 1 |  | 0
III-24 | Meuble haut de cuisine à une ou 2 portes / profondeur : 35 cm, hauteur: 68 cm | Ml | 2.8 |  | 0
III-25 | Plaque de cuisson à gaz à 4 feux | U | 1 |  | 0
III-26 | Ponçage et lustrage du revêtement granito poli existant y compris plinthes | M² | 251 |  | 0
| SOUS TOTAL III- Travaux de constructions et d'aménagement |  |  |  | 0
IV- FAUX PLAFOND
IV-1 | Fourniture et pose faux plafond modulaire 60 x 60 cm en plâtre allégé | M² | 150 |  | 0
IV-2 | Fourniture et pose des trappes de visite 60 x 60 cm pour faux plafond en plâtre lisse | U | 1 |  | 0
IV-3 | Fourniture et pose des trappes de visite 30 x 30 cm pour faux plafond en plâtre lisse | U | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL IV- FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
V- ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
BRANCHEMENT REGIE ET ALIMENTATIONS ELETRIQUES
V-1 | Remplacement du coffret de comptage et branchement | ENS | 1 |  | 0
V-2 | Cable 5G16 mm2 U1000RO2V | ML | 10 |  | 0
V-3 | Mise à la terre | ENS | 1 |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
V-4 | Fourniture et pose d'un nouveau tableau électrique pour la protection de tous les équipements selon plan du bureau d'étude. | ENS | 1 |  | 0
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES LUMINAIRES ET PRISES
V-5 | Foyers lumineux en câble 3G1,5 mm² y compris tubage isogris diam 16 | U | 23 |  | 0
V-6 | Foyers lumineux supplémentaires dans les faux plafonds en câble 3G1,5 mm² y compris tubage isogris diam 16 | U | 128 |  | 0
V-7 | Foyers des prises de courants 2P+T encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le tableau électrique | U | 26 |  | 0
V-8 | Foyers prises de courants 2P+T supplémentaires encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le foyer prise principal | U | 167 |  | 0
V-9 | Alimentations électriques en câble 3 x 2,5 mm² U1000RO2V depuis le tableau électrique y compris tubage isogris diam 20 | ML | 17 |  | 0
V-10 | Alimentations électriques en câble 3 x 1,5 mm² U1000RO2V depuis le tableau électrique y compris tubage isogris diam 16 | ML | 3 |  | 0
V-11 | Fourniture et pose Boîte de dérivation principale | U | 17 |  | 0
V-12 | Fourniture et pose Boîte de dérivation secondaire | U | 32 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
V-13 | Bloc de balisage de sécurité 70 lumens | U | 3 |  | 0
V-14 | Bloc de secours d'ambiance 350 lumens | U | 3 |  | 0
APPREILLAGE
V-15 | Interrupteur simple allumage | U | 18 |  | 0
V-16 | Interrupteur double allumage | U | 7 |  | 0
V-17 | Interrupteur va et vient | U | 4 |  | 0
V-18 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 190 |  | 0
V-19 | Interrupteur crépusculaire | U | 2 |  | 0
LUSTRERIE
V-20 | Luminaire carré de 60 x 60 cm encastré avec lampe led 3630 lumens | U | 54 |  | 0
V-21 | Spot panel led rond encastré led 1530 lumens | U | 45 |  | 0
V-22 | Spot led rond encastré avec lampe led GU 10 -575 lumens | U | 9 |  | 0
V-23 | Spot led rond encastré étanche avec lampe 400 lumens | U | 20 |  | 0
V-24 | Hublot avec lampe led 11 watt E27, 1500 lumens | U | 25 |  | 0
V-25 | Projecteur solaire led 10 000 lumens | U | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL V- ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS |  |  |  | 0
VI. - PRECABLAGE CAT 6A INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
VI-1 | Armoire de brassage 19" 42U L800 P1000 | U | 1 |  | 0
VI-2 | Panneaux de brassage 24 ports CAT 6A FTP informatique et téléphonique avec son passe fil et balai | U | 4 |  | 0
VI-3 | Prises RJ45 cat 6A FTP | U | 89 |  | 0
VI-4 | Cable RJ45 CAT6A FTP posé en encastré dans les murs | ML | 1960 |  | 0
VI-5 | Cordon de liaisons cat 6A FTP 3 ML | U | 89 |  | 0
VI-6 | Cordon de brassage cat 6A FTP 1,5 ML | U | 89 |  | 0
VI-7 | Cable téléphonique armé 28 paires sous gaine métalloplastique | ML | 35 |  | 0
VI-8 | Répartiteur téléphonique 14 paires | U | 1 |  | 0
VI-9 | Onduleur on-line 1600 VA monophasé | U | 1 |  | 0
VI-10 | Onduleur on-line 500 VA monophasé | U | 18 |  | 0
VI-11 | Cordons de liaisons électrique 2P+T- Male/Male | U | 20 |  | 0
| SOUS TOTAL VI- PRECABLAGE CAT6A INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
VII-CLIMATISATION -VMC
VII-1 | Déplacement Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU | U | 1 |  | 0
VII-2 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 12000 BTU | U | 7 |  | 0
VII-3 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU | U | 3 |  | 0
VII-4 | Split système inverter type cassette en 407 C ou 410 ; 12000 BTU | U | 3 |  | 0
VII-5 | Extracteur de gaine silencieux 165 M3/H | U | 4 |  | 0
VII-6 | Conduite circulaire en PVC Diamètre 100 à 110 mm | ML | 11 |  | 0
VII-7 | Bouche VMC blanche en PVC réglable | U | 5 |  | 0
VII-8 | Registre de réglage de débit d'air diamètre 100 mm | U | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL VII- CLIMATISATION |  |  |  | 0
VIII-PROTECTION INCENDIE
EXTINCTEUR
VIII-1 | Extincteur type ABC de 9 KG | U | 3 |  | 0
VIII-2 | Extincteur type CO2 de 5 KG | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL VIII- PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
IX-PLOMBERIE
ALIMENTATION
IX-1 | Réfection et nettoyage niche de comptage | U | 1 |  | 0
IX-2 | Vanne d'arrêt type compteur | U | 1 |  | 0
IX-3 | Fourniture et pose tubes en polyéthylène type PE 80 Φ 25, PN 16 | ML | 5 |  | 0
IX-4 | Alimentation intérieur en tube PPR de diamètre minimale 20 mm | ML | 55 |  | 0
IX-5 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø12/16 mm sous fourreau | ML | 32 |  | 0
IX-6 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø16/20 mm sous fourreau | ML | 11 |  | 0
IX-7 | Coffret de distribution eau froide et chaude à 3 départs | U | 1 |  | 0
IX-8 | Coffret de distribution eau froide et chaude à 6 départs | U | 1 |  | 0
IX-9 | Robinet de puisage | U | 2 |  | 0
IX-10 | Douchette d'ablution | U | 2 |  | 0
IX-11 | Siphon de sol de 10 x 10 cm en inox y compris gargouille | U | 2 |  | 0
IX-12 | Sèche main électrique en ABS 1200 watt | U | 3 |  | 0
X-SANITAIRE ET EQUIPEMENTS
X-1 | Lavabo suspendu avec cache siphon y compris mitigeur | U | 3 |  | 0
X-2 | W.C à l'anglaise avec réservoir apparent | U | 2 |  | 0
X-3 | W.C à la turque avec réservoir et chasse apparents | U | 2 |  | 0
X-4 | Evier simple bac avec égouttoir en inox | U | 1 |  | 0
X-5 | Porte papier hygiènique | U | 4 |  | 0
X-6 | Distributeur de savon liquide en ABS | U | 4 |  | 0
X-7 | Glace miroir pour sanitaire avec cadre en pvc dim 0,60 x 1 ml | U | 4 |  | 0
X-8 | Chauffe eau électrique turbo de 30 litres | U | 1 |  | 0
X-9 | Evacuation EP, EV & EU en PVC diamètre de 50 | ML | 20 |  | 0
X-10 | Evacuation EP, EV & EU en PVC diamètre de 110mm | ML | 80 |  | 0
X-11 | Mitigeur pour la bassine d'ablution existante | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL IX-PLOMBERIE & X- SANITAIRE |  |  |  | 0
XI-DETECTION INCENDIE
XI-1 | Centrale de détection incendie conventionnelle 4 zones | U | 1 |  | 0
XI-2 | Détecteurs incendie multi-technologie | U | 16 |  | 0
XI-3 | Déclencheurs manuels d'incendie | U | 3 |  | 0
XI-4 | Avertisseur d'incendie sonore avec flash | U | 1 |  | 0
XI-5 | Câblage de l'installation de détection incendie conventionnelle 4 zones | ml | 150 |  | 0
| SOUS TOTAL XI-DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
XII-ANTI INTRUSION
XII-1 | Centrale d'alarme filaire à 4 zones, extensibles (28 zones max), dotée d'un transmetteur téléphonique | U | 1 |  | 0
XII-2 | Clavier déporté rétro éclairé avec afficheur à cristaux liquides réf KP100D | U | 2 |  | 0
XII-3 | détecteur Intérieure infra rouge, Portée : 12/15 m | U | 3 |  | 0
XII-4 | détecteur d'alarme extérieure double technologie | U | 1 |  | 0
XII-5 | Détecteur sismique des coffres forts | U | 1 |  | 0
XII-6 | Bouton antipanique de type bureau. | U | 4 |  | 0
XII-7 | Sirène intérieure avec flash | U | 1 |  | 0
XII-8 | Sirène extérieure avec flash | U | 1 |  | 0
XII-9 | Câblage de l'installation de détection intrusion | ml | 200 |  | 0
| SOUS TOTAL XII- ANTI INTRUSION |  |  |  | 0
XIII-VIDEOSURVEILLANCE IP HD
XIII-1 | Enregistreur des caméras de surveillance IP- PoE, 8 ports | U | 1 |  | 0
XIII-2 | Disque dur HDD SATA 2 To | U | 2 |  | 0
XIII-3 | Caméra extérieure 4 MP, IP jour et nuit Ful HD | U | 2 |  | 0
XIII-4 | Caméra IP Dôme fixe HD 2 MP | U | 5 |  | 0
XIII-5 | Ecran TV 32" HDMI | U | 1 |  | 0
XIII-6 | Câblage de la solution de vidéo-surveillance IP en cable Cat 6 A FTP | ML | 150 |  | 0
| SOUS TOTAL XIII-VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
XIV- Gestion de la file d'attente
XIV-1 | Déplacement et remise en service de l'installation existante y compris nouveau câblage | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL XIV-GESTION DE LA FILE D'ATTENTE |  |  |  | 0
| TOTAL EN DHS/HTVA |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL EN DHS/TTC |  |  |  | 0
,

## métré
Métré estimatif des travaux
N° | DESIGNATION | Nb | Long | Larg. | Haut | Aux | Total | Total | U
I-Travaux préliminaires d’aménagement
I-2 | Dépose des revêtement des murs des sanitaires et cuisine
| murs sanitaire privé | 1 | 6.5 | 1 | 2.2 | 14.3
| déduction porte | -1 | 0.8 | 1 | 2.1 | -1.68
| murs sanitaire femmes | 1 | 7 | 1 | 2.2 | 15.4
| déduction porte | -1 | 0.8 | 1 | 2.1 | -1.68
| mur sanitaires hommes | 1 | 7.8 | 1 | 2.2 | 17.16
|  | 1 | 6 | 1 | 2.2 | 13.2
|  | 1 | 5 | 1 | 2.2 | 11
| déduction porte | -5 | 0.8 | 1 | 2.1 | -8.4
| murs crédance cuisine | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 1.8
61.1
[8 empty] | 61.1 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 67 | M²
I-3 | Dépose des revêtements des sols des sanitaires et cuisine y compris forme
| sol sanitaire privé | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| sol sanitaire du personnel | 1 | 8 | 1 | 1 | 8
| sol cuisine | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
22
[8 empty] | 22 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 24 | M²
I-4 | Démolition des murs d'épaisseur 10 cm y compris évacuation
| murs placars secrétariat | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars bureau 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars bureau 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars bureau 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars cuisine | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars fondé de pouvoir 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| murs placars fondé de pouvoir 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| ouverture pour porte | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2
26.7
[8 empty] | 26.7 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 29 | M²
I-5 | Démolition des dalettes ,paillasses et renformis de placards
| placars secrétariat | 2 | 2.7 | 0.6 | 1 | 3.24
| placars bureau 1 | 2 | 2.7 | 0.6 | 1 | 3.24
| placars bureau 2 | 2 | 1.7 | 0.6 | 1 | 2.04
| placars bureau 3 | 2 | 1.7 | 0.6 | 1 | 2.04
| placars cuisine | 2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.08
|  | 2 | 1.7 | 0.6 | 1 | 2.04
| paillase cuisine | 1 | 3.6 | 0.6 | 1 | 2.16
| placars fondé de pouvoir 1 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1 | 2.28
|  | 2 | 2.6 | 0.6 | 1 | 3.12
| placars fondé de pouvoir 2 | 2 | 2.7 | 0.6 | 1 | 3.24
24.48
[8 empty] | 24.48 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 27 | M²
III-Travaux de constructions et d'aménagement
III-1 | Construction cloisons en briques creuses de 7 cm y compris enduit de ciment
| Doublement muret comptoir | 1 | 11 | 1 | 1.1 | 12.1
| construction sanitaire gardien | 1 | 4 | 1 | 3 | 12
24.1
[8 empty] | 24.1 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 27 | M²
III-3 | Revêtement mural en carreaux grés Céram de 30 x 60 cm
| murs sanitaire privé | 1 | 6.5 | 1 | 2.2 | 14.3
| déduction porte | -1 | 0.8 | 1 | 2.1 | -1.68
| murs sanitaire femmes | 1 | 7 | 1 | 2.2 | 15.4
| déduction porte | -1 | 0.8 | 1 | 2.1 | -1.68
| mur sanitaires hommes | 1 | 7.8 | 1 | 2.2 | 17.16
|  | 1 | 6 | 1 | 2.2 | 13.2
|  | 1 | 5 | 1 | 2.2 | 11
| déduction porte | -5 | 0.8 | 1 | 2.1 | -8.4
| murs crédance cuisine | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 1.8
61.1
[8 empty] | 61.1 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 67 | M²
III-4 | Revêtement du sol en carreaux grés Céram de 30 x 30 cm anti dérapants
| sol sanitaire privé | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| sol sanitaire du personnel | 1 | 8 | 1 | 1 | 8
| sol cuisine | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
22
[8 empty] | 22 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 24 | M²
III-11 | Fourniture et pose de stores en tissu à enroulement
| fenétres bureau TP | 2 | 1.1 | 1 | 2.2 | 4.84
|  | 2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 3.9
| fenétres secrétariat | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.95
| fenétres hall | 6 | 0.8 | 1 | 2.5 | 12
| fenétres bureaux 1 | 4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 7.8
| fenétres bureaux 2 | 1 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2.4
| fenétres bureaux 3 | 1 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2.4
| fenétres bureaux 4 | 1 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2.4
| cuisine | 1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.54
|  | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4
| fenétres bureaux 5 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.65
43.28
[8 empty] | 43.28 | M²
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 45 | M²
III-12 | Réfection peinture glycérophtalique mat sur bois des portes
| portes des bureaux | 20 | 1 | 2 | 2.2 | 88
88
[8 empty] | 88 | M²
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 93 | M²
III-13 | Réfection peinture glycérophtalique sur ferronnerie,
| porte d'entrée principale | 2 | 1.8 | 1 | 2.5 | 9
| porte garage extèrieure | 2 | 2.4 | 1 | 2.2 | 10.56
| porte d'entrée principale extèrieure | 2 | 2.4 | 1 | 2.2 | 10.56
| grilles des murs extérieurs | 2 | 40 | 1 | 0.8 | 64
| portes de sevices | 2 | 1 | 4 | 2.2 | 17.6
| fenétres bureau TP | 2 | 0.9 | 2 | 1.9 | 6.84
|  | 2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 5.28
| fenétres secrétariat | 1 | 1.1 | 2 | 1.2 | 2.64
| fenétres hall | 12 | 0.6 | 2 | 0.9 | 12.96
| fenétres bureaux 1 | 4 | 1.1 | 2 | 1.2 | 10.56
| fenétres bureaux 2 | 1 | 1.4 | 2 | 1.2 | 3.36
| fenétres bureaux 3 | 1 | 1.4 | 2 | 1.2 | 3.36
| fenétres bureaux 4 | 1 | 1.4 | 2 | 1.2 | 3.36
| cuisine | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25
|  | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 164.61
| fenétres bureaux 5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.08 |  | 164.61 | M²
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 173 | M²
III-14 | Réfection peinture des murs intérieures
murs intrieurs
| murs intérieurs de 10 cm | 2 | 220 | 1 | 1 | 440
| murs intérieurs de 15 cm | 2 | 90 | 1 | 1 | 180
| murs intérieurs de 25 cm | 2 | 376 | 1 | 1 | 752
| déduction portes intérieures | -30 | 0.94 | 2 | 2.2 | -124.08
| intérieure des murs extérieurs | 1 | 895 | 1 | 1 | 895
déduction des fenétres
| fenétres bureau TP | 2 | 0.9 | -1 | 1.9 | -3.42
|  | 2 | 1.1 | -1 | 1.2 | -2.64
| fenétres secrétariat | 1 | 1.1 | -1 | 1.2 | -1.32
| fenétres hall | 12 | 0.6 | -1 | 0.9 | -6.48
| fenétres bureaux 1 | 4 | 1.1 | -1 | 1.2 | -5.28
| fenétres bureaux 2 | 1 | 1.4 | -1 | 1.2 | -1.68
| fenétres bureaux 3 | 1 | 1.4 | -1 | 1.2 | -1.68
| fenétres bureaux 4 | 1 | 1.4 | -1 | 1.2 | -1.68
| cuisine | 1 | 1 | -1 | 1.25 | -1.25
|  | 1 | 1 | -1 | 2.2 | -2.2
| fenétres bureaux 5 | 1 | 0.9 | -1 | 1.2 | -1.08
| chassis wc | 2 | 0.6 | -1 | 0.6 | -0.72
| porte d'entrée principale | 2 | 1.8 | -1 | 2.5 | -9
| porte garage extèrieure | 2 | 2.4 | -1 | 2.2 | -10.56
| porte d'entrée principale extèrieure | 2 | 2.4 | -1 | 2.2 | -10.56
| portes de sevices | 2 | 1 | -1 | 2.2 | -4.4
2078.97
[8 empty] | 2080 | M²
III-15 | Réfection peinture vinylique des plafonds
plafonds en staf
| hall | 1 | 87 | 1 | 1 | 87
| cage d(escalier | 1 | 11 | 1 | 1 | 11
| chambre forte | 1 | 7 | 1 | 1 | 7
| sanitaire gardien | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
108
[8 empty] | 108 | M²
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 113 | M²
III-16 | Réfection peinture vinylique des façades
| porche d'entrée | 2 | 13 | 1 | 1 | 26
|  | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 9
| murs de 20 cm | 2 | 23 | 1 | 1 | 46
| mur de cloture | 2 | 35 | 1 | 1 | 70
| facades | 1 | 781 | 1 | 1 | 781
932
[8 empty] | 932 | M²
|  |  |  | Majoration 20 % |  |  |  | 1118 | M²
III-26 | Ponçage et lustrage du revêtement granito poli existant y compris plinthes
| secrétariat | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
| bureau TP | 1 | 24 | 1 | 1 | 24
| bureau chef de service 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21
| bureau chef de service 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16
| arrière guichet | 1 | 53 | 1 | 1 | 53
| open space 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34
| open space 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15
| open space 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21
| open space 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21
| dégagement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| local technique | 1 | 8 | 1 | 1 | 8
227
[8 empty] | 227 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 251 | M²
IV-1 | Fourniture et pose faux plafond modulaire 60 x 60 cm en plâtre allégé
| sanitaire privé | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| secrétariat | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
| open space 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34
| open space 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15
| open space 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21
| open space 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21
| cuisine | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
| sanitaire hommes | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
| vestiare hommes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
wc hommes | bar: Nb to Aux
| wc femmes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| dégagement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
| local technique | 1 | 8 | 1 | 1 | 8
135
[8 empty] | 135 | M²
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 150 | M²
V- ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES LUMINAIRES ET PRISES
V-5 | Foyers lumineux en câble 3G1,5 mm² y compris tubage isogris diam 16
E1-hall | bar: Nb to Aux
E2- arrière guichet | bar: Nb to Aux
E3-circulation | bar: Nb to Aux
E4-bureau TP | bar: Nb to Aux
E5-secrétariat | bar: Nb to Aux
E6-bureau chfef de service 1 | bar: Nb to Aux
E7- chambre forte | bar: Nb to Aux
E8- openspace 4 | bar: Nb to Aux
E9-open space 3 | bar: Nb to Aux
E10-cuisine | bar: Nb to Aux
E11- open space 2 | bar: Nb to Aux
E12- open space 1entrée extérieure | bar: Nb to Aux
E13- bureau chef de service 1 | bar: Nb to Aux
E14- local technique | bar: Nb to Aux
E15- sanitaire privé | bar: Nb to Aux
E16- sanitaire du personnel | bar: Nb to Aux
E17- wc agent de sécuirité | bar: Nb to Aux
E18- facade extérieur | bar: Nb to Aux
E19- cage d'escalier vers sous sol | bar: Nb to Aux
E20- enseigne | bar: Nb to Aux
E21- eclairage sous sol | bar: Nb to Aux
E22- eclairage sous sol et garage | bar: Nb to Aux
22
[8 empty] | 22 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 23 | U
V-20 | Luminaire carré de 60 x 60 cm encastré avec lampe led 3630 lumens
| E1-hall | 16 | 1 | 1 | 1 | 16
| E2- arrière guichet | 21 | 1 | 1 | 1 | 21
| E3-circulation | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E4-bureau TP | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| E5-secrétariat | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E6-bureau chfef de service 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
E7- chambre forte | bar: Nb to Aux
| E8- openspace 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| E9-open space 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| E10-cuisine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E11- open space 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E12- open space 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| E13- bureau chef de service 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E14- local technique | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
E15- sanitaire privé | bar: Nb to Aux
| E16- sanitaire du personnel | 13 | 1 | 1 | 1 | 13
| E17- wc agent de sécuirité | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| E18- facade extérieur | 16 | 1 | 1 | 1 | 16
| E19- cage d'escalier vers sous sol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| E20- enseigne | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| E21- eclairage sous sol | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
E21- eclairage sous sol et garage | bar: Nb to Aux
122
[8 empty] | 122 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 128 | U
V-7 | Foyers des prises de courants 2P+T encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le tableau électrique
PC1-hall | bar: Nb to Aux
PC2-hall | bar: Nb to Aux
PC3- arrière guichet | bar: Nb to Aux
PC4- arrière guichet | bar: Nb to Aux
PC20-circulation et chambre forte | bar: Nb to Aux
PC5-bureau TP | bar: Nb to Aux
PC6 secrétriat | bar: Nb to Aux
PC7 chef de service 1 | bar: Nb to Aux
PC8- openspace 4 | bar: Nb to Aux
PC9- openspace 4 | bar: Nb to Aux
PC10-open space 3 | bar: Nb to Aux
PC11-open space 3 | bar: Nb to Aux
pc 16-cuisine | bar: Nb to Aux
pc 17-cuisine | bar: Nb to Aux
PC12- open space 2 | bar: Nb to Aux
PC13- open space 1 | bar: Nb to Aux
PC14- open space 1 | bar: Nb to Aux
PC15- bureau chef de service 1 | bar: Nb to Aux
PC18- local technique | bar: Nb to Aux
PC19- sanitaire extérieur | bar: Nb to Aux
PC20- sanitaire privé | bar: Nb to Aux
PC21- sanitaire du personnel | bar: Nb to Aux
PC22- local agent de sécurité | bar: Nb to Aux
PC 23- sous sol | bar: Nb to Aux
PC 24- garage | bar: Nb to Aux
25
[8 empty] | 25 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 26 | U
V-8 | Foyers prises de courants 2P+T supplémentaires encastrés dans les murs en câble 3G2,5 mm² et tubage isogris diam 16 depuis le foyer prise principal
| PC1-hall | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
PC2-hall | bar: Nb to Aux
| PC3- arrière guichet | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| PC4- arrière guichet | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| PC20-circulation et chambre forte | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| PC5-bureau TP | 14 | 1 | 1 | 1 | 14
| PC6 secrétriat | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| PC7 chef de service 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13
| PC8- openspace 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| PC9- openspace 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| PC10-open space 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| PC11-open space 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| pc 16-cuisine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| pc 17-cuisine | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| PC12- open space 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13
| PC13- open space 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16
| PC14- open space 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17
| PC15- bureau chef de service 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| PC18- local technique | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| PC19- facade extérieur | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| PC20- sanitaire privé | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
PC21- sanitaire du personnel | bar: Nb to Aux
| PC22- local agent de sécurité | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| PC 23- sous sol | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| PC 24- garage | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
161
[8 empty] | 161 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 167 | U
V-9 | Alimentations électriques en câble 3 x 2,5 mm² U1000RO2V depuis le tableau électrique y compris tubage isogris diam 20
ALM1-hall | bar: Nb to Aux
ALM2-hall | bar: Nb to Aux
ALM12- arrière guichet | bar: Nb to Aux
ALM3-bureau TP | bar: Nb to Aux
ALM4-secrétariat | bar: Nb to Aux
ALM5-bureau chfef de service 1 | bar: Nb to Aux
ALM6- openspace 4 | bar: Nb to Aux
ALM7-open space 3 | bar: Nb to Aux
ALM 15-cuisine | bar: Nb to Aux
ALM8- open space 2 | bar: Nb to Aux
ALM9- open space 1 | bar: Nb to Aux
ALM10- open space 1 | bar: Nb to Aux
ALM 11- bureau chef de service 1 | bar: Nb to Aux
ALM12- BAIE INFORMATIQYE | bar: Nb to Aux
ALM13- CENTRALE INTRUSION | bar: Nb to Aux
ALM14-CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | bar: Nb to Aux
16
[8 empty] | 16 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 17 | U
APPREILLAGE
V-15 | Interrupteur simple allumage
E7- chambre forte | bar: Nb to Aux
E10-cuisine | bar: Nb to Aux
E11- open space 2 | bar: Nb to Aux
E12- open space 1 | bar: Nb to Aux
E13- bureau chef de service 1 | bar: Nb to Aux
E14- local technique | bar: Nb to Aux
E15- sanitaire privé | bar: Nb to Aux
| E16- sanitaire du personnel | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
E17- wc agent de sécuirité | bar: Nb to Aux
E20- enseigne | bar: Nb to Aux
| E21- eclairage sous sol | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| E22- agent de sécurité et garage | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
17
[8 empty] | 17 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 18 | U
V-16 | Interrupteur double allumage
E1-hall | bar: Nb to Aux
E2- arrière guichet | bar: Nb to Aux
E4-bureau TP | bar: Nb to Aux
E6-bureau chfef de service 1 | bar: Nb to Aux
E8- openspace 4 | bar: Nb to Aux
E9-open space 3 | bar: Nb to Aux
E12- open space 1 | bar: Nb to Aux
7
[8 empty] | 7 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 7 | U
V-18 | Prise de courant 2P+T 16A
| PC1-hall | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| PC2-hall | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| PC3- arrière guichet | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| PC4- arrière guichet | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| PC20-circulation et chambre forte | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| PC5-bureau TP | 15 | 1 | 1 | 1 | 15
| PC6 secrétriat | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
| PC7 chef de service 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14
| PC8- openspace 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| PC9- openspace 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| PC10-open space 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| PC11-open space 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
| pc 16-cuisine | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| pc 17-cuisine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| PC12- open space 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14
| PC13- open space 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17
| PC14- open space 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18
| PC15- bureau chef de service 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
PC20- sanitaire privé | bar: Nb to Aux
| PC21- sanitaire du personnel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| PC22- local agent de sécurité | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| PC 23- sous sol | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
PC 24- garage | bar: Nb to Aux
184
[8 empty] | 184 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 190 | U
LUSTRERIE
V-20 | Luminaire carré de 60 x 60 cm encastré avec lampe led 3630 lumens
| bureau chef de service 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| secrétariat | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| bureau TP | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| open space 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| open space 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| open space 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| open space 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| bureu chef de service 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| arrière guichet | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
54
[8 empty] | 54 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 57 | U
V-21 | Spot panel led rond encastré led 1530 lumens
| hall | 25 | 1 | 1 | 1 | 25
| circulation | 10 | 1 | 1 | 1 | 10
| cuisine | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| chambre forte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| local technique | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
45
[8 empty] | 45 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 47 | U
V-22 | Spot led rond encastré avec lampe led GU 10 -575 lumens
| arrière guichet | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
7
[8 empty] | 7 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 8 | U
V-23 | Spot led rond encastré étanche avec lampe 400 lumens
| sanitaire privé | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| sanitaire du personnel | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
10
[8 empty] | 10 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 11 | U
V-24 | Hublot avec lampe led 11 watt E27, 1500 lumens
| extérieure entrée de service | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
chambre forte | bar: Nb to Aux
3
[8 empty] | 3 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 4 | U
VI. - PRECABLAGE CAT 6A INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
VI-3 | Prises RJ45 cat 6A FTP
| hall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| arrière guichet | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| bureau TP | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| secrétariat | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| bureau chef de service 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| bureau chef de service 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| bureau open space 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 21
| bureau open space 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| bureau open space 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
| bureau open space 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9
83
[8 empty] | 83 | U
|  |  |  | Majoration 5 % |  |  |  | 89 | U
VI-4 | Cable RJ45 CAT6A FTP posé en encastré dans les murs
| hall | 1 | 18 | 1 | 1 | 18
|  | 2 | 18 | 1 | 1 | 36
| arrière guichet | 2 | 16 | 1 | 1 | 32
|  | 2 | 18 | 1 | 1 | 36
|  | 2 | 20 | 1 | 1 | 40
|  | 2 | 22 | 1 | 1 | 44
| bureau TP | 2 | 27 | 1 | 1 | 54
|  | 2 | 26 | 1 | 1 | 52
|  | 2 | 26 | 1 | 1 | 52
|  | 1 | 22 | 1 | 1 | 22
|  | 1 | 24 | 1 | 1 | 24
| secrétariat | 2 | 28 | 1 | 1 | 56
|  | 2 | 27 | 1 | 1 | 54
|  | 1 | 24 | 1 | 1 | 24
| bureau chef de service 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 66
|  | 2 | 30 | 1 | 1 | 60
|  | 3 | 30 | 1 | 1 | 90
| bureau chef de service 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 28
|  | 2 | 10 | 1 | 1 | 20
|  | 1 | 12 | 1 | 1 | 12
| bureau open space 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 92
|  | 4 | 25 | 1 | 1 | 100
|  | 4 | 19 | 1 | 1 | 76
|  | 4 | 21 | 1 | 1 | 84
|  | 2 | 17 | 1 | 1 | 34
|  | 1 | 17 | 1 | 1 | 17
|  | 1 | 15 | 1 | 1 | 15
| bureau open space 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 36
|  | 2 | 16 | 1 | 1 | 32
|  | 2 | 19 | 1 | 1 | 38
|  | 1 | 18 | 1 | 1 | 18
| bureau open space 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 44
|  | 2 | 20 | 1 | 1 | 40
|  | 2 | 19 | 1 | 1 | 38
|  | 2 | 24 | 1 | 1 | 48
|  | 1 | 22 | 1 | 1 | 22
| bureau open space 4 | 2 | 27 | 1 | 1 | 54
|  | 2 | 26 | 1 | 1 | 52
|  | 2 | 24 | 1 | 1 | 48
|  | 2 | 25 | 1 | 1 | 50
|  | 1 | 23 | 1 | 1 | 23
1781
[8 empty] | 1781 | ML
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 1960 | ML
VII-CLIMATISATION -VMC
VII-1 | Déplacement Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU
cuisine | bar: Nb to Aux
1
[8 empty] | 1 | U
VII-2 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 12000 BTU
| hall | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
bureau TP | bar: Nb to Aux
bureau chef de service 1 | bar: Nb to Aux
OPEN SPACE 2 | bar: Nb to Aux
OPEN SPACE 3 | bar: Nb to Aux
OPEN SPACE 4 | bar: Nb to Aux
7
[8 empty] | 7 | U
VII-3 | Split système inverter type mural en 407 C ou 410 ; 9000 BTU
secrétariat | bar: Nb to Aux
local technique | bar: Nb to Aux
bureau chef de service 2 | bar: Nb to Aux
3
[8 empty] | 3 | U
VII-4 | Split système inverter type cassette en 407 C ou 410 ; 12000 BTU
| open space 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
arrière guichet | bar: Nb to Aux
3
[8 empty] | 3 | U
VII-6 | Conduite circulaire en PVC Diamètre 100 à 110 mm
| sanitaire privé | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| cuisine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| Wc femmes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| Wc hommes | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
11
[8 empty] | 11 | ml
IX-PLOMBERIE
IX-5 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø12/16 mm sous fourreau
| sanitaire privé | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| wc femmes | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| Wc hommes | 14 | 1 | 1 | 1 | 14
28
[8 empty] | 28 | ml
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 32 | ML
IX-6 | Fourniture et pose de tube PEX (polyéthylène réticulé) Ø16/20 mm sous fourreau
| sanitaire privé | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| wc femmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| Wc hommes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
9
[8 empty] | 9 | ml
|  |  |  | Majoration 10 % |  |  |  | 11 | ML