## BPU Poste Mobile 36KV
Appel D'Offre Ouvert N°215 -2026 Bordereau des prix formant le détail estimatif FOURNITURE D'UN TABLEAU HTA 36 KV MOBILE POUR DISTRIBUTION PRIMAIRE SUR DEUX CONTENEURS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE REGIONALE MULTISERVICE CASABLANCA SETTAT
N° Prix | Désignation pour la fourniture d'une rame mobile pur les Postes Source de la SRM-CS | Unité | Qté | PI DH HT | PT DH HT
A | Fourniture et installation des équipements pour la rame Mobile
A1 | Fourniture de cellule arrivée 1250A-36KV suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A2 | Fourniture de cellule départ 630A-36KV suivant CCTP | U | 8 |  | 0
A3 | Fourniture d'un jeux de transformateur de Tension (TT) coté jeux de barre pour mesures et protections suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A4 | Fourniture d'un jeux de transformateur de Tension (TT) coté téte de cable pour mesures suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A5 | Fourniture de cellule Couplage 1250A-36KV avec la cellule remontée barre suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A6 | Fourniture de coffret de regroupement suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A7 | Fourniture et installation d'une Passerelle/IHM et un calculateur de tranche sur armoire (Remote Terminal Unit) pour la téleconduite et la consignation suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
A8 | Fourniture d'un Conteneur et socle pour la demie rame équipé en éclairage et Prises de courant, climatisation, doté de la détection incendie et doté du matériel de sécurité de premiére neccessité . Les accés seront sécurisé et les portes sont de type coupe Feu et doté de barre anti panique. Le conteneur doit répondre aux exigences du CCTP | Ens | 2 |  | 0
A9 | Fourniture des liaisons de càbles avec cosses et extrémités de connections entre les deux demies rames suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
A10 | Fourniture et installation d'un atelier d'énergie sur armoire suivant CCTP | U | 2 |  | 0
A11 | Assemblage des cellules, Essais, formation et Mise en Service de la Rame Mobile en totalité suivant le CCTP | Ens | 1 |  | 0
B | Fourniture de Piéces de Rechange suivant le CCTP
B1 | Manomètres à deux seuils pour cellules GIS. | U | 4 |  | 0
B2 | Un mécanisme de commande complet du disjoncteur 1250 A. | U | 1 |  | 0
B3 | TC 300-600 5P10 CL0,5 | U | 3 |  | 0
B4 | TC 600-1200/5-5 5P10 CL0,5 | U | 3 |  | 0
B5 | Jeu de TT de rechange pour mesure ; | U | 1 |  | 0
B6 | Jeu de TT de rechange pour la protection ; | U | 1 |  | 0
B7 | Poignées et leviers de manœuvre | U | 4 |  | 0
B8 | Clé de réarmement ; | U | 4 |  | 0
B9 | Valise d’outillage pour la préparation des boites d’extrémités embrochables jusqu’à 630 mm2. | En | 1 |  | 0
B10 | Bobinne de déclenchement 48 Vcc ; | U | 2 |  | 0
B11 | Bobine d’enclenchement 48 Vcc ; | U | 2 |  | 0
B12 | Bloc de contacts auxiliaires ; | U | 2 |  | 0
B13 | Moteur de réarmement de la commande du disjoncteur MT ; | U | 1 |  | 0
B14 | Voyant d’indication présence tension ; | U | 6 |  | 0
B15 | Bretelle d’essai courant ESSAILEC ou similaire permettant les mesures et injections à partir des boites d’essai des cellules GIS. | U | 3 |  | 0
B16 | Bretelle d’essai tension ESSAILEC ou similaire permettant les mesures et injections à partir des boites d’essai des cellules GIS. | U | 3 |  | 0
B17 | Lampes pour TPL ; | U | 10 |  | 0
B18 | TPL ; | U | 1 |  | 0
B19 | Bornes embrochables , type étanches standard pour câble MT de 630 mm2 alu type intérieur fonctionnelles avec le type de cellules à fournir | U | 3 |  | 0
B20 | Bornes embrochables type étanche standard pour câble MT de 240 mm² alu type intérieur fonctionnelles avec le type de cellules à fournir | U | 3 |  | 0
B21 | Relais de protection numérique configuré et testé, de rechange pour chaque type utilisé ( 1départ et 1 pour l'arrivée) | Ens | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL DH HT
MONTANT TVA à 20% |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DH TTC |  |  |  | 0
Arrêté le montant global à la somme de : ……………………………………………..en Dirhams Toutes taxes comprises
FAIT A CASABLANCA LE : ……………..
Pour l'Entrepreneur
Lu et Approuvé