## BORDERAU DES PRIX
AO 083/2026/ANCFCC/DLAG
N° Prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
-1 | -2 | -3 | -4 | en Dhs (*) | en Dhs (*)
|  |  |  | (hors TVA) en chiffres | (hors TVA) en chiffres
|  |  |  | -5 | (6)= (4)x(5)
1- GROS ŒUVRES
1.1 | FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER | M3 | 22
1.2 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 22
1.3 | DÉMOLITION | F | 1
1.4 | DECAPAGE DU DALLAGE EXISTANT | M2 | 320
1.5 | DECAPAGE DU REVETEMENT DE TOUTE NATURE | M2 | 650
1.6 | DALLAGE ET TROTTOIR PERIPHERIQUE | M2 | 528
1.7 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 11
1.8 | ACIER TOR POUR BÉTON | Kg | 880
1.9 | REGARDS EN BETON ARME
1.9.a | Section intérieure 60x60cm | U | 6
1.9.b | Section intérieure 50x50cm | U | 11
1.10 | MAÇONNERIE EN AGGLOS DE 20cm | M2 | 44
1.11 | CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 8 TROUS | M2 | 20
1.12 | ENDUIT LISSE AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 330
1.13 | REFECTION DES ACROTERES | Ml | 275
1.14 | REPRISE DES FISSURES PROFONDES | Ml | 150
1.15 | TRAITEMENT ET REPRISE DES JOINTS DE DILATATION Y/C COUVRE-JOINT | Ml | 360
2– ÉTANCHÉITÉ
2.1 | DEPOSE DU COMPLEXE EXISTANT | M2 | 1100
2.2 | FORME DE PENTE | M2 | 1100
2.3 | CHAPE DE LISSAGE | M2 | 1100
2.4 | ETANCHEITE S.B.S EN BICOUCHE | M2 | 1100
2.5 | RELEVE D'ETANCHEITE EN BICOUCHE | Ml | 200
2.6 | PROTECTION DES RELEVES PAR ENDUIT GRILLAGE | Ml | 200
2.7 | ETANCHEITE MONOCOUCHE ALUMINIUM AUTOPROTEGEE | M2 | 210
2.8 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR CARREAUX Y COMPRIS PLINTHES | M2 | 1100
2.9 | ETANCHEITE LEGERE | M2 | 132
2.10 | GARGOUILLE + CRAPAUDINE | U | 14
3– REVÊTEMENT
3.1 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU GRANITO POLI AU SOL | M2 | 1650
3.2 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU GRANITO POLI AUX ESCALIERS | Ml | 118
3.3 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU MARBRE AU SOL | M2 | 200
3.4 | POLISSAGE ET LUSTRAGE DU MARBRE DE COMPTOIR ET VERTICAL | M2 | 180
3.5 | REVÊTEMENT EN MARBRE LOCAL | M2 | 110
3.6 | PLINTHES EN MARBRE LOCAL | Ml | 148
3.7 | REVETEMENT MUR EN PIERRE DE TAZA EPAISSEUR 3CM | M2 | 25
3.8 | PLUS VALUE POUR CALLIGRAPHIE DANS REVÊTEMENT DE FACADE EN PIERRE | M2 | 6
3.9 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE | M2 | 110
3.10 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE | M2 | 396
3.11 | PLINTHES DE REVETEMENT EN GRES CERAME TEINTE DANS LA MASSE | Ml | 231
3.12 | REVETEMENT EN CARREAUX GRANITO STRIE | M2 | 460
3.13 | BANCS DE 180x60x45CM | U | 4
4– MENUISERIE
4-1 MENUISERIE BOIS
4.1.1 | PORTE EN BOIS MASSIF | M2 | 49
4.1.2 | RÉFECTION PORTES EN BOIS | U | 50
4.1.3 | RÉFECTION FENETRES EN BOIS | U | 22
4.1.4 | RÉFECTION PLACARDS EN BOIS | U | 50
4.1.5 | POIGNEES ET SERRURES A CANON POUR PORTES EN BOIS | U | 90
4-2 MENUISERIE MÉTALLIQUE
4.2.1 | RÉFECTION PORTES METALLIQUES | U | 7
4.2.2 | POIGNEES ET SERRURES A CANON POUR PORTES METALLIQUES | U | 7
4.2.3 | PORTE GRILLAGEE EN ACIER INOXYDABLE | M2 | 22
4.2.4 | MAT DRAPEAU EN ACIER INOXYDABLE | U | 3
4.2.5 | MAT DRAPEAU PETIT FORMAT EN ACIER INOXYDABLE | U | 11
4-3 MENUISERIE ALUMINIUM
4.3.1 | HABILLAGE DE FACADE EN PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM | M2 | 65
4.3.2 | PLUS-VALUE POUR CALLIGRAPHIE DANS REVÊTEMENT DE FACADE EN PANNEAU COMPOSITE D’ALUMINIUM | M2 | 25
4.3.3 | REFECTION DE MENUISERIE EN ALUMINIUM | U | 9
4.3.4 | POIGNEE ET SERRURE A CANON POUR PORTES ET FENETRES EN ALUMINIUM | U | 18
4.3.5 | FENETRE, PORTE ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | M2 | 458
4.3.6 | ENSEIGNE BANDEAU | M2 | 30
4.3.7 | SKYDOME EN PLEXIGLAS | M2 | 7
4.3.8 | STORES ENROULABLES | M2 | 429
5– PLOMBERIE – SANITAIRE
5.1 | LAVABO MURAL SUSPENDU | U | 15
5.2 | W.C A l’ANGLAISE A POSER | U | 17
5.3 | W.C A LA TURQUE | U | 2
5.4 | VANNE ET ROBINET D’ ARRET | U | 15
5.5 | COLLECTEUR 3 A 5 DEPARTS Y/C COFFRET | U | 7
5.6 | COLLECTEUR 6 A 9 DEPARTS Y/C COFFRET | U | 2
5.7 | CANALISATION EXTERIEURE EN PEHD DE TOUTE DIAMETRE | Ml | 132
5.8 | DISTRIBUTION EN PPR
5.8-a | Diamètre 40mm | Ml | 88
5.8-b | Diamètre 20mm | Ml | 55
5.8-c | Diamètre 16mm | Ml | 88
5.9 | CANALISATIONS EN PVC
5.9-a | Diamètre 200mm | Ml | 110
5.9-b | Diamètre 125mm | Ml | 209
5.9-c | Diamètre 110mm | Ml | 110
5.9-d | Diamètre 50mm | Ml | 165
5.10 | MITIGEUR MURAL OU SUR TABLE | U | 22
5.11 | ROBINET DE PUISAGE | U | 6
5.12 | SIPHON DE SOL EN INOX | U | 15
5.13 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 13
5.14 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50L | U | 4
5.15 | DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE | U | 17
5.16 | SOUFFLAGE ET CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT EXTERIEUR | Ens | 1
6– ÉLECTRICITÉ – LUSTRERIE
6.1 | MISE A NIVEAU DES TABLEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS | U | 8
6.2 | TABLEAU EQUIPE DE PROTECTION ELECTRIQUE | U | 2
6.3 | CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT
6.3.a | CABLE U1000 RO2V CU 5G35MM² | Ml | 30
6.3.b | CABLE U1000 RO2V CU 3G4MM² | Ml | 30
6.3.c | CABLE U1000 RO2V CU 3G2.5MM² | Ml | 50
6.4 | PANEL LED CARRE 0,60x0,60m | U | 147
6.5 | PANEL LED 30CM X120CM | U | 175
6.6 | APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE | U | 44
6.7 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 55
6.8 | FOYERS LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 44
6.9 | HUBLOT ETANCHE LED | U | 36
6.10 | SPOT ETANCHE LED 12 W | U | 33
6.11 | PROJECTEUR ETANCHE LED 150W | U | 10
6.12 | SECHE-MAINS STANDARD | U | 10
6.13 | REGLETTE LED LAVABO | U | 15
6.14 | BORNE JARDIN | U | 20
6.15 | DEPLACEMENT DES UNITES DE CLIMATISATION | U | 10
7– PLATRERIE
7.1 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE | M2 | 132
8– PEINTURE – VITRERIE
8.1 | PEINTURE POLYSILOXANE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEURS | M2 | 3000
8.2 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE SATINEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 5800
8.3 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE BRILLANTE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 3800
8.4 | PEINTURE ECOLOGIQUE ACRYLIQUE BRILLANTE SUR BOIS | M2 | 1100
8.5 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 100
8.6 | PEINTURE DECORATIVE | M2 | 150
8.7 | VERNIS SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 20
8.8 | VERRE CLAIR DE 4 à 6mm | M2 | 20
8.9 | MIROIR ARGENTE DE 6mm | M2 | 12
9-PLANTATION ET ARROSAGE
9.1 | BOUCHE D’ARROSAGE | U | 10
9.2 | FOURNITURE ET POSE DE TERRE VEGETALE | M3 | 100
9.3 | PLANTATION DE GAZON | M2 | 100
9.4 | PLANTATION D'ARBRE
9.4.a | CYPRES H : 2.5 M | U | 8
9.4.b | BIGARADIER H : 2 M | U | 8
Montant Total Hors Taxe
Montant TVA 20%
Montant Total TTC