## Feuil1
OBJET | Travaux d’alimentation en Eau potable aux douars Safia , Lagnidil ,Lghaba, Bourouaneb et Bounaga ( commune Sidi Boulaalame) et ceux du douar Oulad Aliane (commune Mramer) à partir du douar Lafkirate à la cammune sidi boulaalame -Province d’Essaouira-
BPDE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'ESSAOUIRA
OBJET : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUAR IMJAD ET IDAADI ET TILIWAA LA COMMUNE SMIMOU PROVINCE ESSAOUIRA (IMJAD- IDAADI)
TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUAR IMJAD ET IDAADI ET TILIWA A LA COMMUNE SMIMOU PROVINCE ESSAOUIRA ( IDAADI)
N° PRIX | Désignation des travaux | Unité | Quantité | P.U DH | Montant DH/HT
A/ CONDUITES
A/1 / CONDUITES EN PEHD PN16 (Premier choix avec certificat d’essai)
1 | Conduite en PEHD DN 63 PN16 | ml | 3550 |  | 0
2 | Conduite en PEHD DN 50 PN16 | ml | 2985 |  | 0
3 | Conduite en PEHD DN 40 PN16 | ml | 980 |  | 0
4 | Conduite en PEHD DN 32 PN16 | ml | 710 |  | 0
| Total A1 |  |  |  | 0
A2-TRAVAUX DE TERRASSEMENT
5 | Terrassement en déblais dans toute nature meuble ou tendre | m3 | 4220 |  | 0
6 | Remblais secondaires | m3 | 2690 |  | 0
7 | Remblais primaires | m3 | 1030 |  | 0
8 | Confection d'un lit de pose en terre tamisée de 10 cm | m3 | 540 |  | 0
| TOTAL A2 |  |  |  | 0
A3-OUVRAGES ANNEXES
9 | Construction de regard sur les équipements hydraumécanique de dimensions intérieures l=0,80m L=0,80m H= variable y/c trappe métallique et toutes sujétions | U | 12 |  | 0
10 | vanne de sectionnement de diametre de DN 110, 75, 63, 50, 40 et 32 y compris (Tés à BB/TBB , manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé avec volant , joint de démontage et raccords brides majors) et toutes sujétions | U | 7 |  | 0
11 | Fourniture et pose de vidanges y compris (Tés à BB/TBB , manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé, joint de démontage et raccords brides majors) et conduite d'evacution en PEHD selon le choix de l'administration et toutes sujétions | U | 2 |  | 0
12 | Fourniture et pose de ventouse à simple effet y compris (Tés à BB/TBB equivalente à la conduite principale, manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé, joint de démontage et raccords brides majors) et toutes sujétions | U | 3 |  | 0
13 | Traversées variables des oueds chaaba et chemins publics y compris conduite de protection | Ml | 50 |  | 0
| TOTAL A3 |  |  |  | 0
TOTAL A= (A1+A2+A3 ) |  |  |  |  | 0
B-EQUIPEMENTS EN MOYENS DE POMPAGE
14 | Groupe électropompe immergé installé dans la bâche d'aspiration . Caractéristiques Q : 3 l/s, HMT120 m Y compris cable d'alimentation électrique de la pompe , pose , accessoires necessaires et toutes sujèstions | Ens | 1 |  | 0
15 | Ballon Anti bélier de 200 litre PN 16 et ses accessoires y compris toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
16 | Robinet flotteur mécanique type Bayard ou similaire y/c accessoires | F | 1 |  | 0
17 | Colonne montante en tubes acier galvanisés à chaud PN16 Ø2''1/2 | ml | 10 |  | 0
18 | Embase support épaisse en métal | U | 1 |  | 0
19 | Clapet, type : anti-retour DN 63y compris toutes sujèstions | U | 1 |  | 0
20 | Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 50 bars | U | 1 |  | 0
21 | Stabilisateurs d’écoulement type S-3D, corps en fonte, DN Ø2''1/2 PN 16 | U | 1 |  | 0
22 | Armoire de commande et de protection compatible avec la puissance de la pompe y/c les accessoires nécessaires et toutes sujèstions | FT | 1 |  | 0
23 | Vanne de sectionnement bridée DN60 | U | 1 |  | 0
24 | Bride major DN60/60 | U | 3 |  | 0
25 | Joint démontage bridé DN60 | U | 1 |  | 0
TOTAL B |  |  |  |  | 0
C - CONSTRUCTION D'UNE BACHE DE 60 M3 AVEC LOCAL TECHNIQUE
26 | Déblais | m3 | 130 |  | 0
27 | Remblais | m3 | 70.5 |  | 0
28 | Béton de propreté ou cyclopéen | m3 | 6.5 |  | 0
29 | Forme de pente sur toit | m2 | 10.5 |  | 0
30 | Herissonnage | m2 | 27.5 |  | 0
31 | Forme en béton | m2 | 24 |  | 0
32 | Forme de pente à l'intérieur | m2 | 21.16 |  | 0
33 | Béton Armé B2 y compris armatures | m3 | 23 |  | 0
34 | Enduit ordinaire | m2 | 110 |  | 0
35 | Enduit étanche | m2 | 95 |  | 0
36 | Peinture vinylique | m2 | 110 |  | 0
37 | Trappe de visite | U | 1 |  | 0
38 | Col de cygne pour l'aération | U | 1 |  | 0
39 | Maçonnerie en agglos de 0,15 | m2 | 45 |  | 0
40 | Descente des eaux pluviales | ml | 6 |  | 0
41 | Echelle en acier galvanisé | ml | 4 |  | 0
42 | Barbacane de trop plein | U | 2 |  | 0
43 | Marche d'escalier en béton armé | ml | 5 |  | 0
44 | Porte en tôle de 25 mm | U | 2 |  | 0
45 | Echelle en acier galvanisé interne du la cuve | ml | 4 |  | 0
Total C |  |  |  |  | 0
D- MOYENS DE POMPAGE
46 | Groupe électropompe immergé installé dans la bâche d'aspiration . Caractéristiques Q : 3 l/s, HMT 150 m Y compris cable d'alimentation électrique de la pompe , pose , accessoires necessaires et toutes sujèstions | Ens | 2 |  | 0
47 | Robinet flotteur mécanique type Bayard ou similaire y/c accessoires | F | 1 |  | 0
48 | Colonne montante en tubes acier galvanisés à chaud PN16 Ø2''1/2 | ml | 10 |  | 0
49 | Embase support épaisse en métal | U | 1 |  | 0
50 | Clapet, type : anti-retour DN 63y compris toutes sujèstions | U | 1 |  | 0
51 | Manomètre, type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 50 bars | U | 1 |  | 0
52 | Stabilisateurs d’écoulement type S-3D, corps en fonte, DN Ø2''1/2 PN 16 | U | 1 |  | 0
53 | Vanne de sectionnement bridée DN60 | U | 1 |  | 0
54 | Bride major DN60/60 | U | 1 |  | 0
55 | Joint démontage bridé DN60 | U | 1 |  | 0
56 | Cloture grillagée y/compris porte | ML | 250 |  | 0
TOTAL D |  |  |  |  | 0
TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AUX DOUARS IMJAD ET IDAADI ET TILIWA LA COMMUNE SMIMOU PROVINCE ESSAOUIRA (IMJAD)
E/ CONDUITES EN PEHD PN16 (Premier choix avec certificat d’essai)
57 | Conduite en PEHD DN 63 PN16 | ml | 430 |  | 0
58 | Conduite en PEHD DN 50 PN16 | ml | 1050 |  | 0
59 | Conduite en PEHD DN 40 PN16 | ml | 690 |  | 0
60 | Conduite en PEHD DN 32 PN16 | ml | 1465 |  | 0
TOTAL E |  |  |  |  | 0
F-TRAVAUX DE TERRASSEMENT
61 | Terrassement en déblais dans toute nature meuble ou tendre | m3 | 1744.8 |  | 0
62 | Remblais secondaires | m3 | 1090.5 |  | 0
63 | Remblais primaires | m3 | 436.2 |  | 0
64 | Confection d'un lit de pose en terre tamisée de 10 cm | m3 | 218.1 |  | 0
TOTAL F |  |  |  |  | 0
G-OUVRAGES ANNEXES
65 | Construction de regard sur les équipements hydraumécanique de dimensions intérieures l=0,80m L=0,80m H= variable y/c trappe métallique et toutes sujétions | U | 4 |  | 0
66 | vanne de sectionnement de diametre de DN 110, 75, 63, 50, 40 et 32 y compris (Tés à BB/TBB , manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé avec volant , joint de démontage et raccords brides majors) et toutes sujétions | U | 3 |  | 0
67 | Fourniture et pose de vidanges y compris (Tés à BB/TBB , manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé, joint de démontage et raccords brides majors) et conduite d'evacution en PEHD selon le choix de l'administration et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
68 | Fourniture et pose de ventouse à simple effet y compris (Tés à BB/TBB equivalente à la conduite principale, manchettes bridées en AGC, robinet vanne bridé, joint de démontage et raccords brides majors) et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
69 | Traversées variables des oueds chaaba et chemins publics y compris conduite de protection | Ml | 25 |  | 0
TOTAL G |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL ( A+B+C+D+E+F+G) HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL ( A+B+C+D+E+F+G) TTC |  |  |  | 0