## BP
Renforcement de l’alimentation en eau potable de la Zone Franche Atlantique Kénitra - Tranche urgente - Lot 1 : Génie civil, Equipement et Conduites
Bordereau des prix
N.B : RESPECTER LA MISE EN FORME DU BORDEREAU DES PRIX (MONTANTS LISIBLES EN LETTRES ET EN CHIFFRES)
Etude D'Exécution :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 83 | 17028 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
2 | 1045 | 83 | 17030 | Installations de chantier | FT | 1
3 | 1045 | 100 | 15289 | Remise en état des lieux et Repliement du chantier | FT | 1
4 | 1045 | 100 | 15284 | Dossier de récolement | FT | 1
Total Etude D'Exécution
Equipements :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
5 | 1045 | 187 | 33217 | Fourniture, transport et pose de Groupe de pompage électrique, Type : immergé , Débit nominal : supérieur à 35l/s et inférieur ou égal à 40 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 70 m et inférieure ou égale à 80 m | U | 3
6 | 1045 | 188 | 89652 | Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : Forme : Rond, H07RN-F AD8 submersible et souple en cuivre, Section : 3 x 35 mm2 | MTR | 100
7 | 1045 | 188 | 89653 | Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : Forme : Rond, H07RN-F AD8 submersible et souple en cuivre, Section : 3 x 2,5 mm2 | MTR | 100
8 | 1045 | 183 | 101170 | Fourniture, transport et pose d'électrode de niveau | U | 3
9 | 1045 | 269 | 79616 | Fourniture, transport et pose d'adaptateur à l'orifice d'aspiration ou de refoulement, type : pour groupe de pompage, nature de matériaux : acier galvanisé à chaud, Pression nominal : 16 bar | U | 1
10 | 1045 | 187 | 37250 | Fourniture, transport et pose de Colonne montante, Nature du matériau : en tubes acier galvanisé à chaud , Diamètre nominale : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bridés | MTR | 84
11 | 1045 | 187 | 77355 | Fourniture, transport et pose d’Embase support, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud, Nombre de colonne montante : pour une, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
12 | 1045 | 261 | 26793 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
13 | 1045 | 260 | 24477 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
14 | 1045 | 276 | 19707 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 65 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
15 | 1045 | 282 | 21939 | Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d’arrêt , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
16 | 1045 | 159 | 2927 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 6
17 | 1045 | 273 | 29843 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 8
18 | 1045 | 268 | 29144 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 600 mm | U | 2
19 | 1045 | 1592 | 83776 | Fourniture, transport et pose de Robinet, Type : à 3 positions placé sur conduite d'aspiration et de refoulement pour l'emplacement des manomètres y compris toutes sujétions | U | 1
20 | 1045 | 189 | 77138 | Fourniture, transport et pose de Manomètre, type : antiivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bras | U | 1
21 | 1045 | 260 | 24487 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
22 | 1045 | 261 | 26781 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
23 | 1045 | 276 | 19730 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
24 | 1045 | 262 | 27519 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
25 | 1045 | 159 | 2922 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 3
26 | 1045 | 273 | 29837 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 4
27 | 1045 | 268 | 29137 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 600 mm | U | 1
28 | 1045 | 270 | 29343 | Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
29 | 1045 | 265 | 28029 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC , Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 1
30 | 1045 | 293 | 31464 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
31 | 1045 | 295 | 52468 | Pose de compteur, Type : grand calibre à hélice axiale et entraînement magnétique et mécanisme inamovible , Nature du matériau : corps en fonte à brides , Diamètre nominal : 100 mm, Débit nominal : 120 m3/h, Pression nominale : 16 bar | U | 1
32 | 1045 | 288 | 30881 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à double battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
33 | 1045 | 262 | 27525 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
34 | 1045 | 276 | 19736 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
35 | 1045 | 242 | 2237 | Fourniture, transport et pose de Robinet d’eau, Type : de puisage , Diamètre nominal : 20 mm | U | 2
36 | 1045 | 260 | 24490 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/125 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
37 | 1045 | 258 | 56264 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
38 | 1045 | 258 | 18310 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250/150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
39 | 1045 | 268 | 29150 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 1000 mm | U | 1
40 | 1045 | 270 | 29355 | Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
41 | 1045 | 265 | 28047 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 1
42 | 1045 | 194 | 32848 | Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : avec Palan de 3 tonnes | FT | 1
43 | 1045 | 284 | 22651 | Fourniture, transport et pose de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond et clapet anti-retour avec shunt incorporé réglable , Diamètre nominal de sortie : 100 , Capacité : 1000 l, Gamme de pression : 16/24 bar | U | 1
44 | 1045 | 143 | 1900 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 110 mm, Pression nominale : 16 bar | MTR | 30
45 | 1045 | 89 | 15975 | Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 1.00x1.00 m | U | 1
46 | 1045 | 227 | 17878 | Réalisation de fourreau étanche de protection des conduites, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal du fourreau : 400 mm | MTR | 3
47 | 1045 | 188 | 33934 | Fourniture, transport et pose d’armoire d’arrivée | U | 1
48 | 1045 | 188 | 33932 | Fourniture, transport et pose d’armoire de commande et de protection, Type : pour groupes de pompage | U | 1
49 | 1045 | 181 | 2737 | Fourniture, transport et pose de ligne d’alimentation électrique souterraine en câble armé, Type : U 1000 R 02 V 4x70 mm2 + T | MTR | 10
50 | 1045 | 181 | 2734 | Fourniture, transport et pose de ligne d’alimentation électrique souterraine en câble armé, Type : U 1000 R 02 V 4x25 mm2 + T | MTR | 10
51 | 1045 | 188 | 94882 | Fourniture et transport de sonde, Type : de niveau avec convertisseur et affichage à déporter au niveau de l'armoire arrivée y compris raccordemement électrique à l'armoire de commande des groupes de pompage | U | 1
52 | 1045 | 207 | 88192 | Pose de sonde piézométrique | U | 1
53 | 1045 | 181 | 2767 | Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l’intérieur | FT | 1
54 | 1045 | 188 | 71685 | Fourniture, transport et pose de coffret, Type : d'éclairage | U | 1
55 | 1045 | 146 | 79357 | Fourniture, transport et pose de buse en PVC, pour la partie enterrée des câbles d'alimentation et de mesure y compris grillage avertisseur, remblé, remise en état des lieux | MTR | 12
56 | 1045 | 191 | 79021 | Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à membrane simplex complète avec moteur d'entrainement (380), Débit : 10 l/h, Pression nominale : 16 réglable de 10 à 100% bar | U | 3
57 | 1045 | 191 | 73841 | Fourniture et transport de Tuyauterie et robinettrie, Type : d'aspiration et d'injection d'eau de Javel | FT | 2
58 | 1045 | 191 | 94450 | Fourniture, transport et montage de Bac d'eau de javel, type : équipé d'un détecteur de niveau bas, trop plein et vidange, capacité : 250 litres | U | 2
59 | 1045 | 207 | 96337 | Fourniture et transport de seau, Type : conique | U | 2
60 | 1045 | 188 | 99810 | fourniture, transport, montage, raccordement et mise en service de coffret, Type : pour pompe doseuse | U | 1
61 | 1045 | 188 | 73839 | Fourniture, transport et pose de Ventilateur d'aération | U | 1
62 | 1045 | 522 | 87449 | Montage et essai des équipements, Type : de javellisation | FT | 1
63 | 1045 | 188 | 101775 | Fourniture et pose de mât, Type : de 6m | U | 4
64 | 1045 | 181 | 100392 | FTPet raccordement du Luminaire d’éclairage public, type : SHP 150 W 220V classe II complet | U | 8
65 | 1045 | 1591 | 84493 | 47-02-01 : Tranchée normale à 1 circuit (F+M) | MTR | 150
66 | 1045 | 181 | 2733 | Fourniture, transport et pose de ligne d’alimentation électrique souterraine en câble armé, Type : U 1000 R 02 V 4x16 mm2 + T | MTR | 40
67 | 1045 | 181 | 2732 | Fourniture, transport et pose de ligne d’alimentation électrique souterraine en câble armé, Type : U 1000 R 02 V 4x10 mm2 + T | MTR | 30
68 | 1045 | 181 | 2731 | Fourniture, transport et pose de ligne d’alimentation électrique souterraine en câble armé, Type : U 1000 R 02 V 4x6 mm2 + T | MTR | 100
69 | 1045 | 185 | 101234 | Fourniture, transport sur site et installation d'un système de surveillance par caméra | FT | 1
Total Equipements
Conduite :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
70 | 1045 | 83 | 104766 | Terrassements en déblais en tranché et/ou en puits, Profondeur : toute profondeur, nature de matériau : toutes natures | M3 | 1400
71 | 1045 | 83 | 71017 | Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | M3 | 130
72 | 1045 | 83 | 107698 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d’enrobage des conduites, Nature du matériau : matériau d’apport constitué de terre propre de bonne qualité | M3 | 350
73 | 1045 | 83 | 17127 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites , Nature du matériau : terre d’extraction des fouilles | M3 | 850
74 | 1045 | 83 | 84859 | Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en sable, Epaisseur : 0.10 m, Type : compacté y compris damage et toutes sujétions. | M3 | 80
75 | 1045 | 83 | 93254 | Fourniture, transport et mise en place d’un lit de pose, Nature du matériau : en gravette, Epaisseur : 15 cm | M3 | 15
76 | 1045 | 143 | 1906 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à bague de joint, Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | MTR | 1000
77 | 1045 | 159 | 2931 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 80
78 | 1045 | 273 | 29849 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 20
79 | 1045 | 228 | 71044 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées par forage horizontal, TY : route | MTR | 60
80 | 1045 | 228 | 104885 | Réalisation Traversée en tranchée de routes et chaussées goudronnées et accotements, type : y compris toutes sujétions | MTR | 12
81 | 1045 | 227 | 17880 | Réalisation de fourreau étanche de protection des conduites, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal du fourreau : 500 mm | MTR | 12
82 | 1045 | 228 | 18005 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste et chemins non revêtu | MTR | 6
83 | 1045 | 232 | 18070 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut, Type : Ventouse triple fonction , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
84 | 1045 | 233 | 18095 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
85 | 1045 | 100 | 94615 | Essai de pression en tranchée des canalisations y compris fourniture et pose de tuyau spéciaux et dispositifs d’obturation, bétonnage des extrémités appareillage de mesure, pompe, alimentation en eau et toutes sujétions d'exécution | MTR | 1100
86 | 1045 | 100 | 84863 | Rinçage et désinfection des conduites, Type : à l'eau claire en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions | MTR | 1100
87 | 1045 | 228 | 137921 | Réalisation de traversée de réseaux divers, Type de traversée : pipe-lines et gazoducs | U | 1
88 | 1045 | 228 | 120154 | Réalisation de traversée de réseaux divers, type : câbles électrique et de télécommunication | FT | 3
89 | 1045 | 270 | 29355 | Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
90 | 1045 | 261 | 104004 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Angle de courbure : tout angle, Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
91 | 1045 | 261 | 78809 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle, Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à une bride | U | 3
92 | 1045 | 239 | 123294 | Réalisation de piquage et raccordement de conduites d’eau potable avec le réseau existant, Nature de conduite de piquage : PVC, Diamètre nominal : inférieur ou égal à 500 mm | U | 1
93 | 1045 | 260 | 24686 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 500/250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
94 | 1045 | 268 | 29162 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 1000 mm | U | 2
95 | 1045 | 268 | 29150 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 1000 mm | U | 5
96 | 1045 | 278 | 20692 | Fourniture, transport et pose de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides , Mode de commande : à commande manuelle , Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
97 | 1045 | 262 | 27546 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
98 | 1045 | 276 | 19742 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
99 | 1045 | 262 | 27531 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
100 | 1045 | 265 | 28047 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC , Diamètre nominal : 250 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 15
101 | 1045 | 265 | 76065 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
102 | 1045 | 276 | 19703 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
103 | 1045 | 260 | 24523 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 250/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
104 | 1045 | 282 | 21939 | Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d’arrêt , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
105 | 1045 | 261 | 94762 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4 à patin, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
106 | 1045 | 211 | 99839 | Construction de regards, Type : en béton armé dosé à 300 Kg/m3 et suivant plan type des regards | M3 | 15
107 | 1045 | 211 | 18174 | Génie civil des regards, Type : de ventouse , Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 2
108 | 1045 | 211 | 77639 | Génie civil des regards, Type : de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 2
109 | 1045 | 211 | 98121 | Génie civil des regards, Type : puisard pour point bas, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, | U | 2
110 | 1045 | 81 | 733 | Bornage, Type de borne : Implantation de borne de repérage en béton type 1 | U | 10
111 | 1045 | 207 | 94632 | Fourniture, transport et pose de tampon anti-vandale, Type : articulé complet et verouillé par verrou à empreinte réservée à l'ONEP pour regard en tôle forte pliée de 04 mm d'épaisseur galvanisée à chaud de dimension : 0,80 x 0,80 m | U | 7
Total Conduite
Génie Civil :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
112 | 1045 | 83 | 80569 | Terrassements en déblais et remblais en tranché et/ou en puits, Nature du terrain : toutes natures, Profondeur : Toutes profondeurs m, Type : y/c épuisement des eaux, élimination et évacuation à la décharge publique des éléments impropres, dressage parois et Réglage du fond de fouilles | M3 | 450
113 | 1045 | 89 | 16804 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar | M3 | 16
114 | 1045 | 89 | 16800 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton cyclopéen de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bar | M3 | 28
115 | 1045 | 89 | 16791 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 76
116 | 1045 | 89 | 16794 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2 , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 82
117 | 1045 | 89 | 72773 | Maçonnerie de moellons calcaires, Type : en fondation | M3 | 92
118 | 1045 | 89 | 85688 | Maçonnerie de moellons calcaires, Type : en élevation | M3 | 360
119 | 1045 | 98 | 2102 | Réalisation de Couche de fondation, Nature du Matériau : tout venant concassé GNF 0/40 | M3 | 35
120 | 1045 | 89 | 15965 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | M2 | 41
121 | 1045 | 89 | 16264 | Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé | KGM | 16250
122 | 1045 | 188 | 83273 | Fourniture et transport de Prise de terre, Type : des masses | FT | 2
123 | 1045 | 89 | 15946 | Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m | M2 | 143
124 | 1045 | 89 | 16282 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d’épaisseur 2 cm | M2 | 200
125 | 1045 | 89 | 16280 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d’épaisseur 2 cm | M2 | 250
126 | 1045 | 240 | 86962 | Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur des locaux | M2 | 450
127 | 1045 | 240 | 1600 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 40
128 | 1045 | 92 | 108054 | Confection de forme de pente et chape de lissage. | M2 | 53
129 | 1045 | 92 | 79070 | Etanchéité Bicouche | M2 | 53
130 | 1045 | 92 | 1568 | Protection de l’étanchéité par dallettes en béton | M2 | 53
131 | 1045 | 92 | 116632 | Etanchéité des relevés en bicouche | ml | 50
132 | 1045 | 92 | 1571 | Protection de l’étanchéité des relevés | MTR | 50
133 | 1045 | 92 | 96046 | Fourniture et pose de gargouille, Type : avec crapaudine en fil de fer galvanisé | U | 3
134 | 1045 | 92 | 105849 | Etanchéité des toitures plates, type : Membrane à base de bitume modifié en polymère granulé de 4mm d'épaisseur | M2 | 10
135 | 1045 | 92 | 126074 | Etanchéité Verticale des voiles, Nature de produit : membrane en bitume d'épaisseur 2 mm, type : extérieur | M2 | 28
136 | 1045 | 242 | 2292 | Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d’évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC , Diamètre nominal : 110 mm | MTR | 14
137 | 1045 | 91 | 79308 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 1er choix 30 x 30 antidérapant | M2 | 41
138 | 1045 | 102 | 17005 | Fourniture et transport de Plinthe en grès cérame, Type : bonne qualité | MTR | 44
139 | 1045 | 91 | 79313 | Revêtement mural en carreaux grès cérame, en faience local 1er choix 15 x 15 | M2 | 32
140 | 1045 | 146 | 82975 | Fourniture, transport et pose de buse en PVC, Type : pour la partie enterrée des câbles BT, Diamètre : 110 mm | MTR | 30
141 | 1045 | 89 | 71129 | Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m | U | 1
142 | 1045 | 89 | 105758 | Réalisation des socles pour armoires electriques, y compris caniveaux pour passage des cables electriques | FT | 1
143 | 1045 | 298 | 1496 | Confection et équipement de tête de forage, Type : type I | U | 1
144 | 1045 | 90 | 95146 | Fourniture, transport et pose de Tôle striée, Nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Type : pour fermeture caniveaux | M2 | 1
145 | 1045 | 209 | 74693 | Fourniture transport et pose de Fenêtre coulissante en aluminium | M2 | 5
146 | 1045 | 90 | 74732 | Fourniture, transport et pose de Fenêtre d'aération, Type : haute pour poste transformateur | M2 | 3
147 | 1045 | 90 | 19618 | Fourniture, transport et pose de Grilles de protection | M2 | 10
148 | 1045 | 1287 | 86913 | Fourniture, transport et pose de porte métallique, type : pleine en tôle de 3 mm d'épaiseeur, dimension : 110 cm * 205 cm | U | 3
149 | 1045 | 90 | 19605 | Fourniture, transport et pose de Portail métallique d’entrée | M2 | 12
150 | 1045 | 89 | 125151 | Dallage en béton armé, Type : lisse à l'hélicoptère, Epaisseur : 12 cm, | M2 | 950
151 | 1045 | 98 | 2136 | Fourniture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : Trottoir T4 | MTR | 150
152 | 1045 | 102 | 125732 | Fourniture, transport et pose d'enrochement | M3 | 10
153 | 1045 | 89 | 15976 | Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : visitable , Dimensions du regard : 1.40x1.00 m | U | 4
154 | 1045 | 90 | 19641 | Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille : concave à cadre carré , Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 800x750 mm | U | 4
155 | 1045 | 145 | 114296 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – assainissement, Diamètre nominal : 315 mm, Série : SN4 | ml | 60
156 | 1045 | 65 | 311 | Fourniture, transport et pose de conduites en béton armé-assainissement, Diamètre nominal : 600 mm, Classe : 135 A | MTR | 6
157 | 1045 | 220 | 17495 | Génie civil de caniveau, Forme : trapézoïdale , largeur au radier : supérieure à 0,50 m et inférieure ou égale à 0,80 m, Profondeur intérieure : supérieure à 0,30 m et inférieure ou égale à 0,50 m | MTR | 50
158 | 1045 | 222 | 88528 | Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur caniveau | U | 2
159 | 1045 | 83 | 88469 | Remblai en matériau, Type : inerte IP<12%, compacté à 98% de l'OPM par couches de 10 cm | M3 | 260
160 | 1045 | 98 | 2104 | Réalisation de Couche de fondation, Nature du Matériau : tout venant non concassé GNF 0/60 | M3 | 260
161 | 1045 | 117 | 87329 | Fourniture et installation d'un système en charpente métallique | FT | 1
Total Génie Civil

## Recapitulatif
Renforcement de l’alimentation en eau potable de la Zone Franche Atlantique Kénitra - Tranche urgente - Lot 1 : Génie civil, Equipement et Conduites
Récapitulatif
Désignation composant | Montant en DH HT
Etudes
Equipements
Conduites
Génie Civil
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : TTC.