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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/318/26




Réalisation des travaux d’extension et renforcement des réseaux d’électricité, la fourniture, transport, pose et terrassement relatifs aux réseaux d’électricité HTA par la pose d’un câble S26 dans le périmètre de REDAL.
Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara.
Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé.




Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot n°1 : Périmètre des Préfectures de Rabat et Skhirat-Témara

MARCHE CADRE
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	
	SERIE 1 : SIGNALISATION
	
	
	
	
	
	

	 
	Signalisation Spéciale
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Mise en place d’une signalisation dynamique
	U
	12,00
	24,00
	
	
	

	2
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 1)
	U
	4,00
	8,00
	
	
	

	3
	Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	m²
	150,00
	300,00
	
	
	

	4
	Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	ml
	150,00
	300,00
	
	
	

	5
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 2)
	U
	4,00
	8,00
	
	
	

	6
	Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile.
	ml
	200,00
	400,00
	
	
	

	 
	SERIE 2: TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ouverture des fouilles en terrain meuble
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Sous trottoir revêtu
	m3
	10 080,00
	20 160,00
	
	
	

	8
	Sous chaussée
	m3
	1 600,00
	3 200,00
	
	
	

	9
	En terrain nu
	m3
	4 320,00
	8 640,00
	
	
	

	 
	Ouverture des fouilles en terrain rocheux
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Sous trottoir revêtu
	m3
	3 024,00
	6 048,00
	
	
	

	11
	Sous chaussée
	m3
	480,00
	960,00
	
	
	

	12
	En terrain nu
	m3
	1 296,00
	2 592,00
	
	
	

	 
	Fouille en puits en terrain meuble
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (750 N)
	ml
	3 200,00
	6 400,00
	
	
	

	14
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (450 N)
	ml
	28 800,00
	57 600,00
	
	
	

	15
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 75 (450 N)
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	16
	F.T.P.   Buses en PVC type DN 200 PN6
	ml
	200,00
	400,00
	
	
	

	17
	Grillage plastique  de couleur rouge
	m²
	16 000,00
	32 000,00
	
	
	

	18
	F.T.P. de sable de terre fine tamisée
	m3
	2 450,00
	4 900,00
	
	
	

	19
	F.T.P. de Remblais extraits de déblais
	m3
	2 450,00
	4 900,00
	
	
	

	20
	F.T.P. du sable de rivière
	m3
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	21
	F.T.P. de GNA
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	22
	F.T.P. du sable de concassage
	m3
	550,00
	1 100,00
	
	
	

	23
	F.T.P. Béton dosé à 350 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	24
	F.T.P. Béton dosé à 300 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	25
	F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	 
	Réfection de trottoir 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Réfection de chaussée
	m²
	1 600,00
	3 200,00
	
	
	

	27
	Réfection  carreaux de ciment
	m²
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	28
	Réfection  carreaux type Reve Sol
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	29
	Réfection  carreaux type zellige et bejmat vernissé
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	30
	Réfection  carreaux spéciaux
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	31
	Réfection des trottoirs en asphalte de toute couleur
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	32
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	33
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge
	m²
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	34
	Réfection en pavé
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	35
	Réfection en dallette de Taza 40 x 40
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	36
	Réfection en granite lavé
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	37
	Réfection en galets teintés
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	38
	Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur
	m²
	600,00
	1 200,00
	
	
	

	39
	Réfection du trottoir en béton imprimé
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	40
	Réfection du trottoir en béton désactivé 
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	41
	Réfection du trottoir en béton lavé
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	42
	Réfection du trottoir en béton enrobé à chaud noir
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	43
	Réfection du trottoir en béton enrobé à chaud rouge
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	44
	Réfection en Marbre
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	45
	Fourniture des enrobés à froid
	Tonne
	50,00
	100,00
	
	
	

	46
	Mise en place et refection par enrobé à froid
	m²
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	47
	Remise en état initial des espaces vert
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	 
	Intervention Type I (l'unité)
	 
	 
	 
	 
	
	

	48
	Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	49
	 Intervention Type 1 en terrain non revêtu
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	 
	Intervention Type II (l'unité)
	 
	 
	 
	 
	
	

	50
	Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	51
	Intervention Type 2 en terrain non revêtu
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	52
	Levé topographique des réseaux électriques
	ml
	6 800,00
	13 600,00
	
	
	

	 
	SERIE3 : RESEAU HTA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Transport, Tirage et pose des câbles  :
	 
	 
	 
	 
	
	

	53
	Tirage et pose de câble HTA 1 x 240 mm² P.R.C. Alu S26
	ml
	100 000,00
	200 000,00
	
	
	

	54
	Tirage et pose de câble HTA 1 x 240 mm² P.R.C. Alu S26, type tout terrain
	ml
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	55
	Tirage et pose de Câble de télécontrôle
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	56
	Transport de touret de câble HTA depuis le magasin Redal jusqu'au chantier
	U
	103,00
	206,00
	
	
	

	57
	Transport de touret de câble Télécontrôle depuis le magasin Redal jusqu'au chantier  2
	u
	5,00
	10,00
	
	
	

	 
	Fourniture de  :
	 
	 
	 
	 
	
	

	58
	Fourniture et transport de câble PRC 1x240mm², 12/20 KV Touret, Alu / PRC, type S26
	ml
	96 000,00
	192 000,00
	
	
	

	59
	Fourniture et transport de câble PRC 1x240mm², 12/20 KV Touret, Alu / PRC, type S26, Type tout terrain
	ml
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	60
	Fourniture de câble de Télé contrôle 21 paires 0,9 mm²
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	61
	Fourniture de Jeu de 3 Boîtes de jonction à froid pour câble HTA  1x240mm² 12/20KV
	Jeu de 3
	20,00
	40,00
	
	
	

	62
	Fourniture de Boite de jonction pour câble Télécontrole 21 paires 0,9 mm²
	U
	5,00
	10,00
	
	
	

	63
	Fourniture des boites d'extrémité du câble HTA
	Jeu de 3
	10,00
	20,00
	
	
	

	64
	Fourniture de connecteurs séparables Equerres Câble PRC 240mm² 
	Jeu de 3
	50,00
	100,00
	
	
	

	 
	Pose et confection de :
	 
	 
	 
	 
	
	

	65
	Pose et confection de Jeu de 3 Boîtes de jonction à froid pour câble HTA  1x240mm² 12/20KV
	Jeu de 3
	20,00
	40,00
	
	
	

	66
	Pose et confection de Boite de jonction pour câble Télécontrole 21 paires 0,9 mm²
	U
	5,00
	10,00
	
	
	

	67
	Pose et confection des boites d'extrémité du câble HTA
	Jeu de 3
	10,00
	20,00
	
	
	

	68
	Pose et Confection d'un jeu de 3 de connecteurs séparables équerres pour cable HTA 1x240 mm² 
	Jeu de 3
	50,00
	100,00
	
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)




Bordereau des prix – Détail estimatif
[bookmark: _GoBack]Lot n°2 : Périmètre de la Préfecture de Salé
MARCHE CADRE
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Prix total Minimum HT/ DH
	Prix total Maximum HT/ DH

	
	SERIE 1 : SIGNALISATION
	
	
	
	
	
	

	 
	Signalisation Spéciale
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Mise en place d’une signalisation dynamique
	U
	12,00
	24,00
	
	
	

	2
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 1)
	U
	4,00
	8,00
	
	
	

	3
	Fourniture, transport et mise en place d’une impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	m²
	150,00
	300,00
	
	
	

	4
	Transport et mise en place d’une palissade spéciale y compris impression sur bache de dimensions 2x2m. 
	ml
	150,00
	300,00
	
	
	

	5
	Mise en place d’une signalisation mobile (type 2)
	U
	4,00
	8,00
	
	
	

	6
	Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile.
	ml
	200,00
	400,00
	
	
	

	 
	SERIE 2: TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ouverture des fouilles en terrain meuble
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Sous trottoir revêtu
	m3
	10 080,00
	20 160,00
	
	
	

	8
	Sous chaussée
	m3
	1 600,00
	3 200,00
	
	
	

	9
	En terrain nu
	m3
	4 320,00
	8 640,00
	
	
	

	 
	Ouverture des fouilles en terrain rocheux
	 
	 
	 
	
	
	

	10
	Sous trottoir revêtu
	m3
	3 024,00
	6 048,00
	
	
	

	11
	Sous chaussée
	m3
	480,00
	960,00
	
	
	

	12
	En terrain nu
	m3
	1 296,00
	2 592,00
	
	
	

	 
	Fouille en puits en terrain meuble
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (750 N)
	ml
	3 200,00
	6 400,00
	
	
	

	14
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 200 (450 N)
	ml
	28 800,00
	57 600,00
	
	
	

	15
	F.T.P.   Tubes annelés  double paroi DN 75 (450 N)
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	16
	F.T.P.   Buses en PVC type DN 200 PN6
	ml
	200,00
	400,00
	
	
	

	17
	Grillage plastique  de couleur rouge
	m²
	16 000,00
	32 000,00
	
	
	

	18
	F.T.P. de sable de terre fine tamisée
	m3
	2 450,00
	4 900,00
	
	
	

	19
	F.T.P. de Remblais extraits de déblais
	m3
	2 450,00
	4 900,00
	
	
	

	20
	F.T.P. du sable de rivière
	m3
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	21
	F.T.P. de GNA
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	22
	F.T.P. du sable de concassage
	m3
	550,00
	1 100,00
	
	
	

	23
	F.T.P. Béton dosé à 350 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	24
	F.T.P. Béton dosé à 300 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	25
	F.T.P. Béton dosé à 250 Kg/m3
	m3
	100,00
	200,00
	
	
	

	 
	Réfection de trottoir 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Réfection de chaussée
	m²
	1 600,00
	3 200,00
	
	
	

	27
	Réfection  carreaux de ciment
	m²
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	28
	Réfection  carreaux type Reve Sol
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	29
	Réfection  carreaux type zellige et bejmat vernissé
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	30
	Réfection  carreaux spéciaux
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	31
	Réfection des trottoirs en asphalte de toute couleur
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	32
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid noir
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	33
	Réfection des trottoirs en enrobé à froid rouge
	m²
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	34
	Réfection en pavé
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	35
	Réfection en dallette de Taza 40 x 40
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	36
	Réfection en granite lavé
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	37
	Réfection en galets teintés
	m²
	100,00
	200,00
	
	
	

	38
	Réfection du trottoir en béton 0,10 d'épaisseur
	m²
	600,00
	1 200,00
	
	
	

	39
	Réfection du trottoir en béton imprimé
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	40
	Réfection du trottoir en béton désactivé 
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	41
	Réfection du trottoir en béton lavé
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	42
	Réfection du trottoir en béton enrobé à chaud noir
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	43
	Réfection du trottoir en béton enrobé à chaud rouge
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	44
	Réfection en Marbre
	m²
	200,00
	400,00
	
	
	

	45
	Fourniture des enrobés à froid
	Tonne
	50,00
	100,00
	
	
	

	46
	Mise en place et refection par enrobé à froid
	m²
	500,00
	1 000,00
	
	
	

	47
	Remise en état initial des espaces vert
	m²
	1 000,00
	2 000,00
	
	
	

	 
	Intervention Type I (l'unité)
	 
	 
	 
	
	
	

	48
	Intervention Type 1 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	49
	 Intervention Type 1 en terrain non revêtu
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	 
	Intervention Type II (l'unité)
	 
	 
	 
	 
	
	

	50
	Intervention Type 2 en terrain revêtu (y compris réfection de toute nature)
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	51
	Intervention Type 2 en terrain non revêtu
	U
	3,00
	6,00
	
	
	

	52
	Levé topographique des réseaux électriques
	ml
	6 800,00
	13 600,00
	
	
	

	 
	SERIE3 : RESEAU HTA
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Transport, Tirage et pose des câbles  :
	 
	 
	 
	 
	
	

	53
	Tirage et pose de câble HTA 1 x 240 mm² P.R.C. Alu S26
	ml
	100 000,00
	200 000,00
	
	
	

	54
	Tirage et pose de câble HTA 1 x 240 mm² P.R.C. Alu S26, type tout terrain
	ml
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	55
	Tirage et pose de Câble de télécontrôle
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	56
	Transport de touret de câble HTA depuis le magasin Redal jusqu'au chantier
	U
	103,00
	206,00
	
	
	

	57
	Transport de touret de câble Télécontrôle depuis le magasin Redal jusqu'au chantier  
	u
	5,00
	10,00
	
	
	

	 
	Fourniture de  :
	 
	 
	 
	
	
	

	58
	Fourniture et transport de câble PRC 1x240mm², 12/20 KV Touret, Alu / PRC, type S26
	ml
	96 000,00
	192 000,00
	
	
	

	59
	Fourniture et transport de câble PRC 1x240mm², 12/20 KV Touret, Alu / PRC, type S26, Type tout terrain
	ml
	3 000,00
	6 000,00
	
	
	

	60
	Fourniture de câble de Télé contrôle 21 paires 0,9 mm²
	ml
	5 000,00
	10 000,00
	
	
	

	61
	Fourniture de Jeu de 3 Boîtes de jonction à froid pour câble HTA  1x240mm² 12/20KV
	Jeu de 3
	20,00
	40,00
	
	
	

	62
	Fourniture de Boite de jonction pour câble Télécontrole 21 paires 0,9 mm²
	U
	5,00
	10,00
	
	
	

	63
	Fourniture des boites d'extrémité du câble HTA
	Jeu de 3
	10,00
	20,00
	
	
	

	64
	Fourniture de connecteurs séparables Equerres Câble PRC 240mm² 
	Jeu de 3
	50,00
	100,00
	
	
	

	 
	Pose et confection de :
	 
	 
	 
	
	
	

	65
	Pose et confection de Jeu de 3 Boîtes de jonction à froid pour câble HTA  1x240mm² 12/20KV
	Jeu de 3
	20,00
	40,00
	
	
	

	66
	Pose et confection de Boite de jonction pour câble Télécontrole 21 paires 0,9 mm²
	U
	5,00
	10,00
	
	
	

	67
	Pose et confection des boites d'extrémité du câble HTA
	Jeu de 3
	10,00
	20,00
	
	
	

	68
	Pose et Confection d'un jeu de 3 de connecteurs séparables équerres pour cable HTA 1x240 mm² 
	Jeu de 3
	50,00
	100,00
	
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC

	
	


Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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