DISTRICT SANITAIRE DE CHEFCHAOUEN

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché N ° :…../2026

Ayant pour objet :

La maintenance préventive et corrective du scanner TOMODENSITOMÈTRE (SCANNER) 16 BARRETTES – 32 COUPES/ROTATION et ses accessoires, y compris le changement de toutes les pièces de rechange, dans le cadre du marché d’acquisition destiné à l’hôpital Mohamed v relevant du district sanitaire de Chefchaouen en lot unique.

Passé en application de l’article 8 et de l’alinéa 2 paragraphe 1 et l’alinéa a) paragraphe 3 de l’article 19, et paragraphe 1 de l'article 20 et l'alinéa b paragraphe 3 de l'article 20 du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444(08 mars 2023) relatif aux marchés publics

Passé avec : ……………………………………………….….……………………………

DISTRICT SANITAIRE DE CHEFCHAOUEN

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

La maintenance préventive et corrective du scanner TOMODENSITOMÈTRE (SCANNER) 16 BARRETTES – 32 COUPES/ROTATION et ses accessoires, y compris le changement de toutes les pièces de rechange, dans le cadre du marché d’acquisition destiné à l’hôpital Mohamed V relevant du district sanitaire de Chefchaouen en lot unique.

ARTICLE 2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS);

- Le Bordereau des Prix - Détail Estimatif ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO);

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3: TEXTES APPLICABLES

Les textes généraux et spéciaux auxquels sera soumis le titulaire du marché sont :

- Le Décret N° 2-22-431 du 15Chaabane1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics, tel qu’il a été modifié et complété ;

- Le Décret Royal 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Le décret n°2-01-2332 du 22 Rabii1 1423 (4juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat ;

- L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1692-23 du (23 juin 2023) relatif  à la        dématérialisation des procédures, des documents et pièces relatifs aux marchés publics.

- Dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant homologation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

- Dahir n° 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

- Dahir n° 1-00-91 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection industrielle ;

- Décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics ;

- Arrêté du Ministre de l‘économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 (13 Juin 2013) relatif à la publication des documents dans le portail électronique des marchés publics.

- Décret n ° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat ;

- Arrêté du Ministre de la Santé n° 2853-15 du 18 chaoual 1436(4aout 2015) fixant le modèle de la déclaration des établissements de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution ou de maintenance des dispositifs médicaux et le contenu du dossier l’accompagnant ;

- Arrêté du ministre de la santé n° 2854-15 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) fixant les modalités d’information de l’administration de la délégation, au moyen de la sous-traitance d’une ou de plusieurs opérations de fabrication, d’exportation, de distribution ou de maintenance des dispositifs médicaux ;

- Les Dahirs du 21/03/1943 & 27/12/1944 relatifs à la législation sur les accidents du travail.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 4: DUREE DU MARCHE

Le délai d’exécution du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres est d’une durée d’une  (01) année n’excédant pas l’année en cours, à compter de la date de l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

Il est reconduit tacitement d’année en année conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2-22-431 précité ; dans la limite d’une durée totale de trois (03) années consécutives.

La non reconduction du marché reconductible est prise à l’initiative de l’une des deux parties du marché moyennant un préavis. Le préavis précité doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des deux parties (maître d’ouvrage ou titulaire) à l’autre partie trois (03) mois au moins avant la fin de l’année en cours. La non reconduction donne lieu à la résiliation du marché. En cas de résiliation, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.

### ARTICLE 5: VALIDITE DU MARCHE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.

Le délai de cette approbation est de SOIXANTE JOURS (60) à partir de la date de l'ouverture des

Dans tous les cas, l’article 143 du Décret N° 2-22-431 précité s’applique.

ARTICLE 6 : DOMICILE DU TITULAIRE

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par Le prestataire de services, sis….…………………………………………………………………………………………………………

En cas de changement de domicile, le titulaire du présent marché est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les QUINZE (15) JOURS suivant la date d’intervention de ce changement.

Dans tous les cas le prestataire doit se conformer aux stipulations du C.C.A.G.EMO.

ARTICLE 7: NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

-La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du Directeur Général GST TTA;

- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

- Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier payeur de GST de Tanger -Tetouan-Al Hoceima ou son fondé de pouvoir, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché

ARTICLE 8: SOUS-TRAITANCE

Si le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous- traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 151 du décret n° 2-22-431 précité. Seule la sous-traitance de la maintenance du reprographe, de l’injecteur automatique de contraste et de l’onduleur est autorisée.

ARTICLE 9: NATURE DES PRIX

- Caractères des prix

Le marché est à prix mixtes pour la maintenance préventive et corrective.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

- Révision des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

### ARTICLE 10: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

En application de l'article 12 du CCAG-EMO :

- Il n’est pas prévu de cautionnement provisoire

- Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine supérieure.

Si le prestataire de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des prestations de services.

### ARTICLE 11: RETENUE DE GARANTIE

Il n’est pas prévu de retenue de garantie dans le cadre du présent marché.

### ARTICLE 12: ASSURANCE

L’assurance des risques inhérents à l’objet du présent contrat doit être souscrite et gérée par une entreprise d’assurance agrée par le Ministère des Finances pour pratiquer l’assurance dudit risque.

Le titulaire du présent marché doit, avant de commencer ses prestations, justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques par la production d’une police d’assurance ou d’une note de couverture contractée auprès d’une ou plusieurs entreprises d’assurances.

Le titulaire devra pouvoir justifier d’une assurance en cours de validité, contractée auprès d’une compagnie agréée garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, pour dommages de toutes natures causés au tiers du fait d’accident ou d’incendie :

- Par son personnel salarié en activité de travail ;

- Par ses matériels d’industrie, de commerce, d’entreprise ou d’exploitation ;

- Du fait d’un événement engageant la responsabilité de l’entreprise après exécution des prestations entrant dans le cadre du présent contrat.

Le titulaire devra pouvoir produire, à la demande du maître d’ouvrage, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

ARTICLE 13: DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Conformément aux dispositions des articles 127 et 129 du code général des impôts. Le prestataire doit procéder à la formalité d’enregistrement gratuit du marché.

Le présent marché est exonéré des droits de timbre, et ce conformément aux dispositions de l’article 250 du code général des impôts.

### ARTICLE 14: RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

La réception provisoire des prestations de maintenance objet du présent marché, se fait conformément aux conditions prévues à l’Art. 49 du C.C.A.G.-E.M.O. et sera prononcée à l’issue de la réception des rapports faisant suite aux opérations de maintenance préventive et corrective et après les vérifications qualitatives de remise en état de fonctionnement normal des équipements.

Les interventions concernant la maintenance préventive et corrective doivent se faire au niveau du des formations sanitaires concernées aux jours et heures fixés par l’administration sans aucune majoration de prix pour les frais de transport ou de manipulation qui demeure à la charge du titulaire.

Les interventions de la maintenance doivent être faites en présence de l’équipe biomédicale de l’hôpital.

Vu la nature des prestations, la réception provisoire tiendra lieu de réception définitive.

### ARTICLE 15: MODALITES DE REGLEMENT

Il sera procédé au paiement des prestations objet du marché après vérification, selon les modalités suivantes :

Le titulaire du marché est tenu de présenter pour facturation, le dossier complet de paiement :

- Factures ;

- Rapports d’intervention (préventive, check-lists, corrective);

- Bons de décharge; cas échéant

- Bons de livraison ; cas échéant

Le règlement de la redevance relative à la maintenance préventive sera effectué par trimestre et pour le règlement de celle de la maintenance corrective sera effectué annuellement, sur présentation des factures en six (6) exemplaires.

Elles seront établies sur la base du bordereau des prix et la sommation moyenne des taux de disponibilités (Article 37 du CCAG EMO) des prestations calculés et validés par le responsable technique.

Les paiements issus du présent marché font l’objet d’un virement au compte n° : ………………Ouvert à :…………………………………………….

Le titulaire du marché devra en temps utile, notifier par écrit tout changement, dans le numéro et la domiciliation de son compte courant.

La société se réserve le droit de réclamer des dédommagements pour cause de retard de règlement, conformément à la législation en vigueur.

# ARTICLE 16: PENALITES POUR RETARD

# En cas de retard dans l’exécution des prestations du marché pour lesquelles une demande d’intervention aurait été notifiée au titulaire par télécopie (ou e-mail), il est appliqué une pénalité journalière à l’encontre du titulaire, après expiration des délais de maintenance préventive et corrective prévus à l’article n° 33, égale à un millième 1‰du montant de l’ensemble du marché. Ce montant est celui du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au prestataire de services.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de services de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.

### ARTICLE 17 : PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le titulaire garantira le maître d’ouvrage contre toutes les réclamations des tiers touchant à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque commerciale ou des droits de propriété industrielle résultant de l’emploi des produits livrés ou de ses composants au Maroc.

### ARTICLE 18: LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel, pendant toute la durée du marché et après son achèvement, sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. Sans autorisation préalable de l'Administration, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable à l'Administration des renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission.

# ARTICLE 19: AVENANT

# Les avenants doivent être conclus en application des dispositions de l’article 10 du CCAG-EMO. Ils ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

# ARTICLE 20: RESILIATION

# La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues aux articles 27 à 33 et 52 du CCAG-EMO et celles prévues par le décret n° 2.22.431 du 8 Mars 2023 relatif aux marches public.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du prestataire de services, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire de services est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 21: LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D’INTERET

Le prestataire de services ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le prestataire de services ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

Les dispositions de l’article 162 du décret 2-22-431 précité s’appliquent.

### ARTICLE 22 : FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, il sera fait application de l’article 32 du CCAG-EMO.

Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige     : 60 cms

- La pluie      : 250 mms

- Le vent      : 200 kms/h

- Le séisme : 7° sur l’échelle de Richter.

### ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maître d’ouvrage et le titulaire, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 24 : MAIN D’ŒUVRE

Le titulaire du présent marché est dans l’obligation de respecter la législation en matière de main d’œuvre, présente ou à venir, et en particulier la réglementation du travail et des salaires au Maroc.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

# ARTICLE 25 : ETENDUE DE LA PRESTATION

L’étendue de la prestation sera régulièrement mise à jour en cas de modification de la configuration couverte par le présent marché, et plus précisément, en cas de :

- Adjonction de nouvelles parties d’installation, bénéficiant des prestations prévues au marché ;

- Inclusion des parties d’installation déjà maintenues par le titulaire et dont la période de garantie s’est terminée en cours d’année ;

- Exclusion des parties d’installations réformées. (les équipements reformés peuvent être remplacés par un équipement de même nature non couverts par un contrat de maintenance).

# ARTICLE 26: NATURE DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE

L’entretien effectué par le titulaire du marché a pour objet de maintenir les matériels en parfait état de fonctionnement et de les conserver en parfaite conformité aux normes en vigueur, notamment les normes relatives aux appareils fonctionnant avec l’énergie électrique.

Les performances des matériels et logiciels (en cas d’équipement disposant d’un logiciel) doivent être maintenues au niveau le plus proche possible des performances initiales. Les caractéristiques techniques décrites par le titulaire, et éventuellement vérifiées par des essais de recette lors de la réception du matériel, serviront de valeurs de références au maintien des performances.

Cet entretien porte à la fois sur les opérations de maintenance préventive et curative.

Il comprend :

- La remise en état ;

- La réparation ;

- Le remplacement des pièces défectueuses par des pièces d’origine;

- Les démontages et remontages nécessaires aux opérations de maintenance ;

- Toutes les opérations de maintenance préventive comme prévu par le constructeur ;

- Le changement des Kits de maintenance s’il existe;

- L’entretien des sous-ensembles informatiques et de leurs périphériques associés utilisés ;

- La mise à niveau des logiciels ;

- L’essai et la mise en marche des équipements ;

- La formation des utilisateurs et du personnel technique sur les équipements objet du marché (en cas de besoin lors des maintenances préventives).

Bilan semestriel

Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’ouvrage, chaque semestre, le bilan des interventions réalisées. Ce bilan indiquera, pour chaque équipement, le nombre de pannes, le nombre de maintenance préventive, la liste des pièces remplacées, la durée totale d’immobilisation en jour, le taux de disponibilité en %, le nombre de personnel utilisateur formé, le nombre de personnel technique formé, le nombre de sessions de formation effectuées et la durée des formations effectuées.

ARTICLE 27 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

- Moyens humains

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’ouvrage le personnel technique (Ingénieurs et/ou techniciens) qualifié et spécialisé dans le domaine des équipements objet du dit marché.

À cette fin, le titulaire doit présenter les documents suivants :

- CV du personnel ;

- Attestation de formation délivrée par le fournisseur d’origine.

Le titulaire est tenu d’établir des cartes professionnelles. Ces cartes devront être présentées par le personnel du titulaire avant chaque intervention.

- Moyens matériels

Le titulaire doit disposer de moyens matériels et logistiques nécessaires pour l’exécution des prestations définies dans le marché :

- Outillages spécifiques ;

- Moyens de métrologie ;

- Matériel de contrôle de qualité.

ARTICLE 28 : MAINTENANCE PREVENTIVE

C’est la maintenance exécutée à des intervalles indéterminés ou selon des critères prescrit et destinée à diminuer la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

La maintenance préventive comprend la maintenance systématique et la maintenance conditionnelle.

- Maintenance systématique

C’est la maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien.

- Maintenance conditionnelle

C’est la maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.

# ARTICLE 29: MAINTENANCE CORRECTIVE

C’est la maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre l’équipement dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

La maintenance corrective comprend :

- La maintenance palliative qui est une réparation provisoire ;

- La maintenance curative qui est une réparation définitive.

# ARTICLE 30: AUTRES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRESENT MARCHE

- Prestations supplémentaires

Tous les prestations que le titulaire jugerait utile de réaliser sur les matériels afin d’assurer la prestation qui lui est confiée, seront exécutées dans le cadre du présent marché, soit lors d’une visite de maintenance préventive, soit lors d’une réparation. Le titulaire est néanmoins tenu d’en informer le maître d’ouvrage.

B-Formation :

Lors de la visite de maintenance préventive, le titulaire du marché est tenu si nécessaire d’assurer et compléter la formation des utilisateurs (nouveaux manipulateurs par exemple) sur les équipements dont il a la charge de l’entretien. Cette formation se limite exclusivement à la manipulation et à la mise en œuvre des équipements.

Lors des visites de maintenance curative, si les défaillances proviennent d’une mauvaise utilisation des équipements, le titulaire est tenu d’en informer le personnel biomédical de l’établissement. L’incident devra être consigné dans le rapport d’intervention afin de ne pas en tenir compte lors du calcul du temps d’arrêt. Le titulaire s’engage à réaliser une action de formation pendant le préventif ou correctif, et/ou des aménagements afin de réduire de type de défaillances. La même procédure s’appliquera si une mauvaise utilisation est mise en évidence lors d’une télémaintenance.

- Documentation technique :

En cas de modifications techniques exécutées sur le matériel, le titulaire est tenu de mettre à jour la documentation technique de l’équipement concerné. La dernière version sera fournie, en langue française.

ARTICLE 31: PIECES DETACHEES

Le titulaire s’engage à mettre en place sur l’équipement objet du marché, des pièces détachées d’origine (constructeur).

L’approvisionnement en pièces de rechange est de la responsabilité exclusive du titulaire. Tout retard d’approvisionnement en pièces de rechange sera pris en considération dans le calcul du temps d’arrêt de la machine.

Pour tout changement de pièces, devront être établis un bon de livraison et un Bon de décharge des pièces.

Tout échange de pièce se fera dans le cadre d’un échange standard, la pièce défectueuse restera à la propriété de la société.

Le présent marché couvre toutes les pièces de rechange de l’équipement y compris le tube à rayons X.

# ARTICLE 32: MODALITES D’EXECUTION

- Dispositions générales

Les interventions seront exécutées de manière à ne causer qu’un gène minimal aux utilisateurs, et dans des durées aussi réduites que possibles.

Le personnel délégué par le titulaire pour assurer les prestations du présent marché se présente, dès son arrivée, munie de sa carte professionnelle, à l’administration de l’établissement concerné.

- Horaires des interventions

La maintenance des appareils sera effectuée, dans la mesure du possible, pendant les horaires administratifs (de 08h30 à 16h30 du lundi au vendredi).

- Sécurité

Le titulaire du marché ou son personnel devra informer sans retard le maître d’ouvrage de toute anomalie importante, susceptible d’entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité.

- Maintenance en atelier

Si le technicien représentant du titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il doit en informer au préalable le maître d’ouvrage afin que les dispositions nécessaires puissent être prises en temps utiles.

- Traçabilité des interventions

Après chaque opération entrant dans le cadre du présent marché, le titulaire du marché doit établir un rapport d’intervention mentionnant les dates et heures de survenue des pannes, de demande d’intervention, d’arrivée du technicien et de remise en service de l’appareil.

Le rapport d’intervention doit mentionner également la nature de la panne, les prestations effectuées ainsi que les pièces détachées remplacées.

Le rapport d’intervention est émargé par le personnel du titulaire du marché, le personnel technique et le personnel utilisateur de l’établissement concerné.

Un exemplaire de ce rapport d’intervention est conservé par chacune des parties.

- Maintenance préventive

  - Maintenance systématique

- Fréquence et durée

La maintenance systématique d’un équipement s’effectuera selon la durée et la périodicité ou nombre d’unités d’usage définis en annexe n°2.Le titulaire doit établir le planning de maintenance systématique en commun accord avec le maître d’ouvrage et le transmettre à ce dernier avant l’exécution des prestations. Néanmoins, si l’une des parties désire déplacer une date de visite, elle devra en informer l’autre, par écrit, au moins cinq (05) jours ouvrables avant la date prévue.

Si une intervention de maintenance systématique dépasse la durée initialement prévue, l’accord de l’administration de l’établissement concerné devra être obtenu pour la poursuite de l’intervention. Le temps prévu initialement pour la maintenance systématique citée annexe n°2, n’est pas comptabilisé comme temps d’arrêt. Toutefois, tout dépassement du temps prévu pour la maintenance systématique sera pénalisé et comptabilisé comme temps d’arrêt. Ce dépassement donnera lieu par jour de retard à une déduction forfaitaire de 1/1000 du montant du marché.

Le calendrier d’intervention préventif soumis par l’adjudicataire et validé par le maître d’ouvrage doit être respecté sauf en cas de force majeure ou de dérogation écrite par le maître d’ouvrage, la date du début d’intervention doit être garantie.

Le maître d’ouvrage procédera à l’envoi d’un fax de rappel en cas de retard de l’entreprise par rapport au calendrier d’intervention.

A défaut par l’attributaire de ne pas avoir intervenue dans la date prescrite, il lui sera appliqué une pénalité de retard prévue dans l’article 17.

- Contenu

Au cours de ces visites, le titulaire procédera aux opérations suivantes :

- Vérification de l’état général du système ;

- Essais de fonctionnement ;

- Entretien des parties mécaniques et électriques ;

- Contrôle de la dosimétrie ;

- Nettoyage ;

- Réglages et étalonnages ;

- Contrôle de la qualité de l’équipement et de sa fiabilité ;

- Changement des kits de maintenance s’il existe;

- Formation du personnel utilisateur en cas de besoin lors des maintenances préventives;

- Formation du personnel utilisateur en cas de besoin lors des maintenances préventives;

- Mise à niveau des logiciels, le cas échéant.

- Mise à niveau des logiciels

La prestation comprend la mise à niveau et l’actualisation des versions des logiciels déjà implantés dans les systèmes afin d’assurer le fonctionnement normal de l’appareil à la date de prise d’effet du marché ainsi que les logiciels additionnels permettant l’obtention de performances ou exploitations supplémentaires (en cas d’équipement disposant d’un logiciel).

  - Maintenance conditionnelle

Les interventions effectuées au titre de la maintenance conditionnelle résultent de la constatation, soit par le titulaire ou le personnel technique ou le personnel utilisateur, de la dérive de certains paramètres techniques susceptibles de provoquer un dysfonctionnement ou une panne sur le matériel objet du marché.

- Maintenance curative

  - Réception de la demande d’intervention

La réception, par le titulaire, des demandes d’intervention se fera par fax au n° ………………….

  - Délai d’intervention

Le délai d'intervention commence dès la réception par le titulaire de la télécopie (ou l’e-mail), et s'arrête à l'arrivée d'un technicien compétent du titulaire dans le service.

En cas de non-fonctionnement total de l’appareil ou d'un non-fonctionnement partiel gênant le fonctionnement, le titulaire du marché interviendra dans un délai maximal 48 heures ouvrables.

En cas d’indisponibilité d’un équipement ou d’une installation, le titulaire du marché encourt des pénalités prévues dans l’article 17décomptée à partir des 72Houvrablesqui suivent la demande d’intervention écrite envoyée par fax (ou Email) de la part du maître d’ouvrage ou le service biomédical.

  - Délai de réparation

Le délai de réparation commence dès la réception par le titulaire de la télécopie de l’ordre d’intervention, et s’arrête à la réparation définitive de l’équipement. Le délai de réparation maximale est de quinze (15) jours ouvrables, sauf en cas de pièces nécessitants une autorisation spéciales (tube et détecteur)

En cas de non-respect du délai, chaque jour de retard donnera lieu à une déduction forfaitaire de 1/1000du montant du marché.

  - Equipement de remplacement

Si le titulaire décide de réparer un équipement ou un de ses composants dans ses ateliers, l’établissement peut demander son remplacement par un matériel similaire pour assurer la continuité et la sécurité des soins. Dans ce cas, le délai de réparation maximale est de quinze (15) jours ouvrables.

# ARTICLE 33: ASTREINTE TELEPHONIQUE ET TELEMAINTENANCE

Une astreinte téléphonique sera organisée par le titulaire hors les horaires administratifs. Le titulaire désigne Mr………………..…..……….et Mr ………………..…..……….pour assurer l’astreinte téléphonique au numéro de téléphone ………………..……et au numéro de fax ……………………...

Le titulaire pourra, si le déplacement sur site d’un technicien ne s’avère pas nécessaire, assurer une télémaintenance sur l’appareillage, en particulier pour la partie concernant les logiciels.

ARTICLE 34: OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Environnement

L’établissement s’engage à respecter les dispositions techniques d’environnement prévues par le titulaire. Le titulaire sera informé de toutes les modifications apportées à l’environnement technique du matériel objet du marché. L’établissement fera respecter les conditions de sécurité requises dans l’environnement du matériel, tant auprès du personnel utilisateur qu’auprès des patients.

Mise en œuvre de l’équipement

Le service utilisateur assurera la garde et l’exploitation du fichier historique de l’équipement. Il respectera l’ensemble des procédures d’exploitation de l’équipement selon les dispositions du manuel d’utilisation. Il veillera à maintenir l’équipement dans un parfait état de propreté permanent.

Accès aux locaux et au matériel

L’établissement s’engage à laisser le libre accès au matériel au personnel du titulaire. Dans le cas contraire, la durée pendant laquelle ce dernier ne peut intervenir n’est pas intégrée dans le calcul du temps d’arrêt du matériel.

L’établissement mettra gratuitement à disposition du personnel du titulaire l’environnement nécessaire à l’accomplissement optimal de sa tâche, et ce, dans la limite de ses propres moyens (locaux, électricité, …).

# ARTICLE 35: OBLIGATIONS DU TITULAIRE

# Le titulaire est tenu de transmettre chaque année, au maitre d’ouvrage les documents suivants :

- Check-list de maintenance préventive ;

- Liste des kits de maintenance préventive ;

- Liste du personnel technique de maintenance ;

- Planning de maintenance préventive.

Le titulaire s’engage à faire respecter par son personnel intervenant dans l’enceinte de l’établissement, l’ensemble des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement. Il s’engage également à appliquer l’ensemble de la réglementation prévue par le Code du Travail.

Les techniciens doivent pouvoir justifier en permanence de leur appartenance à l’entreprise du titulaire.

Les personnes mandatées ou habilitées par le titulaire sont les seules à assurer les prestations décrites dans le présent marché.

Le titulaire s’engage à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile découlant de l’exploitation qui lui est confiée.

Les techniciens du titulaire doivent signaler au maître d’ouvrage toute non-conformité du matériel à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 36 : EXCLUSIONS

Sont exclus du présent marché :

- L’ensemble des équipements inclus dans l’environnement immédiat du matériel et non objet du marché ;

- Les interventions dues à des défaillances provoquées par des causes étrangères au fonctionnement normal des équipements :

. Incendie, explosion, dégâts des eaux ;

. Dégradation du bâtiment.

- L’utilisation par du personnel non habilité par l’établissement et le non-respect des prescriptions de fonctionnement;

- Les interventions effectuées par un personnel non habilité de l’établissement ou non mandaté par le titulaire.

# ARTICLE 37: RESPONSABILITES

Le titulaire du marché assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence, il est seul responsable des dommages que l’exécution des prestations peut causer directement ou indirectement :

- à son personnel ou à des tiers ;

- à ses biens, aux biens appartenant à la personne responsable du marché ou à des tiers.

# ARTICLE 38: TAUX DE DISPONIBILITE TRIMESTRIEL

Le taux de disponibilité trimestriel est calculé d’après la formule suivante :

| Tx = 100 x (1 – Ta/Tu) | Ta = Cumul des jours d’arrêts pendant le trimestre Tu = Total des jours possibles d’utilisation pendant le trimestre |
| --- | --- |

L’objectif fixé est un taux de disponibilité trimestriel supérieur ou égale à 95 %.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de recourir à la résiliation du marché en cas d’un taux de disponibilité d’un trimestre inférieure ou égale à 70 %.

Sont exclues du calcul du temps de disponibilité

- Les heures d’arrêt pendant lesquels le prestataire de service ne peut intervenir pour des raisons incombant à l’établissement ;

- Les heures d’immobilisation du matériel pour des interventions non incluses dans le cadre du présent marché;

- Les heures d’immobilisation dues à des travaux concernant l’environnement des équipements (travaux de génie civil notamment) et dont la mise en œuvre reste de la responsabilité de l’établissement ;

- Les heures d’immobilisation liées à une mauvaise manipulation de l’utilisateur ayant engendré une panne ou un dysfonctionnement ;

- Les heures d’immobilisation dues à une intervention par une société autre que celle du titulaire du marché ;

- Les heures d’arrêt pour transfert d’un équipement ;

- Les heures d’arrêt dues à la procédure d’import/export du tube à rayon X, sans dépasser trois (03) semaines.

# ARTICLE 39 – BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF DE LA MAINTENANCE

| N° DE PRIX | DESIGNATION DU MATERIEL MEDICO-TECHNIQUE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DHS HT | PRIX TOTAL HT EN DHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La maintenance préventive : |  |  |  |  |  |
| 1 | Scanner et ses accessoires | Trimestre | 4 |  |  |
| La maintenance corrective : |  |  |  |  |  |
| 2 | Scanner et ses accessoires | Forfaitaire | 1 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

# ANNEXE

# ANNEXE 1 : Liste du matériel objet du marché

| Désignation | Marque | Modèle | N° de série | N° d'inventaire | Date de mise en service | Formation sanitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scanner et ses accessoires : |  |  |  |  |  |  |
| Unité scanner et ses accessoires | TOMODENSITOMÈTRE (SCANNER) 16 BARRETTES – 32 COUPES/ROTATION |  |  |  |  | Hôpital Mohamed V De Chefchaouen |

# ANNEXE 2 : Maintenance préventive

A- La liste des opérations de maintenance préventive systématique

Détaillez les opérations pour chaque équipement objet du Marché :

| B –Périodicité de la maintenance préventive systématique |  |
| --- | --- |
|  | Une Intervention par Trimestre |

Le contrôle de maintenance préventive sera effectué conformément aux recommandations de la documentation technique du constructeur. Détaillez ces opérations.

Il comprendra au moins : présenter une Check liste en précisant la liste des opérations à réaliser, les fréquences et les durées, et Détaillez ces opérations.

Marché N°    Relatif à La maintenance préventive et corrective du scanner TOMODENSITOMÈTRE (SCANNER) 16 BARRETTES – 32 COUPES/ROTATION et ses accessoires, y compris le changement de toutes les pièces de rechange, dans le cadre du marché d’acquisition destiné à l’hôpital Mohamed V relevant du district sanitaire de Chefchaouen en lot unique.

Passé en application de l’article 8 et de l’alinéa 2 paragraphe 1 et l’alinéa a) paragraphe 3 de l’article 19, et paragraphe 1 de l'article 20 et l'alinéa b paragraphe 3 de l'article 20 du décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444(08 mars 2023) relatif aux marchés publics

| Lu et accepté par la société | Le maitre d’ouvrage |
| --- | --- |
| Nom et prénom de signature : ……………………………………………… Qualité :………………………………….. |  |