## Feuil1
BORDERAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
APPELS D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 98/AREP-FM/2026
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE COUVERTE A LA COMMUNE DE GUIGOU PROVINCE DE BOULEMANE-LOT UNIQUE-
N° du prix | DESIGNATION | Unité de mesure | Quantité | PU HT | PT HT
1 | TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE DANS TERRAINS DE TOUTES NATURE Y COMPRIS ROCHER ET EVACUATION | M3 | 1060
2 | FOUILLES, EN PUITS, EN RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TERRAIN DE TOUTES NATURES Y/C ROCHER ET EVACUATION | M3 | 671
3 | MISE EN PLACE DE REMBLAIS | M3 | 2235.3
4 | BETON DE PROPRETE | M3 | 34
5 | GROS BETON | M3 | 402
6 | BETON BANCHE | M3 | 252
7 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 24
8 | ARASE ETANCHE | ML | 150
9 | FOURNITURE ET POSE D'UNE COUCHE ANTICONTAMINANTE | M3 | 110
10 | FOURNITURE ET POSE DE COUCHE DE FORME F2 | M3 | 220
11 | FOURNITURE ET POSE DE COUCHE DE FONDATION GNA | M3 | 220
12 | TOUT VENANT COMPACTE | M3 | 286
13 | FOURNITURE ET POSE DE FILM POLYANE | M2 | 1668
14 | FORME EN BETON ARME DE 13CM D' EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 608
15 | FORME EN BETON ARME DE 15CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 1060
16 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 350
17 | ACIER TOR POUR BETON ARME EN FONDATION | KG | 35000
18 | BETON POUR RAMPE ET ESCALIER Y COMPRIS ACIER | M2 | 88
19 | BUSES EN PVC OU PEHD Ø 200MM | ML | 70
20 | BUSES EN PVC OU PEHD Ø 315MM | ML | 80
21 | REGARD VISITABLE OU NON DE 0,40 M X 0,40 M | U | 25
22 | REGARD VISITABLE OU NON DE 0,60 M X 0,60 M | U | 10
23 | REGARD VISITABLE OU NON DE 1,00 M X 1,00 M | U | 5
24 | CANIVEAU EN BETON ARME AVEC TAMPON EN BETON | ML | 20
25 | CONSTRUCTION DE FOSSE SEPTIQUE ET PUITS PERDU Y COMPRIS BRANCHEMENT | ENS | 1
26 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 500
27 | ACIER TOR POUR BETON ARME EN ELEVATION | KG | 60000
28 | PLANCHER A CORPS CREUX DE 25+5 | M2 | 80
29 | PLANCHER A CORPS CREUX DE 15+5 | M2 | 100
30 | COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE ISOLEE Y/C CONSOLES METALLIQUES | M2 | 1508
31 | DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 131
32 | APPUIS DE FENETRES | ML | 190
33 | CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX DE 20CM | M2 | 100
34 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 6T+6T DE TOUTE EPAISSEUR | M2 | 1800
35 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T | M2 | 350
36 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 12T | M2 | 490
37 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 2000
38 | ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 3400
39 | TRAITEMENT DES JOINTS DE RUPTURE AVEC REMPLISSAGE EN SIKA FLEX OU SIMILAIRE | ML | 50
40 | FERMETURE ETANCHE DES JOINTS | ML | 50
41 | ETANCHEITE LEGERE | M2 | 160
42 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES, GUEULARDS | U | 8
43 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX CERAMIQUES DE 1ER CHOIX Y COMPRIS PLINTHE | M2 | 156
44 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX CERAMIQUES ANTIDERAPANT DE 1ER CHOIX Y COMPRIS PLINTHE | M2 | 270
45 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX CERAMIQUES | M2 | 391
46 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHE | M2 | 44
47 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX AVEC TEXTURE FAUX BOIS Y COMPRIS PLINTHE | M2 | 56
48 | REVETEMENT AIRE DE JEUX EN RESINE | M2 | 1057
49 | FOURNITURE ET POSE DE CAGE DE BUT | U | 2
50 | REVETEMENT EN BOIS LATTE | M2 | 30
51 | REVETEMENT EN GRANITE Y/C PLINTHE | M2 | 25
52 | F ET P DE PAVEE DE VERRE | U | 20
53 | REVETEMENT DES GRADINS EN GRANITO POLI BLANC Y COMPRIS RETOMBEE | M2 | 452
54 | REVETEMENT EN PANNEAU COMPOSITE | M2 | 18
55 | FOURNITURE ET POSE DE TUILE MECANIQUE ROUGE Y COMPRIS ETANCHEITE ET GOUTTIERE EN PVC | M2 | 105
56 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 120
57 | FAUX PLAFOND MODULAIRE | M2 | 86
58 | FAUX-PLAFOND BA13 HYDROFUGE | M² | 45
59 | FOURNITURE ET POSE DE FRISE EN PLATRE TRADITIONNEL | ML | 45
60 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE ISOPLANE Y COMPRIS MOTIF EN MDF | M2 | 10
61 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE PLEINE | M2 | 25
62 | FOURNITURE ET POSE DE PLACARDS EN BOIS HPL | M2 | 10
63 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE ENTREE METALLIQUE VITREE | M2 | 36
64 | FOURNITURE ET POSE DE PLACARDS METALLIQUE Y COMPRIS ETAGERE | M2 | 54
65 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS METALLIQUE | ML | 67
66 | FOURNITURE ET POSE DE MOTIF DECORATIF EN TOLE PERFORE | M2 | 40
67 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLE DE DEFENCE METALLIQUE | M2 | 66
68 | FOURNITURE ET POSE DE MAIN COURANTE METALLIQUE | ML | 30
69 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE D’ENTREE EN ALUMINIUM | M2 | 8
70 | FOURNITURE ET POSE DE MUR RIDEAU EN VEC | M2 | 30
71 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRE EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE STADIP | M2 | 110
72 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM TOUTE DIMENSION | M2 | 66
73 | ENSEIGNE EN INOX | ENS | 1
74 | ENSEIGNE INTERIEURE EN PLEXIGLASS | U | 15
75 | BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT ÉLECTRICITÉ | ENS | 1
76 | BOITE DE PROTECTION GÉNÉRALE HPC | U | 1
77 | COFFRET COMPTEUR TRIPHASÉ | U | 1
78 | ARMOIRE GENERAL BASSE TENSION (T.G.B.T) | U | 1
79 | TABLEAU DE PROTECTION RDC | U | 2
80 | TABLEAU DE PROTECTION ECLAIRAGE SALLE DE SPORT | U | 1
81 | CABLE BASSE TENSION DE DISTRIBUTION U1000 RO2V 4X35MM²+TERRE 25MM² | ML | 100
82 | CABLE BASSE TENSION DE DISTRIBUTION U1000 RO2V 5X25MM² | ML | 100
83 | CABLE BASSE TENSION DE DISTRIBUTION U1000 RO2V 5X16MM² | ML | 100
84 | CABLE BASSE TENSION DE DISTRIBUTION U1000 RO2V 5X10MM² | ML | 50
85 | CABLE BASSE TENSION DE DISTRIBUTION U1000 RO2V 5X2.5MM² | ML | 200
86 | MISE A LA TERRE DU BATIMENT | U | 1
87 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | U | 8
88 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE 60 LUMENS 1HEURE | U | 7
89 | BLOC D’AMBIANCE 360 LUMENS 1HEURE | U | 8
90 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 10
91 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 15
92 | FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 4
93 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 2
94 | FOYER LUMINEUX COMMANDE PAR TELERUPTEUR | U | 6
95 | BOUTON POUSSOIR LUMINEUX (SUR MINUTERIE) | U | 12
96 | FOYER SUPPLÉMENTAIRE | U | 55
97 | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 180°: | U | 8
98 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 38
99 | PRISE DE COURANT 2X16A+T ETANCHE | U | 5
100 | ALIMENTATION EN ATTENTE POUR CENTRALE DETECTION | U | 1
101 | ALIMENTATION EN ATTENTE POUR SONORISATION | U | 1
102 | ALIMENTATION EN ATTENTE CHAUFFE EAU | U | 3
103 | ALIMENTATION DE CLIMATISATION | U | 5
104 | ALIMENTATION EN ATTENTE ENSEIGNE | U | 1
105 | ALIMENTATION EN ATTENTE SÈCHE MAINS | U | 4
106 | ALIMENTATION EN ATTENTE TABLEAU D’AFFICHAGE | U | 1
107 | RESERVATION ET TUBAGE VIDEOSURVIELLANCE | ml | 205
108 | RESERVATION ET TUBAGE SYSTÈME DE SONORISATION | ml | 93
109 | RESERVATION ET TUBAGE INFORMATIQUE TABLEAU D’AFFICHAGE | ml | 25
110 | LUMINAIRE LED 40W 60X60 | U | 10
111 | LUMINAIRE LED 40W DE 1,20M | U | 2
112 | SPOT A ENCASTRER LED 18W | U | 16
113 | SPOT ÉTANCHE A ENCASTRER LED 13W | U | 12
114 | SPOT ROND ETANCHE A ENCASTRER LED 13W | U | 12
115 | HUBLOT ETANCHE 26W | U | 19
116 | ARMATURE INDUSTRIELLE LED 200 W | U | 12
117 | PROJECTEUR LED ETANCHE 200 W POUR ECLAIRAGE FAÇADES | U | 8
118 | PROJECTEUR LED ETANCHE 150W POUR ECLAIRAGE GRADINS | U | 5
119 | PROJECTEUR DIRECTIONEL | U | 10
120 | PRISE TELEPHONIQUE RJ45 CAT 6A | U | 6
121 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT 6A | U | 12
122 | CÂBLE INFORMATIQUE CAT.6A | ML | 650
123 | BAIE DE BRASSAGE 12U | U | 1
124 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS RJ45 CAT 6 A | U | 1
125 | SWITCH 24 PORTS POE + (2 PORTS SFP) | U | 1
126 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE ADRESSABLE (S.S.I) | U | 1
127 | DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE ADRESSABLE | U | 10
128 | DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 4
129 | AVERTISSEUR SONORE | U | 3
130 | INDICATEUR D'ACTION AVEC FLASH | U | 4
131 | BRANCHEMENT GENERAL EAU POTABLE | ENS | 1
132 | TUYAUTERIE EXTERIEURE EN POLYETHYLENE PN16 TOUT DIAMETRE | ML | 75
133 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN POLYPROPYLENE PN16 TOUT DIAMETRE | ML | 200
134 | VANNE D’ARRET TOUT DIAMETRE | U | 15
135 | ROBINET DE PUISAGE | U | 6
136 | DESCENTE EN PVC TOUT DIAMETRE | ML | 65
137 | SIPHON DE SOL EN INOX – TOUTE DIMENSION | U | 8
138 | WC A L’ANGLAISE | U | 12
139 | ENSEMBLE SANITAIRE POUR PMR | ENS | 2
140 | EQUIPEMENT DOUCHES | U | 10
141 | RECEVEUR DE DOUCHE 80X80 CM | U | 10
142 | LAVABO SUR COLONNE | U | 10
143 | LAVABO VASQUE AVEC MITIGEUR | U | 6
144 | FOURNITURE ET POSE D’EVIER DE CUISINE A 2 BAC | U | 1
145 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE CAPACITE 300 L | U | 2
146 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE CAPACITE 100 L | U | 1
147 | EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE ABC DE 9 KG | U | 11
148 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 5KG | U | 2
149 | TUYAUTERIE INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE ∅40/49 | ML | 75
150 | ROBINET INCENDIE ARME RIA | U | 2
151 | EXUTOIRE 1M² | U | 2
152 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND EXTERIEUR | M2 | 2200
153 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE A L’INTERIEUR SUR MUR ET PLAFONDS | M2 | 3520
154 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 88
155 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR FERRONNERIE | M2 | 880
156 | MUR DE CLOTURE FACADE PRINCIPALE | ML | 65
157 | MUR DE CLOTURE FACADE ARRIERE | ML | 150
158 | TERRASSEMENTS EN DEBLAIS EN TERRAINS DE TOUTES NATURES Y COMPRIS ROCHER | M3 | 100
159 | REMBLAIS EN TERRES D’APPORT | M3 | 300
160 | COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40 | M3 | 55
161 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE CAROSSABLE DE 8CM D'EP Y/C FORME EN BETON | M2 | 175
162 | DALLAGE PERIPHERIQUE EN BETON IMPRIME Y COMPRIS ACIERS ET COUCHE DE FORME | M2 | 644
163 | CANAL EN BETON ARME HYDROFUGE Y/C GRILLE ET TERRASSEMENT | ML | 200
164 | BORDURE TYPE T3 | ML | 50
165 | BORDURE TYPE P1 | ML | 50
166 | PLANTATION D’ARBRE AVEC TUTEUR (PALATANE) PLUS DE 4 METRES CIRCONFERENCE 20 A 26 CM | U | 10
167 | BRANCHEMENT AU RESEAU ONEE-BE MT/BT | ENS | 1
168 | GÉNIE CIVIL POSTE DE TRANSFORMATION AÉRIEN TYPE H61 SUR POTEAU BÉTON ARMÉ (F+M) | U | 4
169 | EQUIPEMENT ET MONTAGE POSTE TYPE H61 TRIPHASÉ + BASSE TENSION (F+M) | U | 1
170 | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE TYPE H61 24KV + 5% /B2 H61 - P = 50KVA. (F+M) | U | 1
171 | DISJONCTEUR DÉBROCHABLE | U | 1
Total Hors TVA
Taux TVA (20%)
Total TTC
Fait à ...…....., le......…............... Signature et cachet du concurrent