## BPDE
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
PROJET D'ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LABORATOIRE NATIONAL DE L'ENERGIE ET DES MINES A CASABLANCA
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité CPS | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
A/ LOT : GROS ŒUVRES
1 | Démolition et dépose des ouvrages
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
I/ TERRASSEMENT
2 | Décapage dans tous terrains y/c évacuation à la décharge publique d'épaisseur 0,25m
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | m² | 25
II/ TRAVAUX EN FONDATIONS
3 | Gros béton
| le mètre cube: …………………………………………………………………………………. | m³ | 4
III/ BETON ARME EN FONDATIONS
4 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondations
| le mètre cube: …………………………………………………………………………………. | m³ | 5
5 | Armatures à haute adhérence pour béton armé en fondations (Fe E500)
| le kilogramme : …………………………………………………………………………………. | kg | 900
IV/ASSAINISSEMENT
6 | Canalisation en PVC serie I pour évacuation y compris terrassements
a | P.V.C Série I de diam 200 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 8
b | P.V.C Série I de diam 315 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 22
c | P.V.C Série I de diam 400 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10
7 | Regard pour évacuation y/c terrassement et tampon :
a | Regards visitable de 0,50x0,50 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
b | Regards visitable de 0,60x0,60 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
8 | Regard pour évacuation y/c terrassement
a | Regards visitable de 0,80x0,80 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
b | Regards visitable de 1,00x1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
9 | Cadres et tampons ou grilles en fonte ductile D400
a | Cadre et tampon en fonte ductile D400 de 0,80 x 0,80 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
b | Cadre et tampon en fonte ductile D400 de 1,00 x 1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
c | Cadre et grille en fonte ductile D400 de 1,00 x 1,00 m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
10 | Grille de caniveau pour évacuation des eaux
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 6
V/ DALLAGES
11 | Dallage peripherique de 0,10m d’epaisseur y compris aciers
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 15
VI/ BETON ARME EN ELEVATION
12 | Béton pour béton arme en élévation
| le mètre cube: …………………………………………………………………………………. | M³ | 4
13 | Armatures à haute adhérence pour béton arme en élévation (Fe E500)
| le kilogramme : …………………………………………………………………………………. | kg | 800
VII/ MACONNERIE EN ELEVATION
14 | Mur en brique creuses de 15 cm (12T)
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 5
15 | Mur en brique creuses de 10 cm (8T)
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 45
VIII/ ENDUITS EXTERIEURS, INTERIEURS
16 | Enduit intérieur au mortier de ciment
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 285
17 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 122
18 | Traitement des fissures
| le forfait | F | 1
IX/ DIVERS
19 | Renformis en béton maigre y/c chape lissée ou bouchardée pour placards, placard sous paillasse, etc.
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 2
20 | Structure métallique d'auvent en acier S235 galvanisé y/c habillage en tôle composite
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
TOTAL A/ LOT : GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
B/ LOT REVETEMENTS
REVETEMENTS SOL ET MUR
21 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame 60x30 cm y compris seuils de porte y/c Plinthe en carreau Grés cérame
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 120
22 | Revêtement de sol en carreau d'importation au Grés cérame antidérapant de 60/30 cm pour les sanitaires y/c Plinthe en carreau Grés cérame
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 15
REVETEMENT DE SOL EN MARBRE
23 | Ponsage de revêtement de sol en marbre y/c plinthe tous type
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 85
24 | Revêtement mural en marbre volubilis
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 15
25 | Pavée autobloquant au sol
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 60
26 | Dallage en béton en fibre polypropylène teinte dans la masse y compris couche de tout-venant sélectionné de 20cm
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 295
27 | Faux plancher technique
| le mètre carré : ………………………..…………………………………………………… | M2 | 6
28 | Dalle perforee
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
TOTAL B/ LOT REVETEMENTS |  |  |  |  | 0
C/ MENUISERIES BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE
A - MENUISERIES BOIS
29 | Portes isoplanes en bois chêne
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 48
30 | Porte pare-flamme 1/2H
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 16
31 | Porte Coupe-feu 1/2h | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 4
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 16
32 | Porte coupe-feu 1h | [5 empty] | 8.64 | 2 | 1 | 17.28
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 16
33 | Porte Coupe-feu 2h
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 16
34 | Portes de placard isoplane Y compris étagères
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 9
35 | Comptoir de réception | [8 empty] | 21.28
| le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………. | Ml | 2
B - MENUISERIES ALUMINIUM
36 | Portes coulissante en aluminium à ouverture automatique
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 13
37 | Mur rideau en aluminium
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 70
38 | Verrière d'éclairage
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 16
C-MENUISERIE METALLIQUE
39 | Porte métallique barreaudée
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 14
40 | Portail métallique barreaudé coulissant
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 12
41 | Grilles Métalliques de protection
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 56
42 | Garde-corps en inox pour escalier et terrasse
| le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………. | Ml | 18
D-SIGNALISATION
43 | Mat de drapeau
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
44 | Enseigne principale
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
45 | Totem
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
46 | Plaques de signalisation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL C/ MENUISERIES BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
D/ FAUX PLAFONDS
47 | Faux plafonds en staff lisse y compris joint creux | [5 empty] | 480
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 100
48 | Faux plafond modulaire | [5 empty] | 280
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 30
TOTAL D/ FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
E/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
49 | Complément de Genie civil, aménagement, ménuiseries métalliques et mise à la terre du local poste de transformation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
50 | Cellule interrupteur MT : arrivee et depart
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
51 | Cellule MT de protection du transformateur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
52 | Controleur de defaut des cables MT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
53 | Liaison moyenne tension
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
54 | Transformateur MT/BT de puissance 160 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
55 | Liaison basse tension
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
56 | Equipements annexes
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
57 | Verrouillage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
58 | Eclairage et prises du poste de transformation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
59 | Comptage BT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
60 | Compensation fixe de l’energie reactive
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
61 | Disjoncteur BT debrochable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
62 | Poste asservis P.A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL E/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT |  |  |  |  | 0
F/ LOT : GROUPE ELECTROGENE
63 | Complément du local de Genie civil, aménagement, ménuiseries métalliques et mise à la terre du local groupe électrogène
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
64 | Groupe electrogène de puissance 100 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
65 | Echappement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
66 | Inverseur automatique et liaison électrique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
67 | Capotage d'insonorisation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
68 | Stockage de gasoil
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
69 | Equipements annexes
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
70 | Eclairage et prises du local de groupe electrogene
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
71 | Disjoncteur BT debrochable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL F/ LOT : GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
72 | Vérification, réparation et mise en conformité de l'installation électrique CFO existante et complément des tableaux électrique conformément au CPS et aux normes en vigueur
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…….. | ENS | 1
TERRE TECHNIQUE
73 | Câble nu en cuivre 28mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 50
74 | Liaison équipotentielle secondaire
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
ARMOIRE - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
75 | Tableau general basse tension normal TGBT-N
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
76 | Tableau general basse tension normal/secours TGBT-N/S
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
77 | Tableau general basse tension ondule TGBT-O
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
78 | Tableau éléctrique Climatisation zone Laboratoires (TN4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
79 | Tableau éléctrique normale Extérieur (TN8)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
80 | Tableau éléctrique normale/secours zone laboratoire (TNS9)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
81 | Tableau éléctrique ondule Administration RDC (TO1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
82 | Tableau éléctrique ondule Administration ETAGE 1 (TO2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
83 | Tableau éléctrique ondule Salle laboratoire (TO3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
84 | Tableau éléctrique ondule Salle laboratoire (TO4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
85 | Tableau éléctrique ondule Salle laboratoire (TO5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
86 | Tableau éléctrique ondule Salle laboratoire (TO6)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
87 | Tableau éléctrique ondule Salle laboratoire (TO7)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)
88 | Onduleur de 20 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
89 | U1000 RVFV – 1 x 120 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 240
90 | U1000 RVFV – 1 x 95 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 70
91 | U1000 RVFV – 1 x 70 mm² V/J
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 70
92 | U1000 RVFV – 1 x 50 mm² V/J
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 70
93 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 55
94 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 22
95 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 215
96 | U1000 RO2V – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 55 |  |  | 60
97 | U1000 RVFV – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 422
98 | U1000 RVFV – 3 x 4 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 235
99 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm² CR1
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 75
100 | Alimentation equipements de la bâche à eau incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
101 | Alimentation split-système
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
102 | Alimentation armoire serveur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
103 | Alimentation répartiteur général
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
104 | Alimentation sous répartiteur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3
105 | Alimentation ventilateur de gaine vmc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 3
106 | Alimentation hotte d'extraction
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
107 | Alimentation sèche-main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 7
108 | Alimentation enseigne lumineuse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
CHEMINS DE CABLES
109 | Chemin de câbles 200x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 65
110 | Chemin de cables 100x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 25
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
111 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
112 | Foyer volet roulant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
113 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
114 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
115 | Foyer prise de courant ondulé 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
116 | Foyer prise de courant forcé - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 22
117 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
118 | Foyer prise de courant 3x20A 3P+N+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
119 | Foyer Prise TV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
120 | Cable HDMI 10m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
LUSTRERIE
121 | Luminaire carree LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
122 | Luminaire spot fixe LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
123 | Luminaire spot étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
124 | Luminaire plafonnier LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
125 | Applique LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
126 | Applique LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
127 | Luminaire rectangulaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
128 | Luminaire suspendu pour logement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
129 | Luminaire suspendu pour hall
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
130 | Reglette lavabo LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
ECLAIRAGE DE SECURITE
131 | Bloc autonome de securite 70 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
132 | Télécomande de mise en repos
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
133 | Data show
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
134 | Ecran motorise
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
RESEAU EXTERIEUR
135 | Construction de regard de tirage 60x60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
136 | Tranchée normale à plusieur circuits
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15
137 | Tranchée traversé à plusieur circuits
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 6
138 | Gaine double paroi anneles ø 75-110 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 20
139 | Gaine double paroi anneles ø 125-160 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10
140 | Projecteur étanche au sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
141 | Spot au sol étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 26
142 | Candelabre extérieur 3m avec luminaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 32
143 | Luminaire sur façade
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 19
TOTAL G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  |  | 0
H/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
144 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
145 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
146 | Enregistreur video en reseau 32 channel
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
147 | Moniteur de visualisation LED avec support
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
148 | Poste de visualisation LED avec support
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
149 | Controle d’acces pour local serveur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL H/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
I/ LOT : DETECTION INCENDIE
150 | Programmation et mise en service et mise en conformité de l'installation de détection incendie existante conformément au CPS et aux normes en vigueur
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…… | ENS | 1
151 | Detecteur optique de fumee adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
152 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
153 | Indicateur d'action
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
154 | Avertisseur sonore
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
155 | Panneau des plans d'évacuation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
156 | Commande et controle arrêt climatisation et VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
157 | Commande et controle non-arrêt ascenseur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
158 | Commande et controle exutoire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
159 | Cable multipaire de 28 paires
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 250
160 | Cable multipaire de 14 paires
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 85
161 | Armoire repartiteur informatique 42U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
162 | Armoire sous-repartiteur informatique 24U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
163 | Armoire sous-repartiteur informatique 12U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
164 | Cable fibre optique multimode 6 brins
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 335
165 | Tiroir optique 24 connecteurs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
166 | Tiroir optique 12 connecteurs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
167 | Jarretiere optique duplex sc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 26
168 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A U/FTP
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 1900
169 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
170 | Panneau de brassage 16 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
171 | Switch fédérateur 24 ports SFP+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
172 | Switch 24 ports 10/100/1000 POE+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
173 | Switch 16 ports 10/100/1000 POE+
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
174 | Prise informatique RJ45
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15
175 | Cordons de brassage U/FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 256
176 | Cordons de liaison U/FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 50
TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE |  |  |  |  | 0
K/ LOT : SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAL TECHNIQUE
177 | Coffret d'extinction automatique FK-5-1-12
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | ENS | 1
178 | Ensemble de reservoirs modulaires FK-5-1-12
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | ENS | 1
179 | Boitier arret de gaz
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
180 | Detecteur conventionnel optique de fumee
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
181 | Detecteur conventionnel thermo velocimetrique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
182 | Affiche lumineuse "extinction feu"
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
183 | Affiche lumineuse/sonore "evacuation immediate"
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
184 | Affichage numérique de température et humidité du local technique
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………………………….. | ENS | 1
185 | Système d'evacuation des gaz
| l'ensemble : ………………………..……………………………………………………. | ENS | 1
186 | Event de surpression
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAL TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
187 | Vérification et réparation et mise en conformité de l'installation de plomberie sanitaire et protection incendie existante conformément au CPS et aux normes en vigueur
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…… | ENS | 1
ALIMENTATION EN PEHD PN16
188 | PEHD Ø20
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15
189 | PEHD Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 25
190 | PEHD Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15
191 | PEHD Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15
192 | PEHD Ø50
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 46
193 | PEHD Ø63
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 70
194 | Vannes d'arrêt tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16
195 | PPR Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 15
196 | Vannes d'arret en PPR PN16 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
197 | Couverture de coffret en plastique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
198 | PVC Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 5
APPAREILS SANITAIRES
199 | WC a l'anglaise
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
200 | Vasque a encastrer sur table
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
201 | Lavabo sur colonne
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
202 | Lave main a pédale en inox
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
203 | Equipements de douche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
204 | Evier de cuisine a deux bacs en inox
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
205 | Siege de wc a l'anglaise pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
206 | Lave main pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
ACCESSOIRES SANITAIRE
207 | Douchette pour WC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
208 | Distributeur de savon liquide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
209 | Glace en verre poli
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
210 | Porte papier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 13
211 | Sèche main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
212 | Siphon de sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
213 | Crapaudine
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
214 | Antibelier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
PRODUCTION EAU CHAUDE
215 | Chauffe eau electrique instantané
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
EXTERIEUR
216 | Robinet de puisage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
217 | Bouche d'arrosage
| L'unité : …………………………...…....……………………………………..….……… | U | 10
218 | Equipements de la bâche à eau incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
219 | Surpresseur de l'eau incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
PROTECTION INCENDIE
220 | Poteau d’incendie y compris raccordement
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
EXTINCTEUR
221 | Extincteur à eau pulverise de 6l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
222 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20
223 | Extincteur CO2 de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
I-CLIMATISATION
224 | Vérification, réparation et mise service et mise en conformité de l'installation de climatisation, ventilation existante conformément au CPS et aux normes en vigueur
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..…… | ENS | 1
CIRCUITS ET COMMANDE
225 | Commande centralisé de climatisation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
226 | Thermostat individuel de VC gainable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 21
MONO-SPLIT SYSTÈME MURAL
227 | Split système mural 9 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
MONO-SPLIT SYSTÈME MURAL FROID SEUL
228 | Split système mural froid seul 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 4
229 | Split système mural froid seul 24 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
SPLIT SYSTÈME GAINABLE
230 | Gaine de souflage calorufigee Ø 250
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 25
231 | Gaine de souflage calorufigee Ø 100 à Ø 200
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………………………………………………. | ML | 10
II-VENTILATION
232 | Bouche d'extraction réglable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33
EQUIPEMENTS DE VENTILATION
233 | Ventilateur de gaine VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
234 | Registre volet de réglage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33
235 | Clapet coupe-feu
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
CONDUITES DE VENTILATION
236 | Gaine rigide spiralée Ø 100
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………… | ML | 3
237 | Gaine rigide spiralée Ø 125
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………… | ML | 10
238 | Grille d'extraction et air neuf carrée
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 2
DIVERS
239 | Exutoire de désenfumage 1m²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION |  |  |  |  | 0
N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS
240 | Branchement au réseau d’assainissement
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
241 | Branchement au reseau eau potable et incendie
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
242 | Branchement au réseau informatique/informatique
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS |  |  |  |  | 0
O/ LOT : ASCENSEUR
243 | Ascenseur service simple 630KG
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
TOTAL O/ LOT : ASCENSEUR |  |  |  |  | 0
P/ LOT : PEINTURE
244 | Peinture Vinylique Extérieur
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 1060
245 | Peinture Vinylique sur Murs Intérieurs et Plafonds
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 1400
246 | Couche de fintion de peinture Vinylique sur Murs Intérieurs et Plafonds
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 4400
247 | Peinture Glycérophtalique Laquée sur Murs et Plafonds
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 400
248 | Vernis sur Bois
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 203
249 | Peinture Glycérophtalique Laquée sur Fer
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M² | 120
TOTAL P/ LOT : PEINTURE |  |  |  |  | 0
Q/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR
250 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale
| le mètre cube: …………………………………………………………………………………. | M3 | 50
251 | Fourniture et mise en œuvre de gazon naturel
| le mètre carré: …………………………………………………………………………………. | M2 | 282
252 | Fourniture et mise en œuvre des palmiers du pays
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 15
253 | Palmier Phoenix petite taille
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
254 | Palmier Robellini
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
255 | Arbre ficus starlight
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
256 | Plante geraniome
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
257 | Cactus boule
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
258 | Cactus
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 5
259 | Terreau et tourbe
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
260 | Bordure de jardiniere
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………… | ML | 55
261 | Bordure de trottoir type T3
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………… | ML | 15
262 | Revêtement en bêton strie dose a 350 kg de ciment de 15cm d'épaisseur légèrement arme # t ø 6 e=15cm pour chaussée carrossable
| le mètre cube: …………………………………………………………………………………. | M3 | 75
TOTAL Q/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
TOTAL A/ LOT : GROS ŒUVRES
TOTAL B/ LOT REVETEMENTS
TOTAL C/ MENUISERIES BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE
TOTAL D/ FAUX PLAFONDS
TOTAL E/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
TOTAL F/ LOT : GROUPE ELECTROGENE
TOTAL G/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
TOTAL H/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE
TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LOCAL TECHNIQUE
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS
TOTAL O/ LOT : ASCENSEUR
TOTAL P/ LOT : PEINTURE
TOTAL Q/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C