## BP
TRAVAUX DE REHABILITATION ELECTRIQUE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'OUAZZANE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° de prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantité | P.U En Chiffre | Montant en DH HTVA
TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | depose des appareil electrique exestant | ENS | 1 |  | 0
2 | deposeet repose des prise de reseaux informatique | ENS | 1 |  | 0
3 | depose et repose des climatiseur splite système | U | 6 |  | 0
| FAUX PLAFONDS |  | 0 |  | 0
4 | Faux plafonds en staff lisse | M2 | 2274 |  | 0
ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE
PROTECTION ET ALIMENTATION ELECTRIQUE
5 | Tableau de protection electrique general de climatisation | U | 1 |  | 0
6 | Tableau de protection secondaire de climatisation | U | 4 |  | 0
7 | Mise à niveau de tableau de protection existant | U | 12 |  | 0
CABLES ET ALIMENTATIONS
ATTENTES ELECTRIQUES EN CÂBLES CUIVRES U1000RO2V
8 | CABLE U1000RO2V 5G50 mm² | ml | 48 |  | 0
9 | CABLE U1000RO2V 5G16mm² | ml | 170 |  | 0
Foyers lumineux en câble 3G1.5
10 | Foyers lumineux simple allumage | U | 95 |  | 0
11 | Foyers lumineux double allumage | U | 20 |  | 0
12 | Foyers lumineux va et vient | U | 17 |  | 0
Foyers prises de courant et attentes en câble U1000RO2V
13 | Foyers prises de courant et attentes principale de câble 3G2.5mm² | U | 60 |  | 0
14 | Foyers prises de courant et attentes supplémentaire | U | 330 |  | 0
15 | Attentes principale des appareils électriques | U | 60 |  | 0
CHEMINEMENT DES CABLES
Chemins de câbles "Courants forts et faibles"
16 | Chemins de câbles ( 215x3 mm) | ml | 550 |  | 0
17 | Plinthe électrique à 2 compartiments | ml | 40 |  | 0
18 | Plinthe électrique à un compartiment | ml | 20 |  | 0
PETIT APPAREILLAGE
19 | Interrupteur simple allumage | U | 95 |  | 0
20 | Interrupteur simple allumage étanche | U | 30 |  | 0
21 | Interrupteur va et vient | U | 34 |  | 0
22 | Prise de courant normal 2P+T/16A | U | 225 |  | 0
23 | Prise de courant étanche 2P+T/16A | U | 5 |  | 0
24 | Interrupteur double allumage | U | 20 |  | 0
LUSTRERIE
25 | Panel LED 60x60cm de 40w | U | 403 |  | 0
26 | panel ronde led 18w | U | 37 |  | 0
27 | Projecteur en LED 20w | U | 10 |  | 0
28 | Lustre artisanal décoratif en laiton | U | 1 |  | 0
Total HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0