## LABO AMMPS
Le bordereau des prix-détail estimatif
TRAVAUX RELATIFS A L’INSTALLATION DE SYSTEMES DE CLIMATISATION POUR UNE ZONE PROPRE DE CLASSE D POUR ISOLATEUR AU SEIN DU LNCM
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QU. | P.U. | MONTANTS
A/ TRAITEMENT D'AIR
1 | CENTRALE D'AIR NEUF AVEC PROTECTION ANTICORROSION MARINE
| CTAN :L'ensemble | E | 1
TOTAL PRIX N°1 :
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR AVEC PROTECTION ANTICORROSION MARINE
| A) CTAS | E | 1
| B) CTAR | E | 1
TOTAL PRIX N°2 :
TOTAL A/ TRAITEMENT D'AIR
B/ RESEAUX AERAULIQUES
1 | Diffuseurs plafonnier
| a) (225 x 225) | U | 3
| b) (300 x 300) | U | 4
TOTAL PRIX N°1 :
2 | GRILLE DE REPRISE
A) Grille de reprise plafonnière sans filtre
| a) (225 x 225) | U | 3
| b) (300 x 300) | U | 2
B) Reprise basse avec filtre G4
| a) (600 x 300) | U | 2
TOTAL PRIX N°2 :
3 | GAINE FLEXIBLE
A/ Gaine flexible nue (reprise)
| a) Ø 200 | ml | 12
B/ Gaine flexible isolée (soufflage)
| a) Ø 200 | ml | 12
TOTAL PRIX N°3 :
4 | GAINES CIRCULAIRES EN TOLE D'ACIER GALVANISEE
| a) Ø 160 | ml | 8
| b) Ø 200 | ml | 36
| c) Ø 250 | ml | 20
| d) Ø 315 | ml | 23
| e) Ø 355 | ml | 23
| f) Ø 400 | ml | 17
TOTAL PRIX N°4 :
5 | ISOLATION THERMIQUE EXTERNE SUR GAINES
| a) Pour gaines de soufflage en totalité et de reprise à l’extérieur | m2 | 93
| b) Pour gaine d’air neuf | m2 | 8
TOTAL PRIX N°5 :
6 | CONTROLE VISUEL DES SURPRESSION
| a) Manomètres à aiguille | U | 6
TOTAL PRIX N°6 :
7 | CLAPETS D'EQUILIBRAGE AUTOREGLABLE
| a) Ø 160 | U | 2
| b) Ø 200 | U | 6
| c) Ø 315 | U | 4
TOTAL PRIX N°7:
8 | TABLEAU SYNOPTIQUE
| l'ensemble | E | 1
TOTAL PRIX N°8:
TOTAL B/ RESEAUX AERAULIQUES
C/ RESEAUX HYDRAULIQUES
1 | REFROIDISSEUR D’EAU A CONDENSATION PAR AIR AVEC KIT HYDRAULIQUE
| L'ensemble | E | 1
2 | ROBINETTERIE POUR LES BATTERIES A EAU GLACEE
| L'ensemble | E | 1
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QU.
3 | RESEAU DES PURGEURS DE CONDENSATS
| L'ensemble | E | 1
4 | BOUTEILLES DE PURGE D'EAU GLACEE
| L'ensemble | E | 1
5 | COLLECTEURS
| L'ensemble | E | 1
6 | VASES D'EXPANSIONS FERME POUR RESEAU D'EAU
| L'ensemble | E | 1
7 | POSTE DE REMPLISSAGE ET TRAITEMENT D'EAU
| L'ensemble | E | 1
8 | TUYAU EN ACIER INOX POUR EAU GLACEE
| a) DN 40 | ml | 10
| b) DN 50 | ml | 16
TOTAL PRIX N°8 :
9 | CALORIFUGE SUR TUYAU EAU GLACEE
| a) DN 40 | ml | 10
| b) DN 50 | ml | 16
TOTAL PRIX N°9 :
TOTAL C/ RESEAU HYDRAULIQUE
D/ REGULATION
1 | REGULATION CLIMATISATION
| L'ensemble | E | 1
2 | GTC
| A/ UNITE CENTRALE DE LA G.T.C. | E | 1
| B/ IMPRIMANTE D’ALARMES DE LA GTC | E | 1
TOTAL PRIX N°2 :
TOTAL D/ REGULATION
E/ ELECTRICITE
1 | ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE
| L'ensemble | E | 1
TOTAL E/ ELECTRICITE
F/ DIVERS
1 | ESSAIS - MISE EN SERVICE- REGLAGE
| L'ensemble | E | 1
2 | JEU DE FILTRES
| L'ensemble | E | 1
3 | SOCLE EN BETON
| L'ensemble | E | 1
4 | TESTS – QUALIFICATIONS - VALIDATION (QI - QO - QP)
| L'ensemble | E | 1
TOTAL F/ DIVERS
TOTAL GENERAL HT :
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC