BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

Appel d’offres ouvert simplifié

SUR OFFRES DE PRIX N° : 02 /2026

OBJET : Réhabilitation de la décharge publique

| RF | Désignation | Unité | QTE | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuation le mur de cloture démoli de 40 ml de longueur et 2,5 m de hauteur vers décharge publique | forfait | 1 |  |  |
| 2 | Fouille en rigole | m3 | 12 |  |  |
| 3 | Maçonnerie de moellon en fondation | m3 | 7 |  |  |
| 4 | Béton armé en fondation | m3 | 5 |  |  |
| 5 | Maçonnerie d’agglos de 20 cm en élévation | m² | 100 |  |  |
| 6 | Béton armé en élévation | m3 | 4 |  |  |
| 7 | Enduit intérieur et extérieur sur murs en 1 couche de dressage | m² | 200 |  |  |
| 8 | Couronnement en béton légèrement armé | ml | 40 |  |  |
| 9 | Porte métallique ouvrant de 3,4*2,2 m2 | U | 1 |  |  |
| 10 | Terrassement en remblais | m3 | 200 |  |  |
| 11 | Terrassement en déblais | m3 | 400 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport et mise en œuvre de 15cm couche de roulement MCR | m3 | 80 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport et mise en œuvre de 15 cm d'épaisseur de tout venant de type GNB | m3 | 200 |  |  |
| 14 | Buse en Béton Armé Φ 1000 classe 135A | ml | 12 |  |  |
| 15 | Dallage en Béton de0,12m d'epaisseur classe B25 (dosé 350 Kg de CPJ/M3) y compris treillis soudé | m² | 1 300 |  |  |
| 16 | Décapage et déplacement des ordures sur une supérficie de 800 m² | forfait | 1 |  |  |
| 17 | Fourniture et plantation des arbres de type peuplier ou similaire | U | 500 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA(20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix détail à la somme de :………………………………….. ……