## BPDE
APPEL D'OFFRES N°
BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MOSQUEE OULED ZAARIA -COMMUNE DEBENGUERIR - PROVINCE DE RHAMNA- LOT UNIQUE -
N° PRIX | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix unitaire en dh (H,T) en chiffres | Prix total (en chiffres)
A | GROS ŒUVRES
1- TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | Démolition des ouvrages existants | ENS | 1
2- TERRASSEMENTS
2 | Fouilles en plein masse y compris rocher | m³ | 70
3 | Fouille en rigoles ou puits dans tous terrains y compris rocher | m³ | 320
4 | Remblaiement ou évacuation à la décharge publique | m³ | 320
5 | Apport et mise en place de Tout-venant | m³ | 320
3- OUVRAGE EN FONDATIONS
6 | Béton de propreté | m³ | 55
7 | Gros béton | m³ | 20
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | m³ | 55
9 | Arase étanche | m² | 103
10 | Béton pour béton Armé en fondation pour tout ouvrage | m³ | 165
11 | Acier pour béton armé en fondations | Kg | 16500
4- DALLAGE
12 | Hèrissonnage en pièrres sèches ou remblai en tout venant compact y compris film polyane | m² | 615
13 | DALLAGE EN BETON DE 13 CM D’EPAISSEUR Y/C ACIERS | m² | 615
14 | DALLAGE EXTERIEUR EN BETON ARME | m² | 230
5- BETON ARME EN ELEVATION
15 | Béton pour béton Armé en élévation pour tout ouvrage | m³ | 200
16 | Acierpour béton armé en élévation | Kg | 28000
17 | PLANCHER HOURDIS EN CORPS CREUX DE 15 + 5 CM Y/C ACIERS | m² | 275
18 | PLANCHER HOURDIS EN CORPS CREUX DE 20 + 5 CM Y/C ACIERS | m² | 585
6- MACONNERIE EN ELEVATION
19 | Double cloison de toute epaisseur en briques creuses céramiques de 9 trous d’épaisseur 15 cm+vide+10 cm | m² | 865
20 | Cloisons en briques creuses céramiques de 9 trous d'épaisseur 10 cm | m² | 300
21 | Maçonnerie en agglos de 0,20 m d'épaisseur | m² | 370
22 | Maçonnerie en agglos de 0,15 m d'épaisseur | m² | 145
7- ENDUITS
23 | Enduit extérieur au mortier bâtard sur murs et plafonds y/c baguettes d'angles | m² | 3111
24 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguettes d'angles | m² | 670
8-OUVRAGES DIVERS:
25 | Appuis de fenêtres | ml | 65
26 | Renformis en béton maigre | m² | 20
27 | Dallette couvre joint de moins de 0,10m y/c armature | m² | 20
28 | Joint de dilatation ou de rupture | ml | 25
29 | Traitement du joint de dilatation ou de rupture sur mur et plafond y/c couvre joint | ml | 25
30 | Souches en terrasse de toutes dimensions | U | 2
31 | Acrotères en B.A y/compris acier,voile, couronnement, façon de dessus et nez d'acrotère | ml | 90
32 | Bac pour ablution y/c banc et pose pied | ml | 12
33 | Corbeau et okkbane à base de pierre de Taza reconstitué | U | 130
34 | Cherrafate de petite taille/ H=40cm | U | 24
35 | Cherrafate de grande taille/ H=70cm | U | 28
36 | Construction de Tassa pour Azri du Minaret | Ens | 1
37 | Claustras en béton moulé à base de pierre de l'Ourika reconstituée:
37-a | a- pour arcades de la galerie couverte et accès | m² | 25
37-b | b- pour fenêtres et cages des escaliers | m² | 80
37-c | c- pour buanderies des logements | m² | 9
37-d | d- pour Minaret | m² | 85
37-e | e- pour grilles de protection | m² | 54
38 | Consoles et colonnades en béton armé y/C assises et chapiteaux | U | 34
39 | Corniche en béton armé | ml | 220
9-ASSAINISSEMENT:
40 | Branchement au réseau extérieur | F | 1
41 | Regard visitable de :
41-a | a- 40*40cm | U | 5
41-b | b- 50x50 cm | U | 4
41-c | c- 60x60 cm | U | 7
42 | Regard non visitable de :
42-a | a- 50x50 cm | U | 8
42-b | b- 60x60 cm | U | 10
43 | Buse en PVC
43-a | a- Φ100 mm | ml | 60
43-b | b- Φ110 mm | ml | 50
43-c | c- Φ125 mm | ml | 15
43-d | d- Φ160 mm | ml | 3
43-e | e- Φ50 mm | ml | 30
43-f | f- Φ75 mm | ml | 25
43-g | g- Φ200 mm | ml | 240
43-h | h- Φ40 mm | ml | 30
44 | Descente
44-a | a- Φ100 mm | ml | 44
44-b | b- Φ110 | ml | 20
44-c | c- Φ125 mm | ml | 30
45 | Caniveau 40 * 40 cm | ml | 16
46 | Bâche à eau | ENS | 1
TOTAL GROS-ŒUVRES
B | ETANCHEITE
47 | Forme de pente y compris chape de lissage | m² | 700
48 | Ecran pare-vapeur | m² | 700
49 | isolation thermique | m² | 700
50 | Etanchéités bicouches | m² | 700
51 | Etanchéité des releves y compris gorge pour solin | ml | 190
52 | Etanchéité monocouche pour dalles inclinées | m2 | 300
53 | Étanchéité légère pour salles d’eau | m² | 250
54 | Etanchéité vertical des voiles enterrés | m2 | 220
55 | Protection d'etanchéité par dalot en béton | m2 | 700
56 | Protection des releves d'etanchéité | ml | 190
57 | Gargouille en plomb y compris crapaudines | U | 14
TOTAL ETANCHEITE
C | REVETEMENTS DE SOLS -MURS ET PLATRE
1-REVETEMENT DE SOL:
58 | Revêtement de sol en granito-poli blanc y/C Plinthes de 10 cm | m² | 580
59 | Marche, contre marche et palier en granito-polis blanc y compris plinthes droites, rampantes ou crémaillères de 10cm | ml | 36
60 | Revêtement de sol en ciment bouchardé | m² | 18
61 | Marche, contre marche et palier en ciment bouchardé avec nez de marche en cornière métallique | ml | 192
62 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame de1er choix y/C Plinthes de 10 cm | m² | 206
63 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame anti-dérapant | m² | 85
64 | Revêtement de sol en marbre blanc de carrare de 1er choix | m² | 200
65 | Revêtement de sol en marbre Crema Marfil de 1er choix de 30x60cm | m² | 162
66 | Marche en marbre blanc de carrare et contre marche en zellige Beldi de type Mrabbâa Bel Ktib | ml | 150
67 | Marche en marbre Crema Marfil et contre marche en zellige Beldi de type Mrabbâa Bel Ktib | ml | 310
68 | Revêtement de sol du Sahn, sas, et accès latéraux de la salle de prière pour hommes en bandes de zellige Beldi de 10 cm de largeur de type D'fir d'rkham | ml | 260
69 | Revêtement de sol des galeries couvertes en bande de zellige Beldi de 33 cm de largeur de type M'doudeb vernissé balnc et vert de 5x5cm | ml | 165
70 | Revêtement de sol des sanitaires en zellige Beldi de type M'jeddej de10x10 cm de couleurs dégradées | m² | 18
2-REVETEMENT MURAL:
71 | Revêtement mural en carreaux grès cérame1er choix | m² | 270
72 | Enduit mural à base de poudre de pierre de l'Ourika reconstituée sculptée | m² | 57
73 | Enduit mural à base de poudre de pierre de l'Ourika reconstituée simple non sculptée | m² | 576
74 | Revêtement mural- droit, rampant ou crémaillère-en marbre Creama marfil de 1er choix de H=1m + frise en zellige Beldi de type Tarssie de 20cm | ml | 50
75 | Revêtement mural du haut du Azri en zellige Beldi de type Tawrik M'kacher | m² | 10
76 | Revêtement mural du haut du Minaret en zellige Beldi de type Tnachri bel Ktib/ Nouar Chems | m² | 40
77 | Revêtement mural du fond des arcades des accès des salles de prière en zellige Beldi de type derj w Ktef | m² | 10
78 | Revêtement mural du fond des arcades des galeries couvertes en zellige Beldi de type M'doudeb de 5x5 vert émaillé | m² | 10
79 | Revêtement de la façade Mihrab et de ses murs intérieurs en zellige Beldi de type M'âacher Bel Ktib | m² | 10
80 | Revêtement mural des soubadssements des salles de prière intéreiurs en zellige Beldi de type Ankboutia | m² | 140
81 | Revêtement des soubadssements des poteaux des salles de prière intéreiurs en zellige Beldi de type Tarssie de 2,00m de hauteur | m² | 35
82 | Revêtement des soubadssements des murs du patio en zellige Beldi de type Âachra bel Ktib de 2,00m de hauteur | m² | 30
3-REVETEMENT EN PLATRE:
83 | Faux plafond en staff lisse | m² | 255
84 | Joint-creux de 10x10cm | ml | 590
85 | Staff décoratif y compris Gaiza en plâtre | m² | 145
86 | Enduit en plâtre taloché sur plafond | m² | 50
87 | FAUSSE POUTRE EN STAFF LISSE DE 0,40M DE LARGE | ml | 40
88 | Faux-plafond en plâtre sculpté | m² | 200
89 | Corniche mouluré en plâtre lisse de 0,50 à 0,70 m Y/C gorge lumineuse | ml | 300
90 | Revêtement mural en plâtre sculpté y/C Shemmassiates et verre coloré | m² | 53
91 | Revêtements de la façade, murs, arcs, colonnettes du mihrab en plâtre sculpté et écriture coranique y/C Shemmassiates et verre coloré de 6mm | m² | 10
92 | Revêtement de sous-coupole en plâtre sculpté | m² | 5
93 | Frise en plâtre sculpté en tawrik de 0,20 à 0,30 cm de hauteur avec moulure et écriture coranique y/c peinture zouaki | ml | 150
94 | Confection d'arcades Khemassi en plâtre sculpté sur les 2 faces | U | 10
95 | Confection d'arcades Khemassi en plâtre sculpté sur les 1 faces | U | 5
96 | Confection de chapiteaux en plâtre sculpté | U | 10
97 | revêtement en plâtre sculpté type Moukarnass | ml | 40
4-DIVERS:
98 | Moquette pour Salles de prière | m² | 440
99 | Revêtement en tuiles traditionnelles vertes vernissées 1er choix | m² | 260
100 | Habillage Bac, bancs, pose-pieds pour ablution,Paillasses et vasques en Granit noire galaxy de 2cm d'épaisseur, y/C plinthes et retombées | m² | 23
101 | FONTAINE MURALE, Y/C BRANCHEMENT, ALIMENTATION, ÉVACUATION, SEGUIA, CHUTE, VASQUE EN MARBRE BLANC DE CARRARE, PANNEAU MURAL EN TAHEJJARTE ET ZELLIGE BELDI DE TYPE ANKBOUTIA, COLONNETTES EN MARBRE DE CARRARE, ETC | Ens | 1
102 | Panneau mémorial en marbre carrare gravé | U | 1
TOTAL REVETEMENTS DE SOLS - MURS ET PLATRE
D | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
1-MENUISERIE BOIS :
103 | Porte extéreiure pleine en bois de cèdre sculpté/ clouté (R'TAJ W KHALKHAL), type Sbani | m² | 25
104 | Porte extéreiure Coupe-feu 1 heure, en bois de cèdre sculpté/ clouté, type Sbani | m² | 35
105 | Portes en bois de cèdre sculpté avec imposte vitré fixe y/C verre Iraqui | m² | 16
106 | Portes en bois coupe-feu 1 heure avec imposte vitré fixe y/C verre Iraqui | m² | 26
107 | Porte en en bois de cèdre tierce vitré | m² | 15
108 | Porte pleine en bois aggloméré coupe-feu 1Heure type sbani | m² | 10
109 | Porte isoplane en bois de chêne de 1er choix | m² | 35
110 | Fenêtres et chassis en bois de cèdre1er choix y/c vitrage | m² | 75
111 | Placards en bois rouge 1er choix y/c étagères | m² | 67
112 | Placards sous paillasse en bois rouge y/c étagères | m² | 10
113 | Moucharabieh en bois de cèdre | m² | 25
114 | Porte-chaussures encastré aux murs en bois rouge de 1er choix de 50x35cm | ml | 19
115 | Rangement de chaussures fixé aux poteaux en bois de cèdre de 1er choix | U | 10
116 | Minbar en bois de cèdre (3,00m x 0,94m x 3,00m) y/c vernis | U | 1
117 | Chaire de conférences en bois de cèdre sculpté y/c vernis | U | 1
118 | Garde-corps en bois de cèdre | ml | 10
119 | Main-courante en bois de cèdre | ml | 10
120 | Coupoles en bois de cèdre sculpté y/c vernis | m² | 100
121 | faux-plafond horizontal en Gaizas de bois de cèdre sculpté y/c vernis | m² | 25
122 | Poutre décorative en bois de cèdre y/C Gaiza, Okbane et vernis | ml | 25
123 | HABILLAGE MURAL EN BOIS DE CÈDRE SCULPTÉ | m² | 30
124 | Corbeau Okban en bois de cèdre de 40x40x10 cm y/c vernis | u | 120
2-MENUISERIE ALUMINIUM
125 | Fenêtre en aluminium à ouvrants à la française | m² | 10
126 | Porte pleine en aluminium ouvrants à la française | m² | 15
3-MENUISERIE METALLIQUE - FERRONNERIE
127 | Porte métallique pleine avec motif en tube | m² | 5
128 | RIDEAU MÉTALLIQUE MOTORISÉ POUR MAGASINS À LAMES PLAINES OU PERFORÉES | m² | 56
129 | Jamor à 3 sphères de 0,45m - 0,35m - 0,25 m | U | 1
130 | Mat porte-drapeau (sari) galvanisé à chaud | Ens | 1
131 | Grille de défense métallique en tubes d'acier galvanisé de 16mm | m² | 5
132 | Garde-corps en Inox satiné | ml | 10
133 | Main courante en inox satiné de Ø 5 cm | ml | 22
134 | Porte seaux en inox | U | 2
135 | Echelle métallique | U | 1
136 | Trappe de Visite | U | 1
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
E | ELECTRICITE - LUSTRERIE ET SONORISATION
1. ELECTRICITE
A- DISTRIBUTION ELECTRIQUE
137 | Branchement au réseau public existant | ENS | 1
138 | Boite de distribution | U | 1
139 | Boite de coupure générale | U | 9
140 | Tableau général basse tension TGBT | U | 1
141 | Tableau de protection | U | 10
142 | Tableau de commande | U | 1
143 | Coffret de compteur 4 fils | U | 1
144 | Coffret de compteur 2 fils | U | 9
B- CÂBLES ELECTRIQUES
145 | Câble U 1000 RO2V 3x1,5mm² | ml | 10
146 | Câble U 1000 RO2V 3x2,5mm² | ml | 10
147 | Câble U 1000 RO2V 3x4mm² | ml | 65
148 | Câble U 1000 RO2V 3x6mm² | ml | 25
149 | Câble U 1000 RO2V 5x10mm² | ml | 25
150 | Câble U 1000 RO2V 5x16mm² | ml | 60
151 | Câble U 1000 RO2V 5x25mm² | ml | 50
C- ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
152 | Alimentation chauffe-eau | U | 4
153 | Alimentation split muale | U | 16
154 | Alimentation sonorisation | U | 1
155 | Alimentation ventilateur gaine | U | 5
156 | Alimentation ventilateur d'air | U | 8
157 | Alimentation surpresseur | U | 2
158 | Alimentation CFA | U | 1
D- PROTECTION ELECTRIQUE
159 | Mise à la terre technique en cable de cuivre nu | Ens | 1
160 | Liaison équipotentielle principale | Ens | 1
161 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 6
162 | Bloc autonome de secours 70 lumens | U | 17
163 | Bloc autonome d'ambiance à LED 360 lumens | U | 8
E- FOYERS LUMINEUX
164 | Foyer Simple Allumage | U | 4
165 | Foyer Double Allumage | U | 15
166 | Foyer va et vient | U | 4
167 | Foyer supplémentaire | U | 55
F- PRISES ET INTERRUPTEURS
168 | Interrupteur Simple Allumage | U | 4
169 | Interrupteur va et vient | U | 4
170 | Interrupteur Double Allumage | U | 15
171 | Bouton poussoir | U | 6
172 | Prise de courant de 16 A+T | U | 50
173 | Prise de courant de 16 A+T étanche | U | 14
174 | Interrupteur de commande de volet roulant | U | 7
175 | Interphone logement | U | 2
176 | Prise rj45 y/c câble cat 6a | U | 6
177 | Prise tv, parabole y/c câble | U | 4
178 | Détecteur de présence | U | 11
2-LUSTRERIE
179 | Lustre artisanal à 7 niveaux de Ø=180 cm | U | 1
180 | Lustre artisanal à 3 niveaux de Ø=80 cm | U | 10
181 | Fnar artisanal suspendu de Ø=40cm | U | 14
182 | Applique torche murale artisanal à led | U | 22
183 | Spot encastrable à LED 1x12w | U | 140
184 | Spot encastrable à LED étanche | U | 54
185 | Réglette sanitaire étanche à LED | U | 7
186 | Applique Murale à LED | U | 8
187 | Applique Murale étanche à LED | U | 7
188 | Bande lumineuse flexible à LED | ml | 250
189 | Projecteur à LED encastrable au sol pour éclairage de façades | U | 16
3. SONORISATION
190 | Sonorisation de la mosquée | Ens | 1
4,DETECTION INCENDIE
191 | Equipement alarme type 4 | Ens | 1
192 | Déclencheurs manuels y/c cablage | U | 3
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE ET SONORISATION
F | PLOMBERIE- ASSAINSSEMENT - APPAREILS SANITAIRES - CLIMATISATION - VMC - PROTECTION INCENDIE
1. PLOMBERIE
193 | Raccordement au réseau de l'eau potable | ENS | 1
194 | Robinet de puisage temporisateur | U | 2
195 | NICHE DE COMPTEUR | U | 5
196 | nourice y compris compteurs et tout équipement | ENS | 5
197 | Tuyauterie en PEHD PN16 tout diamètre | ml | 90
198 | Vannes d'arrét tout diametre | U | 15
199 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 tout diamètre | ml | 250
200 | TUYAUTERIE EN PER | ml | 140
201 | Coffrets et collecteurs pour tout départ | U | 8
202 | Tuayterie en PVC tout diamètre | ml | 120
3. APPAREILS SANITAIRES
203 | Ensemble wc suspendu à l’anglaise y/C bâti-support | U | 2
204 | Ensemble sanitaire PMR, y/C siège WC, lavabo | U | 2
205 | WC à l'anglaise | U | 2
206 | WC à la turque | U | 8
207 | Lavabo vasque complet y/C robinet mitigeur | U | 5
208 | Lavabo semi-colonne complet y/C robinet mitigeur | U | 4
209 | Receveur de douche | U | 2
210 | Evier de cuisine à deux bacs en Inox y/C robinet mitigeur | U | 2
211 | Robinet de puisage | U | 8
212 | Robinet à bouton poussoir temporisateur | U | 19
213 | Distributeur de savon liquide | U | 3
214 | Chauffe-eau électrique de Capacité 50 L | U | 2
215 | Chauffe eau solaire de Capacité 300 L | U | 2
216 | Clapet anti retour tout diamètre | U | 7
217 | Trop plein Φ110 mm | U | 2
218 | Siphon de sol | U | 10
219 | Caniveau | ml | 12
4. CLIMATISATION ET VMC
220 | Climatiseur split mural PF 9 000 BTU | U | 2
221 | VMC pour les sanitaires | Ens | 1
222 | Ventilateur de gaine | U | 2
5. PROTECTION INCENDIE
223 | Robinet Incendie Armé | U | 6
224 | Extincteur à Poudre Polyvalente de 9kg | U | 24
225 | EXTINCTEUR À CO2 DE 6 KG | U | 1
226 | Tube en acier galvanisé | ml | 35
227 | Poteau incendie | U | 1
TOTAL PLOMBERIE-ASSAINSSEMENT-APPAREILS SANITAIRES -CLIMATISATION-PROTECTION INCENDIE
G | PEINTURE - VITRERIE
1. PEINTURE
228 | Peinture granulée en sable fin sur murs exetrieurs | m² | 670
229 | Peinture vinylique sur murs et plafonds interieurs | m² | 3060
230 | Peinture Glycérophtalique Mate sur murs et plafonds intérieurs | m² | 51
231 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 61
1. VITRERIE
232 | Miroirs glaces à bords biseautés | m² | 3
TOTAL PEINTURE - VITRERIE
H | AMENAGEMENT EXTERIEUR
1- PREPARATION DE TERRAIN
233 | Décapage et nivellement du terrain y/C évacuation à la décharge publique | m² | 240
2- GROS-OEUVRE
234 | Béton Armé en élévation pour mut soutenement | m3 | 31
235 | Armature pour béton armé en mur soutenement | kg | 4650
2- ESPACE VERT/ PLANTATION/ ARROSAGE
236 | Décompactage et nettoyage de la terre existante | m² | 240
237 | Etancheité verticale des murs périphériques des jardinières | m² | 35
238 | Apport et étalage de la terre végétale | m3 | 48
239 | Engazonnement de type pennisetum clandestinum | m² | 170
240 | Fourniture et mise en œuvre de Bio composte | Sac | 4
241 | Fourniture et mise en œuvre d'engrais | kg | 80
242 | Abattage ou déplacement des arbres existants sur l'emprise des ouvrages | u | 10
243 | fourniture et plantation de massif d'arbustes fleuris variés | u | 100
244 | Réseau d'arrosage DN20 | Ens. | 1
245 | Robinet d'arrosage | u | 2
246 | Caniveau à fente galvanisé/ C250 100 X 14,5 cm | ml | 30
3- ELECTRICITE/ ECLAIRAGE EXTERIEUR
247 | lampadaire d'éclairage solaire à LED de H=4m y/C socle en béton armé | U | 5
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GROS-ŒUVRES
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENTS DE SOLS - MURS ET PLATRE
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE ET SONORISATION
TOTAL PLOMBERIE-ASSAINSSEMENT-APPAREILS SANITAIRES -CLIMATISATION-PROTECTION INCENDIE
TOTAL PEINTURE - VITRERIE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL H.T
20 % de TVA
TOTAL GENERAL T.T.C