## Feuil1 (2)
Bordereau des Prix Détail Estimatif
Appel d’offres ouvert international sur offre de prix n°67/2026 du 25/11/2026
La Fourniture et mise en service des équipements de cuisine au profit de la Prison Locale Al hoceima, en lot unique.
N° de poste | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité de mesure ou de compte | QUANTITE | Prix unitaire (hors TVA en chiffres) | Total (en chiffres)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3*4=5
STOCKAGE FROID
1 | Chambre Froide négative Dimension : 3900*3100*2400mm | ENS | 2
2 | Chambre Froide positive Dimension : 3900*3100*2400mm | ENS | 1
3 | Casier De Rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions 1500x400x1600mm | U | 24
LAVAGE LEGUMES
4 | Chambre Froide positive Dimension : 3200*2500*2400 | ENS | 1
5 | Casier De Rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions : 1420x400x1600mm | U | 6
6 | Plonge a 2 bacs Dimensions : 1400x700x900mm | U | 2
7 | Table de Travail dimension : 1000x700x900mm | U | 3
8 | Caniveau inox Dimensions 400x400mm | U | 9
DECOUPE
9 | Eplucheuse à Légumes 30 kg | U | 2
10 | Coupe légumes professionnel avec disques de coupure | U | 2
11 | Table de Travail dimension : 1800x700x900mm | U | 7
12 | Table d’épluchage basse en acier inoxydable en 20/10éme d’épaisseur, montée sur 8 pieds minimum, renforcée dimensions 2000 x1000x650 mm | U | 2
13 | Banc en acier inoxydable en 20/10éme d'épaisseur renforcé avec 6 pieds minimum longueur 2000x400x400mm | U | 4
PREPARATION FROIDE
14 | Chambre Froide positive Dimension : 5500*2100*2400 | ENS | 1
15 | Casier De Rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions : 1000x400x1600mm | U | 10
16 | Plonge a 1 bac Dimensions : 1400x700x900mm | U | 2
17 | Table de Travail dimension : 1900x700x900mm | U | 13
18 | Table de Travail dimension : 2000x700x900mm | U | 6
BOUCHERIE
19 | Plonge a 2 bacs Dimensions : 1500x700x900mm | U | 3
20 | Hachoir à viande | U | 1
21 | Billot 1600*700*850 | U | 1
22 | Bacs alimentaires | U | 20
23 | Table de Travail dimension : 1600x700x900mm | U | 1
CUISSON
24 | Plonge a 2 bacs Dimensions : 1900x700x900mm | U | 3
25 | Armoire réfrigérée combiné | U | 1
26 | Fourneau 4 feux vifs / Pieds + étagère basse Dimensions: 800x900x900mm | U | 2
27 | Placard a robinetterie Dimensions : 800x900x900mm | U | 1
28 | Sauteuse Basculante à Gaz Dimension :1200x900x900mm | U | 2
29 | Marmite Chauffe Directe Rectangulaire, avec cuve ronde en acier inoxydable Dimension : 1150x1300x900mm | U | 12
30 | Couscoussier adaptable à la marmite diamètre 900x250mm | U | 6
31 | Placard a robinetterie Dimensions : 2600x400x900mm | U | 1
32 | Hotte D'extraction mural a double flux avec moteurs Dimensions 8600x1500x650mm | ENS | 1
33 | Hotte D'extraction centrale a double flux avec moteurs Dimensions 6500*2600*650mm | ENS | 1
34 | Caniveau inox Dimensions 1200x400mm | U | 10
35 | Table avec vide ordure dimension : 2600x700x900mm | U | 1
BOULANGERIE
36 | Four à pain rotatif à gaz | U | 2
37 | Chambre de fermentation pour 6 chariots | U | 1
38 | Pétrin A double vitesse | U | 1
39 | Façonneuse | U | 1
40 | Chariot a 18 niveaux 600x800 pour four A pain | U | 32
41 | Plaque pour four | U | 416
42 | VENTILLATION BOULANGERIE | ENS | 1
43 | REFROIDISSEUR D'EAU HORIZONTAL 100L | U | 2
44 | Caniveau inox Dimensions 1200x400mm | U | 1
45 | Plonge a 2 bacs avec robinet mélangeur Dimensions : 2000x700x900mm | U | 1
DIVERS
46 | Casier De rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions: 2000x600x1500mm | U | 30
47 | Casier De Rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions : 1500x500x1600mm | U | 10
48 | Casier De Rangement Type Inox - Aisi 304 Dimensions : 1250x385x1600mm | U | 10
49 | Lave main | U | 12
50 | Centrale de nettoyage et de désinfection | U | 6
51 | POUBELLE RONDE 100 LITRES | U | 4
52 | Bac mobile Inox – AISI 304 Dimensions 800x500x650mm | U | 6
53 | Etagère Murale sur console Inox dimensions 1800x400x30 mm | U | 8
54 | Balance Automatique 50 Kg | U | 1
55 | Balance Automatique 300 Kg | U | 1
56 | Planche de découpe épaisse polyéthylène dimension 600 x 400 x 20 mm | U | 10
57 | Congélateur coffre -500 L | U | 12
58 | Réfrigérateur 310L | U | 10
59 | Mini bar | U | 6
60 | micro-onde | U | 10
61 | Réchaud éléctrique | U | 200
62 | Marmite Inox 50 litres avec couvercle | U | 20
63 | poubelle de 50 litres | U | 50
64 | poubelle de 30 litres | U | 500
65 | Chariot Plate Forme | U | 4
66 | Turbo Broyeur - turbo girafe | U | 1
67 | Four polycuiseur | U | 2
LOCAL POUBELLE
68 | Equipement frigorifique local poubelle | ENS | 1
69 | Caniveau inox en mètre linéaire Dimensions 400mm de largueur | ML | 3
70 | Désinsectiseur | U | 5
RACCORDEMENT
71 | DETENTE PRIMAIRE AVEC NICHE A GAZ | ENS | 1
72 | Détentes secondaires | ENS | 1
73 | Alimentation eau Chaude et eau Froide | ENS | 1
74 | Electricité | ENS | 1
75 | Alimentation Electrique | ENS | 1
76 | Evacuation des eaux usées | ENS | 1
77 | Equipement fosse a graisse adaptable au local | ENS | 1
prix communs
78 | Hotte d'extraction simple flux dimension 2800x2800x650mm | ENS | 1
79 | Hotte d'extraction à double flux dimension 2600x2600x650mm | ENS | 1
80 | Hotte d'extraction 1200x800x500mm avec turbine intégrée | ENS | 1
TOTAL HT |  |  |  |  | a
TVA 20% |  |  |  |  | b
TOTAL TTC |  |  |  |  | a+b
Fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,le,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Signature et cachet du concurrent
ROYAUME DU MAROC
CHEF DU GOUVERNEMENT
DELEGATION GENERALE A L’ADMINISTRATION PENITENTIAIREET ET A LA REINSERTION