## bord
APPEL D’OFFRES NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N: 108/2026/INV DU 02 /11/2026 à 10H00
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
LOT 01: TRAVAUX D’EXTENSION DU LYCEE COLLEGIAL SIDI OUAZIZ À LA C.T SIDI OUAZIZ , ET DU NOIYAU AL KALAM À LA C.T LAMHARA RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L'AREF SM A TAROUDANT.
N | DESIGNATION | U | QUANTITE TOTALE | PRIX UNITAIRE | MONTANT TOTAL
100- GROS ŒUVRE
1 | DECAPAGE DU TERRAIN NATUREL | m² | 464 |  | 0
2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER | m³ | 115 |  | 0
3 | FOUILLE EN TRANCHEES, EN RIGOLES ET EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER | m³ | 259.4 |  | 0
4 | EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS Y COMPRIS COMPACTAGE | m³ | 376 |  | 0
5 | BETON DE PROPRETE | m³ | 25.2 |  | 0
6 | GROS BETON | m³ | 9 |  | 0
7 | MACONNERIE DE MOELLONS | m³ | 66.1 |  | 0
8 | ARASE ETANCHE | m² | 91.25 |  | 0
9 | TOUT VENANT SOUS DALLAGE | m² | 394.1 |  | 0
10 | DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIERS | m² | 394.1 |  | 0
11 | DALLAGE ALLEES ET TROTTOIRS PERIPHERIQUES EN BETON | m² | 160 |  | 0
12 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION | m³ | 89.4 |  | 0
13 | ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION FE500 | kg | 9540 |  | 0
14 | CANALISATION D’ASSAINISSEMENT EN PVC TOUT DIAM | ml | 80 |  | 0
15 | REGARDS INTERIEURS ET EXTERIEURS. |  | 0
| Regard de 0,50 x 0,50 | U | 7 |  | 0
16 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION | m³ | 104.3 |  | 0
17 | ARMATURE EN ELEVATION FE500 | kg | 14800 |  | 0
18 | PLANCHER EN HOURDIS Y COMPRIS BETON ET ACIERS TOUTE EPAISSEUR | m² | 709 |  | 0
19 | ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS COURONNEMENT | ml | 153 |  | 0
20 | APPUI DE FENETRE | ml | 55 |  | 0
21 | CLOISONS INTERIEURES ET EXTERIEURES |  | 0
a | CLOISONS INTERIEURES ET EXTERIEURES DE 0,10m | m² | 17 |  | 0
b | CLOISONS INTERIEURES ET EXTERIEURES DE 0,20m | m² | 182 |  | 0
22 | DOUBLE CLOISON DE 25 cm | m² | 542 |  | 0
23 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT | m² | 970 |  | 0
24 | ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT | m² | 1657 |  | 0
25 | FAÇON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE | ml | 95 |  | 0
26 | DALLETTE EN BETON ARME | m² | 26 |  | 0
27 | RENFORMIS EN BETON | m² | 31 |  | 0
28 | FACON DE JOINT | ml | 7 |  | 0
29 | DALLETTE COUVRE JOINT DE DILATATION | ml | 7 |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
200/ ETANCHEITE
30 | FORME DE PENTE | m² | 522 |  | 0
31 | CHAPE DE LISSAGE | m² | 522 |  | 0
32 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGE | m² | 522 |  | 0
33 | RELEVES D’ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGE | ml | 155 |  | 0
34 | PROTECTION D'ETANCHEITE | m² | 522 |  | 0
35 | PROTECTION DES RELIEFS D’ETANCHEITE | ml | 155 |  | 0
36 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES | U | 5 |  | 0
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
300/ REVETEMENT
37 | REVETEMENT SOLS EN GRANITO POLI NOIR /GRIS | m² | 704 |  | 0
38 | PLINTHES DROITE, EN GRES CERAME | ml | 380 |  | 0
39 | MARCHES EN MARBRE LOCAL | ml | 36 |  | 0
40 | CONTRE MARCHE EN CARREAU GRES CERAME | ml | 36 |  | 0
41 | REVETEMENT EN MARBRE GRANIT NOIR POUR PAILLASSES | m² | 36 |  | 0
TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 0
400/ MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
400-A/ MENUISERIE BOIS
42 | PORTES A LAMES | m² | 26.4 |  | 0
43 | PLACARDS AVEC GRENIER | m² | 33.5 |  | 0
44 | PLACARDS SOUS PAILLASSE | ml | 9 |  | 0
45 | LISSE EN BOIS POUR COUVRE JOINT | ml | 31 |  | 0
| 400-B/ MENUISERIE ALUMINIUM |  | 0
46 | FENETRES EN ALUMINIUM | m² | 65 |  | 0
| 400-C/ MENUISERIE METALLIQUE |  | 0
47 | PORTE METALLIQUE GRILLAGE | m² | 6.6 |  | 0
48 | GRILLE METALLIQUE DE DEFENSE | m² | 65 |  | 0
49 | GARDE CORPS METALLIQUE | ml | 17 |  | 0
| 400-D/ DIVERS |  | 0
50 | RIDEAUX D'OBSCURCISSEMENT | m² | 110 |  | 0
51 | PLAQUES SIGNALITIQUES | U | 9 |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
500/ ELECTRICITE - LUSTRERIE
A / DISTRIBUTION ELECTRIQUE
52 | RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EXISTANT | FT | 2 |  | 0
53 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) | U | 1 |  | 0
54 | TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE (TPS) | U | 3 |  | 0
55 | TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE POUR CLASSE (TPS C) | U | 7 |  | 0
56 | MISE A LA TERRE | ENS | 2 |  | 0
57 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL | Ens | 2 |  | 0
58 | CÂBLE ARME U 1000 R02V TOUTE DIMENSION POUR ALIMENTATION TOUS DIAMETRES | ML | 90 |  | 0
59 | B/FOYERS ET PRISES
FOYERS LUMINEUX
a | FOYER LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 18 |  | 0
b | FOYER LUMINEUX PAR TELERUPTEUR | U | 10 |  | 0
c | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES | U | 26 |  | 0
60 | PRISE DE COURANT DE 16 A+T | U | 32 |  | 0
| C/ LUSTERIE |  |  |  | 0
61 | LUMINAIRE LED 60x60 | U | 50 |  | 0
62 | HUBLOT ETANCHE | U | 10 |  | 0
63 | BLOC AUTONOME DE SECOURS | U | 10 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
600/ PLOMBERIE SANITAIRE
64 | RACCORDEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | FT | 1 |  | 0
65 | ALIMENTATION EN PPR TOUT DIAMETRE | ML | 40 |  | 0
66 | DISTRIBUTION EN TUBE PER TOUT DIAMETRE | ML | 20 |  | 0
67 | COFFRET DE DISTRIBUTION EAU FROIDE TOUT DEPART | U | 4 |  | 0
68 | COFFRET DE DISTRIBUTION MIXTE TOUT DEPART | U | 2 |  | 0
69 | VANNE D´ARRET TOUS DIAMETRES | U | 7 |  | 0
70 | TUBE D´EVACUATION EN PVC TOUS DIAMETRES | ML | 58 |  | 0
71 | CUVETTE LABORATOIRE | U | 12 |  | 0
72 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE 6KG | U | 1 |  | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
700/ PEINTURE
73 | PEINTURE GRIFFEE SUR MURS EXTERIEURS | m² | 970 |  | 0
74 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS COMPRIS COLLE | m² | 1317 |  | 0
75 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS ET METALLIQUE | m² | 270 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
TOTAL T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0
73 | PEINTURE GRIFFEE SUR MURS EXTERIEURS | m² | 970 |  | 0
74 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS COMPRIS COLLE | m² | 1317 |  | 0
75 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS ET METALLIQUE | m² | 270 |  | 0
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
TOTAL T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0