
[bookmark: _Toc146544950][bookmark: _Toc198731753]              CHAPITRE III - BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
Objet : Travaux d’Electrification 1° Catégorie (Compteur 2 Fils) d’un Groupe De Foyers à La Commune De Taifa -Province De Taza. 

	N° de Prix
	N°Service
	Désignation des ouvrages
	U
	QTE
	Prix Unitaires (HT) en Dhs
	Prix Total (HT) en Dhs

	1
	04-02-01
	Poteau bois S/C 8 m    (F+M)          
	U 
	170.00
	 
	 

	2
	04-07-01
	Modification orientation  poteaux bois J/c , X/C ou D (M)       
	U 
	17.00
	 
	 

	3
	05-02-01
	Contrefichage poteau bois (F+M)       
	U 
	50.00
	 
	 

	4
	02-02-02
	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M)       
	U 
	23.00
	 
	 

	5
	02-02-03
	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M)       
	U 
	10.00
	 
	 

	6
	02-02-04
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)       
	U
	2.00
	 
	 

	7
	02/02/2007
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)       
	U 
	1.00
	 
	 

	8
	02/02/2008
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)       
	U 
	2.00
	 
	 

	9
	02/02/2009
	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)       
	U 
	2.00
	 
	 

	10
	02-03-01
	Destruction poteau bèton irrècupèrable  (F+M)       
	U 
	1.00
	 
	 

	11
	03-02-01
	Massif de fondation normal        (F+M)
	M3
	27.01
	 
	 

	12
	15-07-01
	Plus value pour remaniement de nappe 1 ère   (M)
	U 
	10.00
	 
	 

	13
	08-02-15
	Menuiserie métallique galvanisée    (F+M)
	KG
	50.00
	 
	 

	14
	34-00-04
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm         (F )
	m
	4600.00
	 
	 

	15
	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm         (F )
	m
	2 00.00
	
	

	16
	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé  préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections    (M )
	m
	4800.00
	 
	 

	17
	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement   ( F+M )
	U
	80.00
	 
	 

	18
	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple       ( F+M )
	U
	35.00
	 
	 

	19
	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double     ( F+M )
	U
	60.00
	 
	 

	20
	34-06-01
	[bookmark: _GoBack]Transfèrement branchement en torsadè quelque soit la section2 fils y compris  les accessoires    (M)
	U
	2.00
	 
	 

	21
	34-06-02
	Transfèrement branchement en torsadè quelque soit la section 4 fils y compris  les accessoires (M)
	U
	2.00
	
	

	22
	20-02-01
	Terre de réseau       (F+M)
	U
	7.00
	
	

	23
	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu         ( F+M )
	U
	150.00
	 
	

	24
	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP        ( F+M )
	U
	30.00
	
	

	25
	
	Disjoncteur haut poteau 2 dèpart – type 7
	U
	1.00
	
	

	26
	
	Frais de Raccordement BT payés au compte de la SRM-FM
	U
	24.00
	1200,00
	28800.00

	27
	
	Frais des Peines et soins basse tension payés au compte de la SRM-FM 
	F
	1.00
	113223.28
	113223.28

	TOTAL ( HT )
	

	MONTANT DE LA TVA (20 %)
	

	TOTAL GENERAL TTC
	



