# CHAPITRE III - BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Objet : Travaux d’Electrification 1° Catégorie (Compteur 2 Fils) d’un Groupe De Foyers à La Commune De Taifa -Province De Taza.

| N° de Prix | N°Service | Désignation des ouvrages | U | QTE | Prix Unitaires (HT) en Dhs | Prix Total (HT) en Dhs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-02-01 | Poteau bois S/C 8 m (F+M) | U | 170.00 |  |  |
| 2 | 04-07-01 | Modification orientation poteaux bois J/c , X/C ou D (M) | U | 17.00 |  |  |
| 3 | 05-02-01 | Contrefichage poteau bois (F+M) | U | 50.00 |  |  |
| 4 | 02-02-02 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M) | U | 23.00 |  |  |
| 5 | 02-02-03 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M) | U | 10.00 |  |  |
| 6 | 02-02-04 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 2.00 |  |  |
| 7 | 02/02/2007 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 1.00 |  |  |
| 8 | 02/02/2008 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 2.00 |  |  |
| 9 | 02/02/2009 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 2.00 |  |  |
| 10 | 02-03-01 | Destruction poteau bèton irrècupèrable (F+M) | U | 1.00 |  |  |
| 11 | 03-02-01 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 27.01 |  |  |
| 12 | 15-07-01 | Plus value pour remaniement de nappe 1 ère (M) | U | 10.00 |  |  |
| 13 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | KG | 50.00 |  |  |
| 14 | 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F ) | m | 4600.00 |  |  |
| 15 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F ) | m | 2 00.00 |  |  |
| 16 | 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections (M ) | m | 4800.00 |  |  |
| 17 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement ( F+M ) | U | 80.00 |  |  |
| 18 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple ( F+M ) | U | 35.00 |  |  |
| 19 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double ( F+M ) | U | 60.00 |  |  |
| 20 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadè quelque soit la section2 fils y compris les accessoires (M) | U | 2.00 |  |  |
| 21 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadè quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M) | U | 2.00 |  |  |
| 22 | 20-02-01 | Terre de réseau (F+M) | U | 7.00 |  |  |
| 23 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu ( F+M ) | U | 150.00 |  |  |
| 24 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP ( F+M ) | U | 30.00 |  |  |
| 25 |  | Disjoncteur haut poteau 2 dèpart – type 7 | U | 1.00 |  |  |
| 26 |  | Frais de Raccordement BT payés au compte de la SRM-FM | U | 24.00 | 1200,00 | 28800.00 |
| 27 |  | Frais des Peines et soins basse tension payés au compte de la SRM-FM | F | 1.00 | 113223.28 | 113223.28 |
| TOTAL ( HT ) |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT DE LA TVA (20 %) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |  |