## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/348/26

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TELEGESTION DES OUVRAGES D’EAU POTABLE A MOULAY BOUSSELHAM

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| A- POSTES LOCALES DE TELEGESTION POUR COMPLEXE HYDRAULIQUE, FORAGES ET STATIONS DE POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 1 | Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du complexe hydraulique | ENS | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 11 | ENS | 1 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 12 | ENS | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 25 | ENS | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau de la station de pompage | ENS | 1 |  |  |
| B- FOURNITURE, TRANSPORT ET INSTALLATION DE DATALOGGERS POUR DEBITMETRES DE DISTRIBUTION ET MODULATEURS DE PRESSION (AU RESEAU D’EAU POTABLE) |  |  |  |  |  |
| 6 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM1 | U | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM2 | U | 1 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM3 | U | 1 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM4 | U | 1 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM5 | U | 1 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour Modulateur de pression (suivant les exigences du CPS) | U | 2 |  |  |
| C- AMENAGEMENT DE LA SALLE DE SUPERVISION DES OUVRAGES D’EAU POTABLE |  |  |  |  |  |
| 12 | Travaux de Préparation de la salle de supervision (Peintures, menuiserie Bois, menuiserie Aluminium, vitrerie, parquet, mise à niveau de l'installation électrique) | FOR | 1 |  |  |
| 13 | Fourniture et installation d’un routeur industriel (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 14 | Fourniture et installation d’un ordinateur de supervision (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 15 | Fourniture d’un ordinateur portable pour les besoins de programmation (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 16 | Fourniture d’une imprimante couleur Laser pour impression du format A3 (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 17 | Fourniture d’une imprimante Laser Noir et Blanc (suivant les exigences du CPS) | U | 1 |  |  |
| 18 | Fourniture et installation d’une armoire informatique abritant routeur, switch (suivant les exigences du CPS) | ENS | 1 |  |  |
| 19 | Fourniture et installation d’un onduleur, pour l'alimentation secouru des installations du poste central, et ce (suivant les exigences du CPS) | ENS | 1 |  |  |
| 20 | Fourniture et installation d’un Ecran 65 Pouces au moins pour affichage (suivant les exigences du CPS) | ENS | 1 |  |  |
| D- SYSTEME DE SUPERVISION |  |  |  |  |  |
| 21 | Fourniture, installation et programmation de logiciel, type : SCADA programmation et paramétrage de supervision, y compris licence au nom de la SRM-RSK (suivant les exigences du CPS) | ENS | 1 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA ( ……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)