## BDDE-AO-75-2026-S2A
APPEL D'OFFRES OUVERT N°75/2026/S2A
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIO-SPORTIF DE PROXIMITÉ DE TYPE A AU QUARTIER AGHROUD DE LA VILLE D’AGADIR
BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix UN/ H.T | Montant H T
SERIE N° 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | F | 1
2 | DÉMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS, NETTOYAGE DU SITE Y/C DÉCAPAGE, ABATTAGE OU TRANSPLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES ET ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | F | 1
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES
SERIE N° 2 : GROS ŒUVRE
TERRASSEMENTS
3 | FOUILLES EN PLEINE MASSE EN TERRAINS DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER | M³ | 1400
4 | FOUILLES EN TRANCHÉE, EN RIGOLES OU EN PUITS EN TERRAINS DE TOUTE NATURE | M³ | 1070
5 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M³ | 2500
6 | APPORT DE TERRE EN TOUT VENANT POUR REMBLAIS | M³ | 1100
RÉSEAU SOUS-DALLAGE
7 | CANALISATION EN BUSE PVC ASSAINISSEMENT
7.1 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø 250 | ML | 233
7.2 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø 200 | ML | 95
8 | REGARDS INTÉRIEURS POUR ÉVACUATION
8.1 | REGARD NON VISITABLE EN B.A. 40X40CM SECTION INTÉRIEURE | U | 20
8.2 | REGARD VISITABLE EN B.A. 50X50CM SECTION INTÉRIEURE | U | 35
8.3 | REGARD VISITABLE EN B.A. 60X60CM SECTION INTÉRIEURE | U | 9
INFRASTRUCTURE
9 | BÉTON DE PROPRETÉ | M³ | 75
10 | GROS BÉTON | M³ | 150
11 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M³ | 85
12 | ARASE ÉTANCHE | M² | 105
13 | BETON POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION | M³ | 380
14 | ARMATURES EN ACIERS HA FE500 EN FONDATION | KG | 45000
15 | DALLAGE EN BÉTON ARMÉ DE 0,15M D'ÉPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS ET FILM POLYANE | M² | 1110
16 | DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE | M² | 270
17 | MISE À LA TERRE | ENS | 1
SUPERSTRUCTURE
18 | BETON ARME POUR TOUS LES OUVRAGES EN ELEVATION | M³ | 422
19 | ARMATURES EN ACIER HA FE500 POUR TOUT BETON EN ELEVATION | KG | 64900
20 | PLANCHER COMPLET À CORPS CREUX Y/C ACIER DE TOUT ÉPAISSEUR
20.1 | PLANCHER À CORPS CREUX PRÉFABRIQUÉ DE 15+5 CM | M² | 515
20.2 | PLANCHER À CORPS CREUX PRÉFABRIQUÉ DE 20+5 CM | M² | 320
21 | PLANCHER EN DALLE ALVÉOLÉE | M² | 405
MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS
22 | DOUBLE CLOISON TOUT ÉPAISSEUR Y COMPRIS TÊTE | M² | 1650
23 | CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX
23.1 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 490
23.2 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM | M² | 100
23.3 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 10 CM | M² | 170
ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS
24 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 1510
25 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 2630
DIVERS
26 | SOUCHES GAINES TECHNIQUE EN TERRASSE | U | 7
27 | SOCLE EN BETON | U | 25
28 | DALLETTE EN BÉTON ARMÉ | M² | 11
29 | RENFORMIS EN BÉTON ARMÉ | M² | 30
30 | TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX | ML | 200
TOTAL GROS ŒUVRE
SERIE N° 3 : ETANCHEITE
31 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M² | 1340
32 | ECRAN PAR VAPEUR | M² | 1340
33 | ISOLATION THERMIQUE | M² | 1340
34 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE | M² | 1340
35 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE Y COMPRIS PROTECTION | ML | 500
36 | PROTECTION LOURDE EN DALETTE | M² | 1340
37 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTÉGÉE | M² | 50
38 | ETANCHEITE DES RELÈVES EN BICOUCHE AUTO-PROTÉGÉES | ML | 50
39 | ETANCHEITE LEGERE | M² | 72
40 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE Y COMPRIS CRAPAUDINE
40.1 | DN 110 | U | 5
40.2 | DN 125 | U | 4
40.3 | DN 160 | U | 7
40.4 | DN 200 | U | 1
41 | TROP PLEIN - GUEULARD | U | 3
TOTAL ETANCHEITE
SERIE N° 4 : REVETEMENTS
42 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE | M² | 904
43 | REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHE | M² | 473
44 | REVETEMENT EN MARBRE NOIR GALAXY | M² | 12
45 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT | M² | 68
46 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 100
47 | REVETEMENT EN MARBRE BOUCHARDE | M² | 34
48 | REVÊTEMENT SOL EN PARQUET EN BOIS MASSIF | M² | 70
49 | MOQUETTE VELOURS | M² | 229
50 | HABILLAGE DES FAÇADES EN PIERRE TAILLE | M² | 103
TOTAL REVETEMENTS
SERIE N° 5 : FAUX PLAFOND
51 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 892
52 | FAUX PLAFOND EN PLATRE MODULAIRE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 271
53 | FAUX PLAFOND EN PANNEAUX ACOUSTIQUES | M² | 200
TOTAL FAUX PLAFOND
SERIE N° 6 : MENUISERIE
MENUISERIE EN BOIS
54 | PORTE ISOPLANE | M² | 155
55 | PLACARD ET SOUS-PAILLASSE EN BOIS MDF Y/C ÉTAGÈRES | M² | 23
56 | HABILLAGE MURAL EN BOIS ACOUSTIQUES | M² | 300
MENUISERIE ALLUMINIUM
57 | MUR RIDEAU EN ALUMINIUM TYPE VEC | M² | 130
58 | FENÊTRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC VITRAGE STADIP | M² | 188
59 | LAME ALUMINIUM EFFET BOIS | ML | 60
60 | HABILLAGE EN PANNEAUX COMPOSITE EN ALUMINIUM | M² | 350
MENUISERIE METALIQUE
61 | PORTE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE | M² | 28
62 | GRILLE DE PROTECTION | M² | 50
TOTAL MENUISERIE
SERIE N° 7 : ELECTRICITE - CFO
RÉSEAU MT :
63 | CÂBLE ISOLÉ AU PRC USP 18/30 KV À CHAMP RADIAL EN ALUMINIUM UNIPOLAIRE 1X240 MM² | ML | 420
64 | TRANCHÉE EN FOUILLE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE | ML | 420
65 | FOURNITURE, CONFECTION ET POSE BOITE D'EXTRIMITÉ SYNTHÉTIQUE TYPE INTÉRIEUR POUR CÂBLE ALU OU CU ISOLÉ AU PRC 18/30 KV TENSION D'ISOLEMENT 36 KV | U | 9
66 | FOURNITURE, CONFECTION ET POSE BOITE DE JONCTION POUR CÂBLE ISOLÉ AU PRC ALU OU CU USP 18/30 KV | U | 3
67 | TRANCHÉE NORMALE À 1 CIRCUITS | ML | 40
68 | TRANCHÉE NORMALE À 2 CIRCUITS | ML | 30
69 | TUYEAU ANNELÉ À DOUBLE PAROI DIAMÈTRE 110 MM | ML | 300
70 | BORNE DE SIGNALISATION ONE MT OU BT | U | 4
71 | REGARD DE VISITE | U | 6
72 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLÉCTRIQUE | U | 1
POSTE DE TRANSFORMATION :
73 | CONSTRUCTION DU LOCAL POSTE DE TRANSFORMATION | ENS | 1
74 | CELLULES INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR MOTORISÉES ÉTANCHES (ARRIVÉE/DÉPART) | U | 2
75 | CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR | U | 1
76 | TRANSFORMATEUR HTA/BT 20KV/380-160 KVA | ENS | 1
77 | EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | ENS | 1
78 | ECLAIRAGE ET PC DU POSTE TRANSFORMATEUR | ENS | 1
79 | VERROUILLAGE | ENS | 1
80 | COMPTAGE BT | ENS | 1
81 | LIAISON BT | ENS | 1
82 | DISPOSITIF DE DÉTECTION ET SIGNALISATION DE DÉFAUTS SUR LES CABLES MT | ENS | 1
83 | MISE À LA TERRE DU POSTE TRANSFORMATEUR | ENS | 1
84 | BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE À VIDE DU TRANSFORMATEUR | ENS | 1
85 | BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE (RELÈVEMENT DE COS PHI) | ENS | 1
COURANT FORT :
86 | ARMOIRE GÉNÉRALE BASSE TENSION AGBT | ENS | 1
87 | TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION NORMAL | U | 1
88 | ALIMENTATION SANS COUPURE (ONDULEUR 20KVA) | U | 1
89 | TABLEAUX ELECTRIQUES SECONDAIRES
89.1 | TABLEAU ÉLECTRIQUE NORMAL | U | 5
89.2 | TABLEAU ÉLECTRIQUE ONDULÉ | U | 1
90 | PUPITRES DE COMMANDE DE L’ÉCLAIRAGE | U | 3
91 | ARRÊT D’URGENCE | U | 1
92 | TRANCHÉE EN FOUILLE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE | ML | 540
93 | TUBE PVC DOUBLE PAROI
93.1 | TUBE PVC DOUBLE PAROI DIAMÈTRE 160 | ML | 120
93.2 | TUBE PVC DOUBLE PAROI DIAMÈTRE 110 | ML | 380
93.3 | TUBE PVC DOUBLE PAROI DIAMÈTRE 75 | ML | 300
94 | REGARD DE TIRAGE
94.1 | REGARD DE TIRAGE DE 0,80X0,80M | U | 22
94.2 | REGARD DE TIRAGE DE 0,60X0,60M | U | 12
94.3 | REGARD DE TIRAGE DE 0,40X0,40M | U | 2
95 | CÂBLE DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
95.1 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X50 MM² | ML | 70
95.2 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X35 MM² | ML | 50
95.3 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X25 MM² | ML | 150
95.4 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X16 MM² | ML | 220
95.5 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X10 MM² | ML | 160
95.6 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X6 MM² | ML | 80
95.7 | CÂBLE U-1000 RO2V 3X6 MM²+T | ML | 760
95.8 | CÂBLE U-1000 RO2V 3X10 MM² | ML | 80
95.9 | CÂBLE U-1000 RO2V 3X4 MM² | ML | 150
95.10 | CÂBLE U-1000 RO2V 3X 2,5 MM² | ML | 250
95.11 | CÂBLE CUIVRE NU 28 MM² | ML | 400
95.12 | CÂBLE CR1 – 5X16 MM² | ML | 40
95.13 | CÂBLE CR1 – 5X10 MM² | ML | 40
95.14 | CÂBLE CR1 – 5X6 MM² | ML | 40
95.15 | TERRE DE MASSE DES CANDÉLABRES | ML | 10
96 | CHEMINS DE CÂBLE
96.1 | CHEMIN DE CÂBLES 305 X 63 MM | ML | 105
96.2 | CHEMIN DE CÂBLES 215 X 63 MM | ML | 115
96.3 | CHEMIN DE CÂBLES 125 X 63 MM | ML | 115
96.4 | CHEMIN DE CÂBLES 95 X 63 MM | ML | 105
97 | GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS | ML | 250
CIRCUITS DE TERRE
98 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | U | 2
99 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | U | 10
DISTRIBUTION ÉCLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
100 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 15
101 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE | U | 24
102 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 16
103 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 7
104 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT DOUBLE | U | 11
105 | INTERRUPTEUR SUPPLÉMENTAIRE | U | 300
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION
106 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 142
107 | PRISE DE COURANT 2X16A+T ÉTANCHE | U | 6
108 | BLOC DE PRISES | U | 9
109 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES :
109.1 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE | U | 2
109.2 | ALIMENTATION INFORMATIQUE | U | 2
109.3 | ALIMENTATION SPLITS 9K 24K 36K | U | 13
109.4 | ALIMENTATION ROOFTOP | U | 1
109.5 | ALIMENTATIONS DIVERS | U | 13
LUSTRERIE :
110 | SPOT LED | U | 150
111 | SPOT LED ÉTANCHE | U | 39
112 | APPLIQUE MURAL | U | 13
113 | RUBAN LED | ML | 249
114 | PROFILE LED ALUMINIUM | ML | 99
115 | LUSTRE SUSPENDU | U | 8
116 | PANNEL LED 60X60CM | U | 50
117 | SPOT SUR RAIL | U | 10
118 | PROJECTEUR LED 200W | U | 4
119 | BALISE LUMINEUSE MURAL | U | 30
120 | LUSTRE MODERNE | U | 4
ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ :
121 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 23
122 | BLOC DE BALISAGE DE SÉCURITÉ 60 LUMENS | U | 7
123 | BLOC D'AMBIANCE DE SÉCURITÉ 360 LUMENS | U | 18
124 | TÉLÉCOMMANDE D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ | U | 1
ECLAIRAGE SCENIQUE
125 | CONSOLE ÉCLAIRAGE COMPACT | U | 1
126 | SPLITTER DMX | U | 1
127 | BOITIER WIFI | U | 1
128 | TRACK 220V/DMX | U | 12
129 | PROJECTEUR DÉCOUPE LED 120W RGBW/FC | U | 12
130 | PROJECTEUR MOTORISÉ HYBRIDE BEAM LED 200 WATT | U | 2
131 | FLIGHT CASE | U | 1
132 | INSTALLATION ET MISE EN SERVICE | Ens | 1
TOTAL ELECTRICITE - CFO
SERIE N° 8 : ELECTRICITE - CFA
SYSTÈME DE DÉTECTION ET DE SÉCURITÉ INCENDIE
133 | TUBAGE ET CABLAGE DU SYSTÈME | Ens | 1
134 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | Ens | 1
135 | DIFFUSEUR SONORE | U | 4
136 | DECLENCHEURS MANUELS OU BRIS DE GLACE | U | 7
137 | DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEEN | U | 18
138 | INDICATEUR D’ACTION | U | 2
139 | DETECTEUR THERMO-VELOCIMETRIQUE DE CHALEUR | U | 1
140 | PANNEAU DU PLAN D'ÉVACUATION | Ft | 1
INFORMATIQUE
PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
141 | COFFRET INFORMATIQUE 21U | U | 2
142 | COFFRET INFORMATIQUE 15U | U | 1
143 | TIROIR OPTIQUE MULTIMODE 24 PORTS 19 ‘’ JARRETIÈRE | U | 3
144 | JARRETIÈRE OPTIQUE | U | 13
145 | SWITCH 24 PORTS | U | 3
146 | CÂBLE QUATRE PAIRES CAT-6A- FTP | ML | 900
147 | PANNEAU DE BRASSAGE 19" -24 PORTS RJ45 | U | 3
148 | CORDONS DE BRASSAGE RJ45/RJ45 CAT6 | U | 72
149 | CORDON DE LIAISON RJ45/RJ45 CAT6 | U | 72
150 | PRISES INFORMATIQUE ET TELEVISION RJ45 | U | 60
151 | POSTE TÉLÉPHONIQUE | U | 1
152 | MINI AUTOCOMMUTATEUR | U | 1
153 | COMMUTATEURS D’ACCÈS | U | 1
154 | BRANCHEMENT RESEAU INFORMATIQUE | Ens | 1
VIDÉO SURVEILLANCE
155 | NVR DE 64 CHANNELS | U | 1
156 | CAMÉRA IP MINI DÔME FIXE | U | 24
157 | CAMÉRA IP FIXE EXTÉRIEUR | U | 30
158 | ÉCRAN D’AFFICHAGE 46 POUCES UHD | U | 1
159 | STATION DE TRAVAIL | U | 1
TOTAL ELECTRICITE - CFA
SERIE N° 9 : SONORISATION -VIDEO PROJECTION-CONFÉRENCE
CONTROLE ET TRAITEMENT DES MODULATIONS AUDIO
160 | TABLE DE MIXAGE NUMERIQUE Y COMPRIS CARTE DANTE | U | 1
161 | BOITIERS DE SCÈNES ACTIFS Y COMPRIS RACKS D’INTÉGRATION | U | 1
162 | CARTE SON DANTE | U | 1
163 | BOITIER DE DIRECT | U | 1
164 | ENCEINTE DE MONITORING RÉGIE ACTIVES 2 VOIES 120W (PAIRE) | U | 1
165 | CASQUE D’ÉCOUTE | U | 2
166 | LECTEUR MULTIMÉDIA RACKABLE | U | 1
DIFFUSION SONORE
167 | ENCEINTE COLONNE FAÇADE | U | 4
168 | CAISSON SUBWOOFERS | U | 2
169 | ENCEINTE DE RENFORT CHAMP PROCHE | U | 4
170 | ENCEINTE RETOURS AMPLIFIEE | U | 4
AMPLIFICATION ET PROCESSING
171 | AMPLIFICATEUR 8CH | U | 1
172 | AMPLIFICATEUR 4CH | U | 1
CABLAGE,INTEGRATION ET MISE EN SERVICE
173 | BOITIER DE SCÈNE SUR ENROULEUR MÉTALLIQUE | U | 1
174 | CÂBLES AUDIOS | ENS | 1
175 | BOITIERS ÉLECTRIQUES DEPORTES | U | 3
176 | PROLONGATEURS | ENS | 1
177 | MULTIPRISES | U | 40
178 | RACK D’INTÉGRATION COMPARTIMENTE 42U | U | 2
179 | RACK D’INTÉGRATION COMPARTIMENTE 32U | U | 2
180 | ONDULEUR 10 KVA | U | 2
181 | ONDULEUR 2 KVA RACKABLE | U | 2
182 | MISE EN SERVICE DU SYSTÈME DE DIFFUSION | ENS | 1
SYSTEME DE VIDEO PROJECTION
183 | LECTEUR DE DVD BLURAY | U | 1
184 | SYSTÈME DE PRÉSENTATION HDMI SANS FIL | U | 1
185 | SÉLÉCTEUR MULTIFORMAT 4K | U | 1
186 | MATRICE AUDIO VIDEO 8X8 4K | U | 1
187 | KIT EXTENDER HDMI | U | 4
188 | RÉCEPTEUR HDBT | U | 4
189 | PLATINE MURALE ACTIVE | U | 1
190 | ECRAN MOTORISÉ DE PROJECTION 16:10 6.40M X 4.80 M RENDU 4K | U | 1
191 | VIDÉO PROJECTEUR LASER 13 000 LUMENS LASER | U | 1
192 | OPTIQUE ZOOM | U | 1
193 | SUPPORT VIDÉOPROJECTEUR ET INTÉGRATION SUR MESURE | U | 1
TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE LA REGIE
194 | FOURNITURE ET POSE D'ISOLATION ET CORRECTION ACOUSTIQUE DU PLAFOND | M² | 24
195 | FOURNITURE ET POSE HABILLAGE ABSORBANT MURAL | M² | 30
196 | FAUX PLANCHER TECHNIQUE POUR LA REGIE | M² | 15
TOTAL SONORISATION -VIDEO PROJECTION-CONFÉRENCE
SERIE N° 10 : PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION D'INCENDIE
197 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'EAU POTABLE ET EAU INCENDIE | ENS | 1
CANALISATIONS :
198 | CANALISATION EN TRANCHÉE EAU POTABLE
198.1 | DIAMÈTRE DN25 | ML | 250
198.2 | DIAMÈTRE DN32 | ML | 180
198.3 | DIAMÈTRE DN40 | ML | 20
199 | VANNE D'ISOLEMENT ENTERRÉE
199.1 | DIAMÈTRE DN25 | U | 2
199.2 | DIAMÈTRE DN32 | U | 7
200 | DISTRIBUTION EN TUBE POLYPROPYLÈNE PN 20 (PPR)
200.1 | DIAMÈTRE 20 | ML | 60
200.2 | DIAMÈTRE 25 | ML | 110
200.3 | DIAMÈTRE 32 | ML | 55
201 | ROBINET D'ISOLEMENT
201.1 | DN 25 | U | 11
201.2 | DN 32 | U | 8
202 | ANTI- BÉLIER | U | 6
203 | CANALISATIONS INTÉRIEURES EN TUBE POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ PER 13/16 MM | ML | 210
204 | CALORIFUGE TUYAUTERIE | ML | 175
205 | COFFRET À 2 COLLECTEURS EF/EC (2 À 8 DÉPARTS/ COLLECTEUR) | ENS | 6
206 | ROBINET DE PUISAGE | U | 3
207 | ROBINET DE VIDANGE | U | 3
208 | PURGEUR | U | 6
209 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE NF-ME EU - EV – EP
209.1 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE DN 40 À 75 | ML | 65
209.2 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE DN 110 | ML | 95
209.3 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE DN 125 | ML | 30
209.4 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE DN 160 | ML | 65
209.5 | TUYAUTERIE EN PVC ACOUSTIQUE DN 200 | ML | 7
210 | HÉBERGEMENT / VENTLATION PRIMAIRE
210.1 | DN 75 | U | 6
210.2 | DN 110 | U | 6
211 | SIPHON DE SOL EN LAITON 15X15 CM | U | 10
212 | SIPHON DE SOL EN FONTE 20X20 CM | U | 2
213 | GARDE GRÈVE | U | 17
214 | MANCHON DE VENTILATION | U | 6
PROTECTION INCENDIE
215 | CANALISATION EN TRANCHÉE
215.1 | PEHD 63 PN16 | ML | 80
215.2 | PEHD 110 PN16 | ML | 65
216 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ DN 40/49 MM | ML | 55
217 | POSTE ROBINET INCENDIE ARMÉ RIA DN 25 | ENS | 3
218 | VANNE D'ISOLEMENT
218.1 | VANNES D'ISOLEMENT DN 40 À DN 80 | U | 3
218.2 | VANNES D'ISOLEMENT DN 110 | U | 1
219 | ROBINET DE VIDANGE DN 40 | U | 2
220 | EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE EP 6 LITRES AVEC ADDITIF | U | 14
221 | EXTINCTEUR CO2 5 KG | U | 2
222 | POTEAU INCENDIE | U | 1
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
223 | SIÈGE WC À L’ANGLAISE | U | 17
224 | SIEGE DE WC A L’ANGLAISE POUR P.M.R Y/C EQUIPEMENTS | U | 2
225 | LAVABO VASQUE COMPLET AVEC ROBINETTERIE A BOUTON-POUSSOIR | U | 8
226 | LAVABO SUR COLONNE | U | 3
227 | PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE | U | 19
228 | DISTRIBUTEUR PAPIER | U | 19
229 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 9
230 | ÉVIER SIMPLE EN INOX | U | 1
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION D'INCENDIE
SERIE N° 11 : CLIMATISATION ET VENTILATION MECANIQUE
CLIMATISATION
231 | PAC ROOFTOP RÉVERSIBLE, PUISSANCE FRIGORIFIQUE 50 KWF, DÉBIT D'AIR 9 000 M³/H | ENS | 1
232 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME GAINABLE INVERTER
232.1 | PUISSANCE : 36000 BTU/HR | ENS | 5
232.2 | PUISSANCE : 24000 BTU/HR | ENS | 3
233 | CLIMATISEURS SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER PUISSANCE : 9000 BTU/HR | ENS | 4
234 | CLIMATISEUR EN SPLIT MURAL FROID SEUL PUISSANCE : 9000 BTU/HR | ENS | 1
235 | GRILLE LINÉAIRE DE REPRISE À FENTES 1000X50 MM | U | 43
236 | GRILLE LINÉAIRE DE SOUFFLAGE À FENTES 1000X50 MM | U | 43
237 | GAINE RECTANGULAIRE EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ DOUBLE PEAU ISOLÉE POUR CLIMATISATION 12/10 | M² | 491
238 | GAINES DE FLEXIBLES ISOLÉES CALORIFUGÉES DIAMÈTRE 200 | ML | 95
239 | CONDUITE EN PVC EVACUATION DE CONDENSATION DIAMÈTRE 32 à 40 | ML | 75
240 | DIFFUSEUR DE REPRISE | U | 17
241 | DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE | U | 26
VENTILATION MECANIQUE
242 | VENTILATEUR DES GAINES SANITAIRES DÉBIT 60 À 360 M3/H | ENS | 7
243 | CAISSON D'EXTRACTION DE VENTILATION VMC DÉBIT 1000 À 1250 M3/H | ENS | 1
244 | CAISSON D'AIR NEUF DE VENTILATION VMC DÉBIT 1000 À 1250 M3/H | ENS | 1
245 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTO RÉGLABLE DÉBIT 30 M3/H À 60 M3/H | U | 25
246 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE SPIRALÉE
246.1 | DIAMÈTRE 100 | ML | 70
246.2 | DIAMÈTRE 125 | ML | 55
246.3 | DIAMÈTRE 160 À 200 | ML | 15
247 | GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM, DIAMÈTRE 100 À 125 | ML | 35
248 | CLAPET ANTI-RETOUR VMC DIAMÈTRE 125 À 200 | U | 7
TOTAL CLIMATISATION ET VENTILATION MECANIQUE
SERIE N° 12 : PEINTURE
249 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR | M² | 2650
250 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR | M² | 220
251 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS & PLAFONDS | M² | 3000
TOTAL PEINTURE
SERIE N° 13 : AMENAGEMENT EXTERIEUR
RÉSEAU SOUS-DALLAGE - EXTÉRIEUR
252 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT | Ens | 1
253 | CANALISATION EN BUSE PVC ASSAINISSEMENT
253.1 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø 315 | ML | 100
253.2 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø 250 | ML | 100
253.3 | BUSE EN PVC SÉRIE ASSAINISSEMENT Ø 200 | ML | 40
254 | REGARD VISITABLES OU BORGNES AVEC TAMPONS EN BÉTON
254.1 | SECTION INTÉRIEURE 100X100CM | U | 20
254.2 | REGARD BORGNE | U | 10
255 | REGARDS B.A 60X60 DISTRIBUTION HYDRAULIQUE | U | 10
256 | VANNE D'ARRET SOUS REGARD
256.1 | Ø 32MM | U | 7
256.2 | Ø 40MM | U | 1
256.3 | Ø 63MM | U | 3
256.4 | Ø 110MM | U | 1
257 | BOUCHE D'ARROSAGE Ø 25MM | U | 20
REVETEMENT
258 | TERRASSEMENT EN DEBLAI DANS TERRAIN DE TOUT NATURE | M³ | 3045
259 | REMBLAIS COMPACTES DES TERRES PROVENANT DE ZONES D’EMPRUNTS | M³ | 3045
260 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T3 | ML | 348
261 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE P1 OU CR1 | ML | 532
262 | PAVE AUTOBLOQUANT 6 CM | M² | 2233
263 | PAVE AUTOBLOQUANT CARROSSABLE 8 CM | M² | 1400
264 | REVÊTEMENT DU SOL EN BETON DESACTIVE | M³ | 155
265 | SABLE TAMISE | M³ | 44
266 | REVETEMENT EN MARBRE IFRANE REGION SOUSS MASSA DE 3 CM D’EPAISSEUR | M² | 80
ESPACE VERT
267 | APPORT DE TERRE VÉGÉTALE | M³ | 108
268 | ENGAZONNEMENT EN BOUTURES "PENNISETUM" | M² | 450
269 | ARBRES ORNEMENRAUX DE CIRCONFERENCE DU TRONC 18-20 CM ET DE HAUTEUR MINIMALE DE 3 M | U | 80
270 | ARBUSTES DIVERS DE HAUTEUR MINIMALE DE 0,80 M | U | 400
AMENAGEMENT DES TERRAINS
271 | TERRAIN DE PADEL | ENS | 1
272 | TERRAIN OMNISPORT | ENS | 1
MOBILIER URBAIN ET JEUX D'ENFANTS
273 | BANCS EN U | U | 6
274 | CORBEILS | U | 4
275 | TOBOGGAN | U | 1
276 | BALANÇOIRE | U | 1
277 | JEUX DE RESSORT | U | 2
DIVERS
278 | MUR DE CLÔTURE GRILLAGE | ML | 359
279 | LAMPADAIRE DE 3M DE HAUTEUR | U | 30
280 | MAT DRAPEAU | U | 1
281 | ENSEIGNE PRINCIPALE | U | 2
282 | ENSEIGNE SECONDAIRE | U | 2
283 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | M² | 5
284 | REVÊTEMENT MURAL EN GRAPHIQUE VINYLE ADHÉSIF | M² | 19
285 | MIROIR | M² | 40
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
SERIE N° 14 : EQUIPEMENTS SCENIQUES
286 | SIÈGE DE FAUTEUIL | U | 196
287 | CADRE DE LA SCENE | ENS | 1
288 | PATIENCE ELECTRIQUE POUR RIDEAUX D'AVANT-SCENE | U | 1
289 | RIDEAU D'AVANT-SCENE | M² | 130
290 | RIDEAU FOND DE SCENE MANUEL | M² | 130
291 | FRISE DE SCÈNE | U | 3
292 | LAMBREQUIN – MANTEAU D’ARLEQUIN | U | 1
TOTAL EQUIPEMENTS SCENIQUES
RECAPITULATION
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
2 | GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
3 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
4 | REVETEMENTS |  |  |  | 0
5 | FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE |  |  |  | 0
7 | ELECTRICITE - CFO |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE - CFA |  |  |  | 0
9 | SONORISATION -VIDEO PROJECTION-CONFÉRENCE |  |  |  | 0
10 | PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION D'INCENDIE |  |  |  | 0
11 | CLIMATISATION ET VENTILATION MECANIQUE |  |  |  | 0
12 | PEINTURE |  |  |  | 0
13 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
14 | EQUIPEMENTS SCENIQUES |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0