## BPG LOT n°2 (hidden)
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL - DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL
LOT N°2 : Gros-Œuvre, Etanchéité, Façade et Cors d'Etat Techniques
Projet : NEW MARINA CASABLANCA - LOT C1 - TOUR HOTEL & PALAIS DES CONGRES
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL - DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL DU LOT N°2
N° Des Prix | Désignation des ouvrages | MONTANT TOTAL FORFAITAIRE HT
|  | Part en dirhams |  | Part en devises
|  | En chiffres | En lettres | En chiffres | En lettres
SOUS LOT N°2.1 GROS-ŒUVRE /MACONNERIE/CHARPENTE METALLIQUE
SOUS LOT N°2.2 FACADE TOUR
SOUS LOT N°2.3 ETANCHEITE
SOUS LOT N°2.4 PLOMBERIE SANITAIRE / SPRINKLAGE / PROTECTION INCENDIE
SOUS LOT N°2.5 CHAUFFAGE - VENTILATION / CLIMATISATION - DESENFUMAGE
SOUS LOT N°2.6 COURANTS FORTS - GROUPES ELECTROGENES
SOUS LOT N°2.7 COURANTS FAIBLES
SOUS LOT N°2.8 ASCENSEURS ET MONTES CHARGES
TOTAL HT
T.V.A. 20 %
TOTAL TTC
Arrêté le présent bordereau du prix global à la somme TTC de :

## DECOMPOSITION Sous-lot n°2.7 (hidden)
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL - DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL
LOT N°2 : Gros-Œuvre, Etanchéité, Façade et Cors d'Etat Techniques
Sous lot N°2.7 : Courants Faibles
Projet : NEW MARINA CASABLANCA - LOT C1 - TOUR HOTEL & PALAIS DES CONGRES
DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL DU SOUS-LOT N°2.7
N° Des Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire en DH/HT | Montant
2.7 | SOUS LOT COURANTS FAIBLES
2.7.1 | RESEAUX VDI
2.7.1.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7 .1.1 | TELEPHONIE EXTERIEUR
2.7.1.1.1 | Chambre Téléphonie type PNS2
| Au forfait: |  | 3
2.7.1.1.2 | Tranchée génie civil et canalisation type CPS4
| Au forfait: |  | 30
2.7.1.2 | CHEMIN DE CABLE
2.7.1.2.1 | Chemin de câble Type 1
| Au forfait: |  | 900
2.7.1.2.2 | Chemin de câble Type 2
| Au forfait: |  | 8500
2.7.1.2.3 | Chemin de câble Type 3
| Au forfait: |  | 0
2.7.1.2.4 | Chemin de câble Type 4
| Au forfait: |  | 2000
2.7.1.3 | REPARTITEUR GENERAL MDF MAIN DISTRIBUTION FRAME
2.7.1.3.1 | Répartiteur général Type 1
| Au forfait: |  | 2
2.7.1.3.2 | Répartiteur général Type 2
| Au forfait: |  | 0
2.7.1.3.3 | Répartiteur général Type 3
| Au forfait: |  | 1
2.7.1.4 | SOUS-REPARTITEUR IDF INTERMEDIATE DISTRIBUTION FRAME
2.7.1.4.1 | Sous-Répartiteur Type 1
| Au forfait: |  | 18
2.7.1.4.2 | Sous-Répartiteur Type 2
| Au forfait: |  | 1
2.7.1.4.3 | Sous-Répartiteur Type 3
| Au forfait: |  | 6
2.7.1.4.4 | Sous-Répartiteur Type 4
| Au forfait: |  | 5
2.7.1.5 | CABLAGE VERTICAL ET HORIZONTAL
2.7.1.5.1 | Prise Téléphonique et Informatique banalisée
| Au forfait: |  | 2134
2.7.1.5.2 | Câble UTP CAT6A
| Au forfait: |  | 119000
2.7.1.5.3 | Câble FO OM4 6 brins
| Au forfait: |  | 9700
2.7.1.5.4 | Câble Cuivre 25 pairs Catégorie 3
| Au forfait: |  | 6850
2.7.2 | RESEAU SANS-FIL WiFi
2.7.2.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7.2.1 | Point d'accès Wi-Fi Intélligent
| Au forfait: |  | 401
2.7.2.2 | Commutateur Wi-Fi
| Au forfait: |  | 22
2.7.2.3 | Contrôleur Wi-Fi
| Au forfait: |  | 1
2.7.3 | COUVERTURE CELLULAIRE- EQUIPEMENTS PASSIFS -
2.7.3.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7.3.1 | Antennes Omnidirectionnelles Indoor
| Au forfait: |  | 340
2.7.3.2 | CABLE RF ET ACCESSOIRES
2.7.3.2.1 | Câble Coaxial 1/2"
| Au forfait: |  | 2800
2.7.3.2.2 | Câble Coaxial 7/8"
| Au forfait: |  | 2200
2.7.3.2.3 | Câble de raccordement 1 m
| Au forfait: |  | 20
2.7.3.2.4 | Câble de raccordement 0,5 m
| Au forfait: |  | 9
2.7.3.2.5 | Connecteur N Male pour câble 1/2"
| Au forfait: |  | 220
2.7.3.2.6 | Connecteur N Male pour câble 7/8"
| Au forfait: |  | 740
2.7.3.3 | EQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION
2.7.3.3.1 | Splitter 4 voies
| Au forfait: |  | 10
2.7.3.3.2 | Splitter 3 voies
| Au forfait: |  | 160
2.7.3.3.3 | Splitter 2 voies
| Au forfait: |  | 10
2.7.3.3.4 | Coupleur directionnel type 1
| Au forfait: |  | 4
2.7.3.3.5 | Coupleur directionnel type 2
| Au forfait: |  | 8
2.7.4 | SURETE ELECTRONIQUE
2.7.4.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7.4.1 | VIDEOSURVEILLANCE
2.7.4.1.1 | SYSTEME DE SECURITE VIDEO
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.1.2 | SERVEUR CENTRAL DE VIDEOSURVEILLANCE
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.1.3 | ENREGISTREUR RESEAU
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.1.4 | POSTE DE SUPERVISION ET D’ADMINISTRATION
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.1.5 | MUR D’AFFICHAGE
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.1.6 | CAMERA TYPE MINI-DOME IP INTERIEUR
| Au forfait: |  | 213
2.7.4.1.7 | CAMERA FIXE IP EXTERIEURE
| Au forfait: |  | 7
2.7.4.1.8 | CAMERA FIXE IP INTERIEUR
| Au forfait: |  | 9
2.7.4.1.9 | DOME MOTORISE PTZ EXTERIEUR
| Au forfait: |  | 2
2.7.4.1.10 | COMMUTATEUR FEDERATEUR
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.1.11 | COMMUTATEURS OPERATEURS
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.2 | CONTROLE D’ACCES DES PARKINGS
2.7.4.2.1 | CAMERA POUR LA CAPTURE DES PLAQUES
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.2 | SYSTEME OPTIQUE DE RECONNAISSANCE DES CARACTERES OCR
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.3 | BARRIERE A LISSE ARTICULEE D’ENTREE AU PARKING
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.4 | BARRIERE A LISSE ARTICULEE DE SORTIE DU PARKING
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.5 | DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES VEHICULES
2.7.4.2.5.1 | DETECTEUR MAGNETIQUE DE LA BOUCLE INDUCTIVE
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.5.2 | AUTOMATE DE COMPTAGE DES VEHICULES
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.2.5.3 | PANNEAU LUMINEUX A DIODES "COMPLET" ET "LIBRE" SUR MAT DE 2 M
| Au forfait: |  | 0
2.7.4.3 | SYSTEME ALARME-INTRUSION
2.7.4.3.1 | SYSTEME ALARME-INTRUSION
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.3.2 | POSTE DE CONTRÔLE
| Au forfait: |  | 1
2.7.4.3.3 | ACCESSOIRES ALARME-INTRUSION
2.7.4.3.3.1 | DETECTEUR DE MOUVEMENT DOUBLE TECHNOLOGIE AVEC ANTI-MASQUE
| Au forfait: |  | 2
2.7.4.3.3.2 | DETECTEUR D’OUVERTURE DE PORTE
| Au forfait: |  | 240
2.7.4.3.3.3 | BOUTON DE DEMANDE SECOURS
| Au forfait: |  | 6
2.7.5 | TELEDISTRUTION, IP TV ET INTER-ACTIVITE
2.7.5.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7.5.1 | PLATEFORME DE RECEPTION
2.7.5.1.1 | ANTENNES TERRESTRES
| Au forfait: |  | 0
2.7.5.1.2 | ANTENNE SATELLITE
| Au forfait: |  | 0
2.7.5.2 | SYSTEM D’AMPLIFICATION ET FILTRAGE ENTRE ANTENNES ET STATIONS DE TETE
2.7.5.2.1 | AMPLIFICATEUR MULTIBANDES
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.2.2 | AMPLIFICATEUR SATELLITE 17 ENTREES
| Au forfait: |  | 0
2.7.5.2.3 | MULTISWITCH 17*16
| Au forfait: |  | 0
2.7.5.3 | STATIONS DE TETE DES RESEAUX IP ET RF
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.4 | SYSTEME DE DISTRIBUTION RF
2.7.5.4.1 | CABLAGE VERTICAL
| Au forfait: |  | 29070
2.7.5.4.2 | CABLAGE HORIZONTAL
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.4.3 | AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION DE LIGNE
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.4.4 | BOITIERS REPARTITEURS ET DERIVATEURS
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.4.5 | PRISE TV ET CONNECTIQUE
| Au forfait: |  | 740
2.7.5.4.6 | BOITIER DE DISTRIBUTION DE CHAMBRE
| Au forfait: |  | 308
2.7.5.5 | SYSTEME INTERACTIF IP TV ET VOD
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.6 | SYSTEME D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.7 | SYSTEME CENTRAL D’ADMINISTRATION
| Au forfait: |  | 1
2.7.5.8 | SET TOP BOX
| Au forfait: |  | 740
2.7.5.9 | MEDIA HUB
| Au forfait: |  | 308
2.7.5.10 | RESEAU ETHERNET DEDIE A L’IP TV
| Au forfait: |  | 1
2.7.6 | SONORISATION D’AMBIANCE ET SONORISATION DE SECURITE
2.7.6.0 | ETUDES D'EXECUTION
| Au forfait : |  | 1
2.7.6.1 | CENTRALE DE GESTION DU SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE ET D’AMBIANCE
| Au forfait: |  | 1
2.7.6.2 | BAIE DU 2EME ETAGE DE LA TOUR HOTEL
| Au forfait: |  | 1
2.7.6.3 | BAIE DU 19EME ETAGE DE LA TOUR HOTEL
| Au forfait: |  | 1
2.7.6.4 | BAIE DU 36EME ETAGE DE LA TOUR HOTEL
| Au forfait: |  | 1
2.7.6.5 | BAIE DU RDC DE LA TOUR
| Au forfait: |  | 1
2.7.6.6 | BAIE DU PALAIS DES CONGRES
| Au forfait: |  | 0
2.7.6.7 | HAUT PARLEUR ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
| Au forfait: |  | 1773
2.7.6.8 | HAUT PARLEUR MURAL
| Au forfait: |  | 0
2.7.6.9 | CABLAGE, TUBAGE ET ACCESSOIRES
| Au forfait: |  | 1
TOTAL SOUS LOT N°2.7 COURANTS FAIBLES

## BPDE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE BERKANE LOT N°09 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLE
***AOON/36/2026/ANEPO***
***Bordereau d’approvisionnement***
PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | PRIX UNITAIRE EN DH HT
EQUIPEMENTS ACTIFS
1 | COMMUTATEUR FEDERATEUR VOIX/DONNEES/IMAGES
| L'unité | U
COMMUTATEUR D’ACCES POUR SR
2 | COMMUTATEURS D’ACCES 24 PORTS
| L'unité | U
3 | COMMUTATEURS D’ACCES 48 PORTS
| L'unité | U
POSTES TELEPHONIQUES
4 | POSTE STANDARISTE
| L'unité | U
5 | POSTE SIP TYPE 1
| L'unité | U
6 | POSTE SIP TYPE 2
| L'unité | U
SURETE ELECTRONIQUE
SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
7 | CAMERA TYPE MINI-DOME IP INTERIEURE JOUR/ NUIT AVEC IR
| L'unité | U
8 | CAMERA FIXE IP EXTERIEURE JOUR/NUIT AVEC IR
| L'unité | U
9 | CAMERA MOBILE JOUR/NUIT AVEC IR
| L'unité | U
VERROUILLAGE:
10 | VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE
| L'unité | U
APPEL INFIRMIERE
11 | PUPITRE APPEL INFIRMIERE
| L'Unité | U
12 | BLOC DE PORTE
| L'Unité | U
13 | MANIP D'APPEL MALADE (POIRE D'APPEL)
| L'Unité | U
14 | TIRETTE SANITAIRE
| L'Unité | U
15 | HUBLOT DE CHAMBRE
| L'Unité | U
16 | AFFICHEUR DE COULOIR
| L'Unité | U
HORLOGERIE
17 | HORLOGE NUMERIQUE
| L'unité | U
18 | HORLOGE ANALOGIQUE SIMPLE FACE
| L'unité | U
19 | HORLOGE ANALOGIQUE DOUBLE FACE
| L'unité | U
DIFFUSION
20 | HAUT PARLEUR DE PLAFOND
| L'unité | U
INTERPHONIE
21 | PLATINE EXTERIEURE
| L'unité | U
22 | POSTE INTERIEUR
| L'unité | U
VIDEOPROJECTION
23 | VIDEOPROJECTEUR LASER FIXE
| L'unité | U
24 | ECRAN DE PROJECTION MOTORISE AVEC RF
| L'unité | U