## BPDE
Bordereau des prix formant détail estimatif
Appel d'Offres Ouvert National N°100/AREP-FM/2026
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DE DE LA COMMUNE RETBA DANS LA PROVINCE DE TAOUNATE,REGION FES-MEKNES Tranche III -Equipement-En lot unique-
N° | Libellé | Unité | Qantité | PU | PP
01- Equipements Hydro-Electroméaniques :
1 | Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal, Débit nominal : supérieur à 10l/s et inférieur ou égal à 15 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 170 m et inférieure ou égale à 180 m | U | 2
2 | Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal, Débit nominal : supérieur à 10l/s et inférieur ou égal à 15 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 200 m et inférieure ou égale à 210 m | U | 2
3 | Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 210 m et inférieure ou égale à 220 m | U | 2
4 | Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 80 m et inférieure ou égale à 90 m | U | 2
5 | Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 150 m et inférieure ou égale à 160 m | U | 2
6 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm | U | 2
7 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2
8 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2
9 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 10
10 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 4
11 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : 600 mm | U | 2
12 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2
13 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 4
14 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : 600 mm | U | 2
15 | Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2
16 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2
17 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 5
18 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 4
19 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
20 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
21 | Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
22 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2
23 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 5
24 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 4
25 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
26 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
27 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
28 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 8
29 | Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
30 | Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
31 | Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
32 | Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
33 | Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 8
34 | Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond , Diamètre nominal de sortie : 50 , Capacité : 500 l, Gamme de pression : 25/37,50 bar | U | 2
35 | Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond , Diamètre nominal de sortie : 50 , Capacité : 200 l, Gamme de pression : 25/37,50 bar | U | 1
36 | Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond , Diamètre nominal de sortie : 50 , Capacité : 50 l, Gamme de pression : 25/37,50 bar | U | 1
37 | Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-bélier , Forme de sortie : sortie de fond , Diamètre nominal de sortie : 50 , Capacité : 100 l, Gamme de pression : 16/24 bar | U | 1
38 | Fourniture et transport de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : corps à brides | U | 1
39 | Fourniture et transport de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar, Forme des extrémités : corps à brides | U | 2
40 | Fourniture et transport de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 25 bar, Forme des extrémités : corps à brides | U | 2
41 | Fourniture, transport de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
42 | Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 40 bars | U | 4
43 | Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bars | U | 2
44 | Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
45 | Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
46 | Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
47 | Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
48 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
49 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/40 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
50 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4
51 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4
52 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4
53 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150/100 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 4
54 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4
55 | Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100/60 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 4
56 | Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
57 | Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
58 | Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150/60 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 4
59 | Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100/40 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
60 | Fourniture et transport de Collecteur, Type : d'aspiration ou de refoulement pour 2 groupes de pompage, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 150 mm, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud | U | 6
61 | Fourniture et transport de Collecteur avec plaque pleine, Type : d'aspiration pour 2 groupes de pompage, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 100/100 mm, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud | U | 2
62 | Fourniture et transport de Collecteur, Type : de refoulement pour 2 groupes de pompage, Pression nominale : 25 bar, Diamètre nominal : 100 mm, Nature du matériau : acier galvanisé à chaud | U | 2
63 | Fourniture et transport de clapet, Type : de retenue à double battant, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
64 | Fourniture et transport de clapet, Type : de retenue à disques concentriques, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 6
65 | Fourniture et transport de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA | U | 4
66 | Fourniture et transport de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA | U | 2
67 | Fourniture et transport de ventouse, Type : simple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 4
68 | Fourniture et transport de ventouse, Type : simple fonction avec robinet d’arrêt , Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
69 | Fourniture et transport d'adaptateur de bride, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2
70 | Fourniture et transport d'adaptateur de bride, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1
71 | Fourniture et transport de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé, Forme des extrémités : bouts bridés, Pression nominale : 16 bar, Diamètre nominal : 150 mm | U | 6
72 | Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre nominal : 80/90 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
73 | Montage, essai et mise en service des équipements hydromécaniques | Ft | 4
74 | Fourniture et transport d'équipement et réalisation d'un piquage 1/2, type : avec robinet pour prise d'échantillon | Ft | 4
75 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques | Ft | 4
76 | Extincteur d'incendie à poudre, Capacité : 6 Kg | U | 4
77 | Confection de socle, Type : en béton armé pour groupe électropompe à axe horizontal | Ft | 4
78 | Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques | Ft | 4
02- Equipements Electriques :
79 | Fourniture et transport d'armoire d'arrivée | U | 4
80 | Fourniture et transport d’armoire, Type : de commande et de protection pour groupes de pompage | U | 8
81 | Fourniture et transport de câble électrique, Type : de liaison BT , entre le poste de transformation et l'armoire d'arrivée | ml | 160
82 | Fourniture et transport de câble électrique BT, Type : U1000 R02V | ml | 60
83 | Fourniture, transport de Prise de terre, Type : des masses | Ft | 4
84 | Eclairage électrique pour ouvrage, à l'intérieur et extérieur | Ft | 4
85 | Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : avec Palan de 1 tonne | Ft | 2
86 | Fourniture, transport et installation d'un Ensemble de système de manutention électrique, Type : avec Palan de 0,5 tonnes | Ft | 2
87 | Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : électriques | Ft | 4
88 | Montage et essai des équipements, Type : électrique | Ft | 4
89 | Fourniture et transport de sonde, Type : de niveau avec convertisseur et affichage | U | 3
90 | Fourniture et transport de câble d'instrumentation, Type : pour sonde de niveau | Ft | 3
91 | Ensemble de système de régulation | Ft | 4
TOTAL H.T
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C
Fait a…....................,Le…....................... (Signature et cachet du concurrent)