## Bordereau c abbass el jirari
APPEL D’OFFRE N°
PROJET:Travaux de construction d'un collège ABBAS EL JIRARI,C/R Ahl Angad, relevant de la direction provinciale d’oujda angad ; AREFOR; programme 2025.
BORDOREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH (HT) | PRIX TOTAL
GROS-ŒUVRE
1 | DECAPAGE ET NIVLLEMENT DU TERRAIN Y COMPRIS EVACUATION ET NETTOYAGE | m² | 4000
2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER | m³ | 155
3 | FOUILLES EN TRANCHEE, EN PUITS OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C LE ROCHER | m³ | 1000
4 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION DES DEBLAIS A LA DECHARGE PUBLIQUE | m³ | 1155
5 | APPORT ET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT | m³ | 240
6 | BÉTON DE PROPRETE | m³ | 36
7 | BETON BANCHE,BETON CYCLOPEEN OU GROS BETON | m³ | 80
8 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | m³ | 155
9 | ARASE ETANCHE | m² | 155
10 | BÉTON POUR BÉTON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE Y COMPRIS ACIERS. | m³ | 250
11 | HERISSONAGE EN PIERRES SECHES | m² | 810
12 | FORME EN BETON DE 0,13m Y/COMPRIS ACIERS | m² | 810
13 | RENFORMIS EN BETON | m² | 30
14 | FORMES EN BÉTON POUR MARCHES D'ENTRÉES ET RAMPES | m² | 80
15 | DALLAGE EXTÉRIEUR (COUR, ALLÉES, TROTTOIR PÉRIPHÉRIQUE) | m² | 1100
16 | MISE A LA TERRE EN CABLE CUIVRE NU DE 28 mm² | U | 5
17 | BUSE EN PVC-U Ø200 TYPE ASSAINISSEMENT | ml | 100
18 | BUSE EN PVC-U Ø315 TYPE ASSAINISSEMENT | ml | 60
19 | REGARD en BA 40*40 NON VISITABLE | U | 10
20 | REGARD en BA de 40*40 VISITABLE | U | 10
21 | REGARD en BA de 60*60 VISITABLE | U | 4
22 | TROP PLEIN DE TERRASSE Ø100 | U | 10
23 | CANIVEAU EN BETON ARME 40 CM ET TOUT PROFENDEURS ET GRILLE | ml | 20
24 | BETON POUR B.A EN ELEVATION Y COMPRIS ACIER | m³ | 170
25 | PLANCHER DE 15+5 | m² | 990
26 | PLANCHER DE 25+5 | m² | 873
27 | MUR D’ACROTERE | ml | 340
28 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 12 + 6T Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON | m² | 1250
29 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE DE 12T | m² | 280
30 | SIMPLE CLOISON EN BRIQUES CREUSE DE 6T | m² | 300
31 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT LISSE OU RUSTIQUE | m² | 1500
32 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 4000
33 | Mur de clôture en agglos de 2.40 à 2.60 m de hauteur hors chainage y/c motif décoratif | ml | 120
34 | Mur de clôture façade principale de 2.40 à 2.60 m de hauteur hors chainage, y/c grille de défense | ml | 30
35 | TABLE PROF EN BÉTON Y/C REVÊTEMENT EN MARBRE GRANITE | U | 2
36 | TABLE DE PRÉPARATION EN BÉTON Y/C REVÊTEMENT EN MARBRE GRANITE | U | 1
37 | TABLE D'ÉLÈVE EN BÉTON DE 0,65 M Y/C REVÊTEMENT EN MARBRE GRANITE | ML | 46
38 | PORCHE D’ENTREE Y/C PORTE PRINCIPALE COULISSANTE. | ENS | 1
ETANCHEITE
39 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | m² | 970
40 | ETANCHÉITÉ BICOUCHE AUTO PROTÉGÉE Y/C RELEVE | m² | 970
41 | SOLINS GRILLAGES | ml | 400
42 | PROTECTION PAR DALOTS | m² | 970
43 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES Y/S CRAPAUDINES: | U | 8
44 | CHUTE D'EVACUATION EN PVC Ø125mm | ml | 60
45 | COUVRE JOINT DE DILATATION AU SOL ENCASTRE | ml | 22
46 | COUVRE JOINT DE DILATATION AUX MURS ET PLAFONDS | ml | 100
REVETEMENT DE SOLS ET MURS
47 | REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC Y/C BANDE EN GRANITO POLI GRIS ET PLINTHE | m² | 1400
48 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI GRIS Y/C PLINTHE | ml | 100
49 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTI-DERAPANT OU NORMALE Y/C PLINTHE | m² | 100
50 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | m² | 380
51 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRES CERAME ANTIDERAPANT Y/C PLINTHE | ml | 145
52 | REVETEMENT DE TABLETTE EN MARBRE GRANIT D’EPAISSEUR 2CM | m² | 3
53 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE REVSOL 60X40CM | m² | 1500
54 | REVETEMENT DU SOL EN MIGONETTE LAVEE Y COMPRIS RETOMBEE | m² | 480
55 | FOURNITURE ET POSE DE CLAUSTRAS | m² | 40
FAUX PLAFOND
56 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX SANS PLUS-VALUE | m² | 240
MENUISERIE BOIS- METALLIQUE ET ALUMINIUM , INOX
MENUISERIE BOIS
57 | PORTE À LAMES | m² | 55
58 | PORTE PLEINE | m² | 30
59 | PORTE ISOPLANE | m² | 3
60 | PLACARD DE RANGEMENT Y COMPRIS ÉTAGÈRES | m² | 100
61 | PLACARD SOUS PAILLASSE | m² | 7
62 | PORTE - MANTEAUX COLLECTIF | ml | 20
63 | RAYONNAGE POUR BIBLIOTHÈQUE | m² | 60
64 | VOLET ROULANT EN ALUMINIUM Y COMPRIS CACHE RIDEAU | m² | 28
65 | FOURNITURE ET POSE DE FENÊTRE ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM : | m² | 154
66 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN ALUMINIUM | m² | 6
MENUISERIE METALLIQUE
67 | PORTE METALLIQUE Y/C VITRAGE | m² | 45
68 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS METALLIQUE (H :100 cm) | ml | 75
69 | GRILLE DE DEFENSE EN DECOUPE LAZER | m² | 154
70 | FOURNITURE ET POSE D’UN MAT EN TUBE INOX DE DIAMETRE 60MM ET DE LONGUEUR 5.00M AVEC DRAPEAU : | U | 1
71 | FOURNITURE ET POSE D’ENSEIGNE BILINGUES DE 1.5MX3M Y COMPRIS ECRITURE EN INOX | ENS | 1
72 | ENSEIGNE POTENCE FER FORGE POUR PORTE | U | 20
73 | PORTE MÉTALLIQUE | m² | 5
74 | PORTAIL ET PORTILLON MÉTALLIQUE | m² | 35
75 | MUR DE CLOTURE EN GRILLAGE SOUDE | ml | 60
76 | PORTAIL METALLIQUE COULISSANT (350 X 2,20 CM) | ENS | 1
77 | BANQUETTES EN BOIS ET MÉTAL | U | 6
78 | BANCS MAÇONNÉES POUR VESTIAIRES | ML | 20
ELECTRICITE-LUSTRERIE-COURANT FAIBLE
79 | BRANCHEMENT DEFINITIF D’ELECTRICITE Y COMPRIS BOITE DE COUPUR. | ENS | 2
80 | CÂBLE U1000 RO2V CU 4X 50MM² | ml | 30
81 | CÂBLE U1000 RO2V CU 4X 25MM² | ml | 50
82 | CÂBLE U1000 RO2V CU 4X 16MM² | ml | 115
83 | CÂBLE U1000 RO2V CU 4X 10MM² | ml | 100
84 | CÂBLE U1000 RO2V CU 2X 10MM² | ml | 20
85 | TABLEAU GENERAL DE BASSE TENSION | U | 1
86 | TABLEAU DE PROTECTION Y COMPRIS DISJONCTEUR 30 A/40A | U | 10
87 | BOITE DE COUPURE ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE ETANCHE | U | 2
88 | COFFRET DE COMPTAGE BASSE TENSION ET COMPTEUR 4FILS | U | 1
89 | BOITE DE DERIVATION | U | 2
90 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 30
91 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 25
92 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 14
93 | BOUTON POUSSOIRE | U | 15
94 | PRISE DE COURANT 2X16 A+T | U | 120
95 | PRISE DE COURANT 2X32 A+T ETANCHE | U | 3
96 | PLAFONNIER LED 40W CARRE 60X60 CM ENCASTRE OU APPARENT | U | 93
97 | PLAFONNIER ETANCHE LED 40W CARRE 60X60 CM APPARENT | U | 8
98 | HUBLOT ETANCHE A LED ENCASTRE OU APPARENT | U | 6
99 | FOURNITURE ET POSE APPLIQUE MURALE A LED | U | 6
100 | PROJECTEUR D’ECLAIRAGE EXTERIEUR 50W LED | U | 8
101 | BLOC AUTONOME DE SECOURS 60lm | U | 21
102 | ALIMENTATION ENSEIGNE | U | 2
103 | PRISE RJ 45 CAT. 6 | U | 15
104 | PRISE DE TELEPHONE AVEC CABLE D’INSTALLATION Y/C APPAREILLAGE. | U | 15
105 | SYSTEME D'ALARME TYPE 4 | ENS | 6
106 | SIRENE | U | 1
107 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE | ENS | 5
PLOMBERIE SANITAIRE
108 | BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAUX POTABLE EXTERIEUR | ENS | 1
109 | BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT | ENS | 1
110 | NICHE COMPTEUR EAU POTABLE | U | 1
Réseau de distribution intérieur
111 | CONDUITE PEHD Ø75 MM | ml | 70
112 | CONDUITE PEHD Ø63 MM | ml | 30
113 | CONDUITE PEHD Ø40 MM | ml | 80
114 | CONDUITE PEHD Ø32 MM | ml | 120
vannes d’arrêts dans regards
115 | Diam 63 | U | 4
116 | Diam 50 | U | 2
117 | Diam 40 | U | 4
118 | Diam 32 | U | 8
Tube en PPR encastré ou apparent
119 | CONDUITE PPR Ø40 MM | ml | 100
120 | CONDUITE PPR Ø32 MM | ml | 80
121 | CONDUITE PPR Ø25 MM | ml | 120
Tuyauterie en PVC
122 | Diam 75 | ml | 25
123 | Diam 100 | ml | 80
124 | SIPHON DE SOL DE 100 X100MM AVEC SORTIE Ø32 | U | 8
APPAREILS SANITAIRES
125 | W.C A L'ANGLAISE | U | 4
126 | W.C A LA TURQUE | U | 12
127 | WC A L`ANGLAISE PMR | U | 3
128 | LAVABO A VASQUE | U | 4
129 | LAVABO COLLECTIF DUO EN CERAME EF | U | 8
130 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | U | 7
131 | DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE | U | 7
132 | GLACE MIROIR | m² | 4
133 | EVIER INOX A 2 BACS | U | 1
134 | Timbre pour laboratoire à un seul bac | U | 15
135 | RECEVEUR DE DOUCHE AVEC EQUIPEMENTS | ENS | 1
136 | ROBINET A POUSSOIR | U | 3
137 | ROBINET DE PUISAGE DIAMETRE 15 | U | 1
138 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE DE 100L | U | 2
139 | CHAUFFE-EAU SOLAIRE DE 200 L | U | 1
140 | ARMOIRE RIA AVEC 30M DE TUBE SEMI-RIGIDE | U | 4
141 | EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG à ABC | U | 10
142 | POTEAU D’INCENDIE | U | 1
143 | EVACUATION ET DESCENTE D'EAU PLUVIALE EN PVC Ø110mm | ml | 80
PEINTURE
144 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFOND | m² | 4000
145 | PEINTURE INTERIEUR GLYCEROPHTALIQUE SUR MUR ET PLAFOND HUMIDES: | m² | 160
146 | PEINTURE EXTERIEUR REXOLIT SUR MUR | m² | 500
147 | REVÊTEMENT MURALE EN GRANULAT DE MARBRE (PASTA) | m² | 1000
148 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS | m² | 380
149 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE | m² | 720
AMENAGEMENT EXTERIEUR
150 | FOURNITURE ET POSE DES BANCS EN BÉTON | ml | 8
151 | FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DES JARDINS | ml | 50
152 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T3 | ml | 50
153 | FOURNITURE D’ARBRES GENRE FILAO DE 2,5M | U | 20
154 | FOURNITURE D’ARBRES GENRE PEUPLIER DE 2,5M | U | 10
155 | APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRE VÉGÉTALE | m³ | 100
TERRAIN DE SPORT
156 | TERRAIN POLYVALENT+TRAÇAGE ET EQUIPEMENT | m² | 1056
Divers
157 | Frais d’autorisation | ft | 1
158 | FOSSE SEPTIQUE DE 16M3 ET PUIT PERDU: | Ens | 1
159 | DEMOLITION DES ELEMENTS EN DUR (BRIQUE, BETON, AGGLOS, MACONNERIE) | ft | 1
TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  | 0 | délai | 365
TVA 20% |  |  |  |  | 0 | caution | 120000
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
| Signature | fait à