## GC R20m3 + surpresseur
PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT D'UN RESERVOIR D'EAU POTABLE, AINSI QUE DE REALISATION DES CANALISATIONS DE BRANCHEMENT, AU PROFIT DE LA COLLECTIVITE ETHNIQUE DE BNI SOULAYMANE.
Bordereau des prix -détail estimatif
N° prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire en DH ( Hors TVA ) | Prix Total ( Hors TVA )
En chiffres
Série 1 : Etude
1 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | Ft | 1 |  | 0
2 | Dossier de récolement | Ft | 1 |  | 0
| total etude |  |  |  | 0
OUVRAGE 1 - RESERVOIR SEMI-ENTERREE DE CAPACITE 30M3
GC
3 | Terrassement en pleine masse pour ouvrages, Nature du terrain : tout terrain | M3 | 37.5 |  | 0
4 | Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout venant | M3 | 15 |  | 0
5 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | M2 | 9 |  | 0
6 | Talutage compacté | M3 | 18 |  | 0
7 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5 , Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 130 bar | M3 | 4.5 |  | 0
8 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3 , Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 230 bar | M3 | 9 |  | 0
9 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux de classe B4 , Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 180 bar | M3 | 4.5 |  | 0
10 | Génie civil de caniveau, Forme : rectangulaire , largeur au radier : inférieure ou égale à 0,30 m, Profondeur intérieure : supérieure à 0,30 m et inférieure ou égale à 0,50 m | MTR | 22.5 |  | 0
11 | Dallettes en béton armé, Epaisseur de dallette : 0.15 m | M2 | 15 |  | 0
12 | Dallage en béton armé | M2 | 18 |  | 0
13 | Asphalte en fondation | M2 | 18 |  | 0
14 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2 , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 4.5 |  | 0
15 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 18 |  | 0
16 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec incorporation de produit hydrofuge , Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar | M3 | 6 |  | 0
17 | Armature pour béton, Type d’acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour béton armé | KGM | 3900 |  | 0
18 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d’épaisseur 3 cm | M2 | 45 |  | 0
19 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d’épaisseur 2 cm | M2 | 15 |  | 0
20 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d’épaisseur 2 cm | M2 | 60 |  | 0
21 | Etanchéité des toitures plates | M2 | 15 |  | 0
22 | Solins d’étanchéité | MTR | 21 |  | 0
23 | Réalisation d’une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier à granulométrie décroissante | M3 | 12 |  | 0
24 | Génie civil des regards, Type : de départ de réservoir | U | 1 |  | 0
25 | Génie civil des regards, Type : d'arrivée de réservoir | U | 1 |  | 0
26 | Génie civil des regards, Type : de vidange , Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 1 |  | 0
27 | Fourniture et pose de gargouille, Type : avec crapaudine en fil de fer galvanisé | U | 1 |  | 0
28 | Fourniture, transport et pose de Siphon de sol | U | 1 |  | 0
29 | Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm | MTR | 6 |  | 0
30 | Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : non visitable , Dimensions du regard : 0.60x0.60 m | U | 2 |  | 0
31 | Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : réservoir de 30 m3 | FT | 1 |  | 0
32 | Essai d'étanchéité des ouvrages | FT | 1 |  | 0
33 | Fourniture, transport et pose de Châssis, Type de châssis : grillagés à maille fines type moustiquaire à l’intérieur et métal déployé à l’extérieur | M2 | 1 |  | 0
34 | Fourniture, transport et pose d’Echelles métalliques, Type d’échelle : en acier galvanisé sans crénoline | MTR | 10 |  | 0
35 | Fourniture, transport et pose de Capot regard, Type : pour regard de visite, anti-vandale complet articulé et évolutif, Dimensions : 750 x 750 mm | U | 4 |  | 0
36 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l’extérieur | M2 | 60 |  | 0
37 | Peinture à base de bitume flinkote, Type : pour paroi enterrée | M2 | 18 |  | 0
38 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame, Type de carreau : anti-acide et anti-dérapant | M2 | 14 |  | 0
39 | Plinthe en carreaux grès cérame, Type : anti-acide | MTR | 18 |  | 0
40 | Construction de mur de clôture, Type de clôture : D | MTR | 60 |  | 0
41 | Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm , Dimensions : 2,4 x 2 m | U | 1 |  | 0
42 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : I | MTR | 20 |  | 0
43 | Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur conduite DN 200 mm | FT | 1 |  | 0
GC |  |  |  |  | 0
Equipement Arrivée
44 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
45 | Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
46 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm | U | 2 |  | 0
47 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 1 |  | 0
48 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 1 |  | 0
49 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60/60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1 |  | 0
50 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : fonte ductile , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
51 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
52 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts lisses | U | 2 |  | 0
53 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 1 |  | 0
54 | Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Type : haut de réservoir à bras de levier, Nature du matériau : corps en fonte à bride et flotteur en inox, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
TOTAL Equipement Arrivée |  |  |  |  | 0
Départ, Trop plein et Vidange
55 | Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps et bride en acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm | U | 1 |  | 0
56 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm | U | 4 |  | 0
57 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 3 |  | 0
58 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : fonte ductile , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 3 |  | 0
59 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
60 | Fourniture, transport et pose d'un compteur mécanique , Diamètre nominal : 65 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : Corps à brides | U | 1 |  | 0
61 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1 |  | 0
62 | Fourniture, transport et pose d’entonnoir en acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
63 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60/60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1 |  | 0
64 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts lisses | U | 2 |  | 0
65 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 1 |  | 0
66 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 1 |  | 0
67 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : d’extrémité , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids , Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1 |  | 0
TOTAL Départ, Trop plein et Vidange |  |  |  |  | 0
Total Ouvrage 1 Réservoir Semi-entérrée de Capacité 30 m3 |  |  |  |  | 0
Ouvrage 2 conduite de refoulement
68 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur,y compris remblaiement primaire et secondaire | m3 | 72 |  | 0
69 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable de concassage | m3 | 6 |  | 0
70 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar | MTR | 100 |  | 0
71 | Essai en tranchée des canalisations | MTR | 100 |  | 0
72 | Rinçage et désinfection des conduites | MTR | 100 |  | 0
73 | Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, Largeur : 0,50 m | MTR | 100 |  | 0
Total Ouvrage 2 conduite de refoulement |  |  |  |  | 0
Total HT |  |  |  |  | 0
Total TVA 20% |  |  |  |  | 0
Total ouvrage TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : ………………………………
| Signature et cachet du concurrent |  | Fait à :……………………………….
Le :…………………………………..