Marché N°……….

Bordereau des prix -Détail Estimatif

********

Objet : Electrification 1ère catégorie (compteur 2 fils) d'un groupe de logements à   

 la Commune territoriale  de  BNI  FRASSEN (Province de TAZA) devis de 

 la SRM, N°0000536618  -Taza 

	N° de Prix
	N° Service
	Désignation 
	Unité
	Quantité
	Prix Unitaires (HT)
	Prix Totaux (HT)

	1
	02-02-02
	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN ( F+M)
	U
	24
	
	

	2
	02-02-03
	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN ( F+M)
	U 
	17
	
	 

	3
	02-02-08
	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M)
	U 
	5
	
	

	4
	02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable  (F+M)
	U
	1
	
	

	5
	03-02-01
	Massif de fondation normal (F+M)
	M3
	21,094
	
	

	6
	04-02-01
	Poteau Bois S/C 8 m (F+M)
	U
	142
	
	

	7
	04-07-01
	Modification orientation poteaux bois J/C, X/C ou D (M)
	U 
	16
	
	

	8
	05-02-01
	Contrefichage poteau bois (F+M)
	U
	51
	
	

	9
	06-02-01
	Jumelage poteau bois(F+M)
	Kg
	6
	
	

	10
	20-02-01
	Terre de réseau (F+M)
	U
	22
	
	

	11
	34-00-04
	Câble isolé pré-assemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F)
	M
	5018
	
	

	12
	34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé pré-assemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections(M)
	M
	5018
	
	

	13
	36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé pré-assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)
	U
	64
	
	

	14
	36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé pré-assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)
	U
	84
	
	

	15
	36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé pré-assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)
	U
	29
	
	

	16
	36-02-27
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble pré-assemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)
	U
	205
	
	

	17
	36-02-28
	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)
	U
	41
	
	

	18
	
	Prestation  de la SRM – FM  (Frais de raccordement  1ère catégorie + peines et soins)
	Ft
	01
	223.909,36
	223.909,36

	Total HT
	 

	TVA (20%)
	 

	Total TTC
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