## EP El Bahia
Appel d'offres ouvert national« Au rabais ou à majoration » N°: 120/INV/2026
Objet :Travaux de construction de l'école primaire El Bahia à la commune territoriale Ménara relevant de la direction provinciale de Marrakech en lot unique.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
100 | GROS ŒUVRES
101 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocher | m³ | 760 | 50 | 38000
102 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain y compris rocher | m³ | 485 | 40 | 19400
103 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | m³ | 1245 | 30 | 37350
104 | Remblai d'apport | m³ | 329 | 70 | 23030
105 | Béton de propreté | m³ | 52 | 600 | 31200
106 | Gros Béton | m³ | 37 | 600 | 22200
107 | Béton cyclopéen en fondation | m³ | 245 | 600 | 147000
108 | Arase étanche | m² | 420 | 80 | 33600
109 | Couche de GNF 0/40 de 20cm sous dallage | m² | 1100 | 40 | 44000
110 | Forme en béton de 13 cm d’épaisseur y compris aciers | m² | 1100 | 140 | 154000
111 | Béton en fondations pour tout ouvrage | m³ | 202 | 1200 | 242400
112 | Aciers à haute adhérence en fondations pour tout ouvrage | Kg | 23230 | 12 | 278760
113 | Canalisations en buses de PVC pour évacuation
| A/Diamètre 200 | ml | 334 | 240 | 80160
| B/Diamètre 315 | ml | 55 | 280 | 15400
114 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation
| A/De 40 X 40 | U | 53 | 250 | 13250
| B/De 50 X 50 | U | 10 | 300 | 3000
| C/De 60 X 60 | U | 5 | 350 | 1750
| D/De 80 X 80 | U | 2 | 400 | 800
115 | Caniveau en béton de 40 cm de largeur | ml | 32 | 400 | 12800
116 | Branchement au réseau d'assainissement | ens | 1 | 20000 | 20000
117 | Béton en élévation pour tout ouvrage | m³ | 365 | 1200 | 438000
118 | Aciers à Haute Adhérence en élévation pour tout ouvrage | Kg | 54750 | 12 | 657000
119 | Plancher Hourdis
| A/Plancher Hourdis Ep= 25+5 à 7 | m² | 875 | 320 | 280000
| B/Plancher Hourdis Ep= 20+5 à 7 | m² | 139 | 280 | 38920
| C/Plancher Hourdis Ep= 16+4 à 5 | m² | 630 | 260 | 163800
120 | Double cloison en briques creuses | m² | 2115 | 200 | 423000
121 | Cloison simple en agglos creux
| A/Cloison de 20 cm | m² | 235 | 130 | 30550
| B/Cloison de 15 cm | m² | 97 | 120 | 11640
| C/Cloison de 10 cm | m² | 430 | 110 | 47300
| D/Cloison de 7 cm | m² | 114 | 100 | 11400
122 | Enduit exterieur au mortier de ciment y/c joint creux | m² | 1235 | 45 | 55575
123 | Enduit intérieur au mortier de ciment y/c baguette d’angle | m² | 3497 | 45 | 157365
124 | Enduit au plâtre lissée | m² | 1824 | 45 | 82080
125 | Dallette et paillasse y/c aciers | m² | 21 | 100 | 2100
126 | Renformis en béton | m² | 21 | 100 | 2100
127 | Couronnement d'acrotère y compris façon de larmier | ml | 375 | 50 | 18750
128 | Dallette couvre joint | ml | 38 | 100 | 3800
129 | Traitement des joints de dilatation y/c couvre joint | ml | 125 | 150 | 18750
Total 100 -GROS ŒUVRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 3660230
200 | ETANCHEITE
201 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorge pour solins | m² | 1201 | 50 | 60050
202 | Etanchéité bicouche auto-protégée | m² | 1201 | 130 | 156130
203 | Etanchéité des reliefs en bicouche auto-protégée | ml | 374 | 60 | 22440
204 | Etanchéité légère pour salles d'eau | m² | 80 | 100 | 8000
205 | Gargouille en plomb de tous diamètres y compris crapaudine | U | 12 | 300 | 3600
Total 200 -ETANCHEITE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 250220
300 | REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS
301 | Revêtement de sol en granito poli 50% blanc teinte et cire y compris plinthe | m² | 1561 | 140 | 218540
302 | Revêtement sol en carreaux de gres cerame y compris plinthe | m² | 192 | 180 | 34560
303 | Revêtement sol en carreaux de grès cérame antidérapant y compris plinthe | m² | 170 | 200 | 34000
304 | Revêtement en mignonnette lavée sur murs ou sols. | m² | 226 | 150 | 33900
305 | Marches et contre marches en granito poli 50% blanc teinte et cire y compris plinthe | ml | 105 | 200 | 21000
306 | Revêtement de sol pvc y compris chape de lissage et plinthes. | m² | 112 | 200 | 22400
307 | Revêtement mural en gravier résine | m² | 252 | 120 | 30240
308 | Main courante en gravier résine | ml | 67 | 100 | 6700
309 | Revêtement mural en carreaux de faïence | m² | 379 | 180 | 68220
310 | Revêtement de paillasses en granit | m² | 10 | 1500 | 15000
311 | Faux plafond et fausses poutres en staff lisse y/c joint creux et motifs decoratifs | m² | 228 | 160 | 36480
Total 300 - REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 521040
400 | MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE
401 | Porte pleine a lames | m² | 44 | 1000 | 44000
402 | Porte isoplane | m² | 73 | 1000 | 73000
403 | Porte en bois massif | m² | 4 | 1200 | 4800
404 | Porte en bois coupe-feu 1/2h + ferme porte | m² | 44 | 2000 | 88000
405 | Placard en bois | m² | 66 | 700 | 46200
406 | Porte et portail métallique plein | m² | 23 | 1000 | 23000
407 | Porte et portail métallique grillagé | m² | 47 | 1000 | 47000
408 | Grille de protection métallique | m² | 385 | 700 | 269500
409 | Garde-corps et rehausses métalliques | m² | 68 | 800 | 54400
410 | Main Courante métallique | ml | 62 | 450 | 27900
411 | Fenêtre, porte fenêtre et châssis en aluminium y compris vitrage | m² | 385 | 1100 | 423500
412 | Volet roulant motorisé. | m² | 11 | 2500 | 27500
413 | Mat porte drapeau | U | 1 | 3000 | 3000
414 | Enseigne trilingue en arabe, français et tifinagh en Laiton | ens | 1 | 10000 | 10000
415 | Plaques signalétiques pour bureaux et salles | U | 25 | 150 | 3750
Total 400 - MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 1145550
500 | ELECTRICITE - LUSTRERIE
501 | Branchement au réseau d'électricité | ens | 1 | 100000 | 100000
502 | Boite de coupure | U | 2 | 1000 | 2000
503 | Boite de distribution | U | 6 | 800 | 4800
504 | Coffret pour compteur
| A/Coffret triphasé 4 fils | U | 1 | 1000 | 1000
| B/Coffret monophasé 2 fils | U | 1 | 800 | 800
505 | Tableau de protection générale (TGBT) | U | 1 | 10000 | 10000
506 | Tableau de protection | U | 20 | 1500 | 30000
507 | Cable U 1000 RO 2V
| A/Section 5G 35 mm² | ml | 30 | 200 | 6000
| B/Section 5G 25 mm² | ml | 60 | 180 | 10800
| C/Section 5G 16 mm² | ml | 120 | 150 | 18000
| D/Section 5G 10 mm² | ml | 150 | 140 | 21000
| E/Section 5G 6 mm² | ml | 45 | 100 | 4500
| F/Section 3G 10 mm² | ml | 100 | 110 | 11000
| G/Section 3G 6 mm² | ml | 150 | 100 | 15000
508 | Alimentation
| A/Chauffe-eau électrique | U | 1 | 300 | 300
| B/Chauffe-eau solaire | U | 2 | 500 | 1000
| C/ Système détection incendie | U | 1 | 500 | 500
| D/Répartiteur informatique et téléphonique | U | 1 | 300 | 300
| E/Alimentation climatisation | U | 11 | 400 | 4400
509 | Mise à la terre | ens | 1 | 2000 | 2000
510 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 4 | 500 | 2000
511 | Liaison équipotentielle principale | ens | 1 | 1000 | 1000
512 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 3 | 5000 | 15000
513 | Bloc de balisage de sécurité non permanent | U | 40 | 500 | 20000
514 | Blocs autonome d'ambiance 360 lm | U | 7 | 600 | 4200
515 | Foyer lumineux
| A/Foyer simple allumage | U | 40 | 130 | 5200
| B/Foyer simple allumage étanche | U | 3 | 140 | 420
| C/Foyer double allumage | U | 19 | 130 | 2470
| D/Double allumage étanche | U | 2 | 140 | 280
| E/ Foyer va et vient | U | 18 | 150 | 2700
| F/Bouton poussoir | U | 20 | 110 | 2200
| G/Foyer complémentaire | U | 275 | 100 | 27500
516 | Prise de courant
| A/Prise 2x16A+T | U | 56 | 190 | 10640
| B/Prise 2x16A+T Etanche | U | 18 | 200 | 3600
517 | Support de vidéo projecteur y compris accessoires | U | 18 | 1000 | 18000
518 | Sonnerie pour logement | U | 1 | 150 | 150
519 | Sirène | U | 1 | 1000 | 1000
520 | Plafonnier LED
| A/Plafonnier de 12x30 cm (40W) | U | 102 | 400 | 40800
| B/Plafonnier de 60x60 cm (40W) | U | 55 | 350 | 19250
| C/Plafonnier de 30x30 cm (30W) | U | 32 | 250 | 8000
| D/Plafonnier LED étanche (24W ) | U | 35 | 250 | 8750
| E/Plafonnier LED suspendu | U | 5 | 200 | 1000
521 | Projecteur LED étanche 100W | U | 28 | 300 | 8400
522 | Applique mural LED extérieure | U | 19 | 300 | 5700
523 | Spot LED | U | 32 | 200 | 6400
524 | Plafonnier décoratif LED. | U | 5 | 600 | 3000
525 | Mât d’éclairage de 6 m équipé d’un projecteur LED. | U | 4 | 7000 | 28000
526 | Lampadaire | U | 10 | 2500 | 25000
527 | Regards de tirage
| A/De 60 X 60 | U | 8 | 350 | 2800
| A/De 80 X 80 | U | 2 | 400 | 800
528 | Tube annelé double paroi
| A/Ø 110 | ml | 50 | 100 | 5000
| B/Ø 75 | ml | 40 | 80 | 3200
529 | Armoire répartiteur informatique 42 U | U | 1 | 10000 | 10000
530 | Sous répartiteur informatique | U | 2 | 2000 | 4000
531 | Prise de télévision y/c câblage | U | 2 | 200 | 400
532 | Prise Informatique / téléphonique y/c câblage | U | 30 | 200 | 6000
533 | Mini commutateur | U | 1 | 5000 | 5000
534 | Bloc autonome d’alarme sonore principale | U | 1 | 1500 | 1500
535 | Déclencheurs manuels d'incendie | U | 5 | 1000 | 5000
536 | Blocs autonomes d’alarme sonore satellites | U | 17 | 1500 | 25500
537 | Equipement d'alarme | U | 1 | 4000 | 4000
Total 500- ELECTRICITE - LUSTRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 587260
600 | PLOMBERIE-SANITAIRE
601 | Branchement au réseau eau potable y/c frais de branchement | Ens | 1 | 100000 | 100000
602 | Vannes d'arrêt tout diamètre sous regard | U | 3 | 500 | 1500
603 | Nourrice de distribution eau potable | Ens | 1 | 2000 | 2000
604 | Collecteurs de distribution
| A/Collecteur 7 à 9 départs | U | 3 | 500 | 1500
| B/Collecteur 2 à 6 départs | U | 12 | 400 | 4800
605 | Coffret pour collecteurs | U | 10 | 200 | 2000
606 | Purgeur automatique | U | 1 | 1000 | 1000
607 | Tuyauterie en polyéthylène réticule (PER)
| A/Ø 13/16 mm | ml | 280 | 30 | 8400
| B/Ø 16/20 mm | ml | 50 | 40 | 2000
608 | Tuyauterie en polypropylène Randon (PPR)
| A/Ø 25 à 32 | ml | 41 | 40 | 1640
| B/Ø 40 à 63 | ml | 84 | 50 | 4200
609 | Tuyauterie en PEHD - PN16
| A/Ø20 à 50 | ml | 130 | 50 | 6500
| B/Ø63 à 110 | ml | 15 | 70 | 1050
610 | Chutes et collecteurs de vidange en PVC
| A/Ø 40 à 50mm | ml | 60 | 50 | 3000
| B/Ø 75mm | ml | 15 | 60 | 900
| C/Ø 100 à 110 mm | ml | 80 | 90 | 7200
| D/Ø 125mm | ml | 40 | 100 | 4000
611 | Siphon du sol
| A/ de 20x20cm | U | 10 | 1000 | 10000
| B/ de 15x15cm | U | 3 | 800 | 2400
612 | WC à l'anglaise | U | 4 | 1400 | 5600
613 | WC à la turque | U | 18 | 800 | 14400
614 | WC à l’anglaise pour PMR y compris lavabo | U | 2 | 3000 | 6000
615 | WC à l'anglaise pour enfants complet | U | 2 | 1000 | 2000
616 | Lavabo vasque | U | 5 | 1100 | 5500
617 | Lavabo sur colonne | U | 8 | 1000 | 8000
618 | Lavabo collectif | U | 2 | 1000 | 2000
619 | Receveur douche | U | 4 | 1000 | 4000
620 | Evier à 2 bacs et égouttoir | U | 1 | 1200 | 1200
621 | Robinet d'arrosage | U | 5 | 150 | 750
622 | Robinet de puisage | U | 18 | 120 | 2160
623 | Chauffe-eau électrique à accumulation de capacité 50 L | U | 2 | 2500 | 5000
624 | Chauffe-eau solaire de capacite 300 L y compris pompe | U | 2 | 15000 | 30000
625 | RIA (Robinet d'Incendie Armé) DN 25 | U | 4 | 4000 | 16000
626 | Tube en acier galvanisé Ø 40/50mm | ml | 109 | 180 | 19620
627 | Extincteur portatif à poudre polyvalente de 6kg | U | 19 | 1000 | 19000
628 | Extincteur portatif à CO2 5 kg | U | 2 | 1100 | 2200
629 | Poteau d'incendie | U | 1 | 9000 | 9000
630 | Split system 12000 BTU/H | U | 11 | 5000 | 55000
631 | Ensemble de surveillance complet | ens | 1 | 8000 | 8000
Total 600- PLOMBERIE-SANITAIRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 379520
700 | PEINTURE
701 | Peinture vinylique extérieure | m² | 1235 | 20 | 24700
702 | Peinture griffée y compris dressage au mortier ciment. | m² | 1937 | 70 | 135590
703 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m² | 5191 | 20 | 103820
704 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m² | 130 | 25 | 3250
705 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 578 | 25 | 14450
706 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 693 | 25 | 17325
Total 700 - PEINTURE VITRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 299135
800 | TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
801 | Mur de cloture façade principale | ml | 30 | 1100 | 33000
802 | Mur de clôture des autres façades et mitoyen | ml | 290 | 1000 | 290000
803 | Dallage pour terrain de sport y compris traçage | m² | 600 | 210 | 126000
804 | Equipement de terrain omnisport | ens | 1 | 10000 | 10000
805 | Trottoir périphérique en béton armé. | m² | 150 | 200 | 30000
806 | Revêtement de sol extérieur type Rev-Sol y compris support en dallage béton. | m² | 675 | 200 | 135000
807 | Revêtement de sol en pavés autobloquants | m² | 196 | 200 | 39200
808 | Bordure de trottoir T1 | ml | 180 | 120 | 21600
809 | Banc de jardin prefabrique en beton lisse | U | 14 | 2000 | 28000
810 | Revêtement des gradins en béton lissé teinté dans la masse. | m² | 25 | 100 | 2500
811 | Apport et mise en place de la terre végétale | m3 | 70 | 150 | 10500
812 | Fourniture et plantation du palmier washingtonia hauteur de stip 3m | U | 10 | 1000 | 10000
813 | Fourniture et plantation des oliviers hauteur de stip 3m | U | 20 | 1000 | 20000
814 | Engazonnement | m2 | 60 | 60 | 3600
Total 800- TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 759400
RECAPITULATIF GENERAL
Total 100 -GROS ŒUVRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 3660230
Total 200 -ETANCHEITE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 250220
Total 300 - REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 521040
Total 400 - MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM-METALLIQUE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 1145550
Total 500- ELECTRICITE - LUSTRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 587260
Total 600- PLOMBERIE-SANITAIRE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 379520
Total 700 - PEINTURE VITRERIE …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 299135
Total 800- TERRAINS DE SPORTS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS …........................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 759400
Total Hors Taxe ……………………………...…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 7602355
Total TVA 20% ……………………………...………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 1520471
Total T.T.C ……………………………...……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  | 9122826
Rabais en : …............. % |  | Montant du rabais en valeur |  |  | …....................
Majoration en: …............... % |  | Montant de majoration en valeur |  |  | …......................
Montant total definitif Après Rabais ou majoration |  |  |  |  | …....................
Signature du concurrent