## ESTIMATION
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N°51/RH/2026/INV
ESTIMATION
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE COLLEGIAL ZERKTOUNI AVEC INTERNAT, A LA CT SKOURA LHADRA, RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE RHAMNA.
N° | Désignation Des Prestations | Unité | Quantité Totale | Prix Unitaire en DH ( hors TVA) | Prix Total
1 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocher | m3 | 2785 |  | 0
2 | Fouilles En Puits, en Tranchées, et en Rigoles dans tout terrain y compris rocher | m3 | 1255 |  | 0
3 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | m3 | 2068 |  | 0
4 | Remblais d'apport | m3 | 1035 |  | 0
5 | Béton de propreté | m3 | 113 |  | 0
6 | Gros Béton | m3 | 50 |  | 0
7 | Arase Etanche | m² | 392 |  | 0
8 | Couche de GNF0/40 de 20cm sous dallage | m² | 2162 |  | 0
9 | Forme en béton de 13 cm d’épaisseur y compris aciers | m² | 2162 |  | 0
10 | Béton pour B.A en fondations pour tout ouvrage | m3 | 429 |  | 0
11 | Aciers à Haute adhérence pour BA en Fondations | Kg | 42900 |  | 0
12 | Canalisations en buses de PVC pour évacuation diamètre 200 | ml | 347 |  | 0
13 | Canalisations en buses de PVC pour évacuation diamètre 315 | ml | 20 |  | 0
14 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation de 40 X 40 | U | 51 |  | 0
15 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation de 50 X 50 | U | 13 |  | 0
16 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation de 60 X 60 | U | 17 |  | 0
17 | Regards visitables ou non visitables pour évacuation de 70 X 70 | U | 2 |  | 0
18 | Caniveau en béton de 0,3m de largeur | ml | 49 |  | 0
19 | Fosse sceptique | Ens | 3 |  | 0
20 | Puits perdu | Ens | 3 |  | 0
21 | Béton pour BA en élévation pour tout ouvrage | m3 | 465 |  | 0
22 | Aciers à Haute Adhérence pour BA en élévation | Kg | 65100 |  | 0
23 | Plancher Hourdis 16+4 y compris dalle de compression | m² | 2290 |  | 0
24 | Plancher Hourdis 25+5 y compris dalle de compression | m² | 970 |  | 0
25 | Double cloison en briques creuses de toute épaisseur | m² | 3960 |  | 0
26 | Cloison simple en agglos creux de 20 cm | m² | 1360 |  | 0
27 | Cloison simple en agglos creux de 15 cm | m² | 619 |  | 0
28 | Cloison simple en briques creuses de 8 trous | m² | 260 |  | 0
29 | Enduit extérieur au mortier de ciment | m² | 3200 |  | 0
30 | Enduit intérieur au mortier de ciment | m² | 8400 |  | 0
31 | Dallettes en Béton armé | m² | 58 |  | 0
32 | Appuis de fenêtres | ml | 405 |  | 0
33 | Renformis en béton | m² | 58 |  | 0
34 | Couronnement d'acrotère y compris façon de larmier | ml | 630 |  | 0
35 | Dallette couvre joint | ml | 13 |  | 0
36 | Souche pour gaine en terrasse | U | 18 |  | 0
37 | Traitement des joints de dilatation des sols y/c couvre joint | ML | 20 |  | 0
38 | Traitement des joints de dilatation des murs et plafonds y/c couvre joint | ML | 52 |  | 0
39 | Traitement étanche des joints de dilatation en façade | ML | 28 |  | 0
40 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorge pour solins | m² | 2310 |  | 0
41 | Etancheité bicouche | m² | 2310 |  | 0
42 | Protection d'étanchéité par dalot en béton de 4 cm | m² | 2310 |  | 0
43 | Reliefs d'étancheité bicouche y/c protection mécanique | ml | 630 |  | 0
44 | Etanchéité légère pour salles d'eau | m² | 127 |  | 0
45 | Revêtements De Sols En Granito Poli Blanc Y Compris plinthes | m² | 2460 |  | 0
46 | Marche en granito poli ordinaire et contre marche en carreaux de faience | ml | 224 |  | 0
47 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame y/c plinthes | m² | 135 |  | 0
48 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapants | m² | 265 |  | 0
49 | Revêtement mural en carreaux de faïence | m² | 500 |  | 0
50 | Faux Plafond en Staff lisse y/c joint creux | m² | 190 |  | 0
51 | Enduit au plâtre taloché | m² | 350 |  | 0
52 | Porte à lames | m² | 241 |  | 0
53 | Porte coupe-feu 1/2H | m² | 19 |  | 0
54 | Porte pare-flamme 1/2H | m² | 10 |  | 0
55 | Placard en bois | m² | 17 |  | 0
56 | Fenêtres, portes et chassis en aluminium y compris vitrage | m² | 420 |  | 0
57 | Main Courante métallique | ml | 85 |  | 0
58 | Porte métallique grillagées vitrées | m² | 71 |  | 0
59 | Grilles de protection | m² | 265 |  | 0
60 | Mat porte drapeau | U | 5 |  | 0
61 | Enseigne bilingue avec des lettres en Laiton | Ens | 3 |  | 0
62 | Peinture griffée sur murs extérieurs | m² | 3200 |  | 0
63 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | m² | 6700 |  | 0
64 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | m² | 1700 |  | 0
65 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 725 |  | 0
66 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m² | 752 |  | 0
67 | Dallage lisse en béton armé pour terrain de sport | m² | 1060 |  | 0
68 | Equipements pour terrain de Handball | Ens | 1 |  | 0
69 | Mur de cloture en agglos | ml | 466 |  | 0
70 | Mur de cloture grillagé | ml | 180 |  | 0
71 | Portails métallique | m² | 72 |  | 0
72 | Bordure de tout type | ML | 200 |  | 0
73 | Revêtement extérieur en Béton désactivé | m² | 250 |  | 0
74 | Apport et mise en place terre végétale et engazonnement | m² | 150 |  | 0
75 | Plantation d'arbres divers | U | 10 |  | 0
76 | Trottoir périphérique en béton reflué | m² | 300 |  | 0
77 | Boite de coupure générale | U | 1 |  | 0
78 | Coffret de comptage triphasé | U | 1 |  | 0
79 | Boite de distribution | U | 4 |  | 0
80 | Coffret compteur 2 fils | U | 2 |  | 0
81 | Mise à la terre des bâtiments | Ens | 1 |  | 0
82 | Liaison équipotentielle principale | Ens | 1 |  | 0
83 | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 1 |  | 0
84 | Tableau général basse tension TGBT Collège | Ens | 1 |  | 0
85 | Tableau général basse tension TGBT Internat | Ens | 1 |  | 0
86 | Tableau de protection électrique administration / TP ADMIN | Ens | 1 |  | 0
87 | Tableau de protection électrique multimédia / TP Multi | Ens | 1 |  | 0
88 | Tableau de protection électrique Bloc EG1 RDC / TP1 Bloc EG RDC | Ens | 1 |  | 0
89 | Tableau de protection électrique Bloc EG1 ETG / TP1 Bloc EG ETG | Ens | 1 |  | 0
90 | Tableau de protection électrique Bloc EG 2 ETG / TP2 Bloc EG ETG | Ens | 1 |  | 0
91 | Tableau de protection électrique Restaurant / TP Restaurant | Ens | 1 |  | 0
92 | Tableau de protection électrique Dortoir 1 RDC / TP1 Dortoir RDC | Ens | 1 |  | 0
93 | Tableau de protection électrique Dortoir 1 ETG / TP1 Dortoir ETG | Ens | 1 |  | 0
94 | Tableau de protection électrique Dortoir 2 RDC / TP2 Dortoir RDC | Ens | 1 |  | 0
95 | Tableau de protection électrique Dortoir 2 ETG / TP2 Dortoir ETG | Ens | 1 |  | 0
96 | Tableau de protection électrique Sanitaires / TP San | Ens | 1 |  | 0
97 | Tableau de protection électrique Vestiaire / TP Ves | Ens | 1 |  | 0
98 | Tableau de protection électrique Logement 1 / TP Loge 1 | Ens | 1 |  | 0
99 | Tableau de protection électrique Logement 2 / TP Loge 2 | Ens | 1 |  | 0
100 | Tranchée basse tension | ml | 300 |  | 0
101 | Regard de tirage 0,6x0,6 | U | 10 |  | 0
102 | Chemins de câbles toutes dimensions | ml | 50 |  | 0
103 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 4x50+T mm² | ml | 100 |  | 0
104 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 4x35+T mm² | ml | 40 |  | 0
105 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 4x25+T mm² | ml | 40 |  | 0
106 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 5x16 mm² | ml | 80 |  | 0
107 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 5x10 mm² | ml | 50 |  | 0
108 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 3x10mm² | ml | 60 |  | 0
109 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 5x4mm² | ml | 80 |  | 0
110 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 3x6mm² | ml | 100 |  | 0
111 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 3x4mm² | ml | 100 |  | 0
112 | Câble d'alimentation de basse tension U 1000 R02V 3x2,5mm² | ml | 50 |  | 0
113 | Foyer lumineux simple allumage | U | 82 |  | 0
114 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 40 |  | 0
115 | Foyer lumineux double allumage | U | 14 |  | 0
116 | Foyer lumineux va et vient | U | 24 |  | 0
117 | Foyer lumineux va et vient double | U | 3 |  | 0
118 | Foyer lumineux commandé par bouton poussoir lumineux minuetrie / télérupteur | U | 10 |  | 0
119 | Foyers lumineux supplémentaires | U | 275 |  | 0
120 | Prise de courant normal 2x16A+T | U | 167 |  | 0
121 | Prise de courant étanche 2x16A+T | U | 24 |  | 0
122 | Prise informatique / téléphonique RJ45 | U | 52 |  | 0
123 | Prise TV y/c câble coaxial | U | 7 |  | 0
124 | Sonnette Logement | U | 2 |  | 0
125 | Sirène établissement | U | 1 |  | 0
126 | Alimentation chauffe-eau | U | 8 |  | 0
127 | Alimentation split système y/c horloge | U | 2 |  | 0
128 | Alimentation surpresseur eau incendie | U | 1 |  | 0
129 | Alimentation centrale de détection incendie | U | 2 |  | 0
130 | Alimentation coffret informatique | U | 6 |  | 0
131 | Alimentation Sèche main | U | 3 |  | 0
132 | Alimentation diverses | U | 10 |  | 0
133 | Panel LED 600x600mm | U | 163 |  | 0
134 | Plafonnier étanche | U | 176 |  | 0
135 | Applique murale | U | 21 |  | 0
136 | Projecteur LED Etanche | U | 5 |  | 0
137 | Lampadaire 4 m | U | 6 |  | 0
138 | Borne 0.3 m | U | 5 |  | 0
139 | Spot au sol | U | 40 |  | 0
140 | Bloc autonome d’évacuation de sécurité 70lm | U | 71 |  | 0
141 | Bloc autonome d'ambiance 360 lm | U | 2 |  | 0
142 | Coffret informatique 12 unités équipé | U | 2 |  | 0
143 | Coffret informatique 9 unités équipé | U | 2 |  | 0
144 | Switch 24 ports | U | 3 |  | 0
145 | Switch 12 ports | U | 1 |  | 0
146 | Câble torsadé 4 paires Cat.6 A F/FTP | Ml | 1560 |  | 0
147 | Cable fibre optique 6 brins multimode 50 /125µM | Ml | 300 |  | 0
148 | Cable téléphonique 14 paires | Ml | 80 |  | 0
149 | Poste téléphonique IP | U | 1 |  | 0
150 | Mini autocommutateur | U | 1 |  | 0
151 | Caméra étanche pour extérieur 4MP | U | 10 |  | 0
152 | NVR 8 canaux | U | 1 |  | 0
153 | Ecran 32 pouces | U | 1 |  | 0
154 | Poste de gestion d'affichage | U | 1 |  | 0
155 | Bloc autonome d'alarme sonore prinicipale BAAS Pr y/c câblage | Ens | 1 |  | 0
156 | Blocs Autonomes d'Alarme sonore (BAAS type SA) avec flash y/c câblage | U | 10 |  | 0
157 | Déclencheurs manuels y/c câblage | U | 16 |  | 0
158 | Equipement de contrôle et signalisation ECS y/c alimentation CMSI | Ens | 1 |  | 0
159 | Detecteur optique de fumée adressable y/c câblage | U | 65 |  | 0
160 | Detecteur thermovélocimétriue adressable y/c câblage | U | 10 |  | 0
161 | Déclencheur manuel adressable y/c câblage | U | 12 |  | 0
162 | Sirene d'alarme avec flash y/c câblage | U | 7 |  | 0
163 | Equipement de compteur sous regard pour l’eau potable | Ens | 2 |  | 0
164 | Equipement de compteur sous regard pour l’eau incendie | Ens | 1 |  | 0
165 | Nourrice de distribution eau potable | Ens | 1 |  | 0
166 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 110 | ml | 110 |  | 0
167 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 75 | ml | 175 |  | 0
168 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 50 | ml | 45 |  | 0
169 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 40 | ml | 87 |  | 0
170 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 32 | ml | 82 |  | 0
171 | TUYAUTERIE EN PEHD PN 16 DN 25 | ml | 66 |  | 0
172 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 25 et moins | ml | 178 |  | 0
173 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 32 | ml | 337 |  | 0
174 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 40 | ml | 129 |  | 0
175 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 50 | ml | 148 |  | 0
176 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 63 | ml | 36 |  | 0
177 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 75 | ml | 15 |  | 0
178 | TUYAUTERIE EN PPR PN 20 DN 90 | ml | 90 |  | 0
179 | Coffret EFS/ECS | U | 15 |  | 0
180 | Vanne de sectionnement DN 25 y/c regard | U | 1 |  | 0
181 | Vanne de sectionnement DN 32 y/c regard | U | 5 |  | 0
182 | Vanne de sectionnement DN 40 y/c regard | U | 7 |  | 0
183 | Vanne de sectionnement DN 50 y/c regard | U | 13 |  | 0
184 | Vanne de sectionnement DN 63 y/c regard | U | 1 |  | 0
185 | Vanne de sectionnement DN 110 y/c regard | U | 1 |  | 0
186 | Vanne d'arrêt tous diamétres | U | 26 |  | 0
187 | Bouche d'arrosage | U | 8 |  | 0
188 | Évacuation EU-EV-EP en PVC DN 50 & 75 | ml | 35 |  | 0
189 | Évacuation EU-EV-EP en PVC DN 100 & 110 | ml | 50 |  | 0
190 | Évacuation EU-EV-EP en PVC DN 125 | ml | 30 |  | 0
191 | Évacuation EU-EV-EP en PVC DN 160 | ml | 47 |  | 0
192 | Ventilation primaire PVC DN 100 & 110 | U | 10 |  | 0
193 | Ventilation primaire PVC DN 125 | U | 2 |  | 0
194 | Trop plein tous diamètres | U | 18 |  | 0
195 | Gargouille et crapaudine | U | 19 |  | 0
196 | WC à l'anglaise | U | 33 |  | 0
197 | WC turque à chasse haute | U | 20 |  | 0
198 | Equipement et siège de WC à l'anglaise pour PMR | U | 5 |  | 0
199 | Equipement et Lave main pour PMR | U | 5 |  | 0
200 | Lavabo collectif équipé (4 Robinets ) | U | 16 |  | 0
201 | Lavabo sur colonne | U | 13 |  | 0
202 | Lavabo semi colonne | U | 12 |  | 0
203 | Cuve de laboratoire | U | 35 |  | 0
204 | Evier de cuisine avec égouttoir | U | 3 |  | 0
205 | Receveur de douche y/c équipements | U | 11 |  | 0
206 | Equipements de douche collective | U | 34 |  | 0
207 | Siphon de sol en inox 15x15cm | U | 2 |  | 0
208 | Robinet de puisage 1/2 | U | 12 |  | 0
209 | Distributeur de savon liquide | U | 3 |  | 0
210 | Distributeur papier hygiénique | U | 8 |  | 0
211 | Sèche main | U | 3 |  | 0
212 | Miroir 60 X H80 cm | U | 76 |  | 0
213 | Chauffe-eau solaire de 300 litres de capacite | U | 4 |  | 0
214 | Chauffe-eau solaire de 100 litres de capacite | U | 3 |  | 0
215 | Chauffe-eau electrique à accumulation 50 litre | U | 1 |  | 0
216 | Bache à eau y/c équipement | Ens | 1 |  | 0
217 | Surpresseur d'eau incendie | Ens | 1 |  | 0
218 | Armoire électrique (LT surpresseur eau incendie) | Ens | 1 |  | 0
219 | Tuyauterie en acier galvanisé Tube TAG Ø40/49 | ml | 100 |  | 0
220 | Robinet incendie armé RIA DN25 | Ens | 13 |  | 0
221 | Extincteur 6L eau pulverisée | U | 7 |  | 0
222 | Extincteur ABC, 9KG | U | 4 |  | 0
223 | Extincteur CO2, 5KG | U | 13 |  | 0
224 | Split-system mural inverter réversible de 9000 BTU | Ens | 3 |  | 0
225 | Exutoire de fumée asservi extérieur de 100 cm x100 cm | U | 4 |  | 0
226 | Déblais pour fouilles | m3 | 1131 |  | 0
227 | Remblais d'apport | m3 | 849 |  | 0
228 | Béton B10 | m3 | 26 |  | 0
229 | Béton B25 | m3 | 152 |  | 0
230 | Aciers HA Fe500 | KG | 18240 |  | 0
231 | Lit de sable | m3 | 25 |  | 0
232 | Regard à grille y/c appareil siphoïde | U | 3 |  | 0
233 | Canalisation en pvc 315 mm | ML | 122 |  | 0
234 | Gabions | m3 | 20 |  | 0
235 | Joint Water stop | ML | 30 |  | 0
236 | Construction d'une chambre de raccordement de dim 3m*3m*3m | F | 1 |  | 0
237 | Prolongement de l'ouvrage existant N°01 | F | 1 |  | 0
238 | Prolongement de l'ouvrage existant N°02 | F | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TAXE |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
+