## brd
TRAVAUX D’EXTENSION ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES DE LA REGION GUELMIM OUED NOUN: • CSR2 AOUINAT IGHOUMANE, RELEVANT DE LA PROVINCE ASSA ZAG-
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° des prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | P.U | PRIX TOTAL
gros œuvres
1 | Travaux de dépose | ENS | 1
2 | Travaux de démolition | ENS | 1
3 | Encadrement des fenetres en beton arme | Unité | 6
4 | Encadrement des portes en beton arme | Unité | 10
5 | Traitement des fissures | ENS | 1
6 | Fouilles dans tous terrains | M3 | 228
7 | Remblais en matériaux provenant des fouilles ou évacuation | M3 | 228
8 | Apport de remblai en tout venant | M3 | 46
Bétons Et Aciers En Infrastructure
9 | Gros béton | M3 | 12
10 | Béton de propreté | M3 | 19
11 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 55
12 | Aciers à haute adhérence pour B.A en fondations | Kg | 3067
13 | Arase étanche en feutre bitumineux | M2 | 89
14 | Hérissonnage en pierre sèche de 20 cm d'épaisseur ou tout venant. | M2 | 400
15 | Forme en béton de 13 cm y compris aciers | M2 | 400
16 | Béton cyclopéen en fondations | M3 | 10
Canalisations en PVC type assainissement série 1
17 | Diamètre 200mm | ML | 105
18 | Diamètre 250mm | ML | 3
Regards borgnes ou visitables en béton Armé
19 | De 40x40 cm, section intérieure | Unité | 5
20 | De 50x50 cm, section intérieure | Unité | 18
21 | De 60x60 cm, section intérieure | Unité | 1
22 | De 80x80 cm, section intérieure | Unité | 1
23 | Reprise de branchement au réseau public d’assainissement | ENS | 1
24 | Fosse septique | ENS | 1
25 | Puits perdu | ENS | 1
BETON ARME EN ELEVATION
26 | Beton pour beton armé en elevation pour tout ouvrage | M3 | 60
27 | Acier tor pour beton arme en elevation pour tout ouvrage | Kg | 8462
Planchers prefabriques en hourdis creux
28 | De 15+5cm | M2 | 300
29 | De 20+5cm | M2 | 65
30 | Caisson en béton armé pour rideau en aluminium extrudé | ML | 8
31 | Chemisage des éléments en béton armé | M3 | 10
32 | Renformis en beton | M2 | 19
33 | Dalette en beton arme | M2 | 28
34 | Réfection des éléments de structures en béton armé | ENS | 1
35 | Doubles cloisons en agglomeres creux de (15+10)cm | M2 | 667
36 | Doubles cloisons en agglomeres creux de (10+10)cm | M2 | 10
37 | Cloison simple en agglos de 10 cm | M2 | 50
38 | Cloison simple en agglos de 15 cm | M2 | 351
39 | Cloison simple en agglos de 20 cm | M2 | 182
40 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 100
41 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 2201
42 | Reprise de l'acrotere existant | ML | 95
43 | Souche pour terrasse | Unité | 3
44 | Traitement des joints y/c couvre joint | ML | 10
45 | Socle en béton pour terrasse | M2 | 10
46 | Scellement et reprise du béton par produit SIKA | ENS | 1
47 | Creation de reservation sur plancher | Unité | 6
48 | BANC EN BETON PREFABRIQUEE | ML | 10
Total Gros œuvres |  |  |  |  | 0
ETANCHEITE
49 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 635
50 | Ecran par vapeur | M2 | 635
51 | Isolation thermique | M2 | 635
52 | Gorge pour solins | ML | 165
53 | Etancheite bicouche | M2 | 635
54 | Étanchéité bicouche des relevés y compris protection | ML | 165
55 | Protection mecanique dure | M2 | 635
56 | Étanchéité légère des salles d'eaux | M2 | 38
57 | Etanchéité jardinière | M2 | 15
Total ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
REVÊTEMENTS S0L ET MURS - FAUX PLAFOND
58 | REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAMES ANTIDERAPANT TEINTES DANS LA MASSE Y COMPRIS PLINTHES | M2 | 90
59 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAMES TEINTES DANS LA MASSE | M2 | 263
60 | Revêtements de sol en pvc souple homogene y compris plinthe en ‎remontée | M2 | 442
61 | Revêtement paillasse et comptoir en marbre granite y compris crédence et plinthes et retombee | M2 | 30
62 | Revêtement façade en GR couleur local foncée | M2 | 490
63 | Protection murale en plaque pvc antibacterien‎ | M2 | 46
64 | Revêtement mural en graphique vinyle adhesif | M2 | 11
65 | Faux plafond modulaire de 60 x 60 cmy compris joints creux | M2 | 172
66 | Faux plafond en staff lisse y compris joints creux | M2 | 335
67 | Revêtements de sol en granito poli ordinaire et compris plinthe | M2 | 442
TOTAL - REVÊTEMENTS S0L ET MURS - FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
MENUISERIE
A.‎ ‎ MENUISERIE BOIS
68 | Porte isoplane en hêtre | M2 | 134
69 | Porte coupe-feu 1/2H +FP | M² | 5
70 | Placard isoplane en hetre y/c étagères en latte hetre ET CAISSON | M2 | 65
71 | placard sous paillasse en bois hetre y compris étagère et caisson | M2 | 16
72 | Habillage des murs et des poteaux ou une dalle en Latte en Hetre | M2 | 35
73 | Brise soleil en bois ajustable suivant l'orientation de la façade | ml | 16
B.‎ MENUISERIE ALUMINIUM
74 | Fenêtres, châssis et baies extérieurs et intérieur en aluminium a simple vitrage | M2 | 54
75 | fenetre fixe en aluminium y/c film adhesif | M2 | 3
76 | Mur Rideau en aluminium vec | M2 | 18
77 | Porte d'entrée en aluminium | M2 | 18
78 | Volets roulants avec mécanisme électrique extrude | M2 | 18
79 | GUICHET VITRE POUR LOCAL PHARMACIE | M2 | 2
80 | Store enrouleur | M2 | 94
C.‎ MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
81 | Porte pleine metallique anti vandalisme | M2 | 6
82 | Grilles de défenses métalliques pour baies en acier galvanise à chaud | M2 | 62
83 | Barre d'appuis en inox pour handicapes 60cm | ML | 14
84 | Garde-corps en inox | ML | 14
85 | Mat de drapeau | unité | 1
86 | Enseigne principal | unité | 1
87 | plaques signalétiques | unité | 42
88 | Totem y compris support | u | 1
89 | porte metalique en tole galvanisee a chaud | M2 | 18
Total MENUISERIE
ELECTRICITE – COURANT FORT ET FAIBLE
90 | REPRISE DE BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE | ENS | 1
91 | Contrôle et amélioration de la mise à la terre technique | ENS | 1
92 | Boite de coupure | unité | 1
93 | Coffret de comptage triphasé | unité | 1
94 | Onduleur 5 KVA | unité | 1
95 | Liaison équipotentielle secondaire | ens | 1
Câbles de distribution BT
96 | Câble U 1000 – RO2V 5 x 25mm² | ML | 50
97 | Câble U 1000 – RO2V 5 x 16mm² | ML | 42
98 | Câble U 1000 – RO2V 5 x 10mm² | ML | 40
99 | Câble U 1000 – RO2V 3 x 6mm² | ML | 15
100 | Câble U 1000 – RO2V 3 x 4mm² | ML | 65
101 | Câble U 1000 – RO2V 3 x 2,5mm² | ML | 30
102 | Alimentation fil attente | unité | 1
103 | Alimentation enseigne | unité | 2
104 | Alimentation sèche main | unité | 3
105 | Alimentation de split système mural | unité | 8
106 | Alimentation ventilateur de gaine VMC | unité | 2
107 | Alimentation chauffe-eau solaire | unité | 1
108 | Alimentation vidéo projecteur. | unité | 1
109 | Alimentation répartiteur informatique et téléphonique | unité | 1
110 | Alimentation autoclave | unité | 1
111 | Attente volet roulant pour porte d'entrée principale. | unité | 1
112 | Tranchée des réseaux (électricité + téléphone et informatique) | ML | 45
113 | Tube annelé double parois diamètre 75 à 100mm | ML | 45
114 | Regards de tirage 0,60 x 0,60 m | unité | 2
115 | Tableau électrique normal | unité | 1
116 | Tableau électrique ondulée | unité | 2
117 | Foyer simple allumage. | unité | 10
118 | Foyer simple allumage étanche | unité | 20
119 | Foyer double allumage | unité | 4
120 | Foyer sur va-et-vient. | unité | 12
121 | Foyer lumineux par télérupteur ou minuterie | unité | 12
122 | Foyer interrupteur poussoir lumineux | unité | 2
123 | Foyer sur détecteur de présence et minuterie | unité | 1
124 | Foyer supplémentaire. | unité | 82
125 | Foyer Prise de courant 2P+T 16A | unité | 20
126 | Foyer Prise étanche 2P+T 16A | unité | 6
127 | Foyer Prise de courant 2P+T 16A ondulée | unité | 19
128 | Foyer Prise de courant force 2X20A+ T étanche | unité | 2
129 | Foyer Prise de courant 2P+T 16A supplémentaire | unité | 32
130 | Foyer Prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire | unité | 12
131 | Foyer Prise de courant 2P+T 16A ondulée supplémentaire | unité | 20
132 | Bloc prises : 1 prises courants normal + 1 prise courants ondulé + 1 prises double informatiques et téléphonique | unité | 17
133 | Foyer boite de sol ( 2PC+2RJ45) | unité | 1
134 | Prise HDMI y/c câble | unité | 1
135 | Panel led 60*60 40w apparent ou encastré. | unité | 90
136 | Panel led 30*30 40w apparent ou encastré. | unité | 1
137 | Plafonnier simple | unité | 1
138 | Hublot étanche LED | unité | 1
139 | Spot LED | unité | 1
140 | Spot LED Etanche | unité | 18
141 | Spot LED Etanche extérieure | unité | 2
142 | Applique Etanche | unité | 8
143 | Réglette sanitaire | unité | 8
144 | Borne jardin de 1m | unité | 4
145 | Projecteur étanche à LED y compris câblage | unité | 4
ECLAIRAGE SECURITE
146 | Bloc autonome de sécurité 70 lumens | unité | 8
147 | Bloc autonome d’ambiance 360 lumens | unité | 1
148 | Télécommande pour les blocs autonomes | unité | 2
COURANT FAIBLE
Distribution téléphonique et informatique
149 | Branchement au réseau téléphonique et informatique | ENS | 1
150 | Prise RJ45 CAT 6A | unité | 34
151 | Boite de derivation télephonique | unité | 2
152 | Repartiteur informatique | ENS | 1
153 | Panneau de brassage 24 ports | unité | 2
154 | Switch 24 ports 10/100/1000 poe+ | unité | 2
155 | Cordons de brassage f/utp cat.6a | unité | 48
156 | Cordons de liaison f/utp cat.6a | unité | 34
157 | Chemin de câble toute dimension | ML | 50
158 | Câble informatique f/ftp cat.6a | ML | 1020
159 | Cablage telephonique en cable cuivre multipaire 10 paires | ENS | 1
160 | Mini commutateur téléphonique | unité | 1
161 | Poste téléphonique | unité | 3
VIDEOPROJECTION
162 | Vidéoprojecteur | unité | 1
163 | Ecran de projection | unite | 1
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
164 | Equipement d'alarme type 4 | ENS | 1
INSTALLATION DU SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE
165 | NVR (Network Video Recorder) 8 canaux | unité | 1
166 | Caméra IP fixe extrérieur | unité | 5
167 | Caméra IP fixe intérieur | unité | 5
168 | Poste de gestion d’affichage | unité | 1
169 | Ecran d’affichage 32 pouces | unité | 1
170 | Câblage cat.6a et mise en marche du système vidéosurveillance. | ENS | 1
171 | Prise TV y compris câblage | unité | 1
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
172 | Distributeur y/c écran et logiciel et câblage | ENS | 1
Total ELECTRICITE – COURANT FORT ET FAIBLE
PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - VENTILATION - FLUIDES MEDICAUX
173 | Reprise de branchement au réseau public (eau potable / protection incendie) | ENS | 1
Conduites extérieure (eau potable/protection incendie) en PEHD PN16 y compris vanne d'arret , tranchée, lit de sable, remblais, grillage avertisseur et regards de déviation y compris vanne d'arret ,
174 | Diamètre 50 | ML | 10
175 | Diamètre 40 | ML | 56
176 | Diamètre 32 | ML | 32
177 | Diamètre 25 | ML | 25
Conduites intérieures (eau potable) en PPR PN20 y compris vanne d'arret ,
178 | Diamètre 40 | ML | 6
179 | Diamètre 32 | ML | 120
180 | Diamètre 25 | ML | 50
181 | Diamètre 20 | ML | 15
182 | Collecteur de tout départ y/c coffret | unité | 8
183 | Tuyauterie de distribution en polyéthylène réticulé dn 13/16 | ML | 300
184 | Tube d'évacuation en PVC diamètre 75 à 110 | ML | 38
185 | Siphon de sol | unité | 8
APPAREILS SANITAIRES
186 | Lavabo semi COLONNE porcelaine vitrifiée | unité | 8
187 | VASQUE A ENCASTRER | unité | 12
188 | Siege de wc suspendu | unité | 8
189 | Ensemble PMR | ENS | 1
190 | Porte papier hygiénique | unité | 8
191 | Miroir | M² | 7
192 | Distributeur de savon liquide | unité | 10
193 | Sèche mains | unité | 8
194 | Evier de cuisne à un seul bac en inox | unité | 1
195 | Robinet de puisage | unité | 2
196 | Bouche d'arrosage | unité | 1
PROTECTION INCENDIE
197 | Extincteur à poudre polyvalente ( PP) - 6 Kg | unité | 3
198 | Extincteur à eau pulvérisé ( EP) - 6 Litres | unité | 3
199 | Extincteur CO2 - 5 Kg | unité | 1
200 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25 y/c raccordement | ENS | 1
EAU CHAUDE SANITAIRE
201 | Chauffe-eau solaire De capacité 200 litres | ENS | 1
202 | Citerne de stockage eau potable y compris systeme de remplissage automatique | ENS | 1
203 | Surpresseur eau potable | unité | 1
CLIMATISATION
Split-system mural inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifigee
204 | Split système mural 9 000 BTU | ENS | 5
205 | Split système mural 12 000 BTU | ENS | 10
206 | Split système mural 18 000 BTU | ENS | 1
207 | Split système mural 24 000 BTU | ENS | 2
208 | Venteuse auto réglable 30 - 60 m3/h | unité | 8
209 | Gaine d'extraction VMC en tôle galvanisée | ML | 24
210 | Ventilateur de gaine VMC | unité | 8
FLUIDES MEDICAUX
211 | Centrale d'Oxygéne 3 bouteilles | ENS | 1
212 | Centrale d'air comprimé | ENS | 1
213 | Centrale vide médical | ENS | 1
214 | Tuyauterie en cuivre tout diamétre | ML | 155
215 | Vanne de sectionnement | unité | 12
216 | Prise oxygène à double clapet | unité | 10
217 | Prise air comprimé à double clapet | unité | 6
218 | Prise vide médical à double clapet | unité | 12
219 | Local pour les centrales fluiddes medicaux | ENS | 1
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - VENTILATION - FLUIDES MEDICAUX
PEINTURE |  |  | 0
220 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métalliques et menuiserie bois | M² | 224
221 | Peinture Glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M² | 2200
TOTAL PEINTURE
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
222 | Dallage et trottoir périphérique y/c aciers et terrassement | M2 | 153
223 | Mur de clôture grillagé de 2,20 m de hauteur | Ml | 40
224 | MUR DE CLÔTURE EN AGGLOS DE 2,20 M | Ml | 88
225 | Revêtement de sol extérieur en autobloquant | M2 | 44
226 | Revêtement de sol extérieur en pierre de Taza bouchardée couleur gris | M2 | 33
227 | Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale ‎ | M2 | 20
228 | Engazonnement | M2 | 20
229 | Fourniture et plantation de palmier cocotier syagrus romanzoffiana 3,00m de stipe | unité | 4
230 | Fourniture et plantation d' arbuste Atriplex halimus | unité | 25
231 | BACHE A EAU Y COMPRIS LOCAL TECHNIQUE ET EQUIPEMENT | ENS | 1
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
Total Gros œuvres
Total ETANCHEITE
TOTAL - REVÊTEMENTS S0L ET MURS - FAUX PLAFOND
Total MENUISERIE
Total ELECTRICITE – COURANT FORT ET FAIBLE
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - VENTILATION - FLUIDES MEDICAUX
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL H,T
TVA 20%
TOTAL T.T.C