## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/357/26

Renouvellement des groupes de pompage et d'armoires de commande destinés aux stations de pompage relevant des Directions Préfectorales et Provinciales relevant de la SRM-RSK

Lot 1: DP Skhirat Témara

Lot 2 : DP Kénitra

Lot 3 : DP Sidi Kacem

Lot 4 : DP Sidi Slimane

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot 1: DP Skhirat Témara

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement de débit nominal minimum de 15 m³/h et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires | U | 6 |  |  |
| 8 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 9 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 10 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 11 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 12 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 13 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 14 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 15 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 16 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 17 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 18 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 19 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Lot 2: DP Kénitra

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destiné à la commune de ARBAOUA, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 81.0 mCE, destiné à la commune de Ben Mansour, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 47.0 mCE, destiné à la commune de Ben Mansour, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 25.0 l/s, HMT 160.0 mCE, destiné à la commune de Chouafaa2x1500, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destiné à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 51.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 82.0 l/s, HMT 42.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 10.0 l/s, HMT 61.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 72.0 mCE, destiné à la commune de Mograne, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 14 | Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement de débit nominal minimum de 15 m³/h et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires | U | 6 |  |  |
| 15 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destinée à la commune de Arbaoua, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 16 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse 15 kW, destinée à la commune de Arbaoua, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 17 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destinée à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 18 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 132 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 19 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 110 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 20 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse 160 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 21 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE destinée à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris toutes sujétions. | U | 3 |  |  |
| 22 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE,destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 23 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 24 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 25 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destinée à la commune de Arbaoua, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 26 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse 15 kW, destinée à la commune de Arbaoua, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 27 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destinée à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 28 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 132 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 29 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 110 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 30 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse 160 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 31 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE destinée à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 3 |  |  |
| 32 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE,destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 33 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 34 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Lot 3: DP Sidi Kacem

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 3.0 l/s, HMT 200.0 mCE, destiné à la commune de Ain Dfali, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Bab Tiouka, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 11.0 l/s, HMT 160.0 mCE, destiné à la commune de Bir Taleb, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 197.0 mCE, destiné à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 3.0 l/s, HMT 225.0 mCE, destiné à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 40.0 l/s, HMT 60,0 mCE, destiné à la commune de Khénichat, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 12.5 l/s, HMT 143.2 mCE, destiné à la commune de Oulad Noual, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 197.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Noual, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 12.0 l/s, HMT 61.0 mCE, destiné à la commune de Sefsaf, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 16.0 l/s, HMT 41.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 13.0 l/s, HMT 80.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Kacem, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 2.0 l/s, HMT 220.0 mCE, destiné à la commune de Tekna, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 14 | Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement de débit nominal minimum de 15 m³/h et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires, adaptation avec l'existant (éléments de raccordement, socle, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 15 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Ain Dfali, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 16 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Bir Taleb, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 17 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 15 kW, destinée à la commune de Jorf El Melha, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 18 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Khénichat, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 19 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 20 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Sidi Kacem, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 21 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Ain Dfali, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 22 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Bir Taleb, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 23 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 15 kW, destinée à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 24 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Khénichat, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 25 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 26 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Sidi Kacem, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Lot 4 :DP Sidi Slimane

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Boumaiz, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 1.2 l/s, HMT 102.0 mCE, destiné à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 8.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 24.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Benhammadi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 16.0 l/s, HMT 140.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Benhammadi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 65.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahya du gharb, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1 |  |  |
| 10 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 30 kW, destinée à la commune de Dar Belamri, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 11 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 12 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 13 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 14 | Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 15 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 30 kW, destinée à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 16 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 17 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 18 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| 19 | Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)