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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/358/26



FOURNITURE, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DES REGULATEURS DE TENSION HTA





Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture d'un régulateur de tension MT 200A LF SUP. 960MM, y compris accessoires de raccordement (câble HTA et parafoudres, boites d'extrémités, raccords et connexions et toute sujétion)
	U
	1
	
	

	2
	Fourniture d'un régulateur de tension MT 300A LF SUP. 960MM, y compris accessoires de raccordement (câble HTA et parafoudres, boites d'extrémités, raccords et connexions et toute sujétion)
	U
	1
	
	

	3
	Installation, essais et mise en service régulateur 200A (y compris construction plateforme en béton armé et clôture en grillage métallique adéquate, et toute menuiserie métallique nécessaire)
	FOR
	1
	
	

	4
	Installation, essais et mise en service régulateur 300A (y compris construction plateforme en béton armé et clôture en grillage métallique adéquate, et toute menuiserie métallique nécessaire)
	FOR
	1
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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