## LOT N°1-ARRIÂAYA
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AU RABAIS OU A MAJORATION N° 25/INV-AGA/2026
Les travaux de création de l’école ARRIÂAYA à la CT DRARGA - Préfecture d'Agadir Idaoutanane
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PU | TOTAL
TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | Fr | 1 | 30000 | 30000
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 420 | 40 | 16800
3 | FOUILLES EN PUITS, RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 640 | 40 | 25600
4 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 1060 | 35 | 37100
5 | REMBLAI EN TOUT-VENANT D'APPORT OU GNA | M3 | 200 | 85 | 17000
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN FONDATION
6 | BETON DE PROPRETE | M3 | 53 | 600 | 31800
7 | GROS BETON | M3 | 16 | 700 | 11200
8 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 50 | 250 | 12500
9 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 150 | 1100 | 165000
10 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500 | KG | 12000 | 13 | 156000
TRAVAUX DE DALLAGES & CHAPES
11 | FORME EN BETON Y C ACIER ET SUPPORT EN TVC | M² | 1100 | 165 | 181500
12 | DALLAGE PERIPHERIQUE | M² | 350 | 110 | 38500
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN ELEVATION
13 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION-ELEMENT DECORATIF | M3 | 240 | 1100 | 264000
14 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FE500 | KG | 28800 | 13 | 374400
15 | RENFORMIS EN BETON | M² | 20 | 110 | 2200
16 | APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME | ML | 150 | 80 | 12000
17 | SOUCHES EN TERRASSE | U | 2 | 400 | 800
18 | PLANCHER HOURDIS
a | DE 15+5cm | M² | 367 | 245 | 89915
b | DE 20+5cm | M² | 50 | 285 | 14250
c | DE 25+5cm | M² | 1042 | 300 | 312600
19 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 20 | 95 | 1900
20 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE
a | DE 10 CM D'EPAISSEUR | M² | 300 | 100 | 30000
b | DE 15 CM D'EPAISSEUR | M² | 50 | 110 | 5500
c | DE 20 CM D'EPAISSEUR | M² | 200 | 120 | 24000
21 | DOUBLE CLOISON EN AGGLOMERIE
a | DE 25CM (CLOISON DE 10CM ET 10CM AVEC LAME D’AIRE DE 5 CM) | M² | 50 | 220 | 11000
b | DE 30CM à 35CM (CLOISON DE 10CM ET 15CM AVEC LAME D’AIRE DE 5CM à 10 CM) | M² | 1760 | 240 | 422400
22 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M² | 3280 | 40 | 131200
23 | ENDUIT DE CIMENT EXTERIEUR | M² | 2050 | 40 | 82000
24 | TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX- | ML | 73 | 90 | 6570
25 | COURONNEMENT D'ACROTERE Y/C MOLURE AVEC LARMIER | ML | 389 | 60 | 23340
26 | DALETTE COUVRE JOINT | ML | 20 | 80 | 1600
TRAVAUX DE D'ETANCHEITE
27 | FORME DE PENTE | M² | 1100 | 35 | 38500
28 | CHAPE DE LISSAGE | M² | 1100 | 10 | 11000
29 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB | U | 10 | 400 | 4000
30 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE SUR TERRASSE | M² | 1100 | 130 | 143000
31 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE | ML | 389 | 70 | 27230
32 | ARASE ETANCHE | M² | 290 | 65 | 18850
33 | PROTECTION MECANIQUE POUR TERRASSE | M² | 1100 | 55 | 60500
34 | PROTECTION DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 389 | 25 | 9725
35 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M² | 40 | 75 | 3000
LOT REVETEMENT SOL ET MUR
36 | REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE DANS LA MASSE Y COMPRIS PLINTHES EN CARREAUX CERAMIQUE DE 10CM DE HAUTEUR | M² | 1131 | 150 | 169650
37 | REVETEMENT SOLS EN CARREAUX GRES CERAME 60x60CM 1èr CHOIX Y COMPRIS PLINTHE | M² | 264 | 160 | 42240
38 | REVETEMENT SOLS EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPAND 1èr CHOIX | M² | 28 | 160 | 4480
39 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAÎENCE | M² | 304 | 150 | 45600
40 | REVETEMENT MARCHE EN GRANITO POLI ET CONTRE MARCHE EN CARREAU DE FAÎENCE | ML | 102 | 200 | 20400
41 | PLINTHE DROITE ET CREMAILLERE DE 10CM DE HAUTEUR | ML | 54 | 60 | 3240
42 | REVETEMENT EN GRANIT POUR PAILLASSE Y COMPRIS RETOMBEE ET CREDENCE | M² | 4 | 900 | 3600
| LOT FAUX PLAFOND ET PLATRERIE |  |  |  | 0
43 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS CREUX | M² | 107 | 120 | 12840
44 | FAUX PLAFOND MODULAIRE ARMSTRONG 60x60CM YC BANDE PERIPHERIQUE EN BA13 ET JOINTS CREUX | M² | 122 | 200 | 24400
45 | ENDUIT SOUS PLAFOND EN PLATRE TALOUCHE | M² | 1091 | 36 | 39276
| LOT MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  | 0
| MENUISERIE BOIS YC PEINTURE |  | 0
46 | FOURNITURE ET POSE DES PORTES A LAME | M² | 70 | 1000 | 70000
47 | FOURNITURE ET POSE DES PORTES ISO PLANES 1 OU 2 FACE EN CONTRE PLAQUE | M² | 69 | 900 | 62100
48 | PLACARDS AVEC GRENIER A VANTAUX OUVRANT A LA FRANÇAISE OU COULISSANTS Y COMPRIS FAUX CADRE ET QUINCAILLERIE | M² | 24 | 850 | 20400
49 | PLACARDS SOUS PAILLASSE EN BOIS YC CAISSON, PORTES ET TIRROIRS | ML | 3 | 700 | 2100
| MENUISERIE ALUMINIUM |  | 0 |  | 0
50 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | M² | 153 | 1100 | 168300
51 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES ET PORTES FENETRES EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | M² | 16 | 1100 | 17600
| MENUISERIE METALLIQUE YC PEINTURE |  | 0
52 | FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE DEFENSES-Y COMPRIS PEINTURE- | M² | 149 | 650 | 96850
53 | FOURNITURE ET POSE PORTE METALLIQUE GRILLAGEE A UN OU DEUX VANTAUX | M² | 8 | 1100 | 8800
54 | MAIN COURANTE EN BOIS DE DIAMETRE 50MM | ML | 42 | 400 | 16800
| DIVERS |  | 0 |  | 0
55 | ENSEIGNE PRINCIPALE | ENS | 1 | 12000 | 12000
56 | PLAQUES SIGNALÉTIQUES | U | 34 | 250 | 8500
57 | MAT DRAPEAU | U | 1 | 2500 | 2500
58 | FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D’OBSCURCISSEMENT | M² | 230 | 165 | 37950
ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE
ALIMENTATION PRINCIPALE-SECONDAIRE
59 | BRANCHEMENT-ALIMENTATION ELECTRIQUE- | Ens | 1 | 30000 | 30000
60 | BOITE DE COUPURE | U | 2 | 2200 | 4400
61 | BOITE DE DISTRIBUTION | U | 2 | 600 | 1200
62 | COFFRET POUR COMPTEUR(4 FILS-2 FILS) | U | 2 | 700 | 1400
63 | NICHE POUR COMPTEUR D'ELECTRICITE | U | 1 | 3000 | 3000
64 | TABLEAU GENERALE BASSE TENSION (TGBT) | U | 1 | 10000 | 10000
65 | TABLEAU DE PROTECTION PRINCIPAL | U | 4 | 3500 | 14000
66 | TABLEAU ELECTRIQUES SECONDAIRES | U | 4 | 2000 | 8000
67 | TABLEAU DE PROTECTION DES CLASSES | U | 14 | 1400 | 19600
68 | CHEMIN DE CABLE TOUTES SECTION | ML | 50 | 150 | 7500
69 | MISE A LA TERRE ET VERIFICATION YC FOURNITURE ET PUITS | FT | 1 | 10000 | 10000
70 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET SECONDAIRE | Ens | 1 | 1500 | 1500
RESEAU EXTERIEUR
71 | TRANCHÉE EN FOUILLE POUR TERRAIN DE TOUTE NATURE : | ML | 150 | 30 | 4500
72 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 110MM | ML | 90 | 70 | 6300
73 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 75MM | ML | 60 | 50 | 3000
74 | REGARD DE TIRAGE ELECTRIQUE | U | 12 | 400 | 4800
75 | CABLE DE DISTRIBUTION U1000 RO2V TOUTES SECTIONS | ML | 400 | 140 | 56000
FOYERS ET PRISES Y COMPRIS CABLAGE
DISTRIBUTION FOYERS LUMINEUX
76 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 18 | 150 | 2700
77 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 13 | 180 | 2340
78 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 14 | 200 | 2800
79 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 110 | 100 | 11000
80 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 16 | 250 | 4000
81 | BOUTON POUSSOIR | U | 4 | 200 | 800
82 | TELERRUPTEUR | U | 2 | 150 | 300
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT
83 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T | U | 51 | 160 | 8160
84 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T ETANCHE | U | 2 | 200 | 400
85 | PRISE DE COURANT 2X20A+T ETANCHE | U | 2 | 300 | 600
86 | PRISE TV | U | 1 | 220 | 220
87 | SONNETTE Y COMPRIS BOUTTON | U | 1 | 500 | 500
88 | ALIMENTATION ET INTERUPPTEUR DE COMMANDE VOLET ROULANT | U | 6 | 120 | 720
LUSTRERIE
89 | PLAFONNIER A LED 30 W | U | 12 | 200 | 2400
90 | PANEL 60 X 60 LED 40 W | U | 96 | 300 | 28800
91 | SPOT A LED 24 W | U | 33 | 200 | 6600
92 | SPOT A LED ETANCHE 24 W | U | 23 | 200 | 4600
93 | APPLIQUE MURALE A LED ETANCHE 24 W | U | 23 | 250 | 5750
94 | APPLIQUE SANITAIRE | U | 8 | 200 | 1600
95 | PROJECTEUR SOLAIRE DE 500 W | U | 8 | 2000 | 16000
96 | SIRENE YC CABLAGE ET RACCORDEMENT | U | 1 | 850 | 850
97 | BLOC AUTONOME DE SECOURS 60LUMENS | U | 18 | 450 | 8100
INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
98 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE | U | 24 | 145 | 3480
99 | RESEAU INFORMATIQUE, TELEPHONE ET INTERNET | FT | 1 | 15000 | 15000
DETECTION INCENDIE
100 | FOURNITURE ET POSE D'UN EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B | Ft | 1 | 7000 | 7000
101 | DECLENCHEUR D'ALARME MANUEL | Ft | 1 | 2000 | 2000
SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE
102 | SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE | Ft | 1 | 15000 | 15000
103 | PREINSTALLATION VIDEOPROJECTEUR | Ft | 1 | 10000 | 10000
PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT - PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE SANITAIRE
104 | BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC EAU POTABLE ET / OU EAU INCENDIE | Ft | 1 | 50000 | 50000
105 | ALIMENTATION EN PEHD PN16 TOUTES DIAMETRES Y/C VANNES | ML | 260 | 100 | 26000
106 | REGARD 0,40×0,40×0,40 m | U | 12 | 450 | 5400
107 | DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | ML | 100 | 70 | 7000
108 | VANNES D'ARRET EN PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | U | 18 | 150 | 2700
109 | DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16 |  |  |  | 0
a | Ø16/13 | ML | 130 | 60 | 7800
b | Ø20/16 | ML | 60 | 80 | 4800
110 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION Y COMPRIS COFFRET |  |  |  | 0
a | DEPART ( 2 A 4 DEPART ) | U | 9 | 600 | 5400
b | DEPART ( 5 A 8 DEPART ) | U | 7 | 700 | 4900
| ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
111 | CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
a | DIAMETRE 315MM | ML | 120 | 280 | 33600
b | DIAMETRE 200MM | ML | 250 | 200 | 50000
| REGARDS |  |  |  | 0
112 | REGARDS SOUS DALLAGE VISITABLE OU NON VISITABLE |  |  |  | 0
a | DE 40*40 | U | 20 | 250 | 5000
b | DE 60*60 | U | 20 | 280 | 5600
c | DE 80*80 | U | 2 | 320 | 640
113 | REGARDS POUR ASSAINISSEMENT Et AEP Y/C TAMPONS ET GRILLES ( 100x100 Cm) | U | 1 | 800 | 800
114 | CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS | ML | 30 | 220 | 6600
115 | FOSSE SEPTIQUE | U | 2 | 8000 | 16000
116 | PUITS PERDU | U | 2 | 5000 | 10000
117 | TROP PLEIN | U | 1 | 300 | 300
118 | DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC TOUTES DIAMETRES | ML | 50 | 120 | 6000
| APPAREILS SANITAIRE |  |  |  | 0
119 | ENSEMBLE WC À L’ANGLAISE Y/C LAVABO POUR PMR COMPLET | ENS | 1 | 10000 | 10000
120 | SIÈGE À L’ANGLAISE BLANC COMPLET | U | 7 | 1800 | 12600
121 | SIÈGE À L’ANGLAISE BLANC COMPLET POUR ENFANTS | U | 2 | 2000 | 4000
122 | SIÈGE À LA TURQUE EN PORCELAINE | U | 16 | 900 | 14400
123 | LAVABO BLANC SIMPLE SUR COLONNE | U | 7 | 1400 | 9800
124 | LAVABO BLANC SIMPLE SUR COLONNE POUR ENFANTS | U | 2 | 1100 | 2200
125 | LAVABO VASQUE SIMPLE | U | 2 | 1800 | 3600
126 | ÉVIER EN INOX À UN BAC | U | 1 | 1200 | 1200
127 | LAVABO COLLECTIF DE 90X40CM | U | 22 | 1100 | 24200
128 | RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS EQUIPEMENTS | U | 1 | 1500 | 1500
129 | SIPHON DE SOL | U | 12 | 250 | 3000
130 | ROBINET DE PUISAGE | U | 8 | 200 | 1600
131 | CHAUFFE EAU SOLAIRE DE CAPACITE 200 L | U | 1 | 15000 | 15000
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
132 | RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25 /30MM) | U | 4 | 5000 | 20000
| EXTINCTEUR |  |  |  | 0
133 | EXTINCTEUR DE 9 KG A POUDRE POLYVALENTE | U | 3 | 900 | 2700
134 | EXTINCTEUR CO2 DE 5kg | U | 3 | 700 | 2100
135 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE-6L- | U | 9 | 700 | 6300
136 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE TOUT DIAMETRE | ML | 40 | 150 | 6000
137 | POTEAU INCENDIE | U | 1 | 10000 | 10000
CLIMATISATION-VMC
CLIMATISATION
138 | RESERVATION ET ATTENTES POUR SPLIT SYSTEM | U | 8 | 400 | 3200
| LOT PEINTURE |  | 0
139 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADES | M² | 2168 | 20 | 43360
140 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 3790 | 22 | 83380
141 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 336 | 22 | 7392
142 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS | M² | 260 | 25 | 6500
143 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE | M² | 360 | 25 | 9000
| LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | 0 |  | 0
144 | DALLAGE EN BETON LISSE Y COMPRIS JOINTS, TERRASSEMENT ET TOUT VENANT | M² | 740 | 155 | 114700
145 | REVETEMENT EXTERIEURS EN PAVE AUTOBLOCANT Y COMPRIS JOINTS | M² | 600 | 150 | 90000
146 | REVETEMENT EN PIERRE DE TAZA BOUCHARDEE POUR RAMPES D'ACCEES | M² | 26 | 700 | 18200
147 | TERRAIN DE SPORT POLYVALENT + REVETEMENT EN RESINE ACRYLIQUE Y COMPRIS TERRASSEMENT ET TOUT VENANT | M² | 800 | 400 | 320000
148 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE P1 OU CR1 | ML | 256 | 50 | 12800
149 | FOURNITURE ET ETALAGE DE LA TERRE VEGETALE Y/C TERRASSEMENT | M3 | 81 | 120 | 9720
150 | FOURNITURE ET PLANTATIONS DES ARBRES | U | 27 | 1000 | 27000
151 | FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBUSTES À FLEURS | U | 315 | 150 | 47250
152 | BANCS DE REPOSE EN BETON Y COMPRIS ASSISE EN BOIS | U | 12 | 4000 | 48000
153 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS |  |  |  | 0
a | MUR DE CLOTURE DE 2M DE HAUTEUR - SEPARATION LOGEMENT | ML | 22 | 1000 | 22000
b | MUR DE CLOTURE DE 2,20M DE HAUTEUR | ML | 200 | 1400 | 280000
c | MUR DE CLOTURE DE 2,20M DE HAUTEUR POUR FACADE PRINCIPALE | ML | 53 | 1600 | 84800
154 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE ET PORTAIL METALLIQUES | M² | 12 | 1500 | 18000
|  |  |  | TOTAL HT | 5729068
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL APRES RABAIS (HT)
TVA
TOTAL (TTC)