## BPDE
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX n°76/AREP-FM/2026
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU CENTRE EMERGENT DE GUIGOU PROVINCE DE BOULEMANE, REGION DE FES MEKNES. -EN LOT UNIQUE-
N° du prix | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | PRIX UNITAIRE EN DHS (HORS TVA) | PRIX TOTAL EN DHS (HT) | PRIX UNITAIRE INITIAL EN DHS (HORS TVA) | ECART
I- Traitement des réseaux existants et travaux divers
101 | Dépose des candélabres existants | U | 34 |  |  | 300 | 300
102 | Déplacement des poteaux électriques | [5 empty] | 0
102-1 | Déplacement des poteaux électriques BT | U | 20 |  |  | 4500 | 4500
102-2 | Déplacement des poteaux électriques MT | U | 1 |  |  | 90000 | 90000
103 | Déplacement de conduite AEP | [5 empty] | 0
103-1 | Mise en œuvre regard AEP y compris équipements, pour conduite de diamètre inférieur ou égal à 160mm | U | 15 |  |  | 6000 | 6000
103-2 | Fourniture, transport et pose de la conduite en PEHD PN 16 DN 90mm avec assemblage par bagues de joint, ancrage, pièces spéciales, essais ; terrassements et toutes sujétions | ml | 820 |  |  | 95 | 95
103-3 | Fourniture, transport et pose de la conduite en PVC PN 16 DN125mm avec essais ; terrassements et toutes sujétions | ml | 390 |  |  | 130 | 130
103-4 | Fourniture, transport et pose de la conduite en PVC PN 16 DN160mm avec essais ; terrassements et toutes sujétions | ml | 2840 |  |  | 170 | 170
103-5 | Fourniture, transport et pose de la conduite en acier galvanisé à chaud DN 65 PN 16 | ml | 150 |  |  | 700 | 700
| Total I : Traitement des réseaux existants et travaux divers | [5 empty] | 0
| II- Travaux de terrassement | [5 empty] | 0
201 | Déblais en terrain de toute nature y compris le rocher | m3 | 7835 |  |  | 80 | 80
202 | Remblai y compris apport éventuel | m3 | 2758 |  |  | 60 | 60
203 | Purge | m3 | 2150 |  |  | 80 | 80
204 | Remblai Graveleux insensible à l'eau C1B5 | m3 | 1800 |  |  | 100 | 100
| TotalL II : Travaux de terrassement | [5 empty] | 0
| III - Travaux de voirie | [5 empty] | 0
301 | Couche d'Enrochement 50/100kg | m3 | 2150 |  |  | 270 | 270
302 | Géotextile | m2 | 4500 |  |  | 80 | 80
303 | Couche anti-contaminante AC | m3 | 50 |  |  | 100 | 100
304 | Couche de forme de type F2 | m3 | 70 |  |  | 120 | 120
305 | Couche de fondation de type GNF1 pour corps de chaussée et trottoirs | m3 | 5955 |  |  | 140 | 140
306 | Couche de base de type GNA | m3 | 4470 |  |  | 160 | 160
307 | Couche d'imprégnation | m2 | 23810 |  |  | 14 | 14
308 | Béton bitumineux semi-grenus BBSG2 0/10 - épaisseur 5 cm | m2 | 25905 |  |  | 110 | 110
309 | Couche de base en GB2 0/14 – épaisseur 8 cm | m2 | 1240 |  |  | 125 | 125
310 | Couche en GB2 0/14 pour Reprofilage de la chaussée éxistante | T | 365 |  |  | 650 | 650
311 | Bordures | [5 empty] | 0
311-1 | Type T3 | ml | 4500 |  |  | 110 | 110
311-2 | Type Américain I2 - Aspect Granite | ml | 340 |  |  | 180 | 180
311-3 | Type P1 | ml | 3800 |  |  | 85 | 85
311-4 | Type caniveau CC1 | ml | 895 |  |  | 130 | 130
312 | Revêtement des Trottoirs | [5 empty] | 0
312-1 | Revêtement en béton désactivé d'épaisseur de 10 cm | m2 | 1915 |  |  | 220 | 220
312-2 | Revêtement en carreaux de ciment type Rev-Sol ou similaire | m2 | 355 |  |  | 280 | 280
312-3 | Revêtement en dalle de béton ou pavé de 6 cm d'épaisseur | m2 | 11255 |  |  | 180 | 180
313 | Béton pour béton armé | m3 | 20 |  |  | 1350 | 1350
314 | Acier à haute adhérence | Kg | 2000 |  |  | 14 | 14
315 | peinture vinylique sur murs extérieurs | m² | 200 |  |  | 60 | 60
316 | Enduit au mortier de ciment | m² | 200 |  |  | 70 | 70
317 | Construction de mur en agglos | m² | 100 |  |  | 400 | 400
318 | Ralentisseur en enrobé imprimé peint en rouge (Street-Print) | m² | 1000 |  |  | 230 | 230
| Total III : Travaux de voirie | [5 empty] | 0
| IV - Assainissement | [5 empty] | 0
401 | Déblais en tranchée de toute nature y compris rocher | m3 | 9440 |  |  | 80 | 80
402 | Remblais primaires y compris apport éventuel | m3 | 2165 |  |  | 60 | 60
403 | Remblais secondaires y compris apport éventuel | m3 | 6925 |  |  | 50 | 50
404 | Lit de pose en sable ou en gravette | m3 | 340 |  |  | 160 | 160
405 | Fourniture et pose des canalisations en PEHD ou PP CR 8 | [5 empty] | 0
405-1 | Canalisations DN 400 | ml | 2125 |  |  | 480 | 480
405-2 | Canalisations DN 600 | ml | 1375 |  |  | 680 | 680
406 | Construction des regards de visite | [5 empty] | 0
406-1 | Regard de visite de profondeur inferieure à 3m | U | 80 |  |  | 4500 | 4500
406-2 | Regard de visite de profondeur supérieure à 3m | U | 26 |  |  | 7000 | 7000
407 | Ouvrage de rejet | U | 2 |  |  | 7000 | 7000
408 | Bouche d'égout à avaloir et/ou à grille y compris conduite DN315 | U | 34 |  |  | 4000 | 4000
409 | Couronnement des ouvrages en Fonte ductile | [5 empty] | 0
409-1 | Cadre et tampons pour regard de visite sous chaussée classe D400 | U | 4 |  |  | 2000 | 2000
409-2 | Cadre et grille pour bouches d'égout à grille classe D400 | U | 58 |  |  | 2000 | 2000
409-3 | Cadre et tampon pour bouche à avaloir classe C250 | U | 78 |  |  | 1900 | 1900
409-4 | Appareil siphoïde pour bouches d'égouts | U | 136 |  |  | 1700 | 1700
410 | Mise a la cote des regards et ouvrages existants | [5 empty] | 0
410-1 | Mise à la cote des regards d'assainissement des eaux usées | U | 68 |  |  | 700 | 700
410-2 | Mise à la cote des chambres et ouvrages (IAM, INWI, ORANGE, ONEE, PROTECTION CIVILE, …) | U | 16 |  |  | 700 | 700
410-3 | Mise à la cote des bouches à clé | U | 10 |  |  | 300 | 300
410-4 | Mise à la cote des boites de branchements particuliers | U | 20 |  |  | 300 | 300
411 | Fourreaux pour traversée des voies en PVC série-1 | ml | 150 |  |  | 500 | 500
412 | Regard de tirage de 60 x 60 cm | U | 27 |  |  | 1200 | 1200
413 | Caniveau rectangulaire en béton armé y/c cadre et grille en fonte D400 | ml | 20 |  |  | 1000 | 1000
| Total IV : Assainissement | [5 empty] | 0
| V- Signalisation horizontale et verticale | [5 empty] | 0
501 | Marquage de bande de chaussée en peinture acrylique | ml | 7770 |  |  | 15 | 15
502 | Marquage spécial en peinture acrylique | m² | 500 |  |  | 80 | 80
503 | Panneau de police à dos fermé sans support | U | 30 |  |  | 1500 | 1500
504 | Panneau de Signalisation Directionnelle | U | 10 |  |  | 1500 | 1500
505 | Mat pour panneau de signalisation de police | ml | 75 |  |  | 200 | 200
506 | Mat pour panneau de signalisation directionnelle | ml | 30 |  |  | 200 | 200
507 | Plots routiers | U | 1015 |  |  | 260 | 260
| Total V : Signalisation horizontale et verticale | [5 empty] | 0
| VI – Mobilier urbain | [5 empty] | 0
601 | Construction de muret banc 40x40cm | ml | 150 |  |  | 500 | 500
602 | Fourniture et pose de bancs en béton architectonique | U | 20 |  |  | 5500 | 5500
603 | Fourniture et pose de poubelle en béton architectonique | U | 16 |  |  | 3500 | 3500
604 | Garde-corps urbain | ml | 160 |  |  | 800 | 800
| Total VI : Mobilier urbain | [5 empty] | 0
| VII – Plantation | [5 empty] | 0
701 | Apport et mise en place de terre végétale y/c épandage d’Engrais et Biocompost | m³ | 330 |  |  | 150 | 150
702 | Transplantation des arbres | U | 20 |  |  | 250 | 250
703 | Arbres | [5 empty] | 0
703-1 | Jacaranda Mimosifolia 20/25 | U | 155 |  |  | 900 | 900
703-2 | Platanus acerifolia | U | 165 |  |  | 900 | 900
703-3 | Olivier Centenaire | U | 1 |  |  | 3500 | 3500
| Total VII – Plantation et place | [5 empty] | 0
| VIII– Éclairage public | [5 empty] | 0
801 | Fourniture, pose et raccordement d’armoire d’éclairage public | U | 3 |  |  | 20000 | 20000
802 | Tranchées pour passage des câbles | [5 empty] | 0
802-1 | Tranchée normale sous trottoirs de 0.40*0.80m | ml | 3870 |  |  | 40 | 40
802-2 | Tranchée de traversée sous chaussée de 0.40*1.00m | ml | 200 |  |  | 200 | 200
803 | Fourniture et la pose de tube annelé à double parois de classe de rigidité 450 N Ø75 | ml | 4000 |  |  | 22 | 22
804 | Massif en béton pour candélabre | [5 empty] | 0
804-1 | Massif en béton pour candélabre de 8 m | U | 160 |  |  | 1100 | 1100
804-2 | Massif en béton pour candélabre de 12 m | U | 1 |  |  | 1500 | 1500
805 | Câbles U1000 ARVFV | [5 empty] | 0
805-1 | Fourniture et la pose de câbles U1000ARVFV 4x35mm² | ml | 4000 |  |  | 65 | 65
805-2 | Cable U 1000 R2V 3 x 70 mm²+50 | ml | 200 |  |  | 400 | 400
806 | Conducteur de cuivre nu 22mm² | ml | 4200 |  |  | 40 | 40
807 | Candélabre en acier galvanisé thermolaqué | [5 empty] | 0
807-1 | Candélabre rond-conique en acier galvanisé thermolaqué de 8 m de hauteur avec jupe de protection | U | 160 |  |  | 5000 | 5000
807-2 | Candélabre rond-conique en acier galvanisé thermolaqué de 12m de hauteur avec herse supportant jusqu’à 6 projecteurs | U | 1 |  |  | 7500 | 7500
808 | Fourniture et pose de console décorative en fonte d’aluminium | [5 empty] | 0
808-1 | Fourniture et pose de console décorative simple en fonte d’aluminium, fixation sur candélabre neuf d’une avancée de 1,20 m à 1,50 m. | U | 167 |  |  | 2000 | 2000
808-2 | Fourniture et pose de console simple en fonte d’aluminium, fixation sur candélabre neuf d’une avancée de 0,45 m à 0,60 m | U | 153 |  |  | 1500 | 1500
809 | Fourniture et pose de luminaire à LED grande taille (Puissance ≤150 W ) | U | 167 |  |  | 3000 | 3000
810 | Fourniture et pose de luminaire à LED petite taille (puissance ≤60w ) | U | 153 |  |  | 2500 | 2500
811 | Fourniture et pose de projecteur LED pour Giratoire | U | 4 |  |  | 8000 | 8000
812 | Regard de tirage de (0,8 x 0,8 x 1) m | U | 15 |  |  | 800 | 800
813 | Réfection de la chaussée conformément à l’existante | m² | 200 |  |  | 200 | 200
814 | Réfection des trottoirs conformément à l’existant | m² | 200 |  |  | 250 | 250
| Total VIII : Éclairage public | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL H.T | [6 empty] | 0
TVA à 20 % | [6 empty] | 0
TOTAL TTC | [6 empty] | 0
0
|  | Fait à....................., le.................... Signature et cachet du concurrent |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0