## LOT N°3-CADI IYYAD modifier
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL AU RABAIS OU A MAJORATION N° 26/INV-AGA/2026
Travaux de création du lycée qualifiant AL QADI AYAD à Hay Mohammedi - CT AGADIR - Préfecture d'Agadir Idaoutanane
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Designation des ouvrages | U. | Quantité | Prix Unitaire H.T. | Montant
TRAVAUX DE INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | Fr | 1 | 40000 | 40000
TOTAL TRAVAUX DE INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  | 40000
TRAVAUX GROS ŒUVRES
TERRASSEMENT
2 | DECAPAGE DU TERRAIN NATUREL Y COMPRIS EVACUTION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M² | 7610 | 20 | 152200
3 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 1800 | 40 | 72000
4 | FOUILLES EN PUITS, RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 1620 | 40 | 64800
5 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 3420 | 35 | 119700
6 | REMBLAI D'APPORT EN TERRE SELECTIONNE | M3 | 900 | 85 | 76500
MACONNERIE EN FONDATION
7 | BETON DE PROPRETE | M3 | 190 | 600 | 114000
8 | GROS BETON | M3 | 50 | 700 | 35000
9 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 10 | 250 | 2500
BETON ARME EN FONDATION
10 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 550 | 1100 | 605000
11 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500 | KG | 52250 | 13 | 679250
DALLAGE ET FORME
12 | FORME EN BETON Y C ACIER ET SUPPORT EN TVC | M² | 1420 | 165 | 234300
BETON ARME EN ELEVATION
13 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION-ELEMENT DECORATIF | M3 | 508 | 1100 | 558800
14 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FE500 | KG | 66040 | 13 | 858520
15 | RENFORMIS EN BETON | M² | 48 | 110 | 5280
16 | APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME | ML | 240 | 80 | 19200
17 | SOUCHES EN TERRASSE | U | 12 | 400 | 4800
PLANCHER HOURDIS
18 | PLANCHER HOURDIS
a | DE 15+5 CM | M² | 1025 | 245 | 251125
b | DE 20+5 CM | M² | 160 | 285 | 45600
c | DE 25+5 CM | M² | 830 | 300 | 249000
19 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 66 | 95 | 6270
MACONNERIE EN ELEVATION
20 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE
a | DE 10 CM D'EPAISSEUR | M² | 990 | 100 | 99000
b | DE 15 CM D'EPAISSEUR | M² | 100 | 110 | 11000
c | DE 20 CM D'EPAISSEUR | M² | 950 | 120 | 114000
21 | DOUBLE CLOISON EN AGGLOMERIE
a | DE 25CM (CLOISON DE 10CM ET 10CM AVEC LAME D’AIRE DE 5 CM) | M² | 1220 | 210 | 256200
b | DE 30CM à 35CM (CLOISON DE 10CM ET 15CM AVEC LAME D’AIRE DE 5CM à 10 CM) | M² | 100 | 220 | 22000
MUR DE CLOTURE
22 | MUR DE CLÔTURE DE 2,00 M DE HAUTEUR EN AGGLOS Y COMPRIS ACCES MÉTALLIQUE | ML | 195 | 1100 | 214500
23 | MUR DE CLÔTURE DE 2,00 M DE HAUTEUR Y COMPRIS CLAIRE VOIE ET ACCES MÉTALLIQUE | ML | 170 | 1200 | 204000
ENDUITS
24 | ENDUITS EXTÉRIEUR AU MORTIER BÂTARD POUR FACADES ET PLAFONDS | M² | 5200 | 40 | 208000
25 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR SUR MURS | M² | 3800 | 40 | 152000
26 | ENDUIT DE PLATRE INTERIEUR POUR PLAFOND | M² | 1810 | 40 | 72400
DIVERS
27 | TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX- | ML | 99 | 90 | 8910
28 | COURONNEMENT D'ACROTERE Y/C MOLURE AVEC LARMIER | ML | 570 | 60 | 34200
29 | DALETTE COUVRE JOINT | ML | 36 | 80 | 2880
30 | NICHE COMPTEUR D'EAU POTABLE | U | 3 | 300 | 900
31 | TABLES PROFESSEUR DE 3,50X0,75X0,80M | Ens | 4 | 3000 | 12000
32 | CLAUSTRAS EN BÉTON | M2 | 5 | 150 | 750
33 | BANQUETTES EN BÉTON ARMÉ Y COMPRIS FINITION POUR VESTIAIRES | ML | 15 | 400 | 6000
34 | BANC EXTERIEUR EN BETON MRME Y COMPRIS FINITION DE (2,00x0,50) | U | 14 | 2000 | 28000
TOTAL TRAVAUX GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 5600585
TRAVAUX DE D'ETANCHEITE
35 | FORME DE PENTE | M² | 1507 | 35 | 52745
36 | CHAPE DE LISSAGE | M² | 1507 | 10 | 15070
37 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB | U | 25 | 400 | 10000
38 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE SUR TERRASSE | M² | 1507 | 130 | 195910
39 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE | ML | 572 | 70 | 40040
40 | ARASE ETANCHE | M² | 450 | 65 | 29250
41 | PROTECTION MECANIQUE POUR TERRASSE | M² | 1507 | 50 | 75350
42 | PROTECTION DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 572 | 25 | 14300
43 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M² | 220 | 75 | 16500
44 | ETANCHEITE VERTICALES | M² | 250 | 95 | 23750
TOTAL TRAVAUX DE D'ETANCHEITE |  |  |  |  | 472915
| REVETEMENT SOL ET MURS |  |  |  | 0
45 | REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI | M2 | 2030 | 130 | 263900
46 | REVÊTEMENTS SOL EN CARREAUX GRÉS-CÉRAME | M2 | 510 | 150 | 76500
47 | REVÊTEMENTS SOL EN CARREAUX GRÉS-CÉRAME ANTIDÉRAPANT | M2 | 150 | 160 | 24000
48 | PLINTHES EN CARREAUX GRÉS-CÉRAME DE 7CM DE HAUTEUR | ML | 1510 | 40 | 60400
49 | MARCHE EN GRANITO POLI , Y COMPRIS NEZ DE MARCHE | ML | 438 | 80 | 35040
50 | CONTRE MARCHE EN FAÏENCE | ML | 482 | 40 | 19280
51 | MARCHE EN MARBRE LOCAL, Y COMPRIS NEZ DE MARCHE | ML | 61 | 120 | 7320
52 | CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL | ML | 64 | 100 | 6400
53 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAÏENCE | M2 | 520 | 145 | 75400
54 | FAUX PLAFOND MODULAIRE | M2 | 260 | 180 | 46800
55 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 38 | 100 | 3800
56 | REVÊTEMENT EN GRANIT POUR PAILLASSES Y COMPRIS PLINTHES ET RETOMBÉES | M2 | 68 | 400 | 27200
57 | REVÊTEMENT EN GRANITO LAVÉ Y COMPRIS PLINTHES POUR RAMPE | M2 | 182 | 140 | 25480
58 | REVÊTEMENT SOL EN AUTOBLOQUANT DE 6CM | M2 | 205 | 150 | 30750
59 | DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE EN BÉTON ARMÉ | M2 | 790 | 120 | 94800
60 | DALLAGE LISSE EN BÉTON ARMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE | M2 | 690 | 150 | 103500
TOTAL REVETEMENT SOL ET MURS |  |  |  |  | 900570
MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - DIVERS - QUINCAILLERIE
| MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE |  |  |  | 0
61 | PORTE À LAMES EN SAPIN ROUGE | M2 | 136 | 1000 | 136000
62 | PORTE ISOPLANE EN SAPIN ROUGE | M2 | 92 | 850 | 78200
63 | PLACARDS AVEC GRENIER | M2 | 70 | 850 | 59500
64 | PORTILLONS SOUS PAILLASSE | M2 | 9 | 600 | 5400
MENUISERIE ALUMINIUM - QUINCAILLERIE
65 | FENÊTRES, CHASSIS ET PORTES EN ALUMINIUM VITRÉES | M2 | 260 | 1100 | 286000
66 | PLACARDS SOUS PAILLASSE EN ALUMINIUM | ML | 8 | 900 | 7200
MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE
67 | PORTE MÉTALLIQUE D'ENTRÉE EN TÔLE PÉRFORÉE GALVANISÉE | M2 | 19 | 1200 | 22800
68 | PORTES MÉTALLIQUES VITRÉES | M2 | 30 | 850 | 25500
69 | GRILLES DE DÉFENSE EN TÔLE PÉRFORÉE | M2 | 256 | 600 | 153600
70 | GARDE CORPS MÉTALLIQUE Y COMPRIS MAINS COURANTE EN BOIS MASSIF OU METALLIQUE | ML | 265 | 500 | 132500
71 | TÔLE PÉRFORÉE POUR FACADES | M2 | 90 | 800 | 72000
DIVERS
72 | RIDEAUX D'OBSCURCISSEMENT | M2 | 210 | 150 | 31500
73 | MEUBLE RAYONNAGE EN BOIS MASSIF | ML | 40 | 600 | 24000
74 | MEUBLE A CASIERS POUR PROFESSEURS | Ens | 1 | 10000 | 10000
75 | MAT DE DRAPEAU | ML | 1 | 1200 | 1200
76 | ENSEIGNE AVEC CARACTÈRE EN PLEXIGLAS OU FOREX | ML | 1 | 10000 | 10000
TOTAL MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - DIVERS - QUINCAILLERIE |  |  |  |  | 1055400
ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE
ALIMENTATION PRINCIPALE-SECONDAIRE
77 | BRANCHEMENT-ALIMENTATION ELECTRIQUE- | Ens | 1 | 30000 | 30000
78 | BOITE DE COUPURE | U | 3 | 2200 | 6600
79 | BOITE DE DISTRIBUTION | U | 3 | 600 | 1800
80 | COFFRET POUR COMPTEUR(4 FILS-2 FILS) | U | 3 | 700 | 2100
81 | NICHE POUR COMPTEUR D'ELECTRICITE | U | 1 | 3000 | 3000
82 | TABLEAU GENERALE DE PROTECTION BASSE TENSION (TGBT) | U | 1 | 8000 | 8000
83 | TABLEAU DE PROTECTION PRINCIPAL | U | 5 | 3500 | 17500
84 | TABLEAU ELECTRIQUES SECONDAIRES | U | 7 | 2000 | 14000
85 | TABLEAU DE PROTECTION DES CLASSES | U | 19 | 1200 | 22800
86 | CHEMIN DE CABLE TOUTES SECTION | ML | 80 | 100 | 8000
87 | MISE A LA TERRE ET VERIFICATION YC FOURNITURE ET PUITS | FT | 1 | 15000 | 15000
88 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET SECONDAIRE | Ens | 1 | 6500 | 6500
RESEAU EXTERIEUR
89 | TRANCHÉE EN FOUILLE POUR TERRAIN DE TOUTE NATURE | ML | 200 | 30 | 6000
90 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 110MM | ML | 100 | 70 | 7000
91 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 75MM | ML | 100 | 50 | 5000
92 | REGARD DE TIRAGE ELECTRIQUE | U | 12 | 400 | 4800
93 | CABLE DE DISTRIBUTION U1000 RO2V TOUTES SECTIONS | ML | 700 | 150 | 105000
FOYERS ET PRISES Y COMPRIS CABLAGE
DISTRIBUTION FOYERS LUMINEUX
94 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 12 | 150 | 1800
95 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 22 | 180 | 3960
96 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 25 | 200 | 5000
97 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 2 | 200 | 400
98 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 115 | 100 | 11500
99 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 68 | 200 | 13600
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT
100 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T | U | 195 | 160 | 31200
101 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T ETANCHE | U | 11 | 200 | 2200
102 | PRISE DE COURANT 2X20A+T ETANCHE | U | 2 | 300 | 600
103 | PRISE TV | U | 2 | 220 | 440
104 | SONNETTE Y COMPRIS BOUTTON | U | 2 | 500 | 1000
105 | ALIMENTATION ET INTERUPPTEUR DE COMMANDE VOLET ROULANT | U | 12 | 120 | 1440
LUSTRERIE
106 | PLAFONNIER A LED 30 W | U | 23 | 200 | 4600
107 | DALLE LUMINEUSE LED DE 60x60 CM 40 W | U | 154 | 300 | 46200
108 | HUBLOT A LED ETANCHE 24 W | U | 85 | 220 | 18700
109 | APPLIQUE MURALE A LED ETANCHE 24 W | U | 7 | 350 | 2450
110 | REGLETTE SANITAIRE | U | 12 | 200 | 2400
111 | PROJECTEUR LED ÉTANCHE 100W | U | 8 | 800 | 6400
112 | LAMPADAIRE DE 4 M | U | 12 | 2500 | 30000
113 | SIRENE YC CABLAGE ET RACCORDEMENT | U | 1 | 850 | 850
114 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE(BAES) 60LUMENS | U | 28 | 450 | 12600
115 | BLOC DE SECOURS D'AMBIANCE OU ANTI-PANIQUE DE 360 LUMENS | U | 1 | 650 | 650
INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
116 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE | U | 64 | 150 | 9600
117 | RESEAU INFORMATIQUE, TELEPHONE ET INTERNET | FT | 1 | 30000 | 30000
DETECTION INCENDIE
118 | FOURNITURE ET POSE D'UN EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B | Ft | 1 | 7000 | 7000
119 | DECLENCHEUR D'ALARME MANUEL | Ft | 1 | 3000 | 3000
SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE
120 | SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE | Ft | 1 | 35000 | 35000
121 | PREINSTALLATION VIDEOPROJECTEUR | Ft | 1 | 18000 | 18000
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE |  |  |  |  | 563690
PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT - PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE SANITAIRE
122 | BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC EAU POTABLE ET / OU EAU INCENDIE | Ft | 1 | 40000 | 40000
123 | ALIMENTATION EN PEHD PN16 TOUTES DIAMETRES Y/C VANNES | ML | 400 | 120 | 48000
124 | REGARD 0,40×0,40×0,40 m | U | 16 | 450 | 7200
125 | DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | ML | 400 | 70 | 28000
126 | VANNES D'ARRET EN PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | U | 25 | 150 | 3750
127 | DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16 |  |  |  | 0
a | Ø16/13 | ML | 125 | 60 | 7500
b | Ø20/16 | ML | 150 | 80 | 12000
128 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION Y COMPRIS COFFRET |  |  |  | 0
a | DEPART ( 2 A 4 DEPART ) | U | 11 | 600 | 6600
b | DEPART ( 5 A 8 DEPART ) | U | 12 | 700 | 8400
| ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
129 | BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT | Fr | 1 | 40000 | 40000
130 | CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
a | DIAMETRE 315MM | ML | 300 | 250 | 75000
b | DIAMETRE 200MM | ML | 400 | 180 | 72000
131 | REGARDS SOUS DALLAGE VISITABLE OU NON VISITABLE |  |  |  | 0
a | DE 40*40 | U | 25 | 250 | 6250
b | DE 60*60 | U | 20 | 280 | 5600
c | DE 80*80 | U | 2 | 320 | 640
132 | REGARDS POUR ASSAINISSEMENT Et AEP Y/C TAMPONS ET GRILLES ( 100x100 Cm) | U | 1 | 800 | 800
133 | CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS | ML | 30 | 220 | 6600
134 | TROP PLEIN | U | 5 | 300 | 1500
135 | DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC TOUTES DIAMETRES | ML | 200 | 80 | 16000
| APPAREILS SANITAIRE |  |  |  | 0
136 | VASQUE ENCASTRÉ | U | 7 | 1000 | 7000
137 | LAVABO SUR COLONNE | U | 9 | 1000 | 9000
138 | SIÈGE À L’ANGLAISE + LAVABO POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE | U | 1 | 8000 | 8000
139 | WC À L’ANGLAISE À CHASSE BASSE | U | 9 | 1000 | 9000
140 | WC À LA TURQUE | U | 28 | 800 | 22400
141 | ÉVIER INOXYDABLE À 1 BAC EF + EC | U | 3 | 900 | 2700
142 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 3 | 1100 | 3300
143 | ÉQUIPEMENTS POUR 6 DOUCHES COLLECTIVES | Ens | 2 | 3000 | 6000
144 | LAVABO COLLECTIF À 2 ROBINETS POUSSOIRS | U | 8 | 1000 | 8000
145 | CUVETTE DE LABORATOIRE | U | 14 | 800 | 11200
146 | SIPHON DE SOL | U | 18 | 250 | 4500
147 | ROBINET DE PUISAGE | U | 8 | 200 | 1600
148 | CHAUFFE EAU SOLAIRE DE CAPACITE 200 L | U | 2 | 12000 | 24000
149 | CHAUFFE EAU SOLAIRE DE CAPACITE 300 L | U | 2 | 15000 | 30000
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
150 | RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25 /30MM) | U | 5 | 5000 | 25000
| EXTINCTEUR |  |  |  | 0
151 | EXTINCTEUR DE 9 KG A POUDRE POLYVALENTE | U | 14 | 1000 | 14000
152 | EXTINCTEUR CO2 DE 5kg | U | 4 | 800 | 3200
153 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE-6L- | U | 14 | 900 | 12600
154 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE TOUT DIAMETRE | ML | 100 | 150 | 15000
155 | POTEAU INCENDIE | U | 1 | 10000 | 10000
CLIMATISATION-VMC
CLIMATISATION
156 | RESERVATION ET ATTENTES POUR SPLIT SYSTEM | U | 10 | 400 | 4000
157 | CLIMATISATION SPLIT MURALE A FROID SEUL DE PF=2,5 KW à 6 kw | U | 2 | 7000 | 14000
| VMC |  |  |  | 0
158 | VOLET DE REGLAGE MANUEL EN ACIER GALVANISE TOUT DIAMETRE | U | 5 | 500 | 2500
159 | CLAPET COUPE-FEU CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE | U | 5 | 2800 | 14000
160 | BOUCHES CIRCULAIRE D'EXTRACTION D'AIR POUR SANITAIRE | U | 6 | 200 | 1200
161 | VENTILATEUR D'EXTRACTION D'AIR | U | 3 | 2500 | 7500
162 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE TOUT DIAMETRE | ML | 35 | 180 | 6300
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 661840
PEINTURE
163 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADES | M2 | 5200 | 20 | 104000
164 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS | M2 | 5168 | 20 | 103360
165 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉ SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS | M2 | 480 | 25 | 12000
166 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 720 | 25 | 18000
167 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE | M2 | 1700 | 25 | 42500
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 279860
TERRAINS DE SPORT DE RECREATION
168 | TERRAIN HAND BALL, Y COMPRIS ÉQUIPEMENT | M2 | 1056 | 130 | 137280
169 | TERRAIN BASKET BALL, Y COMPRIS ÉQUIPEMENT | M2 | 540 | 130 | 70200
170 | TERRAIN VOLLEY BALL, Y COMPRIS ÉQUIPEMENT | M2 | 338 | 130 | 43940
171 | PISTE D’ATHLÉTISME À (6 COULOIRS DE X 115 CM) | ML | 100 | 500 | 50000
172 | SAUTOIR EN HAUTEUR | U | 1 | 20000 | 20000
TOTAL TERRAINS DE SPORT DE RECREATION |  |  |  |  | 321420
PLANTATION
173 | APPORT DE TERRE VÉGÉTALE Y COMPRIS BIOCOMPOST | M3 | 260 | 25 | 6500
174 | HIBISCUS COULEUR ROUGE, SAUMON, JAUNE ET BLANC | U | 200 | 30 | 6000
175 | JACARANDA | U | 30 | 700 | 21000
176 | PALMIER WASHINGTONIA | U | 20 | 1000 | 20000
TOTAL PLANTATION |  |  |  |  | 53500
TOTAL PARTIEL HT |  |  |  |  | 9949780
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL APRES RABAIS (HT)
TVA
TOTAL (TTC)