## TIGHZA
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AU RABAIS OU A MAJORATION N° 24/INV-AGA/2026
Les travaux de création de l’école TIGHZA à la CT AOURIR - Préfecture d'Agadir Idaoutanane
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PU | TOTAL
TRAVAUX PREPARATOIRES, DEPOSE, INSTALLATION
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | Fr | 1 | 10000 | 10000
| TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | DECAPAGE DU TERRAIN NATUREL | M² | 6140 | 10 | 61400
3 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 800 | 40 | 32000
4 | FOUILLES EN PUITS, RIGOLES OU EN TRANCHEES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHEUX | M3 | 680 | 40 | 27200
5 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 1480 | 35 | 51800
6 | REMBLAI EN TOUT-VENANT D'APPORT OU GNA | M3 | 200 | 85 | 17000
| TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN FONDATION |  |  |  | 0
7 | BETON DE PROPRETE | M3 | 75 | 600 | 45000
8 | GROS BETON | M3 | 60 | 700 | 42000
9 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 280 | 250 | 70000
10 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 230 | 1050 | 241500
11 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500 | KG | 19550 | 12.5 | 244375
| TRAVAUX DE DALLAGES & CHAPES |  |  |  | 0
12 | FORME EN BETON Y C ACIER ET SUPPORT EN TVC | M² | 1100 | 165 | 181500
13 | DALLAGE PERIPHERIQUE | M² | 480 | 110 | 52800
| TRAVAUX DE GROS ŒUVRE EN ELEVATION |  |  |  | 0
14 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION-ELEMENT DECORATIF | M3 | 220 | 1050 | 231000
15 | ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FE500 | KG | 27500 | 12.8 | 352000
16 | RENFORMIS EN BETON | M² | 15 | 110 | 1650
17 | APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME | ML | 150 | 80 | 12000
18 | SOUCHES EN TERRASSE | U | 2 | 400 | 800
19 | PLANCHER HOURDIS |  |  |  | 0
a | DE 15+(5 à 7CM) | M² | 762 | 245 | 186690
b | DE 20+(5 à 7CM) | M² | 20 | 285 | 5700
c | DE 25+(5 à 7CM) | M² | 849 | 300 | 254700
20 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 15 | 95 | 1425
21 | SIMPLE CLOISON EN AGGLOMERIE |  |  |  | 0
a | DE 10 CM D'EPAISSEUR | M² | 270 | 100 | 27000
b | DE 20 CM D'EPAISSEUR | M² | 1050 | 120 | 126000
| DOUBLE CLOISON EN AGGLOMERIE |  |  |  | 0
22 | DE 30CM (CLOISON DE 15 CM ET 10 CM AVEC LAME D’AIRE DE 5 CM) | M² | 460 | 210 | 96600
23 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M² | 3200 | 40 | 128000
24 | ENDUIT DE PLATRE INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M² | 1680 | 40 | 67200
25 | ENDUIT DE CIMENT EXTERIEUR | M² | 1950 | 40 | 78000
26 | TRAITEMENT DES JOINTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX- | ML | 50 | 90 | 4500
27 | COURONNEMENT D'ACROTERE Y/C MOLURE AVEC LARMIER | ML | 405 | 60 | 24300
28 | DALETTE COUVRE JOINT | ML | 20 | 80 | 1600
| TRAVAUX DE D'ETANCHEITE |  |  |  | 0
29 | FORME DE PENTE | M² | 1100 | 35 | 38500
30 | CHAPE DE LISSAGE | M² | 1100 | 10 | 11000
31 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB | U | 12 | 400 | 4800
32 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE SUR TERRASSE | M² | 1100 | 130 | 143000
33 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE | ML | 405 | 70 | 28350
34 | ARASE ETANCHE | M² | 215 | 65 | 13975
35 | PROTECTION MECANIQUE POUR TERRASSE | M² | 1100 | 50 | 55000
36 | PROTECTION DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 405 | 25 | 10125
37 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M² | 150 | 75 | 11250
38 | ETANCHEITE VERTICALES | M² | 100 | 95 | 9500
| TRAVAUX DE REVETEMENT SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
39 | REVETEMENT DE SOL ET MUR EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHE EN CARREAU DE FAIENCE | M² | 1335 | 140 | 186900
40 | REVETEMENT EN FAÏENCE POUR MURS ET PAILLASSES | M² | 30 | 160 | 4800
41 | REVETEMENT DE PAILLASSES EN MARBRE DE GRANIT | M² | 3 | 400 | 1200
42 | REVETEMENT SOLS EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHES | M² | 270 | 140 | 37800
43 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE | ML | 80 | 100 | 8000
44 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX ET MOTIFS DECORATIF | M² | 175 | 100 | 17500
45 | FAUX PLAFOND EN ARMSTRONG LISSE Y/C JOINT CREUX | M² | 120 | 180 | 21600
| FOURNITURE ET POSE MENUISERIE BOIS |  |  |  | 0
46 | FOURNITURE ET POSE DES PORTES A LAME Y COMPRIS PEINTURE | M² | 55 | 950 | 52250
47 | FOURNITURE ET POSE DES PORTES ISO PLANES YC FAUX CADRE, QUINCAILLERIE ET PEINTURE | M² | 68 | 850 | 57800
48 | PLACARDS AVEC GRENIER A VANTAUX OUVRANT A LA FRANÇAISE OU COULISSANTS Y COMPRIS FAUX CADRE ,QUINCAILLERIE ET PEINTURE | M² | 30 | 850 | 25500
49 | PLACARDS SOUS PAILLASSE Y COMPRIS PEINTURE | ML | 2.5 | 600 | 1500
50 | FOURNITURE ET POSE DE CASIER SALLE DE PROFESSEUR | M² | 28 | 650 | 18200
51 | FOURNITURE ET POSE RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE DE 2,00 | ML | 4 | 600 | 2400
52 | COUVRE JOINT EN BOIS MASSIF | ML | 50 | 80 | 4000
| MENUISERIE METALLIQUES |  |  |  | 0
53 | FOURNITURE ET POSE DES GRILLES DE DEFENSES Y COMPRIS PEINTURE | M² | 150 | 450 | 67500
54 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE Y COMPRIS PEINTURE | M² | 2.8 | 1000 | 2800
55 | FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL COMPLET EN GRILLE METALLIQUE SIMPLE OU DOUBLE | M² | 42 | 850 | 35700
56 | GARDE CORPS METALLIQUE Y COMPRIS MAIN COURANT EN BOIS MASSIF | ML | 21 | 650 | 13650
57 | MAIN COURANTE EN TUBE ROND DE TOUT DIAMETRE | ML | 30 | 300 | 9000
| MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
58 | FENETRES EN ALUMINIUM VITREES AVEC PARTIE COULISSANTE ET PARTIE FIXE | M2 | 24 | 1000 | 24000
59 | FENETRES EN ALUMINIUM VITREES COULISSANTES | M2 | 108 | 1000 | 108000
60 | CHASSIS EN ALUMINIUM VITREES BASCULANT | M2 | 16 | 1000 | 16000
61 | CHASSIS EN ALUMINIUM VITREE COULISSANT | M2 | 2 | 1000 | 2000
| ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE |  |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE-SECONDAIRE |  |  |  | 0
62 | BRANCHEMENT-ALIMENTATION ELECTRIQUE- | Ens | 1 | 20000 | 20000
63 | BOITE DE COUPURE | U | 2 | 1500 | 3000
64 | BOITE DE DISTRIBUTION | U | 2 | 600 | 1200
65 | COFFRET POUR COMPTEUR(4 FILS-2 FILS) | U | 2 | 700 | 1400
66 | NICHE POUR COMPTEUR D'ELECTRICITE | U | 1 | 1500 | 1500
67 | TABLEAU GENERALE BASSE TENSION (TGBT) | U | 1 | 8000 | 8000
68 | TABLEAU DE PROTECTION PRINCIPAL | U | 4 | 2000 | 8000
69 | TABLEAU ELECTRIQUES SECONDAIRES | U | 4 | 1500 | 6000
70 | TABLEAU DE PROTECTION DES CLASSES | U | 14 | 1000 | 14000
71 | CHEMIN DE CABLE TOUTES SECTION | ML | 50 | 100 | 5000
72 | MISE A LA TERRE ET VERIFICATION YC FOURNITURE ET PUITS | FT | 1 | 10000 | 10000
73 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET SECONDAIRE | Ens | 1 | 3000 | 3000
| RESEAU EXTERIEUR |  |  |  | 0
74 | TRANCHÉE EN FOUILLE POUR TERRAIN DE TOUTE NATURE : | ML | 150 | 30 | 4500
75 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 110MM | ML | 90 | 70 | 6300
76 | BUSE PVC DOUBLE PAROI Ø 75MM | ML | 60 | 50 | 3000
77 | REGARD DE TIRAGE ELECTRIQUE | U | 12 | 400 | 4800
78 | CABLE DE DISTRIBUTION U1000 RO2V TOUTES SECTIONS | ML | 380 | 120 | 45600
| FOYERS ET PRISES Y COMPRIS CABLAGE |  |  |  | 0
| DISTRIBUTION FOYERS LUMINEUX |  |  |  | 0
79 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 5 | 90 | 450
80 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 13 | 90 | 1170
81 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 17 | 100 | 1700
82 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 73 | 70 | 5110
83 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 34 | 150 | 5100
| DISTRIBUTION PRISES DE COURANT |  |  |  | 0
84 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T | U | 60 | 90 | 5400
85 | PRISE DE COURANT 2X10/16A+T ETANCHE | U | 3 | 90 | 270
86 | PRISE DE COURANT 2X20A+T ETANCHE | U | 2 | 90 | 180
87 | PRISE TV | U | 1 | 100 | 100
88 | SONNETTE Y COMPRIS BOUTTON | U | 1 | 500 | 500
| LUSTRERIE |  |  |  | 0
89 | PLAFONNIER A LED 30 W | U | 18 | 200 | 3600
90 | PANEL 60 X 60 LED 40 W | U | 96 | 300 | 28800
91 | SPOT A LED ETANCHE 24 W | U | 20 | 200 | 4000
92 | APPLIQUE MURALE A LED ETANCHE 24 W | U | 9 | 150 | 1350
93 | APPLIQUE SANITAIRE | U | 8 | 200 | 1600
94 | PROJECTEUR SUR FACADE 50 W LED ETANCHE | U | 8 | 800 | 6400
95 | SIRENE YC CABLAGE ET RACCORDEMENT | U | 1 | 850 | 850
96 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE(BAES) 60 LUMENS | U | 17 | 450 | 7650
| INFORMATIQUE ET TELEPHONIE |  |  |  | 0
97 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE | U | 50 | 150 | 7500
98 | RESEAU INFORMATIQUE, TELEPHONE ET INTERNET | FT | 1 | 10000 | 10000
| DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
99 | FOURNITURE ET POSE D'UN EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B | Ft | 1 | 7000 | 7000
100 | DECLENCHEUR D'ALARME MANUEL | Ft | 1 | 500 | 500
| SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | 0
101 | SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE | Ft | 1 | 15000 | 15000
102 | PREINSTALLATION VIDEOPROJECTEUR | Ft | 1 | 10000 | 10000
| PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT - PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
103 | BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC EAU POTABLE ET / OU EAU INCENDIE | Ft | 1 | 20000 | 20000
104 | ALIMENTATION EN PEHD PN16 TOUTES DIAMETRES Y/C VANNES | ML | 260 | 80 | 20800
105 | REGARD 0,40×0,40×0,40 m | U | 12 | 510 | 6120
106 | DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | ML | 100 | 60 | 6000
107 | VANNES D'ARRET EN PPR PN16 TOUTES DIAMETRES | U | 18 | 80 | 1440
108 | DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16 |  |  |  | 0
a | Ø16/13 | ML | 115 | 60 | 6900
b | Ø20/16 | ML | 60 | 80 | 4800
109 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION Y COMPRIS COFFRET |  |  |  | 0
a | DEPART ( 2 A 4 DEPART ) | U | 9 | 500 | 4500
b | DEPART ( 5 A 8 DEPART ) | U | 7 | 600 | 4200
| ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
110 | CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
a | DIAMETRE 300MM | ML | 120 | 260 | 31200
b | DIAMETRE 200MM | ML | 250 | 180 | 45000
| REGARDS |  |  |  | 0
111 | REGARDS SOUS DALLAGE VISITABLE OU NON VISITABLE |  |  |  | 0
a | DE 40*40 | U | 2 | 300 | 600
b | DE 50*50 | U | 20 | 350 | 7000
c | DE 80*80 | U | 2 | 450 | 900
112 | REGARDS POUR ASSAINISSEMENT Et AEP Y/C TAMPONS ET GRILLES ( 100x100 Cm) | U | 1 | 800 | 800
113 | CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS | ML | 30 | 220 | 6600
114 | FOSSE SEPTIQUE | U | 2 | 15000 | 30000
115 | PUITS PERDU | U | 2 | 8000 | 16000
116 | TROP PLEIN | U | 2 | 300 | 600
117 | DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC TOUTES DIAMETRES | ML | 100 | 80 | 8000
| APPAREILS SANITAIRE |  |  |  | 0
118 | ENSEMBLE WC À L’ANGLAISE Y/C LAVABO POUR PMR COMPLET | ENS | 1 | 8000 | 8000
119 | WC A L'ANGLAISE | U | 8 | 1400 | 11200
120 | WC A LA TURQUE | U | 16 | 800 | 12800
121 | LAVABO VASQUE | U | 10 | 1000 | 10000
122 | ÉVIER EN INOX À UN BACS | U | 1 | 900 | 900
123 | LAVABO COLLECTIF | U | 4 | 1000 | 4000
124 | RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS EQUIPEMENTS | U | 1 | 2000 | 2000
125 | SIPHON DE SOL | U | 12 | 250 | 3000
126 | ROBINET DE PUISAGE | U | 8 | 200 | 1600
127 | CHAUFFE EAU SOLAIRE DE CAPACITE 200 L | U | 1 | 12000 | 12000
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  |  |  | 0
128 | RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25 /30MM) | U | 4 | 3000 | 12000
| EXTINCTEUR |  |  |  | 0
129 | EXTINCTEUR DE 9 KG A POUDRE POLYVALENTE | U | 4 | 800 | 3200
130 | EXTINCTEUR CO2 DE 5kg | U | 3 | 700 | 2100
131 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE-6L- | U | 9 | 900 | 8100
132 | DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE TOUT DIAMETRE | ML | 40 | 150 | 6000
133 | POTEAU INCENDIE | U | 1 | 10000 | 10000
| CLIMATISATION-VMC |  |  |  | 0
| CLIMATISATION |  |  |  | 0
134 | RESERVATION ET ATTENTES POUR SPLIT SYSTEM | U | 8 | 400 | 3200
| PEINTURE |  |  |  | 0
135 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADES | M2 | 1860 | 20 | 37200
136 | PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 1750 | 20 | 35000
137 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 2120 | 23 | 48760
138 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 360 | 24 | 8640
139 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 390 | 24 | 9360
| LOT AMENAGEMENT EXTERIEUR ET TERRAINS DE SPORT |  |  |  | 0
140 | ENSEIGNE TRILINGUE EN INOX | ENS | 1 | 10000 | 10000
141 | MUR DE CLOTURE FAÇADE PRINCIPALE | ML | 56 | 1200 | 67200
142 | MUR DE CLOTURE MITOYEN | ML | 330 | 1000 | 330000
143 | TERRAINS DE SPORT POLYVALENT | M2 | 815 | 140 | 114100
144 | RAMPE POUR PMR Y COMPRIS REVETEMENT EN GRANITE LAVEE | M2 | 120 | 140 | 16800
145 | ESPACE VERTS ET ENGAZONNEMENT Y COMPRIS TERRE VEGETALE | M2 | 200 | 80 | 16000
146 | DALLAGE EN BETON | M2 | 360 | 110 | 39600
147 | BANC DE JARDIN PREFABRIQUE EN BETON LISSE | U | 10 | 700 | 7000
148 | PLAQUES DE DESIGNATION EN PLEXIGLAS | U | 25 | 200 | 5000
149 | MAT DE DRAPEAU | U | 2 | 600 | 1200
150 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN BETON REFLUE Y COMPRIS PLINTHE | ML | 40 | 80 | 3200
151 | REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT | M² | 500 | 140 | 70000
152 | HABILLAGE EN PIERRE | M² | 50 | 450 | 22500
|  |  |  | TOTAL HT | 5161990
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL APRES RABAIS (HT)
TVA
TOTAL (TTC)