## BPDE
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°24/2026/ANDZOA
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS CENTRES DE COLLECTE ET DE CONCASSAGE D’AFYACHE AU NIVEAU DES COMMUNES DE SIDI AHMED SAYEH, SIDI EL JAZOULI ET IMI N’TLIT, PROVINCE D’ESSAOUIRA
Borderaeu des prix-Détail estimatif
N° | Désignations des Prestations | Uté | Quantité | Prix U HT | TOTAL HT
GROS ŒUVRES
A/Terrassement
1 | Nivellement et décapage du terrain y/c évacuation | M2 | 900
2 | Fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 470
3 | Evacuation a la décharge publique ou mise en remblai | M3 | 470
B/Maçonnerie en fondations
4 | Béton de propreté | M3 | 24
5 | Maçonnerie de moellon en fondations | M3 | 75
6 | Gros béton | M3 | 150
7 | Arase étanche | ML | 204
C/Dallage et forme
8 | Remblais en tout venant compacte | M3 | 900
9 | Forme en béton y/c aciers de 0,13 m d'épaisseur | M² | 900
10 | Apport et mise en place de matériaux sélectionnés | M3 | 1680
11 | Dallage extérieur de 10 cm d'épaisseur pour allées y/c blocage | M² | 120
D/Canalisations et regards intérieurs et extérieurs
12 | Buses en PVC TYPE assainissement touts diamètres | ML | 150
Regards intérieurs et extérieurs pour assainissement
13 | a/Type R1 de 0,40x0,40 m pour assainissement | U | 12
14 | b/Type R2 de 0,50x0,50 m pour assainissement | U | 6
15 | c/Type R2 de 0,60x0,60 m pour assainissement | U | 6
16 | Siphon de sol en fonte diamètre 100 mm | U | 12
17 | Fosse septique et puit perdu | U | 3
E/Béton armé en fondations
18 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 160
19 | Armatures pour béton armé en fondations (Fe E500) | KG | 18480
F/Béton armé en élévation
20 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 246
21 | Armatures HA (400 Mpa) pour béton armé en élévation | KG | 32280
Plancher complet à hourdis y/c acier
22 | a) de 12+4 | M² | 56
23 | b) de 15+5 à 7cm | M² | 696
24 | c) de 20+5 à 7cm | M² | 207
25 | Appuis de fenêtres en béton armé de 0,20 à 0,70 m de large | ML | 108
G/Maçonnerie en élévation
Simple cloison en agglos
26 | Agglos de 0,10 m d'épaisseur brute | M² | 180
27 | Agglos de 0,20 m d'épaisseur brute | M² | 360
28 | Double cloison en agglos de 40cm (0,20+0,05+0,15 m) | M² | 1080
29 | Cloison en pierre Locale | M3 | 12
H/Enduits extérieurs et intérieurs
30 | Enduit intérieur au mortier de ciment | M² | 2460
31 | Enduit extérieur au mortier bâtard | M² | 2100
I/Divers
32 | Acrotère de toute hauteur y compris béton et acier | ML | 210
33 | Renformis en béton | M² | 30
34 | Dallage périphérique en béton | M² | 210
TOTAL GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
35 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 900
36 | Gorges sous solins | ML | 900
37 | Étanchéité bicouche des terrasses | M² | 900
38 | Étanchéité des relevés en bicouche | ML | 210
39 | Protection de l'étancheité des terrasses par dallette en béton | M² | 900
40 | Protection des relevés d'étancheité | ML | 210
41 | Gargouille en plomb et crapaudine | U | 18
42 | Etancheite legere pour locaux humides | M² | 75
TOTAL ETANCHEITE
REVETEMENT
A) Granito poli
43 | Revêtement sol en granito poli blanc y/c plinthe | M² | 486
44 | Marche en Granito et contre marche en faience | ML | 105
B) faïence -gré cérame
45 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame y/c plinthe | M² | 372
46 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame anti dérapant y/c plinthe | M² | 105
47 | Revêtement mural en faïence | M² | 180
48 | Revêtement paillasse en marbre | M² | 6
TOTAL REVETEMENT
FAUX PLAFOND
49 | Faux plafond en staffe lisse | M² | 730
50 | Faux plafond modulaire | M² | 149
TOTAL FAUX PLAFOND
MENUISERIES
A) Menuiserie en bois
51 | Portes à lames | M² | 30
B) Menuiserie en aluminium
52 | Portes pleines en aluminium | M² | 10
53 | Fenêtre et Châssis en aluminium | M² | 100
54 | Placards sous paillasse en Mdf | M² | 7
C) Menuiserie Métallique
55 | Porte métallique pleine | M² | 19
56 | Porte métallique grillagé | M² | 12
57 | Rideau métallique à lames d'acier | M² | 12
58 | Grille de protection en panneaux découpe laser | M² | 12
TOTAL MENUISERIES
ELECTRICITE & LUSTRERIE- CAMERA
A) Distribution principale et secondaire
59 | Niche et Coffret de compteur 4 fils | U | 3
60 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x16 mm²+T | ML | 60
61 | Câble armé U 1000 R2V pour alimentation 4x10 mm²+T | ML | 45
62 | Tableau général basse tension-TGBT | U | 3
Tableau de protection secondaire
63 | Tableau de protection TE ETAGE | U | 3
64 | Circuit équipotentiel | U | 3
65 | Mise à la terre | E | 1
B) Foyers et prises
66 | Foyers lumineux en simple allumage | U | 24
67 | Foyers lumineux en simple allumage étanche | U | 24
68 | Foyers lumineux en double allumage | U | 3
69 | Foyer lumineux en va et vient | U | 12
70 | Bouton poussoir | U | 18
71 | Foyer lumineux supplémentaires | U | 93
72 | Prise de courant de 16 A+T | U | 24
73 | Prise de courant de 16 A+T Etanche | U | 21
74 | Prise de courant forcé de 25-32 A+T | U | 3
C) Lustrerie
75 | Lampe Led | U | 20
76 | Spot LED encastré | U | 12
77 | Hublot Led étanche | U | 24
78 | Spot LED encastré avec détecteur | U | 6
79 | Applique extérieure étanche avec détecteur | U | 6
80 | Bloc autonome de secours 70 lm | U | 18
81 | Blocs autonome d'ambiance 360 lm | U | 9
D) Réseau informatqie/télphonique
82 | Prise téléphonique | U | 6
83 | Prise informatique | U | 6
84 | Armoire informatique 19'' 24U | U | 3
E) CAMERA
85 | Caméra dôme couleur orientable haute résolution intérieur et exterieure HR Y/C câblage | U | 9
86 | Système multiplexeur enregistreur numérique | U | 3
87 | Téléviseur FHD de 32 pouces | U | 3
TOTAL ELECTRICITE, LUSTRERIE ET CAMERA
PLOMBERIE-SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
A) Réseau intérieur et extérieur
88 | Niches et aménagement d’emplacement de compteur | U | 3
89 | Canalisation extérieure en polyéthylène haute densité tous diamètres | ML | 30
90 | Canalisation en tube PPR tous diamètres | ML | 180
91 | Canalisation en PER tous diamètres | ML | 300
92 | Collecteurs de distribution tous départ | U | 18
93 | Coffret pour collecteurs | U | 9
94 | Vanne d'arrêt tout diamètre | U | 18
95 | Robinet de service extérieur | U | 6
96 | Tuyaux en PVC pour évacuation tout diamètre EP. EU. EV | ML | 180
B) Appareils sanitaires
97 | Siège à l'anglaise blanc complet | U | 15
98 | WC à l'anglaise type handicapé | U | 3
99 | Lavabo sur colonne blanc complet | U | 21
100 | Lavabo Special pour PMR | U | 3
101 | Dispensateur de papier | U | 12
102 | Distributeur savon liquide | U | 12
103 | Glace-miroir | M² | 12
104 | Receveur de douche en porcelaine | U | 6
105 | Evier en inox à deux bacs de 1,10 m | U | 3
106 | Attente pour chauffe-eau solaire | U | 3
C) Protection incendie
107 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 L | U | 3
108 | Extincteur à CO2 de 5 Kg | U | 6
D) PRE-INSTALLATION CLIMATISATION
109 | Pré-installation climatisation | U | 15
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
PEINTURE
A) Peinture extérieure
110 | Peinture en Griffé sur murs extérieurs | M² | 1018
B) Peinture intérieure
111 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et sous plafonds intérieurs | M² | 3597
TOTAL PEINTURE
AMENAGEMENT EXTERIEUR -DIVERS
112 | Mur de soutènement | Ml | 65
113 | Mur de clôture simple | ML | 175
114 | Mur de clôture en agglos de 2,20 m d'hauteur y/c elements decoratif en tole decoupe laser et pierre locale | Ml | 45
115 | Enseigne des locaux | U | 22
116 | Enseigne de l'entrée | U | 3
117 | Mat de drapeau | U | 3
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
TOTAL GROS ŒUVRES
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIES
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE ET CAMERA
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS TAXES
Note on B92: ANOUAR: Ajouter un article pour la réalisation du coffret de compteur pour un branchement éventuel