## EA
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°23/2026/ANDZOA
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX CENTRES DE COLLECTE ET DE CONCASSAGE D'AFFIACHE DANS LES COMMUNES TIDZI ET SIDI H'MAD OUHAMED RELEVANT DE LA PROVINCE D'ESSAOUIRA
Bordereau des prix-Détal estimatif
N° | Désignations des Prestations | Uté | Quantité | Prix U HT | TOTAL HT
GROS ŒUVRES
A/Terrassement
1 | Nivellement et décapage du terrain y/c évacuation | M2 | 710
2 | Fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 180
3 | Evacuation a la décharge publique ou mise en remblai | M3 | 180
B/Maçonnerie en fondations
4 | Béton de propreté | M3 | 19
5 | Maçonnerie de moellon en fondations | M3 | 48
6 | Gros béton | M3 | 60
7 | Arase étanche | ML | 174
C/Dallage et forme
8 | Remblais en tout venant compacté | M3 | 250
9 | Dallage en Béton y compris aciers de 0.13m d'épaisseur | M² | 667
10 | Apport et mise en place de matériaux sélectionnés | M3 | 325
11 | Dallage extérieur de 10 cm d'épaisseur pour allées y/c blocage | M² | 12
D/Canalisations et regards intérieurs et extérieurs
12 | Buses en PVC TYPE assainissement touts diamètres | ML | 90
Regards intérieurs et extérieurs pour assainissement
13 | a/Type R1 de 0,40x0,40 m pour assainissement | U | 9
14 | b/Type R2 de 0,50x0,50 m pour assainissement | U | 7
15 | c/Type R2 de 0,60x0,60 m pour assainissement | U | 7
16 | Siphon de sol en fonte diamètre 100 mm | U | 9
17 | Fosse septique et puit perdu | U | 2
E/Béton armé en fondations
18 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 105
19 | Armatures pour béton armé en fondations (Fe E500) | KG | 11550
F/Béton armé en élévation
20 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 105
21 | Armature HA (400 Mpa) pour béton armé en élévation | KG | 11800
Plancher complet à hourdis y/c acier
22 | a) de 12+4 | M² | 56
23 | b) de 15+5 à 7cm | M² | 237
24 | c) de 20+5 à 7cm | M² | 316
25 | Appuis de fenêtres en béton armé de 0,20 à 0,70 m de large | ML | 48
G/Maçonnerie en élévation
Simple cloison en agglos
26 | Agglos de 0,10 m d'épaisseur brute | M² | 110
27 | Agglos de 0,20 m d'épaisseur brute | M² | 460
28 | Double cloison en agglos de 40cm (0,20+0,05+0,15 m) | M² | 570
29 | Cloison en pierre Locale | M3 | 10
H/Enduits extérieurs et intérieurs
30 | Enduit intérieur au mortier de ciment | M² | 1850
31 | Enduit extérieur au mortier bâtard | M² | 1000
I/Divers
32 | Acrotère de toute hauteur y compris béton et acier | ML | 174
33 | Renformis en béton | M² | 20
34 | Dallage périphérique en béton | M² | 174
TOTAL GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
35 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 670
36 | Gorges sous solins | ML | 240
37 | Étanchéité bicouche des terrasses | M² | 670
38 | Étanchéité des relevés en bicouche | ML | 240
39 | Protection de l'étancheité des terrasses par dallette en béton | M² | 670
40 | Protection des relevés d'étancheité | ML | 240
41 | Gargouille en plomb et crapaudine | U | 8
42 | Etancheite legere pour locaux humides | M² | 40
TOTAL ETANCHEITE
REVETEMENT
A) Granito poli
43 | Revêtement sol en granito poli blanc y/c plinthe | M² | 404
44 | Marche en Granito et contre marche en faience | ML | 8
B) faïence -gré cérame
45 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame y/c plinthe | M² | 155
46 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame anti dérapant y/c plinthe | M² | 79
47 | Revêtement mural en faïence | M² | 174
48 | Revêtement paillasse en marbre | M² | 30
TOTAL REVETEMENT
FAUX PLAFOND
49 | Faux plafond en staffe lisse | M² | 450
50 | Faux plafond modulaire | M² | 153
TOTAL FAUX PLAFOND
MENUISERIES
A) Menuiserie en bois
51 | Portes à lames | M² | 30
B) Menuiserie en aluminium
52 | Portes pleines en aluminium | M² | 10
53 | Fenêtre et Châssis en aluminium | M² | 60
54 | Placards sous paillasse en Mdf | M² | 5
C) Menuiserie Métallique
55 | Porte métallique plein | M² | 12
56 | Porte métallique grillagé | M² | 8
57 | Rideau métallique à lames d'acier | M² | 6
58 | Grille de protection en panneaux découpe laser | M² | 60
TOTAL MENUISERIES
ELECTRICITE, LUSTRERIE ET CAMERA
A) Distribution principale et secondaire
59 | Niche et Coffret de compteur 4 fils | U | 2
60 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x16 mm²+T | ML | 40
61 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x10 mm²+T | ML | 12
62 | Tableau général basse tension-TGBT | U | 2
63 | Circuit équipotentiel | U | 2
64 | Mise à la terre | U | 2
B) Foyers et prises
65 | Foyers lumineux en simple allumage | U | 18
66 | Foyers lumineux en simple allumage étanche | U | 16
67 | Foyers lumineux en double allumage | U | 1
68 | Foyer lumineux en va et vient | U | 2
69 | Bouton poussoir | U | 6
70 | Foyer lumineux supplémentaires | U | 79
71 | Prise de courant de 16 A+T | U | 40
72 | Prise de courant de 16 A+T Etanche | U | 12
73 | Prise de courant forcé de 25-32 A+T | U | 2
C) Lustrerie
74 | Lampe Led | U | 24
75 | Spot LED encastré | U | 15
76 | Hublot Led étanche | U | 12
77 | Spot LED encastré avec détecteur | U | 2
78 | Applique extérieure étanche avec détecteur | U | 4
79 | Bloc autonome de secours 70 lm | U | 6
D) Réseau informatqie/télphonique
80 | Prise téléphonique | U | 2
81 | Prise informatique | U | 4
82 | Armoire informatique 19'' 24U | U | 2
E) CAMERA
83 | caméra de vidéosurveillance type dôme intérieur et exterieur ip y/c câblage | U | 8
84 | enregistreur numérique en réseau (NVR) et stockage | U | 2
85 | Téléviseur FHD de 32 pouces | U | 2
TOTAL ELECTRICITE, LUSTRERIE ET CAMERA
PLOMBERIE-SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
A) Réseau intérieur et extérieur
86 | Niches et aménagement d’emplacement de compteur | U | 3
87 | Canalisation extérieure en polyéthylène haute densité tous diamètres | ML | 20
88 | Canalisation en tube PPR tous diamètres | ML | 120
89 | Canalisation en PER tous diamètres | ML | 100
90 | Collecteurs de distribution tous départ | U | 8
91 | Coffret pour collecteurs | U | 6
92 | Vanne d'arrêt tout diamètre | U | 8
93 | Robinet de service extérieur | U | 2
94 | Tuyaux en PVC pour évacuation tout diamètre EP. EU. EV | ML | 70
B) Appareils sanitaires
95 | Siège à l'anglaise blanc complet | U | 6
96 | WC à l'anglaise type handicapé | U | 2
97 | Lavabo sur colonne blanc complet | U | 10
98 | Lavabo Special pour PMR | U | 2
99 | Dispensateur de papier | U | 5
100 | Distributeur savon liquide | U | 5
101 | Glace-miroir | M² | 6
102 | Receveur de douche en porcelaine | U | 4
103 | Evier en inox à deux bacs de 1,10 m | U | 1
104 | Attente pour chauffe-eau solaire | U | 2
C) Protection incendie
105 | Extincteur à CO2 de 5 Kg | U | 4
D) PRE-INSTALLATION CLIMATISATION
106 | Pré installation climatisation | U | 10
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
PEINTURE
A) Peinture extérieure
107 | Peinture En Griffé sur murs extérieurs | M² | 1000
B) Peinture intérieure
108 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et sous plafonds intérieurs | M² | 2400
TOTAL PEINTURE
AMENAGEMENT EXTERIEUR -DIVERS
109 | Enseigne des locaux | U | 18
110 | Enseigne de l'entrée | U | 2
111 | Mat de drapeau | U | 2
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION
TOTAL GROS ŒUVRES
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIES
TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE ET CAMERA
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS TAXES
TVA 20%
TOTAL TTC
Note on B92: ANOUAR: Ajouter un article pour la réalisation du coffret de compteur pour un branchement éventuel