## ESTIMATION V10-07
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°22/2026/ANDZOA
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE ZNINE ET UN CENTRE DE COLLECTE ET DE CONCASSAGE D’AFYACHE DANS LA COMMUNE DE SMIMOU, PROVINCE D’ESSAOUIRA
Borderaeu des prix-Détail estimatif
N° | Désignations des Prestations | U | Quantité | Prix U HT | TOTAL HT
GROS ŒUVRES
A/Terrassement
1 | Fouille en pleine masse dans terrain de toute nature y compris rocher | M3 | 283
2 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans tous terrains y compris rocher | M3 | 575
3 | Remblaiement ou évacuation | M3 | 575
B/Maçonnerie en fondations
4 | Béton de propreté | M3 | 38
5 | Maçonnerie de moellon en fondations | M3 | 92
6 | Gros béton | M3 | 96
7 | Arase étanche | ML | 636
C/Dallage et forme
8 | Remblais en tout venant | M² | 942
9 | Dallage en béton y/c aciers de 0,13 m d'épaisseur | M² | 763
10 | Apport et mise en place de matériaux sélectionnés | M3 | 325
11 | Dallage extérieur de 10 cm d'épaisseur pour allées y/c blocage | M² | 130
D/Canalisations et regards intérieurs et extérieurs
12 | Buses en PVC TYPE assainissement touts diamètres | ML | 185
Regards intérieurs et extérieurs pour assainissement
13 | a- Type R1 de 0,40x0,40 m pour assainissement | U | 8
14 | b- Type R2 de 0,50x0,50 m pour assainissement | U | 15
15 | c- Type R2 de 0,60x0,60 m pour assainissement | U | 6
16 | Siphon de sol en fonte diamètre 100 mm | U | 2
17 | Fosse septique préfabriquée combinée a un puit perdu | U | 2
18 | Bâche à eau pour récupération EP | U | 2
E/Béton armé en fondations
19 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 70
20 | Armature pour béton armé en fondations (Fe E500) | KG | 7000
F/Béton armé en élévation
21 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 90
22 | Armature HA (400 Mpa) pour béton armé en élévation | KG | 11700
Plancher complet à hourdis y/c acier
23 | a) de 16+4 à 7cm | M² | 379
24 | b) de 20+5 à 7cm | M² | 66
25 | Appuis de fenêtres en béton armé de 0,20 à 0,70 m de large | ML | 66
G/Maçonnerie en élévation
| Simple cloison en agglos |  |  |  | 0
26 | Agglos de 0,10 m d'épaisseur brute | M² | 150
27 | Agglos de 0,20 m d'épaisseur brute | M² | 350
28 | Double cloison en agglos de 40cm (0,20+0,05+0,15 m) | M² | 800
29 | Cloison en pierre Locale | M3 | 20
H/Enduits extérieurs et intérieurs
30 | Enduit intérieur au mortier de ciment | M² | 900
31 | Enduit extérieur au mortier bâtard | M² | 950
I/Charpente metallique
32 | Abris voiture en Panneaux sandwich y/c structure | M² | 155
J/Divers
33 | Acrotère de toute hauteur y compris béton et acier | ML | 180
34 | Renformis en béton | M² | 50
35 | Dallage périphérique en béton | M² | 100
TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
ETANCHEITE
36 | Forme de pente et chape de lissage | M² | 860
37 | Gorges sous solins | ML | 240
38 | Étanchéité bicouche des terrasses | M² | 860
39 | Étanchéité des relevés en bicouche | ML | 240
40 | Protection de l'étanchéité des terrasses par dallettes en béton | M² | 860
41 | Protection des relevés d'étanchéité | ML | 240
42 | Gargouille en plomb et crapaudine | U | 8
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
REVETEMENT
A) Granito poli
43 | Revêtement sol en granito poli blanc y/c plinthe | M² | 500
B) faïence -gré cérame
44 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame y/c plinthe | M² | 240
45 | Revêtement sol en carreaux grés-cérame anti dérapant y/c plinthe | M² | 100
46 | Revêtement mural en faïence | M² | 560
47 | Revêtement paillasse en marbre | M² | 6
TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  | 0
FAUX PLAFOND
48 | Faux plafond en staffe lisse | M² | 520
49 | Faux plafond modulaire | M² | 240
TOTAL FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
MENUISERIES
A) Menuiserie en bois
50 | Portes à lames | M² | 75
B) Menuiserie en aluminium
51 | Portes pleines en aluminium | M² | 10
52 | Fenêtres et Châssis en aluminium | M² | 110
53 | Placards sous paillasse | M² | 10
C) Menuiserie Métallique
54 | Portes métallique plein | M² | 6
55 | Portes métallique grillagé | M² | 16
56 | Rideaux métallique à lames d'acier | M² | 54
57 | Grille de protection métallique en fer carré y/c grille déployée | M² | 52
58 | Grille de protection en panneaux découpe laser | M² | 76
TOTAL MENUISERIES |  |  |  |  | 0
ELECTRICITE & LUSTRERIE- CAMERA-DETECTION INCENDIE
A) Distribution principale et secondaire
59 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x50 mm²+T | ML | 15
60 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x16 mm²+T | ML | 60
61 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x10 mm² +T | ML | 345
62 | Câble armé U 1000 RVFV pour alimentation 4x6 mm² +T | ML | 15
63 | Tableau général basse tension-TGBT | U | 1
Tableau de protection secondaire
64 | Tableau de protection TE UCZ | U | 1
65 | Tableau de protection TE CCCA | U | 1
66 | Tableau de protection TE GRD | U | 1
67 | Tableau de protection TE ECL | U | 1
68 | Circuit équipotentiel | U | 3
69 | Mise à la terre | U | 2
B) Foyers et prises
70 | Foyers lumineux en simple allumage | U | 7
71 | Foyers lumineux en simple allumage étanche | U | 7
72 | Foyers lumineux en double allumage | U | 1
73 | Foyer lumineux en va et vient | U | 4
74 | Bouton poussoir | U | 11
75 | Tableau de commande général | U | 2
76 | Foyers lumineux supplémentaires | U | 67
77 | Prise de courant de 16 A+T | U | 63
78 | Prise de courant de 16 A+T Etanche | U | 4
79 | Prise de courant forcé de 25-32 A+T | U | 1
C) Lustrerie
80 | Lampe Led | U | 18
81 | Spot LED encastré | U | 15
82 | Hublot Led étanche | U | 29
83 | Spot LED encastré avec détecteur | U | 10
84 | Applique extérieure étanche avec détecteur | U | 24
85 | Lampadaire | U | 20
86 | Bloc autonome de secours 70 lm | U | 14
87 | Blocs autonome d'ambiance 360 lm | U | 9
D) Réseau informatique/téléphonique
88 | Prise téléphonique | U | 2
89 | Prise informatique | U | 5
90 | Armoire informatique 19'' 24U | U | 1
E) CAMERA
91 | Caméra de vidéosurveillance type dôme intérieur et exterieur ip y/c câblage | U | 9
92 | Enregistreur numérique en réseau (nvr) et stockage | U | 2
93 | Moniteur LED 40 pouces | U | 2
F) Détection incendie
94 | Détecteur optique de fumée adressable y/c câblage | U | 22
95 | Diffuseur sonore | U | 2
96 | Déclencheur manuel adressable | U | 3
97 | Centrale de sécurité incendie adressable | U | 2
98 | Câblage pour installation de détection | F | 1
TOTAL ELECTRICITE & LUSTRERIE- CAMERA-DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
PLOMBERIE-SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
A) Réseau intérieur et extérieur
99 | Branchement au réseau public | U | 2
100 | Canalisation extérieure en polyéthylène haute densité tous diamètres | ML | 85
101 | Canalisation en tube PPR tous diamètres | ML | 90
102 | Canalisation en PER tous diamètres | ML | 85
103 | Collecteurs de distribution tous départ | U | 10
104 | Coffret pour collecteurs | U | 5
105 | Vanne d'arrêt tout diamètre | U | 5
106 | Robinet de service extérieur | U | 4
107 | Tuyaux en PVC pour évacuation tout diamètre EP. EU. EV | ML | 140
B) Appareils sanitaires
108 | Siège à l'anglaise blanc complet | U | 2
109 | WC à l'anglaise type handicapé | U | 2
110 | Siège a la turque blanc complet | U | 5
111 | Lavabo sur colonne blanc complet | U | 9
112 | Lavabo Special pour PMR | U | 2
113 | Dispensateur de papier | U | 6
114 | Distributeur savon liquide | U | 6
115 | Glace-miroir | M² | 6
116 | Receveur de douche en porcelaine | U | 5
117 | Chauffe-eau électrique 50L y/c alimentation | U | 2
118 | Attente pour chauffe-eau solaire | U | 2
C) Protection incendie
119 | Distribution en tube acier galvanisé | ML | 35
120 | Robinet d'incendie armé RIA DN25 | U | 1
121 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 L | U | 6
122 | Extincteur à CO2 de 5 Kg | U | 4
123 | Extincteur poudre polyvalent ABC 9KG | U | 3
D) VMC ET PRE-INSTALLATION CLIMATISATION
124 | Extracteurs VMC | U | 9
125 | Réseau de gaine en tôle galvanisée | ML | 50
126 | Bouches d'extraction VMC y/c flexible | U | 19
127 | Cuivre de liaison frigorifique et raccordement électrique entre unité intérieur et groupe extérieur avec évacuation des condensats | F | 1
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
PEINTURE
A) Peinture extérieure
128 | Peinture En Griffé sur murs extérieurs | M² | 950
B) Peinture intérieure
129 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et sous plafonds intérieurs | M² | 900
130 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois | M² | 80
131 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M² | 70
TOTAL PEINTURE |  |  |  |  | 0
AMENAGEMENT EXTERIEUR -DIVERS
A/ VOIRIE
132 | Déblai en terrain de toute nature | M3 | 520
133 | Remblai | M3 | 250
134 | Couche de fondation GNF2 | M3 | 480
135 | Couche de base GNB | M3 | 480
136 | Exécution d'enduit d'imprégnation à l'émulsion de bitume 55% y/c sablage 4/6 | M² | 2100
137 | Exécution de revêtement bicouche avec gravette 6/10 et 10/14 é l'émulsion 65% | M² | 2100
B/CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME
138 | Bordure T4 | ML | 523
139 | Béton maigre | M3 | 105
C/CONSTRUCTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
140 | Béton de classe B15 (béton de propreté dosé à 200kg/ m3) | M3 | 16
141 | Béton de classe B20 ( dosé à 300kg/ m3) | M3 | 110
142 | Lit de sable | M3 | 21
143 | Buses 600 | ML | 45
144 | Buses 800 | ML | 45
145 | Buses 1000 | ML | 45
D/ SIGNALISATION
146 | Panneaux de signalisation tout type | U | 10
E/ DIVERS
147 | Mur de clôture Plein en agglos de 2,20 m d'hauteur | ML | 213
148 | Mur de clôture en agglos de 2,20 m de hauteur y/c éléments décoratif en tôle découpe laser et pierre locale | ML | 75
F/ ESPACE VERT
149 | Espace vert y/c plantes et fumier organique | M² | 50
150 | Revêtement extérieur en REV-SOL | M² | 150
151 | Revêtement en dallage lisse en hélicoptère | M² | 250
152 | Enseigne des locaux | U | 18
153 | Enseigne de l'entrée | U | 2
154 | Mat de drapeau | U | 2
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION
TOTAL GROS ŒUVRES
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIES
TOTAL ELECTRICITE & LUSTRERIE- CAMERA-DETECTION INCENDIE
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE & PROTECTION INCENDIE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEURE
TOTAL HORS TAXES